## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 1719
Rekonstrukce kotelny LD01_oprava havarijního stavu stropní konstrukce
| Zadavatel : |  | Mendelova univerzita v Brně |  | IČO : | 62156489
|  |  | Zemědělská 1665/1 |  | DIČ : | CZ62156489
|  | 61300 | Brno-Černá Pole
| Projektant : |  | Ing.arch. KANĚK JINDŘICH |  | IČO : | 12145581
|  |  | Výholec 1145/17 |  | DIČ : | CZ511117280
|  | 62400 | Brno-Komín
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 1
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 01 | Mendelova univerzita v Brně, ZF v Lednici |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Nedílnou součástí pro ocenění díla je technická zpráva a kompletní výkresová dokumentace včetně příloh. | [8 empty] | Nedílnou součástí pro ocenění díla je technická zpráva a kompletní výkresová dokumentace včetně příloh.
| Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla. | [8 empty] | Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla.
| Položka soupisu prací obsahuje popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, jimiž jsou technické zprávy, výkresové části projektové dokumentace, technické podmínky a ostatní dokumenty dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. | [8 empty] | Položka soupisu prací obsahuje popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, jimiž jsou technické zprávy, výkresové části projektové dokumentace, technické podmínky a ostatní dokumenty dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
| Pokud jsou v položkách rozpočtu uvedeny názvy VÝROBCŮ a VÝROBKŮ, pak jde jen o stanovení standardu a mohou být použity i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné výrobky. | [8 empty] | Pokud jsou v položkách rozpočtu uvedeny názvy VÝROBCŮ a VÝROBKŮ, pak jde jen o stanovení standardu a mohou být použity i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné výrobky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 1719 | Rekonstrukce kotelny LD01_oprava havarijního stavu stropní konstrukce
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | 1719 | Rekonstrukce kotelny LD01_oprava havarijního stavu stropní konstrukce
Objekt : | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | JKSO : | 800.122 | NAK
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Vedlejší a ostatní náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 00 |  |  | 0

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 1719 | Rekonstrukce kotelny LD01_oprava havarijního stavu stropní konstrukce
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | NAK
R: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [11 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [11 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15 | 21
[12 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 01
Stavba : | 1719 | Rekonstrukce kotelny LD01_oprava havarijního stavu stropní konstrukce
Objekt : | 01 | Mendelova univerzita v Brně, ZF v Lednici |  |  | JKSO : | 800.122 | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 01
Mendelova univerzita v Brně, ZF v Lednici
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | Oprava havarijního stavu stropní konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 01 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | Oprava havarijního stavu stropní konstrukce |  |  |  |  | Oprava havarijního stavu stropní konstrukce
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 0
9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 01 |  |  | 0

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 1719 | Rekonstrukce kotelny LD01_oprava havarijního stavu stropní konstrukce
O: | 01 | Mendelova univerzita v Brně, ZF v Lednici | [6 empty] | STA
R: | 01 | Oprava havarijního stavu stropní konstrukce
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 310 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými | [7 empty] | 0
| z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [8 empty] | SPX
1 | 310239211RT2 | ...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 0.3332 |  | 0 | 801-4 | RTS |  | POL | 21
poznámka 09, výkres č.08 a 09 :
dozdívka zdiva po provedení nové stropní desky :
|  | 4,76*0,35*0,20 |  | 0.33
| 346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné | [7 empty] | 0
| jakýmikoliv cihlami, | [8 empty] | SPX
2 | 346244381RT2 | ...výšky do 200 mm | m2 | 45.7912 |  | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
plentování nosníků pórobetonovými tvarovkami tl.50 mm :
viz DETAIL, výkres č.08 :
|  | ((0,17+0,40+0,17)*4,76)*13 |  | 45.79
| 346 48 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem | [7 empty] | 0
| plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, | [8 empty] | SPX |  |  |  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
3 | 346481112RT2 | ...ve stěnách nebo před stěnami, pletivem keramickým a funkčně podobným | m2 | 55.0732 |  | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
plentování nosníků keramickým pletivem :
viz DETAIL, výkres č.08 :
|  | ((0,22+0,45+0,22)*4,76)*13 |  | 55.07
| 380 93 Dodatečné vlepování betonářské výztuže | [7 empty] | 0
4 | 380932225R00 | ...vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta, dovolené namáhání v tahu 12 kN | m | 1.5 |  | 0 | 801-4 | RTS |  | POL | 21
poznámka 05, výkres č.07 :
propojení desky a schodiště pomocí ocelových trnů pr.12 mm :
ukotvených na chemické kotvy :
|  | 5,00*0,30 |  | 1.5
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů | [7 empty] | 0
| výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží | [8 empty] | SPX
5 | 411354173R00 | ...přes 5 do 12 kPa, - zřízení | m2 | 82.11 |  | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
Nová skladba podlahy - A :
podepření stropu :
|  | (10,77+0,21+6,27)*4,76 |  | 82.11
6 | 411354174R00 | ...přes 5 do 12 kPa, - odstranění | m2 | 82.11 |  | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
Nová skladba podlahy - A :
podepření stropu :
|  | (10,77+0,21+6,27)*4,76 |  | 82.11
| 411 35-42 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů | [7 empty] | 0
| otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [8 empty] | SPX |  |  |  | otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
7 | 411354232R00 | ...lesklých, vlna 30 mm, tloušťky 1 mm | m2 | 82.11 |  | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
Nová skladba podlahy - A :
trapézový plech - výška vlny 30 mm (viz statika) :
|  | (10,77+0,21+6,27)*4,76 |  | 82.11
| 411 36-1 Výztuž stropů | [7 empty] | 0
| prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů, | [8 empty] | SPX |  |  |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,
| 411 36-11 z betonářské oceli | [7 empty] | 1
8 | 411361821R00 | ...10505 | t | 1.5273 |  | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
Nová skladba podlahy - A :
ŽB deska tl.125 mm (viz statika) + 30 mm do trapézového plechu :
Začátek provozního součtu
|  | (10,77+0,21+6,27)*4,76*0,155 |  | 12.73
Konec provozního součtu
|  | 12,7271*120,00*0,001 |  | 1.53
9 | 400-001 | D+M vynesení prostupů v desce pro komín, navařené trny pr.12 mm do trapézových plechů | kus | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 01, výkres č.07 :
|  | 4*3,00 |  | 12
10 | 400-002 | D+M cementový tmel pod ocelové nosníky, do kapsy plochy 200x200 mm | kus | 52 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 07, výkres č.07 - 08 :
uložení nosníků bude provedeno na cementový tmel, uložení min.150 mm :
|  | 24,00+28,00 |  | 52
11 | 400-003 | D+M výplň cementovým tmelem tl.50 mm | m2 | 11.1384 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
viz DETAIL, výkres č.08 :
|  | (0,18*4,76)*13 |  | 11.14
12 | 411 32-1414.RX0 | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30-XC1-S3 | m3 | 12.7271 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
Nová skladba podlahy - A :
ŽB deska tl.125 mm (viz statika) + 30 mm do trapézového plechu :
|  | (10,77+0,21+6,27)*4,76*0,155 |  | 12.73
13 | 413 23-2221.RX0 | Zabetonování zhlaví válcovaných nosníků, výšky do 30cm | kus | 52 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 07, výkres č.07 - 08 :
zhlaví nosníků bude probetonováno :
|  | 24,00+28,00 |  | 52
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem | [7 empty] | 0
| na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [8 empty] | SPX
14 | 612471411R00 | ...malta vápenocementová | m2 | 6 |  | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
poznámka 04, výkres č.07 :
zdivo bude v místě uložení ŽB desky přetaženo perlinkou a omítkou :
2x štuk :
|  | 3,00*2 |  | 6
| 612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí | [7 empty] | 0
| omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, | [8 empty] | SPX
15 | 612473182R00 | ...štukové | m2 | 6.808 |  | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
poznámka 08, výkres č.06 :
obvodové zdivo v místě vybouraná nádrže :
|  | 3,00 |  | 3
poznámka 09, výkres č.08 a 09 :
omítka na dozdívce zdiva po provedení nové stropní desky :
|  | 4,76*0,40*2 |  | 3.81
| 612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou | [7 empty] | 0
16 | 612481211RU2 | ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 3 |  | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
poznámka 04, výkres č.07 :
zdivo bude v místě uložení ŽB desky přetaženo perlinkou a omítkou :
|  | 3,00 |  | 3
| 613 42 Omítka vnitřní pilířů a sloupů vápenná nebo vápennocementová | [7 empty] | 0
17 | 613421775R00 | ...rovná na pletivu, štuková | m2 | 58.786 |  | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
omítka nosníků na pletivu :
viz DETAIL, výkres č.08 :
|  | ((0,25+0,45+0,25)*4,76)*13 |  | 58.79
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [7 empty] | 0
| (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [8 empty] | SPX
| 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm | [7 empty] | 1
18 | 631312711R00 | ...z betonu C 25/30 | m3 | 3.8985 |  | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
Nová skladba podlahy - A :
betonová mazanina tl.50 mm :
|  | 77,97*0,05 |  | 3.9
| 631 31-917 Příplatek za stržení povrchu | [7 empty] | 0
| spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [8 empty] | SPX
19 | 631319171R00 | ...tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 3.8985 |  | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
Nová skladba podlahy - A :
betonová mazanina tl.50 mm :
|  | 77,97*0,05 |  | 3.9
| 631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách | [7 empty] | 0
20 | 631351101R00 | ...zřízení | m2 | 0.34 |  | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
Nová skladba podlahy - A :
betonová mazanina tl.50 mm :
bednění u schodiště :
|  | (0,94+1,41+1,05)*0,10 |  | 0.34
21 | 631351102R00 | ...odstranění | m2 | 0.34 |  | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
Nová skladba podlahy - A :
betonová mazanina tl.50 mm :
bednění u schodiště :
|  | (0,94+1,41+1,05)*0,10 |  | 0.34
| 631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů | [7 empty] | 0
| 631 36-2 ze svařovaných sítí | [7 empty] | 1
22 | 631361921RT5 | ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.296 |  | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
Nová skladba podlahy - A :
betonová mazanina tl.50 mm :
|  | 77,97*3,301*0,001*1,15 |  | 0.3
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
23 | 800-001 | D+M napojení přítoku ŽB nádrže na kanalizaci | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 09, výkres č.02 :
|  | 1,00 |  | 1
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
24 | 900-001 | D+M zakrytí stávajících plynových kotlů, dřevěný rám + fólie + zalepení v okolí prostupů | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 01, výkres č.03 :
(nutné zamezení vnikání prachu do kotlů) :
|  | 2,00 |  | 2
25 | 900-002 | D+M vyvěšení a podstojkování stávajícího rozvodu, plynu | m | 10.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 02, výkres č.02 a 03 :
veškeré práce v prostoru kotelny budou prováděny při uzavřeném :
hlavním uzávěru plynu do objektu :
1.PP :
|  | 0,60+1,80+2,50 |  | 4.9
1.NP :
|  | 1,50+4,00 |  | 5.5
26 | 900-003 | D+M ochrana stávajícího rozvodu plynu, dřevěný rám + fólie | m | 10.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 02, výkres č.02 a 03 :
veškeré práce v prostoru kotelny budou prováděny při uzavřeném :
hlavním uzávěru plynu do objektu :
1.PP :
|  | 0,60+1,80+2,50 |  | 4.9
1.NP :
|  | 1,50+4,00 |  | 5.5
27 | 900-004 | D+M ochrana stávajících komínů, dřevěný rám + fólie | m2 | 28 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 03, výkres č.02 a 03 :
veškeré práce v prostoru kotelny budou prováděny při uzavřeném :
hlavním uzávěru plynu do objektu :
|  | (4*0,50)*7,00 |  | 14
|  | (4*0,50)*7,00 |  | 14
28 | 900-005 | Koordinace při demontáži expanzní nádrže, profesí ÚT | hod | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 04, výkres č.03 :
|  | 5,00 |  | 5
29 | 900-006 | D+M ochrana stávajícího rozvaděče elektro, proti vnikání prachu, dřevěný rám + fólie | m2 | 7.2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 05, výkres č.03 a 04 :
|  | (2*1,20+2*0,40)*2,10 |  | 6.72
|  | 1,20*0,40 |  | 0.48
30 | 900-007 | D+M provedení sondy do zdiva pro zjištění, vyloučení statického spolupůsobení se strop.kcí | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 06, výkres č.03 :
|  | 1,00 |  | 1
31 | 900-008 | D+M odčerpání vody z ŽB nádrže | m3 | 1.62 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 09, výkres č.02 :
|  | 2,25*0,90*0,80 |  | 1.62
32 | 900-009 | D+M ochrana stávající vpusti, dřevěný rám + fólie | m2 | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 12, výkres č.02 :
|  | 1,00 |  | 1
33 | 900-010 | D+M kontrola skutečné polohy průběhu plynu, provedení částečného zasekání horní příruby | m | 4.9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 02, výkres č.07 :
1.PP :
|  | 0,60+1,80+2,50 |  | 4.9
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 0
34 | 941955001R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 81.7292 |  | 0 | 800-3 | RTS |  | POL | 21
1.PP :
|  | (3,27+7,50+6,40)*4,76 |  | 81.73
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 0
| 952 90-13 zemědělských budov a objektů - zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů | [7 empty] | 1
35 | 952901311R00 | ...jakékoliv výšky podlaží | m2 | 159.6992 |  | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
1.PP :
|  | (3,27+7,50+6,40)*4,76 |  | 81.73
1.NP :
|  | 77,97 |  | 77.97
| 953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva | [7 empty] | 0
36 | 953981103R00 | ...do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu | kus | 10 |  | 0 | 801-4 | RTS |  | POL | 21
poznámka 05, výkres č.07 :
propojení desky a schodiště pomocí ocelových trnů pr.12 mm :
ukotvených na chemické kotvy :
|  | 5*2,00 |  | 10
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 962 05-2 Bourání zdiva železobetonového | [7 empty] | 0
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [8 empty] | SPX |  |  |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
37 | 962052211R00 | ...nadzákladového | m3 | 1.2929 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
poznámka 09, výkres č.02 :
odbourání ŽB nádrže :
|  | (2*2,48+2*1,14)*0,80*0,15 |  | 0.87
|  | 2,48*1,14*0,15 |  | 0.42
| 963 05-1 Bourání železobetonových stropů | [7 empty] | 0
| včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [8 empty] | SPX
| 963 05-11 deskových | [7 empty] | 1
38 | 963051113R00 | ...tloušťky přes 80 mm | m3 | 10.9146 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
poznámka 14, výkres č.03 a 04 :
odbourání desky mezi schodištěm a žebrem :
|  | 1,20*0,75*0,13 |  | 0.12
vybourání stávající stropní desky - předpoklad na etapy :
viz výkres 04 a 05 + detail 1 na výkrese 04 :
|  | 17,56*4,73*0,13 |  | 10.8
| 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin | [7 empty] | 0
39 | 965042121RT1 | ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.1579 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
poznámka 13, výkres č.02 a 04 :
odbourání až po skrytý práh dveří :
|  | 6*(0,90*0,23*0,08) |  | 0.1
|  | 2*(1,50*0,15*0,13) |  | 0.06
40 | 960-001 | Demontáž oplechování komínů nad stávající, stropní konstrukcí, v=1000 mm | m2 | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 03, výkres č.02 a 03 :
|  | (4*0,50)*1,00 |  | 2
|  | (4*0,50)*1,00 |  | 2
41 | 960-002 | Demontáž stávajících otvorů 500x500 mm | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 07, výkres č.02 a 03 :
|  | 2,00 |  | 2
42 | 960-003 | Demontáž dřevěných výplní stolů | m2 | 12.811 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 10, výkres č.02 :
demontáž stávajících ocelových pracovních stolů :
|  | 6,48*1,15 |  | 7.45
|  | 4,66*1,15 |  | 5.36
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 970 24 Řezání prostého betonu | [7 empty] | 0
43 | 970241100R00 | ...řezání prostého betonu, hloubka řezu 100 mm | m | 11.76 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
poznámka 13, výkres č.02 a 04 :
odbourání až po skrytý práh dveří :
|  | (2*0,23+0,90)*6 |  | 8.16
|  | (2*0,15+1,50)*2 |  | 3.6
| 970 25 Řezání železobetonu | [7 empty] | 0
44 | 970251150R00 | ...řezání železobetonu, hloubka řezu 150 mm | m | 212.16 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
poznámka 09, výkres č.02 :
rozřezání ŽB nádrže pro odbourání :
|  | 8*0,80+4*1,14 |  | 10.96
|  | 2,48+2*0,80 |  | 4.08
poznámka 14, výkres č.03 a 04 :
odřezání desky mezi schodištěm a žebrem :
|  | 2*1,20+2*0,75 |  | 3.9
rozřezání stávající stropní ŽB desky na meší kusy pro přesun :
|  | 26*4,73+4*17,56 |  | 193.22
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| základovém nebo nadzákladovém, | [8 empty] | SPX
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
45 | 971033541R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0.3998 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
poznámka 06, výkres č.03 - 05 :
odbourání zdiva mezi P1002 a P1003 :
|  | 4,76*0,21*0,40 |  | 0.4
| 971 05 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách | [7 empty] | 0
| základových nebo nadzákladových, | [8 empty] | SPX
46 | 971052341R00 | ...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 52 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
poznámka 07, výkres č.07 - 08 :
zasekání nosníků do stávajících obvodových ŽB zdí :
|  | 24,00+28,00 |  | 52
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-11 v ploše | [7 empty] | 1
47 | 974031153R00 | ...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm | m | 0.54 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
poznámka 03, výkres č.07 a 09 :
zasekání desky do zdiva :
|  | 0,54 |  | 0.54
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-11 v ploše | [7 empty] | 1
48 | 974031154R00 | ...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm | m | 1.41 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
poznámka 03, výkres č.07 a 09 :
zasekání desky do zdiva :
|  | 1,41 |  | 1.41
| 975 06 Podchycení schodů a podest do výšky 3,5m | [7 empty] | 0
49 | 975063161R00 | ...oboustranně podporovaných rovných, při zatížení hmotností přes 800 do 1200 kg/m2 | m2 | 2.625 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
poznámka 14, výkres č.03 a 04 :
|  | 3,50*0,75 |  | 2.63
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [7 empty] | 0
| oborů 801, 803, 811 a 812 | [8 empty] | SPX
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [7 empty] | 1
50 | 999281108R00 | ...výšky do 12 m | t | 61.5422 |  | 0 | 801-4 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena | [7 empty] | 0
| 711 11-1 na ploše vodorovné | [7 empty] | 1
| 711 11-11 nátěrem | [7 empty] | 2
51 | 711111001RT1 | ...penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci | m2 | 82.11 |  | 0 | 800-711 | RTS |  | POL | 21
Nová skladba podlahy - A :
asfaltová hydroizolace :
|  | (10,77+0,21+6,27)*4,76 |  | 82.11
| 711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena | [7 empty] | 0
| 711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [7 empty] | 1
| 711 11-21 nátěrem | [7 empty] | 2
52 | 711112001RT1 | ...penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci | m2 | 6.696 |  | 0 | 800-711 | RTS |  | POL | 21
Nová skladba podlahy - A :
asfaltová hydroizolace :
|  | (2*17,56+2*4,76)*0,15 |  | 6.7
| 711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením | [7 empty] | 0
53 | 711141559RT1 | ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 82.11 |  | 0 | 800-711 | RTS |  | POL | 21
Nová skladba podlahy - A :
asfaltová hydroizolace :
|  | (10,77+0,21+6,27)*4,76 |  | 82.11
54 | 711142559RT1 | ...svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 6.696 |  | 0 | 800-711 | RTS |  | POL | 21
Nová skladba podlahy - A :
asfaltová hydroizolace :
|  | (2*17,56+2*4,76)*0,15 |  | 6.7
55 | 11163230 | emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s | kg | 29.306 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
Nová skladba podlahy - A :
asfaltová hydroizolace :
Začátek provozního součtu
|  | (10,77+0,21+6,27)*4,76 |  | 82.11
Konec provozního součtu
|  | 82,11*0,30*1,10 |  | 27.1
Nová skladba podlahy - A :
asfaltová hydroizolace :
Začátek provozního součtu
|  | (2*17,56+2*4,76)*0,15 |  | 6.7
Konec provozního součtu
|  | 6,6960*0,30*1,10 |  | 2.21
56 | 62852251 | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 97.6866 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
Nová skladba podlahy - A :
asfaltová hydroizolace :
Začátek provozního součtu
|  | (10,77+0,21+6,27)*4,76 |  | 82.11
Konec provozního součtu
|  | 82,11*1,10 |  | 90.32
Nová skladba podlahy - A :
asfaltová hydroizolace :
Začátek provozního součtu
|  | (2*17,56+2*4,76)*0,15 |  | 6.7
Konec provozního součtu
|  | 6,6960*1,10 |  | 7.37
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [8 empty] | SPX
57 | 998711202R00 | ...svisle do 12 m | % |  |  | 0 | 800-711 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
58 | 001/K | D+M oplechování komínu z TiZn plechu tl.0,7 mm | m2 | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
dle výpisu klempířských prvků 1/K :
|  | ((4*0,50)*1,00)*2 |  | 4
| 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
59 | 998764202R00 | ...v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 800-764 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb | [7 empty] | 0
| 767 99-81 atypických konstrukcí | [7 empty] | 1
60 | 767996805R00 | ...o hmotnosti přes 500 kg | kg | 744.248 |  | 0 | 800-767 | RTS |  | POL | 21
poznámka 10, výkres č.02 :
demontáž stávajících ocelových pracovních stolů :
(odřezáno) :
|  | 6,48*30,00 |  | 194.4
|  | 4,66*30,00 |  | 139.8
poznámka 11, výkres č.02 :
demontáž stávajícího nástupního ramene schodiště do patra skleníku :
(ořezáno) :
|  | 350,00 |  | 350
poznámka 08, výkres č.02 :
zkrácení (odříznutí) stojek I100 pro provedení nového stropu :
|  | 12*0,60*8,34 |  | 60.05
61 | 001/Z | D+M zpětná montáž stávajících pracovních stolů | m2 | 21 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | 21,00 |  | 21
62 | 002/Z | D+M ochranné zábradlí výšky 900 mm | m | 2.6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
dle výpisu zámečnických prvků 2/Z :
|  | 2,60 |  | 2.6
63 | 004/Z | D+M nádrž na užitkovou dešťovou vodu, rozměr 2500x1200x800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
dle výpisu zámečnických prvků 4/Z :
|  | 1,00 |  | 1
64 | 005/Z | D+M nástupní rameno schodiště, kompletní provedení, replika původního schodišťového ramena | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
dle výpisu zámečnických prvků 5/Z :
|  | 1,00 |  | 1
65 | 767-001 | D+M ocelové konstrukce nového stropu | kg | 4349.55 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
viz výpis oceli na výkrese č.07 :
nosníky IPE 200 mm :
|  | 3732,00 |  | 3732
nosníky L 40/40/4 mm :
|  | 290,00 |  | 290
tyčová ocel 40/5 mm :
|  | 43,00 |  | 43
rozřezání a přesun malých kousků kvůli manipulaci :
|  | 4065,00*0,02 |  | 81.3
prořez a sváry :
|  | 4065,00*0,05 |  | 203.25
66 | 767-002 | D+M ocelová příruba 160x200x10 mm | kus | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 06, výkres č.06 :
|  | 12,00 |  | 12
67 | 767-003 | D+M kotvy na chemické hmoždinky, (4 ks na jednu stojku), délky 50 mm | kus | 48 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
poznámka 06, výkres č.06 :
|  | 12*4,00 |  | 48
68 | 767-004 | D+M ocelová konstrukce na podchycení ocelové, vestavby vč.ocelových trnů | kg | 1344.2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
Poznámka 08, výkres č.03 :
viz výpis oceli na výkrese č.10 :
nosníky U 160 :
|  | 1222,00 |  | 1222
prořez a sváry :
|  | 1222,00*0,10 |  | 122.2
69 | 767-005 | Demontáž ocelové konstrukce po rekonstrukci stropu | kg | 1344.2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
viz výpis oceli na výkrese č.10 :
nosníky U 160 :
|  | 1222,00 |  | 1222
prořez a sváry :
|  | 1222,00*0,10 |  | 122.2
70 | 767-006 | D+M ocelové konstrukce nových stojek I č.100 | kg | 66.0528 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
prodloužení a navaření nových ocelových stojek :
Poznámka 08, výkres č.06 :
nosníky I 100 mm :
|  | 12*0,60*8,34 |  | 60.05
prořez a sváry :
|  | 60,0480*0,10 |  | 6
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
71 | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-767 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
72 | 777-001 | D+M průmyslová stěrka na betonovou mazaninu, specifikace dle PD, výkres 06 a 08 | m2 | 82.434 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
Nová skladba podlahy - A :
průmyslová stěrka :
|  | 77,97 |  | 77.97
soklík :
|  | (2*17,56+2*4,76)*0,10 |  | 4.46
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
73 | 783-001 | D+M nátěr ocelových nosníků, 2x základ, 1x vrchní (životnost nátěru 15 let) | m2 | 122.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
strop viz výpis oceli na výkrese č.07 :
nosníky IPE 200 mm :
|  | 120,00*(2*0,20+4*0,10) |  | 96
nosníky L 40/40/4 mm :
|  | 120,00*(4*0,04) |  | 19.2
tyčová ocel 40/5 mm :
|  | 27*(4*0,04) |  | 4.32
nově navařené stojky I 100 :
|  | 12*0,60*0,40 |  | 2.88
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
74 | 210-001 | Demontáž a zpětná montáž stávajícího osvětlení | hod | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
| 979 01-2 nošením | [7 empty] | 1
75 | 979011221R00 | ...za prvé podlaží pod základním podlažím | t | 35.0507 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
76 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 35.0507 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
77 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 665.9627 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
78 | 979999999R00 | ...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 35.0507 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
| 979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky | [7 empty] | 0
| nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m | [8 empty] | SPX
79 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 35.0507 |  | 0 | 800-2 | RTS |  | POL | 21
80 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 140.2027 |  | 0 | 800-2 | RTS |  | POL | 21
| 979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
| na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění | [8 empty] | SPX
81 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 35.0507 |  | 0 | 800-2 | RTS |  | POL | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15 | 21
[12 empty] | 0 | 0