## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 15/5038 |  | Brno
Brno Mendelu - rekonstrukce VS, Zemědělská 1
| Zadavatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt | [5 empty] | 1
| 01 | D-Výměníková stanice |  |  |  |  | 6 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| 900 | Demontáže | [5 empty] | 0
| 01-51 | Periferie vstupní | [5 empty] | 0
| 01-52 | Periferie výstupní | [5 empty] | 0
| 01-53 | Rozvaděč | [5 empty] | 0
| 01-54 | Montážní materiál | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 730 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 732 | Strojovny | [5 empty] | 0
| 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
| 734 | Armatury | [5 empty] | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 | Nátěry | [5 empty] | 0
| 784 | Malby | [5 empty] | 0
| 799 | Ostatní | [5 empty] | 0
| 19-51 | Elektromontážní práce | [5 empty] | 0
| 19-52 | Uvedení do provozu | [5 empty] | 0
| 19-53 | Software DDC - práce | [5 empty] | 0
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky | [5 empty] | 0
| 19-56 | Vizualizace | [5 empty] | 0
| 19-72 | Stavební práce | [5 empty] | 0
| 19-55 | Inženýring | [5 empty] | 0
| VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 15/5038 | Brno Mendelu - rekonstrukce VS, Zemědělská 1
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 01
Stavba : | 15/5038 | Brno Mendelu - rekonstrukce VS, Zemědělská 1
Objekt : | 01 | D-Výměníková stanice |  |  | JKSO : | 800.122 | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 01
D-Výměníková stanice
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
R1550386401 | technologie VS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
R1550386402 | demontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
R1550386403 | stavební úpravy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
R1550386404 | MaR - rekonstrukce VS_kabely |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
R1550386405 | pojišťovací ventily |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
R1550386406 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 01 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | R1550386401 | technologie VS |  |  |  |  | technologie VS
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
732 | Strojovny |  |  |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
734 | Armatury |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | R1550386401 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | R1550386402 | demontáže |  |  |  |  | demontáže
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
900 | Demontáže |  |  |  |  | 0
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
732 | Strojovny |  |  |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
734 | Armatury |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | R1550386402 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | R1550386403 | stavební úpravy |  |  |  |  | stavební úpravy
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
784 | Malby |  |  |  |  | 0
799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | R1550386403 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | R1550386404 | MaR - rekonstrukce VS_kabely |  |  |  |  | MaR - rekonstrukce VS_kabely
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
01-51 | Periferie vstupní |  |  |  |  | 0
01-52 | Periferie výstupní |  |  |  |  | 0
01-53 | Rozvaděč |  |  |  |  | 0
01-54 | Montážní materiál |  |  |  |  | 0
19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  |  | 0
19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  |  | 0
19-53 | Software DDC - práce |  |  |  |  | 0
19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  |  | 0
19-56 | Vizualizace |  |  |  |  | 0
19-72 | Stavební práce |  |  |  |  | 0
19-55 | Inženýring |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | R1550386404 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | R1550386405 | pojišťovací ventily |  |  |  |  | pojišťovací ventily
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
734 | Armatury |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | R1550386405 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | R1550386406 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | R1550386406 |  |  | 0

## 01 R1550386401 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 15/5038 | Brno Mendelu - rekonstrukce VS, Zemědělská 1
O: | 01 | D-Výměníková stanice | [6 empty] | STA
R: | R1550386401 | technologie VS
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
1 | 998713201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 280.388 |  | 0 | 800-713 | RTS |  | POL |  | 21
2 | 713410001 | Izolace tepelná potrubí do dn 50 | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
3 | 713410011 | Izolace tepelná potrubí od dn 50 | m | 82 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
4 | 63154530R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota 15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK | m | 10 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
5 | 63154605R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota 15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK | m | 12 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
6 | 63154628R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota 15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK | m | 10 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
7 | 63154630R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota 15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK | m | 40 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
8 | 63154632R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 133,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota 15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK | m | 20 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
9 | 722130235. | přípojení na stávající rozvody st.vody, montáž,proplach,tlaková zk. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
10 | 900 RT4 | HZS, Práce v tarifní třídě 7 | h | 8 |  | 0 | Přir.M | RTS |  | POL |  | 21
11 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 24 |  | 0 | Přir.M | RTS |  | POL |  | 21
12 | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | hod | 36 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 12 | 21
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 998 73-2 Přesun hmot pro strojovny | [7 empty] | 0
13 | 998732201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 5027.412 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
14 | 48432300s | Výměník deskový 300 kW , izolace, šroubení varné, zima 100/70°C,léto 70/50°C,konstrukční tlak a teplota PN 25, 130°C. | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 12 | 21
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
15 | 900 RT4 | HZS, Práce v tarifní třídě 7 | h | 8 |  | 0 | Přir.M | RTS |  | POL |  | 21
16 | 48432300s | Výměník deskový 1900 kW , izolace, šroubení varné, zima 100/70°C,léto 70/50°C,konstrukční tlak a teplota PN 25, 130°C. | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
17 | 48432300s1 | Výměník deskový MONTÁŽ | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 733 12 Potrubí z trubek hladkých | [7 empty] | 0
| 733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla | [7 empty] | 1
18 | 733121210R00 | ...v kotelnách a strojovnách, D 22 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 10 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 733 12 Potrubí z trubek hladkých | [7 empty] | 0
| 733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla | [7 empty] | 1
19 | 733121218R00 | ...v kotelnách a strojovnách, D 57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm | m | 12 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 733 12 Potrubí z trubek hladkých | [7 empty] | 0
| 733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla | [7 empty] | 1
20 | 733121222R00 | ...v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 10 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 733 12 Potrubí z trubek hladkých | [7 empty] | 0
| 733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla | [7 empty] | 1
21 | 733121228R00 | ...v kotelnách a strojovnách, D 108, tloušťka stěny 4 mm | m | 40 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 733 12 Potrubí z trubek hladkých | [7 empty] | 0
| 733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla | [7 empty] | 1
22 | 733121232R00 | ...v kotelnách a strojovnách, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm | m | 20 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí | [7 empty] | 0
| 733 19-12 ocelových hladkých | [7 empty] | 1
23 | 733190225R00 | ...přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 82 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí | [7 empty] | 0
| 733 19-12 ocelových hladkých | [7 empty] | 1
24 | 733190232R00 | ...přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 20 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí | [7 empty] | 0
25 | 998733201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 1166.814 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
26 | 316331023R | přechod mat. ocel St35.8 (P235GH); přímý; DN 50; pr.D = 60,3 mm; pr.D1 = 48,3 mm; T = 2,9 mm; T1 = 2,6 mm; L = 76 mm | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
27 | 316331026R | přechod mat. ocel St35.8 (P235GH); přímý; DN 65; pr.D = 76,1 mm; pr.D1 = 48,3 mm; T = 2,9 mm; T1 = 2,6 mm; L = 90 mm | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
28 | 316331038R | přechod mat. ocel St35.8 (P235GH); přímý; DN 100; pr.D = 114,3 mm; pr.D1 = 88,9 mm; T = 3,6 mm; T1 = 3,2 mm; L = 102 mm | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
29 | 316331042R | přechod mat. ocel St35.8 (P235GH); přímý; DN 125; pr.D = 139,7 mm; pr.D1 = 114,3 mm; T = 4,0 mm; T1 = 3,6 mm; L = 130 mm | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
30 | 316331046R | přechod mat. ocel St35.8 (P235GH); přímý; DN 150; pr.D = 168,3 mm; pr.D1 = 114,3 mm; T = 4,5 mm; T1 = 3,6 mm; L = 140 mm | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
31 | 03 | Ventily přivařovací-montáž | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 11 | 21
| 734 10 Montáž přírubových armatur | [7 empty] | 0
| 734 10-1 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 1
32 | 734109217R00 | ...se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100 | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 734 10 Montáž přírubových armatur | [7 empty] | 0
| 734 10-1 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 1
33 | 734109218R00 | ...se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 125 | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 734 10 Montáž přírubových armatur | [7 empty] | 0
| 734 10-1 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 1
34 | 734109314R00 | ...se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 50 | kus | 3 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 734 10 Montáž přírubových armatur | [7 empty] | 0
| 734 10-1 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 1
35 | 734109317R00 | ...se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 100 | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 734 41 Teploměry technické a měřiče tepla | [7 empty] | 0
| 734 41-1 teploměry s ochranným pouzdrem | [7 empty] | 1
36 | 734411121R00 | ...rohové, typ 160/A | kus | 4 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 734 42 Tlakoměry | [7 empty] | 0
| 734 42-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
37 | 734422130R00 | ...diferenční č. 13353, D 160 | kus | 4 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 360 43 Koncová část | [7 empty] | 0
38 | 360430029R00 | Montáž elektr. servopohonu Klimact typ 523 44 | kus | 3 |  | 0 | M36 | RTS |  | POL |  | 21
| 998 73-4 Přesun hmot pro armatury | [7 empty] | 0
39 | 998734201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 1583.5484 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
40 | 7341721 | Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné , MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
41 | 734221416 | Ventily regulační závitové - montáž G 40 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
42 | 42211339S | Ventil přímý navařovací DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 12 | 21
43 | 42211456RV | Ventil regulační , havarijní funkce, DN40, kv 12,5, pohon elektrohydrulický, dodávka MaR | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 12 | 21
44 | 422108132.S | ventil vyvažovací ruční s vypouštěním DN 40 PN25 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 11 | 21
45 | 42211330R | ventil uzavírací PN 40; třmenový; DN 15 mm; V při max.zdv.= 188 mm; L = 130 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso uhlíková ocel; ovládání ručním kolem, řetězovým pohonem, ze stojanu; připojení přivařovací | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
46 | 42211339S | Ventil přímý navařovací DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
47 | 42211456RV | Ventil regulační , havarijní funkce, DN80, kv 100, pohon elektrohydrulický, dodávka MaR | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
48 | 42211640R | ventil zpětný PN 40; víkový; DN 15 mm; V při max.zdv.= 66 mm; L = 130 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso uhlíková ocel; ovládání samočinné; připojení přírubové | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
49 | 42215319R | ventil uzavírací PN 40; třmenový; DN 100 mm; V při max.zdv.= 415 mm; L = 350 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso uhlíková ocel; ovládání ručním kolem, řetězovým pohonem, ze stojanu; připojení přírubové | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
50 | 42215475R | ventil uzavírací PN 40; přírubový, třmenový, s ucpávkou; DN 50 mm; V při max.zdv.= 310 mm; L = 230 mm; těleso uhlíková ocel; ovládání ručním kolem, řetězovým pohonem, ze stojanu; připojení přírubové | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
51 | 42215680R | ventil zpětný PN 40; přírubový, třmenový, uzavíratelný; DN 50 mm; V při max.zdv.= 270 mm; L = 230 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso uhlíková ocel; ovládání ručním kolem; připojení přírubové | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
52 | 42261660R | filtr do potrubí jednosměrný, upevnění víkem; DN 15,0 mm; PN 40; médium voda, plyn, pára, neagresivní kapalina; pracovní teplota 120 až 400 ° C | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
53 | 42266514R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 125; l = 400 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
54 | 42266620R | filtr do potrubí jednosměrný, upevnění víkem; DN 50,0 mm; PN 40; médium voda, plyn, pára, neagresivní kapalina; pracovní teplota 120 až 400 ° C | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
55 | 42285584R | klapka mezipřírubová zpětná vodorovná, bez pružiny; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro čerpací systémy; materiál těla a disku uhlíková ocel WCB, těsnění NBR,; médium voda; DN 125,0 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
56 | 5513803025E | vyvažovací ventil uzavírací, s vypouštěním, DN 100, | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb | [7 empty] | 0
57 | 767995101R00 | ...atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg | kg | 20 |  | 0 | 800-767 | RTS |  | POL |  | 21
58 | 01 | konstrukce pomocné zámečnické ( závěsy, podpěry) | kg | 21 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 11 | 21
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické | [7 empty] | 0
59 | 783222100R00 | ...dvojnásobné | m2 | 5 |  | 0 | 800-783 | RTS |  | POL |  | 21
| 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické | [7 empty] | 0
| na vzduchu schnoucí | [8 empty] | SPX
60 | 783425750R00 | ...potrubí, do DN 100 mm, základní | m | 72 |  | 0 | 800-783 | RTS |  | POL |  | 21
61 | 783426760R00 | ...potrubí, do DN 150 mm, základní | m | 20 |  | 0 | 800-783 | RTS |  | POL |  | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0
| POZNÁMKA | Veškeré výkazy výměr technologie byly provedeny podle výkresů
101 – půdorys
104 – řez A
105 – řez B

## 01 R1550386402 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 15/5038 | Brno Mendelu - rekonstrukce VS, Zemědělská 1
O: | 01 | D-Výměníková stanice | [6 empty] | STA
R: | R1550386402 | demontáže
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 900 | Demontáže |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
1 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 2 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL |  | 21
| 979 08-3 Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem | [7 empty] | 0
2 | 979981101R00 | ...do 3 t | t | 2 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL |  | 21
3 | 35 | vypuštění vody z otopné soustavy | hod | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 713 30 Odstranění tepelné izolace těles | [7 empty] | 0
| 713 30-1 opolechování | [7 empty] | 1
4 | 713300812R00 | ...ploch tvarových | m2 | 6 |  | 0 | 800-713 | RTS |  | POL |  | 21
| 713 40 Odstranění tepelné izolace potrubí | [7 empty] | 0
| 713 40-2 pásy nebo foĺiemi | [7 empty] | 1
5 | 713400821R00 | ...potrubí | m2 | 18 |  | 0 | 800-713 | RTS |  | POL |  | 21
6 | 900 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 6 demontáže | hod | 30 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10 | 21
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
7 | 998713201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 102.306 |  | 0 | 800-713 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 732 11 Demontáž rozdělovačů a sběračů | [7 empty] | 0
8 | 732110813R00 | ...přes 200 do DN 300 | m | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 732 21 Demontáž ohříváků zásobníkových | [7 empty] | 0
| 732 21-2 stojatých | [7 empty] | 1
9 | 732212815R00 | ...o obsahu do 1 600 l | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 732 22 Demontáž výměníků tepla | [7 empty] | 0
| 732 22-2 protiproudých stavebnicových | [7 empty] | 1
| 732 22-25 rozřezání demontovaných výměníků typu SVT, VV, PV | [7 empty] | 2
10 | 732226811R00 | ...do DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 732 22 Demontáž výměníků tepla | [7 empty] | 0
| 732 22-2 protiproudých stavebnicových | [7 empty] | 1
| 732 22-25 rozřezání demontovaných výměníků typu SVT, VV, PV | [7 empty] | 2
11 | 732226812R00 | ...přes 150 do DN 300 | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 732 32 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových | [7 empty] | 0
| 732 32-1 odpojení od rozvodů potrubí | [7 empty] | 1
12 | 732320818R00 | ...nádrží o obsahu přes 3 000 do 5 000 l | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 732 32 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových | [7 empty] | 0
| 732 32-2 vypuštění vody | [7 empty] | 1
13 | 732324818R00 | ...z nádrží o obsahu přes 3 000 do 5 000 l | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 732 39 Ostatní | [7 empty] | 0
| 732 39-2 rozřezání demontovaných nádrží | [7 empty] | 1
14 | 732393818R00 | ...o obsahu nádrže přes 2000 do 5000 l | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 732 42 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) | [7 empty] | 0
15 | 732420814R00 | ...DN 65 | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 732 48 Demontáž měřičů kondenzátu, vodoměrů | [7 empty] | 0
| 732 48-2 šroubových vertikálních | [7 empty] | 1
16 | 732482811R00 | ...DN 50 | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 732 49 Demontáž ostatního zařízení strojoven | [7 empty] | 0
17 | 732493810R00 | ...plovákového spínacího zařízení | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 733 12 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých | [7 empty] | 0
18 | 733120815R00 | ...do D 38 | m | 15 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
19 | 733120819R00 | ...přes 38 do D 60,3 | m | 35 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
20 | 733120832R00 | ...přes 89 do D 133 | m | 20 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
21 | 733890899 | Odvoz na skládku | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
| 998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí | [7 empty] | 0
22 | 998733201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 100.04 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 734 10 Demontáž přírubových armatur | [7 empty] | 0
23 | 734100812R00 | ...se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 30 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 734 20 Demontáž závitových armatur | [7 empty] | 0
24 | 734200824R00 | ...se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 10 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 734 29 Demontáž směšovacích armatur | [7 empty] | 0
25 | 734290815R00 | ...trojcestných, DN 50 | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 998 73-4 Přesun hmot pro armatury | [7 empty] | 0
26 | 998734201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 76.375 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0
| POZNÁMKA | Veškeré výkazy výměr demontáží byly provedeny podle výkresu
102

## 01 R1550386403 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 15/5038 | Brno Mendelu - rekonstrukce VS, Zemědělská 1
O: | 01 | D-Výměníková stanice | [6 empty] | STA
R: | R1550386403 | stavební úpravy
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu | [7 empty] | 1
1 | 784191101R00 | ...disperzní, jednonásobná | m2 | 350 |  | 0 | 800-784 | RTS |  | POL |  | 21
| 784 45 Malby z malířských směsí | [7 empty] | 0
2 | 784195212R00 | ...otěruvzdorné, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 300 |  | 0 | 800-784 | RTS |  | POL |  | 21
3 | 37 | tekutý nátěr - hydroizolace stěn - materiál - balení 14 kG,Přibližná spotřeba 1,5 kg/m2 při 2, nátěrech (pro stékající vodu) 2,0 kg/m2 při 3-4 nátěrech (pro tlakovou vodu) | kus | 22 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 325430S | Prostup .konstrukcí - zapravení (práce+materiál) | hod | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0

## 01 R1550386404 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 15/5038 | Brno Mendelu - rekonstrukce VS, Zemědělská 1
O: | 01 | D-Výměníková stanice | [6 empty] | STA
R: | R1550386404 | MaR - rekonstrukce VS_kabely
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | DMP331_110T | Snímač tlaku relativní (0...0,1 / 40 bar) | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL |  | 21
|  | Snímač tlaku relativní (0...0,1 / 40 bar) | [12 empty] | Snímač tlaku relativní (0...0,1 / 40 bar)
2 | VF20TT | Jímkový snímač teploty R 1/2" 135mm, NTC20k, -25...130°C | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL |  | 21
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | SKC62 | pohon elektrohydraulický, havarijní funkce, DN80, Kv100, 24VAC | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
4 | SKD62 | pohon elektrohydraulický, havarijní funkce, DN40, Kv12,5 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
5 | VVF52.40-12,5 | ventil regulační, havarijní funkce, DN40, kv12,5 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
6 | VVF53.80-100 | ventil regulační, havarijní funkce, DN80, kv100 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
7 | RA | Úprava stávajícího rozvaděče vč. doplnění trafa | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
8 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 25 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
9 | 34121550R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 255 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
|  | (41+40+40+37+36+35+26) |  | 255
10 | 34121554R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 105 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
|  | (40+36+29) |  | 105
11 | 34140966R | vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene | m | 10 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
12 | 34564052R | rozvodka 6482-14, krabicová | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
13 | 34571091R | trubka elektroinstalační tuhá hrdlová; znač.dle EN; mat. PVC samozhášivé; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; barva světle šedá RAL 7035, bílá RAL 9010; vnější pr.= 16,0 mm; vnitřní pr.= 13,7 mm; délka l = 3 m | m | 55 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
14 | 345711592R | trubka elektroinstalační ohebná; znač.dle EN; mat. PVC samozhášivé; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; barva světle šedá RAL 7035; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 18,3 mm | m | 75 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
15 | 34572109R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 48 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
16 | D33 | Pomocný montážní materiál (šrouby, hmoždinky....) -15% z ceny montážního materiálu | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
17 | KECK5003 | ŽLAB 62/ 50 2m MARS | KS | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL |  | 21
|  | 0025101 | [12 empty] | 0025101
18 | KECK5023 | VÍKO 62 2m MARS | KS | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL |  | 21
|  | 0125111 | [12 empty] | 0125111
19 | KECK5112 | NOSNÍK 62 MARS | KS | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL |  | 21
|  | 1735272 | [12 empty] | 1735272
20 | KECK5134 | PŘEPÁŽKA ŽLABU 50 MARS | KS | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL |  | 21
|  | 1745273 | [12 empty] | 1745273
21 | KOPONKO90X50X62ST | KOLENO VNEJSI MARS 62/50 | KS | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL |  | 21
22 | KOPONVO90X62ST | VIKO KOLENA MARS 62 | KS | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL |  | 21
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| Periferie vstupní | [7 empty] | 0
23 | MTZ_VST_001T00 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 2 |  | 0 | MTZ_SYN | Vlastní |  | POL |  | 21
24 | MTZ_VST_016T00 | Montáž spínač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 | MTZ_SYN | Vlastní |  | POL |  | 21
| Periferie výstupní | [7 empty] | 0
25 | MTZ_VYST_003T00 | Montáž servopohon ventilový vč. ventilu do DN50 | ks | 1 |  | 0 | MTZ_SYN | Vlastní |  | POL |  | 21
26 | MTZ_VYST_004T00 | Montáž servopohon ventilový vč. ventilu nad DN50 | ks | 2 |  | 0 | MTZ_SYN | Vlastní |  | POL |  | 21
| 210 01-00 Trubky | [7 empty] | 0
27 | 210010002R00 | ...trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 16 mm, , montáž | m | 10 |  | 0 | M21 | RTS |  | POL |  | 21
28 | 210010003R00 | ...trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 23 mm, , montáž | m | 75 |  | 0 | M21 | RTS |  | POL |  | 21
| 210 02-03 Žlaby | [7 empty] | 0
29 | 210020303R00 | ...žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka | m | 20 |  | 0 | M21 | RTS |  | POL |  | 21
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [12 empty] | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
| 210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely | [7 empty] | 0
30 | 210100301R00 | ...příplatek za ukončení stínění kabelů včetně zapojení, , | kus | 8 |  | 0 | M21 | RTS |  | POL |  | 21
31 | 210010022R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm | m | 55 |  | 0 |  | RTS |  | POL |  | 21
32 | 210800527R00 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 38 |  | 0 |  | RTS |  | POL |  | 21
33 | 210810005R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 25 |  | 0 |  | RTS |  | POL |  | 21
34 | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 255 |  | 0 |  | RTS |  | POL |  | 21
35 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 105 |  | 0 |  | RTS |  | POL |  | 21
36 | 220260040T00 | Krabice - montáž | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
37 | 220301022T00 | Lišta elektroinstalační - montáž | m | 48 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
38 | 746211110R00 | Ukonceni vodicu v rozvadeci-2,5 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | RTS |  | POL |  | 21
39 | M42 | Demontáž stávajících zařízení MaR | hod | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
40 | M45 | Drobné montážní práce | hod | 11.21 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
41 | 923 T00 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10 | 21
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
42 | M48 | Uživatelský software pro DDC | db | 13 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
43 | Úprava SW | Úprava stávajícího SW | hod | 5.83 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10 | 21
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
44 | 901 T00 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10 | 21
45 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zkušební provoz | hod | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10 | 21
46 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10 | 21
47 | 925 T00 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10 | 21
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
48 | 101100135T00 | Dispečink-parametrizace datových bodů | d.b. | 13 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL |  | 21
49 | 101100177T00 | Vykreslení obrazovek | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL |  | 21
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
50 | M41 | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr, zapravení, výmalba) | hod | 9.62 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10 | 21
Díl: | 19-55 | Inženýring |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
51 | 950 T00 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0

## 01 R1550386405 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 15/5038 | Brno Mendelu - rekonstrukce VS, Zemědělská 1
O: | 01 | D-Výměníková stanice | [6 empty] | STA
R: | R1550386405 | pojišťovací ventily
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 734 10 Demontáž přírubových armatur | [7 empty] | 0
1 | 734100817ST00 | Demontáž armatur ventily pojist. DN 80 | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  | POL | 21
| 734 13 Ventily pojistné přírubové | [7 empty] | 0
| pružinové nízkozdvižné nárožní | [8 empty] | SPX
2 | 734134617R00 | ...pružinové nárožní P15-217-540 II, DN 80 | soubor | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 21
| 998 73-4 Přesun hmot pro armatury | [7 empty] | 0
3 | 998734201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15 | 21
[12 empty] | 0 | 0

## 01 R1550386406 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 15/5038 | Brno Mendelu - rekonstrukce VS, Zemědělská 1
O: | 01 | D-Výměníková stanice | [6 empty] | STA
R: | R1550386406 | Vedlejší rozpočtové náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 930 T00 | Hzs-doprava osob | kpl. | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL |  | 21
2 | M63 | Hzs-projekt výrobní dokumentace | hod | 19 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10 | 21
3 | M64 | Hzs-projekt skutečný stav | hod | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10 | 21
4 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  | POL |  | 21
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [12 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0