## Sklo speciální
Příloha č. 6 - nabídková tabulka části č. 2
Všechny uvedené parametry, které přímo nesouvisí s funkčností a kompatibilitou požadovaných potřeb se mohou měnit o + / - 10 % (zejména se jedná o uvedené podružné rozměry)
Stříkačka skleněná s kovovým pístem, kalibrované sklo s graduováním, píst z nekorodující oceli, s kovovým kónusem (typ Luer), sterilizovatelné do 134°C
Objem [ml] | Dělení [ml] | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
1 | 0.1 | 1 |  | 0
2 | 0.1 | 1 |  | 0
5 | 0.2 | 5 |  | 0
10 | 0.5 | 7 |  | 0
20 | 1 | 6 |  | 0
50 | 1 | 3 |  | 0
Kahan lihový s kloboučkem
objem v ml | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
50 | 1 |  | 0
100 | 1 |  | 0
200 | 1 |  | 0
Lodička na vážení - sklo
délka v mm | šířka v mm | výška v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
75 | 30 | 14 | 1 |  | 0
90 | 32 | 15 | 1 |  | 0
100 | 36 | 16 | 1 |  | 0
125 | 45 | 20 | 1 |  | 0
Míchadlo skleněné, k magnetické míchačce
d vmm | l v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
4 | 20 | 1 |  | 0
4 | 25 | 1 |  | 0
5 | 30 | 1 |  | 0
5 | 40 | 1 |  | 0
5 | 50 | 1 |  | 0
5 | 60 | 1 |  | 0
Kapiláry*
d1 v mm | d2 vmm | g/1ks | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
5 +/- 0,25 | 0,5 +/- 0,1 | 65 | 1 |  | 0
5 +/- 0,25 | 1 +/- 0,1 | 63 | 1 |  | 0
5 +/- 0,25 | 1,5 +/- 0,1 | 60 | 1 |  | 0
6 +/- 0,25 | 1 +/- 0,1 | 92 | 1 |  | 0
6 +/- 0,25 | 1,5 +/- 0,1 | 89 | 1 |  | 0
6 +/- 0,25 | 2 +/- 0,1 | 84 | 1 |  | 0
6 +/- 0,25 | 2,5 +/- 0,1 | 78 | 1 |  | 0
7 +/- 0,25 | 1,5 +/- 0,1 | 123 | 1 |  | 0
7 +/- 0,25 | 2 +/- 0,1 | 118 | 1 |  | 0
7 +/- 0,25 | 2,5 +/- 0,1 | 112 | 1 |  | 0
8 +/- 0,25 | 1 +/- 0,1 | 166 | 1 |  | 0
8 +/- 0,25 | 1,5 +/- 0,1 | 162 | 1 |  | 0
8 +/- 0,25 | 2 +/- 0,1 | 158 | 1 |  | 0
8 +/- 0,25 | 2,5 +/- 0,1 | 152 | 1 |  | 0
8 +/- 0,25 | 3 +/- 0,1 | 144 | 1 |  | 0
8 +/- 0,25 | 3,5 +/- 0,1 | 136 | 1 |  | 0
9 +/- 0,25 | 1,5 +/- 0,1 | 207 | 1 |  | 0
9 +/- 0,25 | 2 +/- 0,1 | 202 | 1 |  | 0
9 +/- 0,25 | 2,5 +/- 0,1 | 196 | 1 |  | 0
9 +/- 0,25 | 3 +/- 0,1 | 189 | 1 |  | 0
9 +/- 0,25 | 3,5 +/- 0,1 | 181 | 1 |  | 0
10 +/- 0,3 | 1,5 +/- 0,1 | 257 | 1 |  | 0
10 +/- 0,3 | 2 +/- 0,1 | 252 | 1 |  | 0
10 +/- 0,3 | 2,5 +/- 0,1 | 246 | 1 |  | 0
10 +/- 0,3 | 3 +/- 0,1 | 239 | 1 |  | 0
10 +/- 0,3 | 3,5 +/- 0,1 | 231 | 1 |  | 0
* balení standardní v množství 64 - 256 ks podle velikosti
Miska křemenná odpařovací v výlevkou, s kulatým dnem
objem v ml | d vmm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
10 | 40 | 20 | 1 |  | 0
15 | 50 | 25 | 1 |  | 0
45 | 60 | 30 | 1 |  | 0
60 | 70 | 35 | 1 |  | 0
90 | 80 | 45 | 1 |  | 0
250 | 95 | 55 | 1 |  | 0
320 | 112 | 65 | 1 |  | 0
Miska krystalizační s výlevkou, ploché dno
objem v ml | d vmm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
20 | 40 | 25 | 1 |  | 0
40 | 50 | 30 | 1 |  | 0
60 | 60 | 35 | 1 |  | 0
100 | 70 | 40 | 1 |  | 0
150 | 80 | 45 | 1 |  | 0
300 | 95 | 55 | 1 |  | 0
Miska odpařovací bez výlevky, kulaté dno - sklo
objem v ml | d vmm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
25 | 51 | 22 | 1 |  | 0
50 | 64 | 29 | 1 |  | 0
100 | 85 | 39 | 1 |  | 0
250 | 105 | 49 | 1 |  | 0
500 | 131 | 62 | 1 |  | 0
1000 | 166 | 80 | 1 |  | 0
2000 | 206 | 100 | 1 |  | 0
3000 | 235 | 115 | 1 |  | 0
Miska odpařovací bez výlevky, ploché dno - sklo
objem v ml | d vmm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
15 | 50 | 25 | 1 |  | 0
45 | 60 | 30 | 1 |  | 0
60 | 70 | 35 | 1 |  | 0
90 | 80 | 45 | 1 |  | 0
170 | 95 | 55 | 1 |  | 0
320 | 115 | 65 | 1 |  | 0
600 | 140 | 80 | 1 |  | 0
2500 | 230 | 130 | 1 |  | 0
Promývačka s GL 45 s nástavcem dle Drechslera
objem v ml | provedení | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
500 | bez frity | 1 |  | 0
Chladič dle Allihna s NZ pro extraktor dle Soxhleta, plastové olivky
NZ | l v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
45/40 | 100 | 1 |  | 0
45/40 | 250 | 1 |  | 0
71/51 | 1000 | 1 |  | 0
Chladič kuličkový k extraktoru Soxhlet
objem v ml | NZ | l v mm | kuliček | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
30 | 29/32 | 200 | 4 | 1 |  | 0
70 | 34/35 | 200 | 4 | 1 |  | 0
100 | 45/40 | 300 | 5 | 1 |  | 0
200 | 55/50 | 300 | 5 | 1 |  | 0
500 | 60/46 | 400 | 7 | 1 |  | 0
1000 | 71/51 | 400 | 7 | 1 |  | 0
Přístroj extrakční dle Soxhleta, s chladičem dle Allihna
objem v ml | NZ | NZ1 | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
100 | 45/40 | 29/32 | 1 |  | 0
200 | 55/50 | 29/32 | 1 |  | 0
500 | 60/46 | 29/32 | 1 |  | 0
1000 | 71/51 | 29/32 | 1 |  | 0
Přístroj extrakční dle Soxhleta, s chladičem dle Allihna a fritovou vložkou S1
objem v ml | l/d v mm | NZ | NZ1 | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
30 | 88/22 | 29/32 | 29/32 | 1 |  | 0
70 | 100/25 | 34/35 | 29/32 | 1 |  | 0
100 | 94/36 | 45/40 | 29/32 | 1 |  | 0
200 | 123/38 | 55/50 | 29/32 | 1 |  | 0
500 | 200/46 | 60/46 | 29/32 | 1 |  | 0
1000 | 300/62 | 71/51 | 29/32 | 1 |  | 0
Nástavec extrakční dle Soxhleta k přístroji dle Soxhleta
objem v ml | NZ | NZ1 | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
30 | 29/32 | 29/32 | 1 |  | 0
70 | 34/35 | 29/32 | 1 |  | 0
100 | 45/40 | 29/32 | 1 |  | 0
200 | 55/50 | 29/32 | 1 |  | 0
500 | 60/46 | 29/32 | 1 |  | 0
1000 | 71/51 | 29/32 | 1 |  | 0
Baňka na kultury dle Erlenmeyera, širokohrdlá, zářezy ve dně, vyhnutý okraj
objem v ml | průměr baňky v mm | průměr hrdla v mm | výška v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
250 | 85 | 50 | 135 | 1 |  | 0
300 | 87 | 50 | 156 | 1 |  | 0
500 | 105 | 50 | 170 | 1 |  | 0
1000 | 131 | 50 | 215 | 1 |  | 0
Baňka dle Erlenmeyera, DURAN, GL45, zářezy ve dně, s uzávěrem
objem v ml | d v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
250 | 81 | 145 | 1 |  | 0
500 | 205 | 180 | 1 |  | 0
Láhev na kultury dle Rouxe, s hrdlem na straně
objem v ml | d v mm | l v mm | l1 v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
250 | 25 | 80 | 35 | 180 | 1 |  | 0
450 | 30 | 95 | 42 | 195 | 1 |  | 0
1000 | 32 | 120 | 55 | 255 | 1 |  | 0
2000 | 40 | 150 | 70 | 320 | 1 |  | 0
Klička očkovací dle Drigalského
rozměry v mm | průměr v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
200 x 45 | 4 | 1 |  | 0
Dóza na mikroskla s víčkem dle Schiefferdeckera
rozměry v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
90 x 70 x 40 | 1 |  | 0
Mikrosklo krycí, tloušťka č. 1 (0,13-0,17 mm), 1. hydrolytická třída
rozměry v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
12x12 | 1 |  | 0
15x15 | 3 |  | 0
18x18 | 2 |  | 0
20x20 | 5 |  | 0
22x22 | 6 |  | 0
24x24 | 2 |  | 0
18x24 | 4 |  | 0
22x40 | 2 |  | 0
24x32 | 1 |  | 0
24x40 | 6 |  | 0
24x50 | 4 |  | 0
24x60 | 2 |  | 0
Mikrosklo krycí, tloušťka č. 1,5 (0,16-0,19 mm), 1. hydrolytická třída
rozměry v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
24x50 | 2 |  | 0
24x60 | 4 |  | 0
Mikrosklo podložní, řezané okraje
rozměry v mm | popis | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
76x26x1 | čiré | 1 |  | 0
76x26x1 | oboustranně matová ploška | 4 |  | 0
Mikrosklo podložní, broušené okraje
rozměry v mm | popis | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
75x25 | čiré | 1 |  | 0
75x25 | oboustranně matová ploška | 4 |  | 0
Kelímek spalovací střední
typ | V v mm | d v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
2/35 | 12 | 35 | 28 | 1 |  | 0
2/40 | 20 | 40 | 32 | 1 |  | 0
2/45 | 30 | 45 | 36 | 1 |  | 0
2/50 | 45 | 50 | 40 | 1 |  | 0
2/60 | 80 | 60 | 48 | 1 |  | 0
2/70 | 120 | 70 | 56 | 1 |  | 0
Kelímek spalovací vysoký
typ | V v mm | d v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
3/30 | 15 | 30 | 38 | 1 |  | 0
3/35 | 26 | 35 | 44 | 1 |  | 0
3/40 | 35 | 40 | 50 | 1 |  | 0
3/45 | 50 | 45 | 56 | 1 |  | 0
3/50 | 72 | 50 | 62 | 1 |  | 0
3/60 | 130 | 60 | 75 | 1 |  | 0
Víčko na kelímek spalovací
typ | ke kelímku průměru v mm | d v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
D30 | 30 | 34 | 1 |  | 0
D35 | 35 | 39 | 1 |  | 0
D40 | 40 | 44 | 1 |  | 0
D45 | 45 | 49 | 1 |  | 0
D50 | 50 | 54 | 1 |  | 0
D60 | 60 | 64 | 1 |  | 0
D70 | 70 | 74 | 1 |  | 0
Miska odpařovací, hluboká
typ | V v mm | d v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
206/0 | 10 | 42 | 19 | 1 |  | 0
206/1 | 24 | 51 | 24 | 1 |  | 0
206/1a | 36 | 61 | 28 | 1 |  | 0
206/2 | 72 | 77 | 33 | 1 |  | 0
206/2a | 107 | 81 | 38 | 1 |  | 0
206/3 | 140 | 94 | 42 | 1 |  | 0
206/3a | 190 | 103 | 45 | 1 |  | 0
206/4 | 232 | 112 | 47 | 1 |  | 0
206/4a | 390 | 132 | 55 | 1 |  | 0
206/5 | 500 | 138 | 61 | 1 |  | 0
206/6 | 590 | 148 | 66 | 1 |  | 0
206/6a | 920 | 170 | 74 | 1 |  | 0
206/7 | 1135 | 180 | 84 | 1 |  | 0
206/8 | 1500 | 202 | 86 | 1 |  | 0
206/10a | 6000 | 320 | 140 | 1 |  | 0
Miska odpařovací, s plochým dnem
typ | V v mm | d v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
274/1 | 22 | 54 | 22 | 1 |  | 0
274/1a | 62 | 70 | 30 | 1 |  | 0
274/2 | 93 | 86 | 33 | 1 |  | 0
274/3 | 154 | 98 | 40 | 1 |  | 0
274/4 | 265 | 112 | 50 | 1 |  | 0
274/5 | 330 | 126 | 53 | 1 |  | 0
274/6 | 450 | 145 | 55 | 1 |  | 0
274/7 | 620 | 151 | 63 | 1 |  | 0
274/8 | 800 | 169 | 68 | 1 |  | 0
274/9 | 1200 | 195 | 74 | 1 |  | 0
274/10 | 3000 | 254 | 105 | 1 |  | 0
Miska žíhací, hluboká, bez výlevky
typ | V v mm | d v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
203/1 | 8 | 31 | 17 | 1 |  | 0
203/2 | 21 | 42 | 23 | 1 |  | 0
203/3 | 35 | 52 | 27 | 1 |  | 0
203/4 | 64 | 61 | 31 | 1 |  | 0
203/5 | 103 | 72 | 37 | 1 |  | 0
Miska třecí, drsná
typ | V v mm | d v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
211a/0 dr. | 25 | 60 | 32 | 1 |  | 0
211a/1 dr. | 30 | 70 | 37 | 1 |  | 0
211a/1/0 dr. | 50 | 81 | 42 | 1 |  | 0
211a/1a dr. | 75 | 91 | 46 | 1 |  | 0
211a/2 dr. | 110 | 100 | 50 | 1 |  | 0
211a/2a dr. | 150 | 113 | 56 | 1 |  | 0
211a/3 dr. | 220 | 125 | 64 | 1 |  | 0
211a/3a dr. | 325 | 144 | 71 | 1 |  | 0
211a/4 dr. | 500 | 163 | 82 | 1 |  | 0
211a/5 dr. | 730 | 183 | 90 | 1 |  | 0
211a/6 dr. | 1135 | 215 | 104 | 1 |  | 0
211a/7 dr. | 2250 | 257 | 127 | 1 |  | 0
211a/8 dr. | 4300 | 298 | 150 | 1 |  | 0
Miska třecí, glazovaná
typ | V v mm | d v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
211b/0 dr. | 25 | 60 | 32 | 1 |  | 0
211b/1 dr. | 30 | 70 | 37 | 1 |  | 0
211b/1/0 dr. | 50 | 81 | 42 | 1 |  | 0
211b/1a dr. | 75 | 91 | 46 | 1 |  | 0
211b/2 dr. | 110 | 100 | 50 | 1 |  | 0
211b/2a dr. | 150 | 113 | 56 | 1 |  | 0
211b/3 dr. | 220 | 125 | 64 | 1 |  | 0
211b/3a dr. | 325 | 144 | 71 | 1 |  | 0
211b/4 dr. | 500 | 163 | 82 | 1 |  | 0
211b/5 dr. | 730 | 183 | 90 | 1 |  | 0
211b/6 dr. | 1135 | 215 | 104 | 1 |  | 0
211b/7 dr. | 2250 | 257 | 127 | 1 |  | 0
211b/8 dr. | 4300 | 298 | 150 | 1 |  | 0
Tlouček třecí, drsný
typ | d v mm | l v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
213a/0 dr. | 15 | 52 | 1 |  | 0
213a/1 dr. | 23 | 84 | 1 |  | 0
213a/2 dr. | 26 | 103 | 1 |  | 0
213a/3 dr. | 37 | 132 | 1 |  | 0
213a/4 dr. | 44 | 158 | 1 |  | 0
213a/5 dr. | 58 | 210 | 1 |  | 0
213a/6 dr. | 73 | 255 | 1 |  | 0
213a/7 dr. | 86 | 305 | 1 |  | 0
213a/8 dr. | 103 | 370 | 1 |  | 0
Tlouček třecí, glazovaný
typ | d v mm | l v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
213b/0 dr. | 15 | 52 | 1 |  | 0
213b/1 dr. | 23 | 84 | 1 |  | 0
213b/2 dr. | 26 | 103 | 1 |  | 0
213b/3 dr. | 37 | 132 | 1 |  | 0
213b/4 dr. | 44 | 158 | 1 |  | 0
213b/5 dr. | 58 | 210 | 1 |  | 0
213b/6 dr. | 73 | 255 | 1 |  | 0
213b/7 dr. | 86 | 305 | 1 |  | 0
213b/8 dr. | 103 | 370 | 1 |  | 0
Miska třecí achátová s tloučkem
V v ml | d v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
10 | 40 | 1 |  | 0
25 | 60 | 1 |  | 0
50 | 80 | 1 |  | 0
100 | 105 | 1 |  | 0
Nálevka Büchnerova
typ | d1 v mm | d2 v mm | h1 v mm | h2 v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
237/1 | 48 | 1 | 24 | 43 | 1 |  | 0
237/2 | 62 | 1 | 30 | 64 | 1 |  | 0
237/3 | 77 | 1 | 35 | 64 | 1 |  | 0
237/4 | 97 | 1.5 | 40 | 71 | 1 |  | 0
237/5 | 116 | 1.5 | 49 | 83 | 1 |  | 0
237/6 | 130 | 2 | 52 | 85 | 1 |  | 0
237/7 | 156 | 2 | 59 | 96 | 1 |  | 0
237/8 | 192 | 2 | 74 | 117 | 1 |  | 0
237/9 | 248 | 2 | 90 | 117 | 1 |  | 0
237/9a | 296 | 2 | 105 | 130 | 1 |  | 0
237/10 | 334 | 2 | 120 | 133 | 1 |  | 0
Kelímek žíhací a tavící, kónický
D v mm | d v mm | h v mm | objem v ml | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
35 | 25 | 45 | 27 | 1 |  | 0
45 | 30 | 55 | 50 | 1 |  | 0
60 | 35 | 70 | 120 | 1 |  | 0
Kelímek žíhací a tavící, válcový
d v mm | h v mm | objem v ml | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
15 | 20 | 2.5 | 1 |  | 0
28 | 38 | 14 | 1 |  | 0
40 | 60 | 55 | 1 |  | 0
Σ CENA CELKEM za část č. 2 |  |  | 0