## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  |  | SO 01-2 - Střešní terasa na objektu Q - ZTI
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0.43 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 41005.57 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 41005.57 | 8611 | 49616.57 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 41005.57 | 8611 | 49616.57 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: | SO01-2 | Střešní terasa na objektu Q - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | [21 empty] | STA
O: | [23 empty] | OBJ
R: | [23 empty] | ROZ
C: | [23 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Inv.evidované | Investice | Neinvestice
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 1892.7 |  | 11887.4 |  | 0 |  | 0.00502 |  | 0 |  |  |  | 5.75 |  | 0 |  | DIL
1 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 3 |  | 0 | 41.16 | 123.48 | 116.34 | 349.02 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.00141 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 1.08 |  | 0 |  | POL1_0
2 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm, vč. návlekové izolace | m | 4 |  | 0 | 114.66 | 458.64 | 265.34 | 1061.36 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.00312 | 0 | 0 |  |  | 0.82 | 3.28 |  | 0 |  | POL1_0
3 | 1 | Potrubí HT dešťové (svislé) DN 100 x 2,7 mm, vč. návlekové izolace proti rosení | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | POL1_0
4 | Před. cena | Stř.vpust DN100 svislý odtok izolační límec , dle kce střechy, nádstavec kačírek, košík | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4450 | 8900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | POL1_0
5 | 3 | Vrtání prostupů DN150 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | POL1_0
6 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přivzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100 | kus | 1 |  | 0 | 1306.66 | 1306.66 | 17.34 | 17.34 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00049 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 0.06 |  | 0 |  | POL1_0
|  | vč. mřížky 300x300mm | [19 empty] | 0 |  | POP | vč. mřížky 300x300mm
7 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 113 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 0.34 |  | 0 |  | POL1_0
8 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 168 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 0.52 |  | 0 |  | POL1_0
9 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 8 |  | 0 | 0.49 | 3.92 | 15.61 | 124.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.4 |  | 0 |  | POL1_0
10 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 476 | 23.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.47 | 0.07 |  | 0 |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 211.97 |  | 17390.72 |  | 0 |  | 0.00924 |  | 0 |  |  |  | 9.04 |  | 0 |  | DIL
11 | 722172411R00 | Potrubí z PPR, D 20/2,8 mm, vč. izolace | m | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 324 | 3564 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.00506 | 0 | 0 |  |  | 0.52 | 5.72 |  | 0 |  | POL1_0
12 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 460.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.43 | 1.29 |  | 0 |  | POL1_0
13 | Před. cena | Kulový kohout DN15 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | POL1_0
14 | 15 | Kulový kohout s vypouštěním DN15 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | POL1_0
15 | Před. cena | Automatický ovdušňovací ventil D15 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | POL1_0
16 | Před. cena | Vodoměr Q1,5m3/h, se sběrnicí M-BUS | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2515 | 2515 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | POL1_0
17 | 2 | El. ohřívač 230V 3,0kW 10l, SHU 10 SLi poj. sada SVMT 2x uzávěr přev. matice | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 9560 | 9560 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | POL1_0
18 | 722290215R00 | Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100, vč. desinfekce potrubí | m | 11 |  | 0 | 19.27 | 211.97 | 66.73 | 734.03 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.00418 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 1.98 |  | 0 |  | POL1_0
19 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.035 |  | 0 | 0 | 0 | 434 | 15.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.33 | 0.05 |  | 0 |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 1363.16 |  | 7181.18 |  | 0 |  | 0.00073 |  | 0 |  |  |  | 0.29 |  | 0 |  | DIL
20 | Před.cena | Dřez | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6570 | 6570 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | POL1_0
|  | nerezový drřez, umyvadlová baterie stojánková, propojovací hadice 3/8", 2x RV DN15,zápachová uzávěrka (tvar tubus) povrch chrom, upevňovací materiál,uzavíratelná vpust | [19 empty] | 0 |  | POP | nerezový drřez, umyvadlová baterie stojánková, propojovací hadice 3/8", 2x RV DN15,zápachová uzávěrka (tvar tubus) povrch chrom, upevňovací materiál,uzavíratelná vpust
21 | 36 | Dvířka 300x300 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | POL1_0
22 | 725860182RT1 | Sifon pračkový HL405, DN 40/50, podomítková uzávěrka s přípojem vody 1/2'' | kus | 1 |  | 0 | 1363.16 | 1363.16 | 78.84 | 78.84 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.00073 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 0 |  | POL1_0
23 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.025 |  | 0 | 0 | 0 | 493.5 | 12.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.52 | 0.04 |  | 0 |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1078.44 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 3.03 |  | 0 |  | DIL
24 | Před. cena | Systémové uložení potrubí a zařízení | kg | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 107 | 1070 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 3 |  | 0 |  | POL1_0
25 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 844 | 8.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.33 | 0.03 |  | 0 |  | POL1_0
|  | PŘEHLED INVESTIC A NEINVESTIC CELKEM | [18 empty] | Inv.evidované | Investice | Neinvestice
0
Pozn.
K vyplnění pouze žlutá pole