Příloha č. 1 – Technické podmínky

Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti sekvenování DNA (čtení pořadí nukleotidů v DNA) mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou 24 měsíců, součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb.

V rámci předmětu plnění rámcové dohody bude zajištěno zejména:

- Sekvenování fragmentů DNA (PCR produktů nebo plazmidů) ve zkumavkách nebo PCR destičkách

- Sekvenování bude prováděno Sangerovou metodou nebo metodou od ní odvozenou založenou na principu třídění DNA fragmentů na kapiláře

- Standardně budou používány mikrozkumavky typu eppendorf nebo PCR destičky formátu 96 jamek

- Primery pro sekvenační reakci budou dodány zadavatelem nebo zhotoveny dodavatelem podle požadavků zadavatele

- Purifikace PCR produktů (pokud bude zadavatel požadovat)

- Syntéza oligonukleotidů sloužících jako primery při sekvenační reakci (pokud bude zadavatel požadovat)

- Postupné sekvenování dlouhých fragmentů metodou „primer walking“

- Doprava DNA fragmentů z místa plnění Zemědělská 1, Brno, Česká republika k poskytovateli služby

Zadavatel obecně požaduje:

- Doprava DNA fragmentů z místa plnění k poskytovateli je poskytnuta bezplatně, respektive musí být započtena do ceny sekvenování. Toto ustanovení neplatí, pokud zadavatel požaduje v jedné zakázce méně než 20 sekvenačních reakcí.

- Zadavatel požaduje výsledky sekvenování do 5 pracovních dnů od převzetí fragmentů dodavatelem

- Výsledky sekvenování budou poskytnuty zadavateli elektronicky ve formátu výstupu ze softwaru kapilárového sekvenátoru: formát - DNA electropherogram file, přípona *.ab1

- Zadavatel požaduje umožnění dodatečného sekvenování DNA fragmentu s jiným primerem

- Zadavatel požaduje uchování vzorků u poskytovatele v minimální délce 2 týdnů od předání výsledků

- Zadavatel požaduje uchování primerů u poskytovatele v minimální délce 4 týdnů od předání výsledků

- Zadavatel požaduje uchování výsledků sekvenování u poskytovatele v minimální délce 53 týdnů od předání výsledků

- Zadavatel požaduje, aby poskytovatel zajistil neomezený dálkový přístup do databáze výsledků

- Poskytovatel zajistí zpřístupnění a spuštění bezplatné internetové aplikace pro pověřenou osobu zadavatele (administrátora služeb zadavatele) se zabezpečeným přístupem, pro zajištění správy objednávek a databáze výsledků. Součástí spuštění bude i nezbytné školení pro minimálně 4 odpovědné osoby zadavatele nebo podrobný manuál (pokud bude zadavatel požadovat).

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému splnění předmětu zakázky.