## SO01_VV
PŘEDBĚŽNÝ VÝPIS MATERIÁLU SO 01 včetně přípojky
na úrovni projektu pro stavební povolení
POS. | SPECIFIKACE | hod | Ks/m | kč | kč celkem
SILNOPROUD
| Úprava rozvaděče RH |  | 1 |  | 0
| Rozvaděč R1 |  | 1 |  | 0
| Přípojková skříň SP |  | 1 |  | 0
| Svorkovnice hlavního pospojování |  | 1 |  | 0
| Revize | 35 |  |  | 0
| Frézování drážek zdivo,beton 30x20mm |  | 180 |  | 0
| Frézování drážek zdivo,beton 250x40mm |  | 30 |  | 0
| Frézování ø 75 x 50 |  | 85 |  | 0
| Venkovní svítidlo LED IP65 s pohybovým spinačem |  | 1 |  | 0
| Svítidlo nad umyvadla LED IP44 |  | 1 |  | 0
| Svítidlo stropní LED WC, chodby |  | 11 |  | 0
| Svítidlo průmyslové s ochranným košem s žárovkou LED |  | 5 |  | 0
| Svítidlo průmyslové IP 54 zářivkové 2x36W |  | 1 |  | 0
| Svítidlo interiérové IP20 l =1200mm LED |  | 9 |  | 0
| Vypinač jednopólový č.1 |  | 5 |  | 0
| Vypinač seriový č.5 |  | 6 |  | 0
| Vypinač střídavý č.6 |  | 8 |  | 0
| Vypinač křížový č.7 |  | 1 |  | 0
| Ovladač zapínací s orientační doutnavkou č.1/0So |  | 5 |  | 0
| Zásuvka zapuštěná 230V 50 Hz |  | 20 |  | 0
| Zásuvka zapuštěná 230V 50 Hz s přepěťovou ochranou |  | 4 |  | 0
| Zásuvka zapuštěná 230V 50 Hz IP44 |  | 5 |  | 0
| Vypinač jednopólový nástěnný č.1 IP54 |  | 3 |  | 0
| Vypinač sériový nástěnný č.5 IP54 |  | 10 |  | 0
| Zásuvka nástěnná 230V 50 Hz IP54 |  | 4 |  | 0
| Zásuvka na povrch třífázová 16A IP54 |  | 1 |  | 0
| Krabice přístrojová IP20 |  | 62 |  | 0
| Krabice instalační odbočná IP20 |  | 25 |  | 0
| Krabice instalační odbočná IP54 |  | 4 |  | 0
| Krabice instalační univerzální přístrojová IP20 |  | 36 |  | 0
| Ventilátorové časové relé |  | 3 |  | 0
| Požární kouřový hlásič se zvukovou signalizací |  | 3 |  | 0
| Svorka Bernard |  | 15 |  | 0
| Trubka instalační P25 Monoflex 2125HFPP |  | 20 |  | 0
| Trubka instalační P40 Monoflex 1440HFPP |  | 8 |  | 0
| Korugovanátrubka P40 Kopoflex KD09040 |  | 50 |  | 0
| Vodič CYKY 4Jx16 |  | 15 |  | 0
| Vodič CYKY 5Jx10 |  | 10 |  | 0
| Vodič YY10 |  | 10 |  | 0
| Vodič CYKY 4Jx2,5 |  | 30 |  | 0
| Vodič CYKY 3Jx2,5 |  | 400 |  | 0
| Vodič CYKY 3Jx1,5 |  | 250 |  | 0
| Vodič CYKY 3Ox1,5 |  | 120 |  | 0
SLABOPROUD
| Datový rozvaděč Schrack bez aktivních prvků |  | 1 |  | 0
| Přípojková skříň slaboproud |  | 1 |  | 0
| Zásuvka datová 2x RJ45 cat.6 |  | 3 |  | 0
| Kabel pro DT |  | 20 |  | 0
| Datový kabel cat 6 |  | 150 |  | 0
| Koaxiální kabel 75Ω |  | 55 |  | 0
| Domácí tel. |  | 2 |  | 0
| Tablo DT |  | 1 |  | 0
| Zdroj DT |  | 1 |  | 0
| Korugovaná trubka 50mm |  | 40 |  | 0
| Trubka monoflex P21 |  | 350 |  | 0
| Instalační krabice přístrojová KO 100E |  | 3 |  | 0
| Přístrojová krabice |  | 11 |  | 0
UZEMNĚNÍ
| Svorka SP1 UNI |  | 10 |  | 0
| Svorka SR 03 K |  | 20 |  | 0
| Zemnící pásek FeZn 30x4 pospojování ocel.v obj |  | 20 |  | 0
| Zemnící pásek FeZn 30x4v základech |  | 70 |  | 0
| Zemnící vodič FeZn ø10 |  | 20 |  | 0
| Svorka SR02 |  | 8 |  | 0
| Svorka SR03 |  | 8 |  | 0
| Antikorozní ochrana spojů |  | 16 |  | 0
BLESKOSVOD
| Jímací vedení a svody AlMgSi ɸ8 na podpěrách |  | 70 |  | 0
| Podpěra vedení PV21 100mm |  | 15 |  | 0
| Podpěra jímacího vedení |  | 33 |  | 0
| Jímací tyč ø 16, 2m |  | 4 |  | 0
| Podpěra svodu PV 3P-55 L=55mm |  | 13 |  | 0
| Svorka zkušební SZ |  | 4 |  | 0
| Svorka SS |  | 6 |  | 0
| Svorka SR03 |  | 6 |  | 0
| Svorka SO |  | 4 |  | 0
| Svorka SJ01 |  | 4 |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE
| Výkop 50x70 tř.3 |  | 60 |  | 0
| Zához 50x80 tř.3 |  | 60 |  | 0
| Zřízení pískového lože tl.5cm |  | 25 |  | 0
| Výstražná fólie |  | 25 |  | 0
| SOUČET |  |  |  | 0

## SO02_VV
PŘEDBĚŽNÝ VÝPIS MATERIÁLU SO 02 včetně přípojky
na úrovni projektu pro stavební povolení
POS. | SPECIFIKACE | hod | Ks/m | kč | kč celkem
SILNOPROUD
nutno počítat montáž
| Rozvaděč R2 |  | 1 |  | 0
| Přípojková skříň SP |  | 1 |  | 0
| Svorkovnice hlavního pospojování |  | 1 |  | 0
| Revize | 30 |  |  | 0
| Frézování drážek zdivo,beton 30x20mm |  | 100 |  | 0
| Frézování drážek zdivo,beton 250x40mm |  | 20 |  | 0
| Frézování ø 75 x 50 |  | 10 |  | 0
| Venkovní svítidlo LED IP65 s pohybovým spinačem |  | 3 |  | 0
| Svítidlo stropní LED WC, chodby |  | 1 |  | 0
| Svítidlo průmyslové s ochranným košem s žárovkou LED |  | 2 |  | 0
| Svítidlo průmyslové IP 54 zářivkové 2x36W |  | 12 |  | 0
| Závěsný průmyslový reflektor IP54 |  | 4 |  | 0
| Ovladač zapínací s orientační doutnavkou č.1/0So IP54 |  | 4 |  | 0
| Vypinač jednopólový nástěnný č.1 IP54 |  | 6 |  | 0
| Vypinač sériový nástěnný č.5 IP54 |  | 3 |  | 0
| Zásuvka nástěnná 230V 50 Hz IP54 |  | 25 |  | 0
| Zásuvka na povrch třífázová 16A IP54 |  | 3 |  | 0
| Krabice instalační odbočná IP54 |  | 20 |  | 0
| Požární kouřový hlásič se zvukovou signalizací |  | 3 |  | 0
| Svorka Bernard |  | 6 |  | 0
| Trubka instalační P25 Monoflex 2125HFPP |  | 20 |  | 0
| Trubka instalační P40 Monoflex 1440HFPP |  | 30 |  | 0
| Korugovaná trubka (chránička) 45mm |  | 30 |  | 0
| Vodič CYKY 5Jx16 |  | 30 |  | 0
| Vodič CYKY 5Jx10 |  | 15 |  | 0
| Vodič YY10 |  | 20 |  | 0
| Vodič CYKY 4Jx2,5 |  | 75 |  | 0
| Vodič CYKY 3Jx2,5 |  | 300 |  | 0
| Vodič CYKY 3Jx1,5 |  | 200 |  | 0
| Vodič CYKY 3Ox1,5 |  | 150 |  | 0
UZEMNĚNÍ
nutno počítat montáž
| Svorka SP1 UNI |  | 8 |  | 0
| Svorka SR 03 K |  | 15 |  | 0
| Zemnící pásek FeZn 30x4 pospojování ocel.v obj |  | 25 |  | 0
| Zemnící pásek FeZn 30x4ve výkopu |  | 90 |  | 0
| Zemnící vodič FeZn ø10 |  | 40 |  | 0
| Svorka SR02 |  | 12 |  | 0
| Svorka SR03 |  | 12 |  | 0
| Antikorozní ochrana spojů |  | 24 |  | 0
BLESKOSVOD
nutno počítat montáž
| Jímací vedení a svody AlMgSi ɸ8 na podpěrách |  | 60 |  | 0
| Podpěra jímacího vedení |  | 40 |  | 0
| Jímací tyč ø 16, 2m |  | 4 |  | 0
| Podpěra svodu PV 3P-55 L=55mm |  | 16 |  | 0
| Svorka zkušební SZ |  | 6 |  | 0
| Svorka SS |  | 12 |  | 0
| Svorka SR03 |  | 12 |  | 0
| Svorka SO |  | 6 |  | 0
| Svorka SJ01 |  | 4 |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE
| Výkop 50x70 tř.3 |  | 100 |  | 0
| Zához 50x80 tř.3 |  | 100 |  | 0
| Zřízení kabelového lože z kopaného písku |  | 25 |  | 0
| Výstražná fólie |  | 30 |  | 0
| SOUČET |  |  |  | 0