## D.1.4.1 - KANALIZACE
VÝKAZ VÝMĚR |  | Přestavba hospodářských objektů lesovny Vranov, č. p. 93, na sídlo Polesí Vranov
Profese: | ZTI
Část: | KANALIZACE
Položka | Název | Jednotky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem | Poznámka
ZEMNÍ PRÁCE
| Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m | m³ | 5 |  | 0
| Hloubení rýh šířky v hor.3, do hl.2m | m³ | 20 |  | 0
| Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3 | m³ | 20 |  | 0
| Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m³ | 25 |  | 0
| Pažení a rozepření rýh příložné - zřízení a následné odstranění | m² | 25 |  | 0
| Obsyp pískový tl. 300 mm | m³ | 7 |  | 0
| Podsyp pískový tl. 100 mm | m³ | 3 |  | 0
| Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m³ | 15 |  | 0
| Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m³ | 15 |  | 0
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Tato položka zahrnuje dodávku a montáž potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního materiálu.
Trubky jsou opatřeny nástrčným hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer.
Tento systém musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i ekologickou jistotu kanalizačního systému.
POTRUBÍ (systém PP-HT)
| PP do DN 110 | m | 25 |  | 0
POTRUBÍ (systém PVC-KG)
| PVC DN 150 | m | 50 |  | 0
VĚTRACÍ A PŘIVĚTRÁVACÍ HLAVICE
| Větrací hlavice HL810, DN110, včetně montáže | ks | 1 |  | 0
SIFONY
| HL 400 | ks | 1 |  | 0
ČISTÍCI TVAROVKY a JINÉ
| Čistící kus PP-HT se šroubovacím víkem DN 110, včetně montáže | ks | 2 |  | 0
ŠACHTY
| Revizní šachta plastová, D 600mm, s poklopem třídy zatížení A15, ø315 mm, včetně montáže | ks | 1 |  | 0
OSTATNÍ
| Chránička ø160 mm | m | 1 |  | 0
| Chránička ø200 mm | m | 2 |  | 0
| Napojení na stávající revizní šachtu splaškové kanalizace | soubor | 1 |  | 0
| Revizní dvířka plastová o rozměrech 200x300mm | ks | 1 |  | 0
| Uchycení kanalizačního potrubí | soubor | 1 |  | 0
Identifikační označení a štítky
| Identifikační označení a štítky | soubor | 1 |  | 0
OSTATNÍ POLOŽKY
| Součinost se správci sítí a jejich dozory | soubor | 1 |  | 0
| Náklady na zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Provozní vlivy (Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob.) | soubor | 1 |  | 0
| Stavební přípomoce a práce | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 | m | 75 |  | 0
| Dokladová část k realizaci | soubor | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Autorský dozor | soubor | 1 |  | 0
VNITŘNÍ KANALIZACE CELKEM: |  |  |  |  | 0 | bez DPH
Poznámka: Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobků, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvalitě a stejným způsobem využití.

## D.1.4.1 - VODOVOD
VÝKAZ VÝMĚR |  | Přestavba hospodářských objektů lesovny Vranov, č. p. 93, na sídlo Polesí Vranov
Profese: | ZTI
Část: | VODOVOD
Položka | Název | Jednotky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem | Poznámka
ZEMNÍ PRÁCE
| Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m | m³ | 5 |  | 0
| Hloubení rýh šířky v hor.3, do hl.2m | m³ | 20 |  | 0
| Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3 | m³ | 20 |  | 0
| Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m³ | 25 |  | 0
| Pažení a rozepření rýh příložné - zřízení a následné odstranění | m² | 25 |  | 0
| Obsyp pískový tl. 300 mm | m³ | 7 |  | 0
| Podsyp pískový tl. 100 mm | m³ | 3 |  | 0
| Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m³ | 15 |  | 0
| Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m³ | 15 |  | 0
Domovní vodovod
| Vodoměrná sestava D40 Složení sestavy: - nerezový držák - kulový kohout s vodoměrnou matkou - kulový kohout s vypoštěním a zpětnou klapkou - vodoměrné šroubení | komplet | 1 |  | 0
| Potrubí PE SDR 11 PN 16 - 32x3,0 | m | 46 |  | 0
Potrubí studené vody
Potrubí pro rozvod studené vody uvnitř budovy bude z PPr, PN 16. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí. Potrubí bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb., ventily a další armatury budou izolovány.
| Potrubí PPr PN 16 do D 32 mm | m | 31 |  | 0
Izolace potrubí
Potrubí bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb., ventily a další armatury budou izolovány. Bude použita izolace z minerální vlny kryté aluminiovou folií.
| Izolace potrubí tl. 20 mm - vnější průměr potrubí do 32 mm | m | 31 |  | 0
Potrubí teplé vody
Potrubí pro rozvod teplé užitkové vody bude z PPr, PN16 se sníženou tepelnou roztažností. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí. Potrubí bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb.
| Potrubí PPr PN 16 do D 32 mm | m | 22 |  | 0
Izolace potrubí
Potrubí bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb., ventily a další armatury budou izolovány. Bude použita izolace z minerální vlny kryté aluminiovou folií.
| Izolace potrubí tl. 40 mm - vnější průměr potrubí do 32 mm | m | 22 |  | 0
Vřeteno armatury musí být dostatečně dlouhé, aby ve své nejnižší poloze byla ovládací páka armatury dostatečně vysoko nad jejím tělesem a bylo možné na ni aplikovat sílu potřebnou pro otevření armatury.
Bezzdvižné uzavírací armatury se smí použít pouze pokud je na nich indikátor srozumitelně ukazující jejich otevřenou polohu. Armatury budou konstruovány na nominální tlak min. PN 16.Spojení pro průměry potrubí nad DN 50 budou přírubové.
Armatury a zařízení
| armatury vodovodu | kpl | 1 |  | 0
| Průtočná expanzní nádoba pro ohřev pitné vody Reflex, objem 18 l, PN10, včetně uzavírací armatury, s vypouštěním zajišťující průtok nádobou | ks | 1 |  | 0
OSTATNÍ
| Protup stěnou např.: ACO APLEX DUO, DN 80mm | ks | 1 |  | 0
| Revizní dvířka plastová o rozměrech 150x150mm | ks | 1 |  | 0
| Tlaková zkouška vodovodního potrubí do d65 | m | 99 |  | 0
| Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN80 | m | 99 |  | 0
| Napuštění nového vodovodního potrubí | soubor | 1 |  | 0
| Napojení nového vnitřního vodovodu na stávající vodovodní přípojku | soubor | 1 |  | 0
| Uchycení vodovodního potrubí | soubor | 1 |  | 0
VNITŘNÍ VODOVOD CELKEM: |  |  |  |  | 0 | bez DPH
Poznámka: Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobků, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvalitě a stejným způsobem využití.

## D.1.4.1 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
VÝKAZ VÝMĚR |  | Přestavba hospodářských objektů lesovny Vranov, č. p. 93, na sídlo Polesí Vranov
Profese: | ZTI
Část: | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
Položka | Název | Jednotky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem | Poznámka
| U - Umyvadlo - keramické bílé např: Laufen, 700/480, sifon - chrom, umyvadlová stojánková směšovací baterie jednootvor. 1/2" -chrom, vč. 2xroh. Ventil s přip. Hadičkou | soubor | 2 |  | 0
| S - Sprchový kout, sprchová zástěna z bezpečnostního skla např: Roltechnik , nástěnná směšovací baterie 1/2" se sprchovou hadicí a hlavicí např: , pevný držák sprchové hlavice | soubor | 1 |  | 0
| WC - Závěsný klozet např: Laufen , keramický bílý , Ø odtoku 110 mm, splachovací nádržka podomítková s vestavěným ventilem 1/2" např: Geberit Duoflex, chromované splachovací tlačítko, včetně sedátka | soubor | 2 |  | 0
| D - Dřez granitový např: Franke Sirius, součást pracovní linky, zápachová uzávěrka Ø 50mm, např. HL100G, dřezová stojánková směšovací baterie jednootvor. 1/2" vč. 2xrohový ventil s přip. Hadičkou | soubor | 1 |  | 0
| VL - Výlevka např: Laufen Bernina, keramický bílý , Ø odtoku 110 mm, splachovací nádržka podomítková s vestavěným ventilem 1/2" např: Geberit Duoflex, chromované splachovací tlačítko | soubor | 1 |  | 0
| Osilikonování zařizovacích předmětů | ks | 7 |  | 0
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM: |  |  |  |  | 0 | bez DPH
Poznámka: Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobků, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvalitě a stejným způsobem využití.

## D.1.4.2 - PLYN
VÝKAZ VÝMĚR |  | Přestavba hospodářských objektů lesovny Vranov, č. p. 93, na sídlo Polesí Vranov
Profese: | ZTI
Část: | PLYNOINSTALACE
Položka | Název | Jednotky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem | Poznámka
ZEMNÍ PRÁCE
| Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m | m³ | 7 |  | 0
| Hloubení rýh šířky v hor.3, do hl.2m | m³ | 28 |  | 0
| Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3 | m³ | 28 |  | 0
| Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m³ | 35 |  | 0
| Pažení a rozepření rýh příložné - zřízení a následné odstranění | m² | 35 |  | 0
| Obsyp pískový tl. 300 mm | m³ | 10 |  | 0
| Podsyp pískový tl. 100 mm | m³ | 4 |  | 0
| Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m³ | 21 |  | 0
| Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m³ | 21 |  | 0
Plynoinstalace
Tato položka zahrnuje dodávku a montáž potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního materiálu.
Trubky jsou opatřeny nástrčným hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer.
Tento systém musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i ekologickou jistotu kanalizačního systému.
POTRUBÍ HDPE
| HDPE 100, 32x3,0, SDR 11 | m | 46 |  | 0
POTRUBÍ OCEL
| ocelové potrubí | m | 17 |  | 0
OSTATNÍ
| Chránička DN 50 mm | m | 1 |  | 0
| Uchycení potrubí | soubor | 1 |  | 0
| zpracování revizní knihy plynovodu, revize | soubor | 1 |  | 0
| Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 63 |  | 0
| Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 7 | hod | 20 |  | 0
| skříň plynoměrová | ks | 1 |  | 0
| Plynoměr G4 | ks | 1 | Dodávka plynáren
| Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email | m | 17 |  | 0
| Montáž potrubí z trubek do dn32 mm | m | 63 |  | 0
| Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 včetně kulového kohoutu | kus | 5 |  | 0
| Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus | 1 |  | 0
| Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 1251.639 |  | 0
Identifikační označení a štítky
| Identifikační označení a štítky | soubor | 1 |  | 0
OSTATNÍ POLOŽKY
| Součinost se správci sítí a jejich dozory | soubor | 1 |  | 0
| Náklady na zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Provozní vlivy (Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob.) | soubor | 1 |  | 0
| Stavební přípomoce a práce | soubor | 1 |  | 0
| Dokladová část k realizaci | soubor | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Autorský dozor | soubor | 1 |  | 0
Plynoinstalace CELKEM: |  |  |  |  | 0 | bez DPH
Poznámka: Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobků, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvalitě a stejným způsobem využití.

## D.1.4.3 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
VÝKAZ VÝMĚR |  | Přestavba hospodářských objektů lesovny Vranov, č. p. 93, na sídlo Polesí Vranov
Profese: | ZTI
Část: | KANALIZACE
Položka | Název | Jednotky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem | Poznámka
ZEMNÍ PRÁCE
| Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m | m³ | 7 |  | 0
| Hloubení rýh šířky v hor.3, do hl.2m | m³ | 28 |  | 0
| Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3 | m³ | 28 |  | 0
| Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m³ | 35 |  | 0
| Pažení a rozepření rýh příložné - zřízení a následné odstranění | m² | 35 |  | 0
| Obsyp pískový tl. 300 mm | m³ | 10 |  | 0
| Podsyp pískový tl. 100 mm | m³ | 4 |  | 0
| Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m³ | 21 |  | 0
| Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m³ | 21 |  | 0
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Tato položka zahrnuje dodávku a montáž potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního materiálu.
Trubky jsou opatřeny nástrčným hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer.
Tento systém musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i ekologickou jistotu kanalizačního systému.
POTRUBÍ (systém PVC-KG)
| PVC DN 150 | m | 55 |  | 0
VPUSTI, VTOKY A ŽLABY
| Lapač střešních splavenin, např. HL 600 DN 110, včetně montáže | ks | 3 |  | 0
VSAKOVACÍ OBJEKT
| Vsakovací jáma, rozměry bloku: 5x3x3,5m, včetně geotextílie a spojovacího příslušenství, včetně montáže přesné rozměry dle hydrogeologického posudku | soubor | 1 |  | 0
| Akumulační nádrž Asio AS-REWA Kombi 6ER, včetně montáže | soubor | 1 |  | 0
OSTATNÍ POLOŽKY
| Součinost se správci sítí a jejich dozory | soubor | 1 |  | 0
| Náklady na zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Provozní vlivy (Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob.) | soubor | 1 |  | 0
| Stavební přípomoce a práce | soubor | 1 |  | 0
| Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 | m | 88 |  | 0
| Dokladová část k realizaci | soubor | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Autorský dozor | soubor | 1 |  | 0
DEŠŤOVÁ KANALIZACE CELKEM: |  |  |  |  | 0 | bez DPH
Poznámka: Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobků, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvalitě a stejným způsobem využití.

## D.1.4.4. - ÚT
VÝKAZ VÝMĚR |  | Přestavba hospodářských objektů lesovny Vranov, č. p. 93, na sídlo Polesí Vranov
Profese: | ÚT
Část:
Položka | Název | Jednotky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem | Poznámka
STROJOVNA
| Sestava - Plynový kondenzační kotel - BAXI LUNA PLATINUM + 1.18 + regulace | kpl | 1 |  | 0
| Zásobníkový ohřívač TV - 120l | ks | 1 |  | 0
| Systém odkouření 125/80 | kpl | 1 |  | 0
| expanzní nádoba REFLEX NG18/6 vč. Příslušenství | ks | 1 |  | 0
| konzola s páskou pro Reflex/Refix KS 8-35 | ks | 1 |  | 0
| konzola s více připojovacími místy pro Reflex 8 - 25 litrů KM 8-25 | ks | 1 |  | 0
| připojovací sada k EN - AG 1 | ks | 1 |  | 0
| servisní ventil se zajištěním MK 3/4 | ks | 1 |  | 0
| Montáž plynového kondenzačního kotle | soubor | 1 |  | 0
| Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 1.2 |  | 0
| Příplatek ztížený přesun -strojovny | t | 1.2 |  | 0
| Montáž nádoby expanzní tlakové 18 l | soubor | 1 |  | 0
| Revize tlakových nádob | soubor | 1 |  | 0
| Montáž armatur závitových | ks | 20 |  | 0
| Kohout kulový,2xvnitřní závit standart DN 25 | ks | 10 |  | 0
| Filtr, vnitřní-vnitřní závit DN25 | ks | 1 |  | 0
| Ventil automatický odvzdušňovací DN 15 | ks | 2 |  | 0
| Ostatní drobný materiál | soubor | 1 |  | 0
| Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 10 |  | 0
| Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 10 |  | 0
| Kohout plnící a vypouštěcí DN 15 | ks | 2 |  | 0
| Ventil zpětný DN25 | ks | 1 |  | 0
OTOPNÉ PLOCHY
| Trubková otopná tělesa vč. připojovacích armatur a TH | kpl | 2 |  | 0
| Desková otopná tělesa vč. připojovacích armatur a TH | kpl | 7 |  | 0
| Uchycení otopného tělesa | kpl | 9 |  | 0
| Pokojový termostat | ks | 1 |  | 0
POTRUBÍ
| Potrubí měděné do D 22 x 1 mm | m | 145 |  | 0
| Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm, spojovaného lisováním | m | 145 |  | 0
| Tlaková zkouška potrubí z mědi | m | 145 |  | 0
| Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.9 |  | 0
| konstrukce pomocné zámečnické ( závěsy, podpěry) | soubor | 1 |  | 0
IZOLACE
| Izolace návleková tl. stěny 10-15 mm | m | 145 |  | 0
| Montáž izolačních skruží na potrubí přímé | m | 145 |  | 0
| Příplatek za montáž izolačních tvarovek | m | 20 |  | 0
| Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 115 |  | 0
OSTATNÍ POLOŽKY
| Identifikační označení a štítky | soubor | 1 |  | 0
| HZS, Nezměřitelné práce | h | 20 |  | 0
| HZS, Stavební přípomoci | h | 50 |  | 0
| Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 7 | h | 50 |  | 0
| Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni | h | 24 |  | 0
| Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | h | 72 |  | 0
| HZS, Napuštění a vypláchnutí soustavy | h | 50 |  | 0
| Náklady na zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Dokladová část k realizaci | soubor | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Autorský dozor | soubor | 1 |  | 0
Vytápění CELKEM: |  |  |  |  | 0 | bez DPH
Poznámka: Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobků, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvalitě a stejným způsobem využití.
Jedná se o projekční rozpočet s ceníkovými cenami. Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele.
Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka.

## Poslední list
Upřesňující údaje
Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku.
Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony.
Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení.