## Výkaz
stavební objekt / provozní soubor |  |  | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Technický | Výměra | Měr. | Jednotková cena | Cena celkem
pol. |  | reprezentant |  | jedn. | bez DPH | bez DPH
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 134/2016 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
7) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.
Stavba : | MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ V OBJ. P MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ
Profese : | ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ
1 | Zařízení č. 1 – Větrání šatny
1.B.1 | Odvodní ventilátor – diagonální, do kruhového potrubí s doběhem (průtok 100 m3/h, tlak 90 Pa) | - | 1 | ks
1.C.1 | Regulační klapka do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 100 mm | - | 1 | ks
1.C.2 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí Průměr: 100 mm | - | 1 | ks
1.C.3 | Stěnová mřížka jednořadá s upínáním na pružiny na upínací rámeček, s horizontálními lamelami o rozestupu lamel 12,5mm Rozměr: 400x200mm | - | 2 | ks
1.C.4 | Protidešťová žaluzie na kruhového provedení s jemným sítem Průměr: 100 mm | - | 1 | ks
1.D.1 | Odvodní talířový ventil kovový vč. Zděře Průměr: 100mm | - | 1 | ks
1.E.1 | Tepelně a hlukově izolační hadice Průměr: 100 mm | - | 4 | bm
1.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Průměr: 100 mm | - | 6 | bm
1.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 20 | kg
2 | Zařízení č. 2 – Demontáž a úprava stávajících rozvodů vzduchu
2.J.1 | Demontáž stávajících rozvodů | - | 1 | kpl
2.J.2 | Zaslepení rozvodů | - | 1 | kpl
21 | Zařízení č. 21 – Příprava chlazení laboratoře
21.A.1 | Krabicová rozvodka IP65 do 5x4 mm2 vč. montáže | - | 1 | ks
21.E.2 | PPR potrubí na odvod kondenzátu | - | 12 | bm
21.X.1 | Sifon pro odvod kondenzátu do kanalizace | - | 1 | ks
21.J.3 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 1 | kg
99 | Ostatní
99.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 4 | hod
99.2 | Zaškolení provozovatele | - | 2 | hod
99.3 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 4 | hod
99.4 | Doprava | - | 1 | kpl