## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Zednická výpomoc | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Investice celk. | Inv.evidované | Neinvestice | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [9 empty] | 0
| 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů. | [9 empty] | 0
| 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž | [9 empty] | 0
| 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). | [9 empty] | 0
| 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují | [9 empty] | 0
5) Ve třech případech jsou uvedeny typy konkrétních výrobků a to v souladu se Standardy Mendelu. Jde o svítidla a přístupový bod. Tyto výrobky doplňují stávající instalaci, kde je požadováno dodání stejných svítidel (hlavní osvětlení, nouzové doplňuje systém sběru dat) a přístupového bodu - elektrická kontrola vstupu bude integrována do stávajícího systému DUHA v areálu Mendelu.
Dodávky
1 | Rozvaděč RM, viz v.č. E3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
ÚRAVA V ROZVADĚČI R1.2
2 | Jistič 3P 63A B, 10kA (pro RM) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Jistič 1P 10A B, 10kA (pro EKV) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | úprava zákrytu, číslování | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Úpravy a přepojení stáv.rozvodů a nosných prvků
5 | zaměření, očíslování rozvodů, rozdělení na demont. a přepojení | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | naspojkování kabeláže vč. spojek do 6mm2 na žílu | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
ÚPRAVA STÁV. KABELOVÉ TRASY ŽLABŮ V OBSAZENÉ TRASE
7 | Svazkování a fixace pro umístění nových lišt a chrániček | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL. ŽLAB PLECHOVÝ POZINK. NA VÝLOŽNÍCÍCH
8 | úpravá zavěšení 125/100 žlab s víkem vč. spojek a spoj.mat | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
TÁHLA A VÝLOŽNÍKY
9 | Různé profily, fixace na ocel konstrukci | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | U profil svislý, fixace na zeď | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
11 | Hmoždinka 10 vč. vrutu | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 139 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 120 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Páska nerezová stahovací do 1m vč. spony | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKY A KRABICE
17 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ spojovcí- do SDK 68 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Krabicová rozvodka IP65 do 5x4 mm2 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | KRABICE ODBOČNÁ 68 se svorkovnicí do SDK | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Trubka tuhá hrdlová PVC 750N 32/27,8 barva tmavě šedá | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka tuhá hrdlová PVC 750N 40/35,4 barva tmavě šedá | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Spojka pro trubku 32, 750N barva tmavě šedá | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Spojka pro trubku 40, 750N barva tmavě šedá | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Příchytky trubek 32 barva tmavě šedá vč. vrutu | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Příchytky trubek 40 barva tmavě šedá vč. vrutu | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 17X17 + KRYTY
26 | 17X17 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | KRYT 17X17 SPOJOVACÍ | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | KRYT 17X17 OHYBOVÝ | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 20X20 + KRYTY
29 | 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | KRYT 20X20 SPOJOVACÍ | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | KRYT 20X20 OHYBOVÝ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 25X20 + KRYTY
32 | 25X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | KRYT 25X20 SPOJOVACÍ | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | KRYT 25X20 ODBOČNÝ | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 40X20 + KRYTY
35 | 40x20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | 40X20 SPOJOVACÍ | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍSTROJE POD OMÍTKU
37 | Přístroj přepínače sériového; řazení 5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6So (1, 1So) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Přístroj ovládače zapínacího; řazení 1/0, zvonkové tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE
40 | Kryt spínače kolébkového; b. bílá / bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá / bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE
42 | jednonásobný; b. bílá / bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | dvojnásobný vodorovný; b. bílá / bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKY POD OMÍTKU
44 | Zás.jednonásobná, s ochr.kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b.bílá / bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Zás.dvojnásobná, s ochr.kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; b bílá | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
SPÍNAČE 16A, 400V, ZAPUŠTĚNÝ, KRYT JEDNODUCHÝ
46 | se sign. doutnavkou; řazení 3; b. bílá / bílá (rámeček/klapka), kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OVLADAČ - NÁHRADA ZA PŮVODNÍ DO SPOL. DVOJRÁMEČKU
47 | Spínač jednopólový pod o., řazení 1; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Spínač sériový pod o., řazení 5; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKY IP 44, NÁSTĚNNÉ
49 | Zás.jednonásobná, IP 44, ochr.kolík, s víčkem; řazení 2P+PE | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Zás.dvojnásobná, IP 44, ochr.kolík, s víčkem; řazení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Zás. prům., nástěnná montáž; řazení 3P+PE; IP 44, 16 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DOBĚHOVÉ RELÉ PRO ŘÍZENÍ VENTILÁTORU 230 V, 200 VA
52 | 1s - 90 min., montáž, nastavení, odzkoušení vč, krabice IP 56 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
NÁSTĚNNÝ ZVONEK
53 | 12 V stř. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
54 | CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | CYKY-J 5x4 , pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | CYKY-J 5x16 pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm, zatažení do chráničky toy 32 | m | 78 |  | 0 |  | 0 | 0
ŠŇŮRA STŘEDNÍ, vodiče
62 | H05VV-F 3Gx1.5 mm2,volně (CYSY) | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | CYH 2Gx1.5 mm2, volně (CYSY) | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
64 | H07V-U 4 mm2, zž, pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | H07V-U 6 mm2, zž, pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | CSA 4mm2, zž, silikononý, pevně | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
67 | 4x10 mm2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | 5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | 5x16 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
70 | Do 10 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÁ SPOJKA
71 | na plastové kabely 3x1,5, 3x2,5 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | na plastové kabely 5x10 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
73 | 3x1-2,5mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | 4x1-2,5mm2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | 5x1-2,5mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Montáž rozváděčů, příprava, úprava niky, zapravení
76 | Plastových 40 kg zapuštěných (SDK) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZAPOJENÍ PŘÍSTROJŮ - MIMO CENÍK. POLOŽKU
77 | ventilátory, TUV, ZK, ... | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČŮ, POPISY
78 | Výstražné tabulky (samolep) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Popisné štítky kabelů (okruhů), popisy, bužírky | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Popisný gravírovaný štítek ZVONEK LABORATOŘ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
EKVIPOT. SVORKOVNICE, SVORKY
81 | Hlavní vč. krytu nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Hlavní vč. krytu v krabici zapuštěná (SDK), vývody ohebné chráničky D16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | doplňková PE vč. krytu zapuštěná, vývody ohebné chráničky D16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Svorka Cu pás. 20x500x0,5mm vč. svorky | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Svorky a oka pro pospojování | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Uzemňovací svorka na trubky/potrubí 17,2 mm, nerez | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Uzemňovací svorka na trubky/potrubí 26,9 mm, nerez | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
88 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Silikonový tmel, kartuš 330ml venkovní, UV odolný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45
90 | Pěna cartouche 700 ml | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Protipožání materiál do kabelových průstupů - výplň (do 0,005 m3) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA
92 | Ozn. A - viz Kniha svítidel | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Ozn. B - viz Kniha svítidel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Ozn. N, zapuštěné - viz Kniha svítidel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Ozn. N, nástěnné - viz Kniha svítidel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁŘIVKOVÁ TRUBICE TŘÍPÁSMOVÁ
96 | T5, 54W/830, teplota chromatičnosti 3000°K | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | T8, 58W/830, teplota chromatičnosti 3000°K | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA OZN. A
98 | Demontáž, čištění, opětovná montáž, osazení nové trubice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava a rozšiřování stávající funkční infrastruktury
99 | Patch cord 1m | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Práce v datovém rozvaděči | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Horizontální rozvody
101 | Kabel FTP 4P drát Cat 6a (stíněný) | m | 360 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Kabel FTP Cat 6a - měření | m | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Kabel UTP Cat 6a | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Datová zásuvka na omítku, Cat6a, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | Datová dvojzásuvka na omítku, Cat6a, kompletní | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | Telefonní linka - přepojení stávající, úprava rozvodů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - EKV
107 | Rozvaděč pro EKV (REKV) nástěnný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | Datový koncentrátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Zálohovaný zdroj v krytu 13,8V/3A s odpojovačem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | Akumulátor 12V/ 7Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Jednotka KEY41 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | Krabice pro PB upravená, nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | Čtečka proximity karet do systému IIS Mendelu rozhraní Wiegand (WLF3) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Držák čtečky na SDK | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Napojení do stávajícího systému EKV - IIS Mendelu | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM - PZTS
(GALAXY DIMENSION MENDELU)
116 | Kombinovaný optický a tepelný detektor 58°C, reléový výstup, samoresetovací patice, dvojbarevná programovatelná LED signalizující poplach, zaprášení a poruchu detektoru, programovatelná citlivost, dosah poloměr 6m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | Programování ústředny PZTS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | Demontáž stávajících detektorů a kabeláže, nové osazení | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | Demont. a pětovná montáž klávesnice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | Expandér | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Připojení PZTS na PCO Mendelu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZÚČTOVACÍ SAZBY SLABOPROUD
122 | Napojení na stávající zařízeni EZS | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Napojení na stávající zařízeni EKV | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Zabezpečeni pracoviště | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD
126 | Kompl.zkouš., vých.rev.,zkuš.pr. | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | Výchozí revize | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | Vyhot. zprávy o vých.revizi | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | Zkušební provoz | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Uvedení do provozu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD
131 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | Montáž mimo ceníkové položky | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
135 | Revizni technik silnoproud | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
PRÁCE VE VÝŠKÁCH
136 | Příplatek za práce ve výšce nad 2,5m - žebřík | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Montážní plošina do výšky 2,5m, mobilní | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
140 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zednická výpomoc
ZEDNICKÁ VÝPOMOC
141 | pro elektromontáže | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
VRTÁNÍ OTVORU VE ZDIVU, PODLAZE BETON
142 | do D 40mm, Stěna do 300mm, zapravení | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zednická výpomoc - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
POZNÁMKA:
Ve výjimečných případech pro dostatečný přesný a srozumitelný popis je v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek použito odkazu na výrobek. Odkaz (kniha výrobků) je použit z důvodu existence více výrobků nedosahujících požadovaných parametrů a vlastností. Tento výrobek je možné nahradit kvalitativně a technicky lepším, minimálně obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro vyobrazení designových tvarů, specifikaci vlastností, technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, BUDOVA P MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ
Projekt | ELEKTROINSTALACE
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 01/17
A. č. | E329/01/17
Smlouva
Vypracoval | ING. KOZLOVSKÝ
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum
Zpracovatel | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 2
Procento PM % 3 | 0