## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 5,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení 1,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 2,50% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
ČTEČKY KARET K MÍSNOSTEM P1100 A P1102 | 0 | 0
LABORATOŘ P1053 | 0 | 0
LABORATOŘ P1048 | 0 | 0
VESTIBUL 1.NP | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | Investice | Invest evid | Neinvestice | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [10 empty] | 0
| 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů. | [10 empty] | 0
| 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž | [10 empty] | 0
| 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). | [10 empty] | 0
| 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují | [10 empty] | 0
| 5) Ve dvou případech jsou uvedeny typy konkrétních výrobků a to v souladu se Standardy Mendelu. Tyto výrobky doplňují stávající instalaci, kde je požadováno dodání stejných komponent - elektronická kontrola vstupu bude integrována do stávajícího systému DUHA v areálu Mendelu. | [10 empty] | 0
| Dodávky | [10 empty] | 0
| LABORATOŘ P1053 | [10 empty] | 0
1 | Rozvodnice R1053, viz v.č. E23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Sestava prac.stolů 3x (2400x600) + 3x (2400x800) dle v.č. E24 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Sestava prac.stol pro pracoviště 1 až 4 dle v.č. E24 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Držák monitoru, viz Kniha výrobků | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Držák PC na popruh, viz Kniha výrobků | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Držák dataprojektoru na strop, viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Switch 16 port, nástěnný, požadované parametrů viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Kompresor 10 bar, 24 l, 150l/min., 1,5 kW, 67 dB, viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
VESTIBUL 1.NP
9 | Rozvaděč RS1.5, viz v.č. E47 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Rozvaděč RB nást 18M.: hl.vyp. 3f 40A, 5x jistič 1f 16A/B, 10 kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektromontáže
ČTEČKY KARET K MÍSNOSTEM P1100 A P1102
ÚPRAVA V ROZVADĚČI R01.1
11 | Jistič 1P 10A B, 6kA, osazení, zapojení, vývodka, svorka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Jistič 1P 16A C, 6kA, osazení, zapojení, vývodka, svorka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | úprava zákrytu, číslování | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
14 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 120 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 17X17 + KRYTY
18 | 17X17 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | KRYT 17X17 SPOJOVACÍ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | KRYT 17X17 OHYBOVÝ | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 20X20 + KRYTY
21 | 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | KRYT 20X20 SPOJOVACÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | KRYT 20X20 OHYBOVÝ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKY IP 44, NÁSTĚNNÉ
24 | Zás.dvojnásobná, IP 44, ochr.kolík, s víčkem; řazení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
25 | CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | CYH 2x1,5 CR | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
28 | 4x10 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČŮ, POPISY
29 | Popisné štítky kabelů (okruhů), popisy, bužírky | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
30 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - EKV
31 | Patch cord 1m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | Práce v datovém rozvaděči | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | Kabel FTP 4P drát Cat 6a (stíněný) | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Kabel FTP Cat 6a - měření pár | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | Kabel UTP Cat 6a | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | Rozvaděč pro EKV a zdroje - REKV nástěnný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | Datový koncentrátor KEY 50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | Zálohovaný zdroj v krytu 13,8V/3A s odpojovačem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | Akumulátor 12V/ 7Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | Jednotka KEY41 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | Krabice pro PB upravená, nástěnná | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | Čtečka proximity karet do systému IIS Mendelu rozhraní Wiegand (WLF3) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | Elektronický dveřní zámek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | Držák čtečky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | Napojení do stávajícího systému EKV - IIS Mendelu | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD
46 | Kompl.zkouš., vých.rev.,zkuš.pr. | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | Výchozí revize | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | Vyhot. zprávy o vých.revizi | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | Uvedení do provozu | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD
50 | Otevření a uzavření podhledu | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | Montáž mimo ceníkové položky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
54 | Revizni technik silnoproud | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ČTEČKY KARET K MÍSNOSTEM P1100 A P1102 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LABORATOŘ P1053
55 | Montáž sestavy pracovních stolů, pracoviště 1-16 dle v.č. E24 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | 210x70 dvojitý parapetní kanál, přístroje modul 45X45 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | Odbočný kryt pro 210x70 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | Ohybový kryt pro 210x70 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 | Koncový kryt pro 210x70 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | Spojovací kryt pro 210x70 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | Roh vnější pro 210x70 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | Roh vnitřní pro 210x70 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | Stínící kovová příčka do parap.kanálu, velikost 60 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | Lišta oblá velikost 50, pro běžné zatížení provozem | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 18x13 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 25x15 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 30x25 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | Hliníková trubka - stojka, D40, tl. 2mm, povrch stříbrný elox | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | Příruba pro stojku, vnitřní průměr 40 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | Podložka M27, úprava vnitřního otvoru, viz popis na v.č. E22 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | Montáž stojky, výřez pro kabely, fixace do stropu a stolu, otvor do stolu | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | Nerez zákryt parapetního kanálu na podlaze mezi stěnou a stolem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | Nerez zákryt zemní zásuvkové krabice na podlaze | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | Stop tlačítko s blokováním, uvolnění pootočením, 1S/1R, nástěnné | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | Nástěnná krabice se svorkovnicí a vývodkami IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | Zásuvka nástěnná, modul 45x45, ochr. kolík, řazení 2P+PE, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | Zásuvka do kanálu, modul 45x45, ochr. kolík, řazení 2P+PE, IP20 | ks | 76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | Přístrojová krabice vč.podložky, pro kanály 210x70 | ks | 76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | Složená datová dvojzásuvka, modul 45x45, RJ45 Cat 6a | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
80 | CYKY-O 3x1.5, pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | CYKY-J 5x1.5, pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | CYKY-J 3x2.5, pevně | m | 360 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | CYKY-J 5x16, pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, POSPOJ.
84 | H07V-U 4 mm2, zž, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | Propojovací lanko stínícího kanálu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
86 | 4x10 mm2 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | 5x16 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
88 | Do 10 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozváděčů
89 | Plastových 20 kg nástěnných | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EKVIPOT. SVORKOVNICE, SVORKY
90 | doplňková E.P. v krabici na omítku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | Svorky a oka pro pospojování | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČŮ, POPISY, SILNO, DATA
92 | Popisné štítky kabelů (okruhů), popisy, bužírky | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOPLNĚNÍ DATOVÉHO ROZVADĚČE DR-0V
93 | Switch 10/100/1000 48port, specifikace viz TZ, Cisco WS-C2960X-48TD-L | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
94 | Patch panel osaz. 24 portů UTP 1U, CAT6a s vyvazovací lištou | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
DATOVÉ ROZVODY
95 | Práce v datovém rozvaděči (zapojení) | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | Kabel UTP Cat 6a 500Mhz, barvy okruhů: rudý, modrý | m | 1050 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | Patch kabel UTP Cat 6a, 2m | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 | Kabel UTP Cat 6a - měření pár, protokol | ks | 128 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
99 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45
100 | Pěna cartouche 700 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
101 | Výplňová hmota průstupů, cartouche 310 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | Kabelová ucpávka | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDŮ
103 | Standardní kazety SDK 600x600 | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
104 | Náhradní kazeta SDK 600x600, položení | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEDNICKÁ VÝPOMOC
105 | Zapravení defektů na omítce při elektromontáži | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VRTÁNÍ DIAMANT. KORUNKOU
106 | do D12 s odsáváním prachu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
107 | do D25 s odsáváním prachu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
108 | do D35 s odsáváním prachu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
109 | do D50 s odsáváním prachu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRÁCE VE VÝŠKÁCH
110 | Příplatek za práce ve výšce nad 1,5m - žebřík | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
111 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
112 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
113 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
114 | Montáž mimo cen. pol. - zapojení a zkoušení elektroventilu kompresoru | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
115 | Revizni technik silnoproud | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD
116 | Kompl.zkouš., vých.rev.,zkuš.pr. | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
117 | Výchozí revize | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
118 | Vyhot. zprávy o vých.revizi | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
119 | Uvedení do provozu | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STLAČENÝ VZDUCH
120 | Trubka síťovaný polyetylen 32x26,2mm, 10/16 bar vč. kolen a odboček | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
121 | Rychlospojka | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
122 | Uzavírací ventil | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
123 | Redukční ventil 10 bar | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
124 | Odlučovač kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
125 | Kulový kohout, ponikl.ocel, kulička tvrzená, teflon.těsnění, el.pohon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
126 | Montáž rozvodů stlačeného vzduchu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
127 | Revizni technik stlačený vzduch | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| LABORATOŘ P1053 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LABORATOŘ P1048
ÚPRAVA V ROZVADĚČI RS012.3
128 | Jistič 1P 32A B, 10kA, shodný typ se stáv.osazení, zapoj., vývodka, svorka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
129 | úprava zákrytu, číslování | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
130 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
131 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
132 | 120 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
133 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ KANÁLY
134 | Kabelový žlab s víkem 100x100, PVC-RE, tl. 5mm, šedý, vč. spojek | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
135 | Parapet. kanál 160x65, dvoukomorový, -5 až +60 °C | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
136 | Kryt parapet. kanálu 160x65 koncový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
137 | Kryt parapet. kanálu 160x65 ohybový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
138 | Kryt parapet. kanálu 160x65 spojovací | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
139 | Kryt parapet. kanálu 160x65 roh vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
140 | Kryt parapet. kanálu 160x65 roh vnější | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
141 | Zás. modul - datová zásuvka s koncovkou RJ-45 Cat 6a bílá | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
142 | Popisné štítky datových zásuvek | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
143 | Demontáž žlabu stávajících datových rozvodů | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
144 | Uprava žlabu 100x100 pro odbočení stáv. kabeláže | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
145 | Uprava zákrytu odbočky datových kabelů - ocel. přechod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
146 | Otevření a uzavření kanálu se stáv. rozvody (připoložení) | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKY IP 44, NÁSTĚNNÉ
147 | Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, 16 A, 200-250 V AC, IP 44, 32 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
148 | CYKY-J 3x6 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
149 | 4x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČŮ, POPISY
150 | Popisné štítky kabelů (okruhů), popisy, bužírky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
151 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DATOVÉ ROZVODY
152 | Práce v datovém rozvaděči (zapojení) | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
153 | Kabel UTP Cat 6a 500Mhz, barvy okruhů: rudý, modrý, zelený, černý | m | 650 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
154 | Patch kabel UTP Cat 6a, 6m (2x rudý, 2x modrý, 2x zelený, 2x černý) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
155 | Kabel UTP Cat 6a - měření pár, protokol | ks | 128 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD
156 | Kompl.zkouš., vých.rev.,zkuš.pr. | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
157 | Výchozí revize | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
158 | Vyhot. zprávy o vých.revizi | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
159 | Uvedení do provozu | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD
160 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
161 | Montáž mimo ceníkové položky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
162 | Revizni technik silnoproud | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| LABORATOŘ P1048 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VESTIBUL 1.NP
ÚPRAVY V ROZVADĚČÍCH
163 | Jistič 3P 125A/C/H, 15kA (do RH, pro RS1.2 a RS1.5) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
164 | Jistič 3P 32A /C/N, 10kA (do R1.1A, pro RB) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
165 | DIN lišta, atyp osazení do rozvaděče R1.1A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
166 | Vývodka pro kabel CYKY 5x6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
167 | Úprava v rozvaděči, číslování | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úpravy a přepojení stáv.rozvodů
168 | zaměření, příprava (odkrytování), očíslování rozvodů | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
169 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŽLAB DRÁTĚNÝ- ŽÁROVÝ ZINEK VČ. KOTVENÍ DO STOPU
170 | Žlab 50/50 - vzdálenost podpěr cca.2,0m | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA STÁV. KABELOVÉ TRASY ŽLABŮ V OBSAZENÉ TRASE
171 | Svazkování a fixace pro umístění nových žlabů a chrániček | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
172 | Hmoždinka 10 vč. vrutu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
173 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
174 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
175 | 120 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
176 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
177 | Páska nerezová stahovací do 1m vč. spony | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AL KANÁL, ZÁSUVKY
178 | Elektroinstalační hliníkový kanál 50x50 (54x54mm), | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
179 | Víko elektroinstalačního hliníkového kanálu 50x50 (54x54mm), | m | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
180 | Složení zásuvkového sloupku, kanál, modul, koncovka, montáž, fixace | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
181 | Složení zákrytu kabelů, kanál, modul, koncovka, montáž, fixace | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
182 | Zás.dvojnásobná, modul 45x45; řazení 2x 2P+PE, do kanálu 50x50 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
183 | Zásuvková sestava z Al kanálů, zapojení | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SESTAVA PRO OVLÁDÁNÍ ZÁSUV. OKRUHŮ VESTIBULU
184 | Uzamykatelný dvojpolohový spínač, 1 přep. kontakt 6A, 250 V, 2M bÍlý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
185 | Světelná informační tabulka 230 V, 2M LED zelená/červená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
186 | Společný rámeček bílý 2x 2M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
187 | Montážní deska 2M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
188 | Instalační krabice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKY A KRABICE
189 | KRABICE ODBOČNÁ nástěnná se svorkovnicí | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 17X17 + KRYTY
190 | 17X17 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
191 | KRYT 17X17 SPOJOVACÍ | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
192 | KRYT 17X17 OHYBOVÝ | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
193 | Trubka tuhá hrdlová PVC 750N 25 barva světle šedá | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
194 | Spojka pro trubku 25, 750N barva světle šedá | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKY IP 44, NÁSTĚNNÉ DVOJNÁSOBNÉ
195 | Průběžná montáž, ochr. kolík, s víčkem; řazení 2x (2P+PE) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
196 | Ochr. kolík, s víčkem; řazení 2x (2P+PE) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
197 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
198 | CYKY-J 3x2.5, pevně | m | 590 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
199 | CYKY-J 5x6, pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
200 | CYKY-J 5x50, pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, POSPOJ.
201 | H07V-U 4 mm2, zž, pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
202 | 4x10 mm2 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
203 | 5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
204 | 5x50 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
205 | Do 10 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÁ SPOJKA
206 | na plastové kabely 5x50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozváděčů, příprava,
207 | Plastových 20 kg nástěnných | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
208 | Oceloplechových do 50 kg zapuštěná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
209 | pomocná konstukce pro atyp | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EKVIPOT. SVORKOVNICE, SVORKY
210 | doplňková E.P. v krabici na omítku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
211 | Svorka Cu pás. 20x500x0,5mm vč. svorky | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
212 | Svorky a oka pro pospojování | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČŮ, POPISY
213 | Výstražné tabulky (samolep) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
214 | Popisné štítky kabelů (okruhů), popisy, bužírky | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
215 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45
216 | Pěna cartouche 700 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
217 | Výplňová hmota průstupů, cartouche 310 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
218 | Kabelová certifikovaná ucpávka | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDŮ
219 | Standardní kazety SDK 600x600 | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
220 | Náhradní kazeta SDK 600x600, položení | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
221 | Drátěný zákryt | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEDNICKÁ VÝPOMOC
222 | SDK zákryt vč. konstrukce u rozvaděče R1.5 (do 4m2) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VRTÁNÍ DIAMANT. KORUNKOU
223 | do D12 s odsáváním prachu | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
224 | do D35 s odsáváním prachu | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
225 | průstupy do DN 50 betonem do 0 ,6m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
226 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
228 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
229 | Montáž mimo cen. pol. - průstupy Al profily, začištění, protahování kabelů | hod | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
230 | Revizni technik silnoproud | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRÁCE VE VÝŠKÁCH
231 | Příplatek za práce ve výšce nad 1,5m - žebřík | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
232 | Montážní plošina do výšky 2,5m, mobilní | hod | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VESTIBUL 1.NP - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Podružný materiál ze všech částí | % |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Ve výjimečných případech pro dostatečný přesný a srozumitelný popis je v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek použito odkazu na výrobek. Odkaz (kniha výrobků) je použit z důvodu existence více výrobků nedosahujících požadovaných parametrů a vlastností. Tento výrobek je možné nahradit kvalitativně a technicky lepším, minimálně obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro vyobrazení designových tvarů, specifikaci vlastností, technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE NA OBJEKTU Q
Projekt | SOUHRNNÝ ROZPOČET ELEKTROINSTALACE
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 12/17
A. č. | E334/12/17
Smlouva
Vypracoval | ING. KOZLOVSKÝ
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum
Zpracovatel | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce elektro, Purkyňova 95a, 61200 Brno
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 5,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 2,50
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % ze všech částí | 5