## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka komponentů elektro | 0
Doprava komponentů elektro 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce elektro |  | #VALUE!
0
0
#VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 3,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Investice | Invest evid | Neinvestice | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [11 empty] | 0
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
Elektromontáže
DOPLNĚNÍ STÁV. ROZVADĚČŮ (R3)
1 | jistič 1f, 6A/B, 10kA, viz Kniha výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | jistič 3f, 10A/C, 10kA, viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | jistič 3f, 13A/C, 10kA, viz Kniha výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | jistič 1f, 20A/C, 10kA, viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | jistič 3f, 25A/C, 10kA, viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | jistič 3f, 80/B, 15kA, viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Chránič 2p, 25A, 30mA, viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kombinovaná přepěťová ochrana 2. a 3. stupně, viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČŮ, POPISY
9 | Úprava rozv. na jmen. hodnotu 90A (propoj. hřeben + drátování) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Výstražné tabulky (samolep) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž a odpojení stáv. přívodů a vývodů v rozvaděčích
12 | likvidace, úprava prostoru pro vývody | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
13 | Hmoždinka 10 vč. vrutu | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 20 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKY, KRABICE, LIŠTY
18 | 20X20 LIŠTA HRANATÁ | m | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 40X40 LIŠTA HRANATÁ | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 60X40 LIŠTA HRANATÁ | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Trubka ohebná 16/10,7, nízká mech. odol.320N, světle šedá, pevně | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
22 | CYKY-J 3x1.5, pevně | m | 68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | CYKY-J 3x2.5, pevně | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | CYKY-J 5x4, pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CYKY-J 5x6, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Kabel FTP 4P Cat 6a | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Kabel FTP 4P Cat 6a - měření / pár | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Kabel koax 75 ohm | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
29 | H07V-U 4 mm2, zž, pevně | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
30 | 4x10 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 5x16 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
32 | Do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÁ SPOJKA
33 | na plastové kabely 3x1,5, 3x2,5 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | na plastové kabely koax 75ohmů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Spojka na kabelu Cat 6a 4P | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EKVIPOT. SVORKOVNICE, SVORKY
36 | Svorky a oka pro pospojování | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45
37 | Pěna cartouche 700 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Výplňová hmota průstupů, cartouche 310 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
39 | Zřízení průstupů podlahou do tl. 60cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Zřízení průstupů stěnou do tl. 30cm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Měření kabelů, protokol | pár | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
42 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Silikonový tmel, kartuš 330ml venkovní, UV odolný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽE - MONTÁŽE
44 | Přesun lištové zásuvky 230V, přepojení kabeláže | hod. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Přesun lištové zásuvky STA, přepojení kabeláže | hod. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PRÁCE NA EL. INSTALACÍCH MIMO CENÍKOVÉ POLOŽKY
46 | Úprava el. instalace dle uživatele, materiál, v průběhu prací | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDŮ
47 | Standardní kazety SDK 600x600 | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Náhradní kazeta SDK 600x600, položení | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
49 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Zmapování stáv. zapojení funkčních okruhů, popis | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZEDNICKÁ VÝPOMOC
52 | pro elektromontáže | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINAČNÍ PRÁCE
53 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Montáž mimo ceníkové položky | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
55 | Revizni technik silnoproud | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Revizni technik slaboproud | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | 1.1.1.2.11 KLIMATIZACE UČEBEN S VÝPOČETNÍ TECHNIKOU (B46, T413, T28)
Projekt | ELEKTROINSTALACE
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 16/16
A. č. | E322/16/16
Smlouva
Vypracoval | ING. KOZLOVSKÝ
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum
Zpracovatel | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 3,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5