## TechSpec 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Předmět : Předmětem veřejné zakázky je dodávka Přístroje pro sekvenování masivně paralelním způsobem včetně všech součástí nutných pro jeho provoz a včetně poskytnutí všech potřebných dílů, servisu a zaškolení. Tento systém bude sloužit k pořizování sekvencí nukleotidů masivně paralelním způsobem. Data budou poskytovat důležité informace o genomech rostlin a jejich patogenů s velkou přesností na molekulárně-genetické úrovni. Přístroj bude využit k semikvantitativnímu hodnocení transkriptomů a k sekvenacím smallRNA. Účinnost přístroje a jeho provoz bude hlavní parametr pro zadávání veřejných zakázek. Přístroj bude využíván zejména ke studiím Xcc, komunit bakterií. Odpovědi rostlinných pletiv na bakteriální infekce. Odpovědi bakterií na přítomnost nanočástic na úrovni RNA.
Účel : Přístroj bude stěžejní pro výzkum RNA. Přístroj bude využit k semikvantitativnímu hodnocení transkriptomů a k sekvenacím smallRNA. Účinnost přístroje a jeho provoz bude hlavní parametr pro zadávání veřejných zakázek. Přístroj bude využíván zejména ke studiím Xcc, komunit bakterií. Odpovědi rostlinných pletiv na bakteriální infekce. Odpovědi bakterií na přítomnost nanočástic na úrovni RNA.
Přístroj pro sekvenování masivně paralelním způsobem | 1ks
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | Nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Zařízení musí umožňovat single-end a paired-end sekvenování | ANO / NE
Minimálně 20 milionů čtení (million read, Mr) v single-end režimu a 40 Mr v paired-end režimu | ANO / NE
Variabilní délka čtení od 75 do 300 bp pro různé aplikace | ANO / NE
Maximální výstup z jednoho běhu alespoň 6 Gbp | ANO / NE
Možnost paralelní analýzy minimálně 20 vzorků v jednom běhu (multiplex) | ANO / NE
Kompatibilita s knihovnami připravenými pomocí kitů od alternativních dodavatelů | ANO / NE
Požadované množství vstupního analyzovaného materiálu je 1 ng – 1 µg DNA (mRNA) | ANO / NE
Součástí dodávky je adekvátní hardwarové a softwarové vybavení pro analýzu výstupních dat | ANO / NE
software pro zpracovaní sekvenačních dat s možnostmi de-novo assembly, mapování krátkých čtení na referenční sekvenci, hledaní mutací, import-export do nejčastěji používaných formátů. | ANO / NE
Přístroj bude disponovat způsobem sekvenace SBS (sekvenace syntézou) | ANO / NE
Další požadavky vzathující se k dodávce zařízení
Záruční lhůta 1 roky (12 měsíců) | ANO / NE
Pozáruční servis 24 měsíců od konce záruky | ANO / NE
Servisní odezva do 24 hodiny od nahlášení závady | ANO / NE
Uvedení zařízení do plně funkčního a provozuschopného stavu v místě realizace, funkční test. | ANO / NE
Doprava na místo určení a instalace v ceně dodávky. | ANO / NE
Školení v obsluze předmětu dodávky v českém jazyce v rozsahu potřebném k osvojení všech funkcí předmětu dodávky v místě realizace, možnost dalšího doškolování a aplikačního školení v českém jazyce v rozsahu 8 hodin. | ANO / NE
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém nebo anglickém jazyce. | ANO / NE
Termín dodání od 1. 6. 2018 do 31. 7. 2018 od akceptace objednávky zaslané prostřednictvím SAP. Objednávka bude zaslána po uzavření smlouvy, tj. vložením do registru smluv. | ANO / NE
Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce. Zadavatel doporučuje doplnit tyto dostupné materiály již do nabídky.