## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 2,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem bez DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Řídící systém | 0 | 0
Periferie | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Seznam výrobců | =PRODUCERS()

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | 0
Dodávky
Řídící systém
MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY
Řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 bodů, kláv. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY
8x univ. IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. oddělení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ORIENTAČNÍ KALKULACE CENY APLIKACE
Úprava stávajícího SW DDC | DB | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděč MaR1 - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Periferie
Napájecí zdroje a pomocné prvky
zdroj det. plynu-DIN | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Detektor pro výbušné plyny
metan | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Detektor oxidu uhelnatého
oxid uhelnatý | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Klapkový pohon
pro směšovací ventil, 24V, 3 bod, 90s, min. 5Nm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Směšovací ventil PN6
DN 65 , kvs 63, přírubový | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
DN 50, kvs 40, přírubový | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Snímač teploty
Příložný | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Venkovní | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Jímkový | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Jímka 70 mm vč. Návarku | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Jímka 240 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Prostorový reg teploty 20-60°C | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kapilárový reg. Teploty 30-90°C , kapilára 1600 mm | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Periferie - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Elektromontáže
Rozvaděč MaR | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY-O 2x1 mm , pevně | m | 380 | 0 | 0 |  | 0 | 0
JYTY-O 4x1 mm , pevně | m | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 6 , pevně | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
zemnicí svorka na potrubí | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cu pás. Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
L 40 LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ (3m) | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
POTENTIAL Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů svor. 10x10 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ
DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK
A SPOJOVACÍHO MAT.
125/50 žlab s víkem | m | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH
ŽLABŮ PLECHOVÝCH
nosník | ks | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Svítidlo 2*36W , IP 54 , průmyslové | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Spínač IP44 2 pol, na povrch | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka 230V, 2P, IP44, na povrch | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka 400V, 5P, IP54, , na povrch | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Priprava ke komplexni zkousce | hod | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Montáž nespecifikovaná | hod | 8 |  |  |  | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Projektová dokumentace - skutečné provedení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Rekonstrukce plynové kotelny K2 v areálu VŠ kolejí J.A. Komenského, Brno
Projekt | Měření a regulace
Investor | SKM, Mendeleova univerzita v Brně, Kohoutova 11, 61300 Brno
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | J. Buriánek
Kontroloval
Datum
Zpracovatel | A-TECHNOLOGY s.r.o.
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 2,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 21