## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 0,00%, Přesun 0,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Náklady na umístění stavby - NUS (VRN)
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
NUS (VRN) celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem/Investice | 0
Elektromontáže
KABEL DATOVÝ HDMI High Speed s Ethernetem, 10 let záruka
HDMI male <> HDMI male, parametry viz Technická zpráva
1 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, 7,5m s linkovým zesilovačem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, 10m s linkovým zesilovačem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, 15m s linkovým zesilovačem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ DAT. KABELU UTP 4P, 8p8c Cat 6a, MAT. A MONT.
4 | Konektor, zlacené kontakty; RJ 45-8p8c, Cat. 6a | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | V datové zásuvce Cat. 6a | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Horizontální rozvody - montáže
6 | Kabel stíněný UTP 4p Cat 6A zatažení | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kabel stíněný UTP - měření (pár), protokol | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Nástěnná datová zásuvka složená (na lištovou krabici) Cat 6A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ÚPRAVY V ROZVODNICÍCH, SHODNÉ PŘÍSTROJE SE STÁV.
9 | Chránič s nadproud.ochr. 10A /B, 30 mA, 10kA , | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Chránič s nadproud.ochr. 16A /B, 30 mA, 10kA , | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Úprava v rozvaděči, číslování | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
13 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE
15 | Krabice přístrojová lištová pro dvojzásuvky 85x109x28 mm | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | KRABICE LIŠTOVÁ se svorkovnicí 80 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | KRABICE na omítku 2x 5pól svorkovnicí do 2,5 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKY (stáv. designu učebny) NATOČENÉ DUTINKY
18 | Zásuvka dvojnásobná, s ochr. kolíky; b. j. bílá/ bílá (přístrojová) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Zásuvka dvojnásobná, s ochr. kolíky; b. j. bílá/ krémová (servisní) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Zásuvka dvojnásobná, s ochr. kolíky; b. j. bílá/ cihlová (PC, projektor) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKY (stáv. designu učebny) OPTICKÁ SIG. PORUCHY
21 | Zás. dvojnásob. s ochr. proti přepětí 3. st. b. j. bílá/ cihlová (PC, projektor) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 17X17 + KRYTY
22 | 17X17 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) vč. spoj. a rohů | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 25X20 + KRYTY
23 | 25X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) vč. spoj. a rohů | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 40X20 + KRYTY
24 | 40x20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 40X40 + KRYTY
25 | 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
26 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
27 | H07V-U 4 mm2, zž, (CYA) pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
28 | 4x10 mm2 | ks | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
29 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD
30 | Demontáže silových rozvodů a přístrojů | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Úprava stávajicích tras - kabeláž v lištách vč. přepojování kabeláže | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Montáž mimo ceníkové položky při rekonstrukcích | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Kordinační práce s ostatními profesemi a navazujícími pracemi | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
36 | Příprava před revizí | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Revizni technik silnoproud | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD - dwg na CD
V PD zapracování všech komponent, cena je součástí NUS (VRN)
0
38 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE LABORATOŘÍ PRO AGRONOMICKOU
Projekt | FAKULTU V BUDOVĚ C (C12, C21, C31, C42, C52) ELEKTROINSTALACE
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 06/18
A. č. | E348/06/18
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 0,00
Přesun dodávek (1) % | 0,00
PPV (1 nebo 6) % | 1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 0