## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
| Objekt: |  | Stavební úpravy učeben B11, B12
| Rozpočet: |  | Souhrnný rozpočet
| Objednatel: | [5 empty] | CZ-CC : | 126311
[7 empty] | CZ-CPA : | 41.00.48
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 141222.42
PSV | PSV | [6 empty] | 170651.92
MON | MON | [6 empty] | 400049.04
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 5000
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 12600
| Celkem | [6 empty] | 729523.38
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 729523.38 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 153199.9098 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 882723.2898 |  |  | CZK
1)Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. V případě veřejné zakázky je dle vyhlášky 169/2016 Sb. příslušnou dokumentací pro stavbu projektová dokumentace pro provádění stavby. 2) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení. 3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standart. 4) Tento dokument neobsahuje interiérový nábytek a vnitřní vybavení.
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
0 | Rozpočet | MENDELU - Stavební úpravy učeben B11, B12 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 6000
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 7614
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 64148.04
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 11698.2
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 47145.86
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 4616.32
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 1413.72
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 81581.33
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 57200.87
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 30456
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 400049.04
| VN+ON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | VN |  |  | 17600
| Cena celkem | [6 empty] | 729523.38
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## VN+ON
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 5000
1 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 500 | 500 | RTS_I/2018
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 1500 | 1500 | RTS_I/2018
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
3 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 500 | 500 | RTS_I/2018
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
4 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 1500 | 1500 | RTS_I/2018
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
5 | 005122R | Provozní vlivy | Soubor | 1 | 1000 | 1000 | RTS_I/2018
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 12600
6 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 | 500 | 500 | RTS_I/2018
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
7 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 | 800 | 800 | RTS_I/2018
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
8 | 11 | Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení, staveniště do původního stavu, vyčištění | Soubor | 1 | 1000 | 1000 | Vlastní
9 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 1500 | 1500 | RTS_I/2018
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
10 | 16 | Veškeré výrobní a dílenská dokumentace | hod | 6 | 500 | 3000 | Vlastní
11 | 17 | Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu | Soubor | 1 | 500 | 500 | Vlastní
12 | 19 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a, požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu. | hod | 6 | 550 | 3300 | Vlastní
13 | 20 | Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD | Soubor | 1 | 800 | 800 | Vlastní
14 | 30 | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek | Soubor | 1 | 1200 | 1200 | Vlastní
|  | CELKEM VN + ON |  |  | 17600

## Pol
Položkový rozpočet | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | [7 empty] | STA
O: |  | Stavební úpravy učeben B11, B12 | [7 empty] | OBJ
R: |  | Souhrnný rozpočet | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 6000 |  |  |  | DIL
1 | 0.01 | Ochrana a zakrývání stávajících rozvodů , a zařízení IS | hod | 10 | 250 | 2500 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 5+5 |  | 10 | [5 empty] | VV | 0
2 | 0.02 | Ochrana a zakrývání stávajících konstrukcí, folie,bednění apod | hod | 14 | 250 | 3500 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 7+7 |  | 14 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 7614 |  |  |  | DIL
3 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 10 | 386 | 3860 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | lokální opravy: | [7 empty] | VV | 0
|  | m.č. B11:5*1 |  | 5 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:5*1 |  | 5 | [5 empty] | VV | 0
4 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 10 | 18.2 | 182 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | lokální opravy: | [7 empty] | VV | 0
|  | m.č. B11:5*1 |  | 5 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:5*1 |  | 5 | [5 empty] | VV | 0
5 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS | m | 40 | 66 | 2640 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | po EL:40*1 |  | 40 | [5 empty] | VV | 0
6 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do5x10 cm maltou ze SMS | m | 10 | 93.2 | 932 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | po EL:10*1 |  | 10 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 64148.04 |  |  |  | DIL
7 | 632411906R00 | Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 | m2 | 116.4 | 73.1 | 8508.84 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
8 | 632451062R00 | Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 20 mm | m2 | 116.4 | 183 | 21301.2 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
9 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm | m2 | 116.4 | 256 | 29798.4 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
10 | 632441491R00 | Broušení podlahových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 116.4 | 39 | 4539.6 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 11698.2 |  |  |  | DIL
11 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 116.4 | 100.5 | 11698.2 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 47145.86 |  |  |  | DIL
12 | 96.1 | Odpojení rozvodů a instalací IS | kus | 2 | 350 | 700 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1+1 |  | 2 | [5 empty] | VV | 0
13 | 96.2 | Provedení sondy do podlahy,zpráva, zapravení,začištění | kus | 4 | 400 | 1600 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 2+2 |  | 4 | [5 empty] | VV | 0
14 | 96.3 | Demontáž vyvýšené katedry v. 200mm,záklop, nosná konstrukce,kotvení,doplňky,detaily | m2 | 8.98 | 250 | 2245 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:8,98*1 |  | 8.98 | [5 empty] | VV | 0
15 | 96.4 | Demontáž vyvýšené katedry v. 300mm,záklop, nosná konstrukce,kotvení,doplňky,detaily | m2 | 8.2 | 280 | 2296 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | m.č. B12:8,2*1 |  | 8.2 | [5 empty] | VV | 0
16 | 96.5 | Broušení podkladu po krytině,odstranění lepidla, vyčištění,vysátí | m2 | 116.4 | 150 | 17460 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
17 | 973031324R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm | kus | 16 | 165 | 2640 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | pro EL:8+8 |  | 16 | [5 empty] | VV | 0
18 | 974031122R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 40 | 71.6 | 2864 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | pro EL:40*1 |  | 40 | [5 empty] | VV | 0
19 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 10 | 96.9 | 969 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | pro EL:10*1 |  | 10 | [5 empty] | VV | 0
20 | 970031030R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm | m | 1.5 | 1670 | 2505 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | pro EL:1,5*1 |  | 1.5 | [5 empty] | VV | 0
21 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 1 | 1789 | 1789 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | pro EL:1*1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
22 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 35.7 | 11.6 | 414.12 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:35,7*1 |  | 35.7 | [5 empty] | VV | 0
23 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 63.5 | 84.5 | 5365.75 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
24 | 775411810R00 | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených | m | 34.4 | 9.9 | 340.56 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B12:34,4*1 |  | 34.4 | [5 empty] | VV | 0
25 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 52.9 | 66.3 | 3507.27 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
26 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.91 | 257 | 490.87 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | 1,91*1 |  | 1.91 | [5 empty] | VV | 0
27 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 5.73 | 28.6 | 163.88 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | 1,91*3 |  | 5.73 | [5 empty] | VV | 0
28 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1.91 | 289.5 | 552.95 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | 1,91*1 |  | 1.91 | [5 empty] | VV | 0
29 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.91 | 194.5 | 371.5 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | 1,91*1 |  | 1.91 | [5 empty] | VV | 0
30 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 19.1 | 15.6 | 297.96 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | 1,91*10 |  | 19.1 | [5 empty] | VV | 0
31 | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí | t | 1.91 | 300 | 573 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | 1,91*1 |  | 1.91 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 4616.32 |  |  |  | DIL
32 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 7.146 | 646 | 4616.32 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | 7,146*1 |  | 7.146 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 1413.72 |  |  |  | DIL
33 | 767.1 | Přechodová podlahová lišta, AL, pro rozdílné výšky podlah,kotvení,D+M | m | 4.95 | 280 | 1386 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:1,25*1 |  | 1.25 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:1,85*2 |  | 3.7 | [5 empty] | VV | 0
34 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 2 | 13.86 | 27.72 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 81581.33 |  |  |  | DIL
35 | 775413010R00 | Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené | m | 34.4 | 62.3 | 2143.12 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B12:34,4*1 |  | 34.4 | [5 empty] | VV | 0
36 | 775511000R00 | Položení vlysových podlah do lepidla | m2 | 52.9 | 524 | 27719.6 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
37 | 775592000R00 | Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné | m2 | 52.9 | 193.5 | 10236.15 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
38 | 775599120R00 | Impregnace podlah vlysových nebo parketových | m2 | 52.9 | 37.3 | 1973.17 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
39 | 775599130R00 | Celoplošné tmelení vlysů | m2 | 52.9 | 185 | 9786.5 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
40 | 775599141R00 | Lak dřevěných podlah Z+2x, přebroušení | m2 | 52.9 | 367.5 | 19440.75 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
41 | 775.1 | Vlys parketový, dle stávajících, specifikace viz TZ!!! | m2 | 19.349 | 465 | 8997.29 | vlastní |  |  | POL3_0
|  | m.č. B12-doplnění z 30%:52,9*0,3*1,1 |  | 17.457 | [5 empty] | VV | 0
|  | lišty obvodové:0,05*34,4*1,1 |  | 1.892 | [5 empty] | VV | 0
42 | 998775202R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m | % | 1.6 | 802.97 | 1284.75 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 57200.87 |  |  |  | DIL
43 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu, vč. penetr, laku | m2 | 63.5 | 19.1 | 1212.85 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
44 | 776421100RT1 | Lepení podlahových soklíků, pouze lepení - soklík ve specifikaci | m | 35.7 | 65.1 | 2324.07 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:35,7*1 |  | 35.7 | [5 empty] | VV | 0
45 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 63.5 | 222.5 | 14128.75 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
46 | 776996110R00 | Napuštění povlakových podlah pastou | m2 | 63.5 | 27.6 | 1752.6 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
47 | 776.1 | Podlahovina PVC tl. 2,0 mm,heterogenní, specifikace viz TZ!!! | m2 | 69.85 | 450 | 31432.5 | vlastní |  |  | POL3_0
|  | m.č. B11:63,5*1,1 |  | 69.85 | [5 empty] | VV | 0
48 | 776.2 | Obvodová podlahová ličta AL v. 50mm,šampaň, specifikace viz TZ!!! | mb | 39.27 | 150 | 5890.5 | vlastní |  |  | POL3_0
|  | m.č. B11:35,7*1,1 |  | 39.27 | [5 empty] | VV | 0
49 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 0.81 | 567.41 | 459.6 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 30456 |  |  |  | DIL
50 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 423 | 17.8 | 7529.4 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:220*1 |  | 220 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:203*1 |  | 203 | [5 empty] | VV | 0
51 | 784195312R00 | Malba tekutá malířská, bílá, 2 x | m2 | 423 | 54.2 | 22926.6 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:220*1 |  | 220 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:203*1 |  | 203 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 400049.04 |  |  |  | DIL
SLABOPROUD
ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - EKV
52 | 1 | Práce v datovém rozvaděči / prvku | hod | 4 | 380 | 1520 | vlastní
53 | 2 | Kabel FTP Cat 5e - měření pár, protokol | kus | 8 | 95 | 760 | vlastní
54 | 3 | Kabel FTP Cat 5e, zatažení | m | 350 | 25.5 | 8925 | vlastní
55 | 4 | Uzemnění stínění kabelu FTP Cat 6a | kus | 40 | 53 | 2120 | vlastní
56 | 5 | Patrch kabel Cat 5e, 2m | kus | 35 | 34 | 1190 | vlastní
57 | 6 | Konektor stíněný, skládaný, zlacené kontakty; RJ 45-8p8c, Cat. 5e | kus | 2 | 160 | 320 | vlastní
58 | 7 | CYH 2x1,5 CR | m | 140 | 30 | 4200 | vlastní
59 | 8 | H05VV-F 4x1 BÍLÁ / WH FÓLIE (CYSY), zatažení | m | 30 | 30 | 900 | vlastní
60 | 9 | Zálohovaný zdroj 13,8V/5A s odpojovačem | kus | 2 | 4430 | 8860 | vlastní
61 | 10 | Akumulátor 12V/ 17Ah | kus | 2 | 1110 | 2220 | vlastní
62 | 11 | Datový koncentrátor pro systém EKV - IIS Mendelu | kus | 1 | 7554 | 7554 | vlastní
63 | 12 | Klíčová jednotka ve standardní krabici pro systém EKV - IIS Mendelu | kus | 12 | 4950 | 59400 | vlastní
64 | 13 | Čtečka proximity karet do systému IIS Mendelu | kus | 12 | 4350 | 52200 | vlastní
65 | 14 | Skříňkový zámek 12V=, nízkoodběrový | kus | 15 | 1700 | 25500 | vlastní
66 | 15 | Krabice na obložení pro čtečku karet | kus | 11 | 81 | 891 | vlastní
67 | 16 | Krabice pro osazeni do stolu (katedry) pro čtečku karet | kus | 1 | 111 | 111 | vlastní
68 | 17 | Napojení do stávajícího systému EKV, programování - IIS Mendelu | hod | 12 | 320 | 3840 | vlastní
VÝLOŽNÍKY
69 | 18 | Nástěnná nastavitelná (směrová) konzola pro fixaci reproduktoru | kus | 4 | 1090 | 4360 | vlastní
KABEL DATOVÝ HDMI High Speed s Ethernetem, 10 let záruka
HDMI male <> HDMI male, parametry viz Kniha výrobků
70 | 19 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, 1m | kus | 1 | 366 | 366 | vlastní
71 | 20 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, 2m | kus | 5 | 470 | 2350 | vlastní
72 | 21 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, 15m se zesilovačem signálu, zatažení | kus | 3 | 2704 | 8112 | vlastní
KABELÁŽ A PRVKY PRO AV TECHNIKU
73 | 22 | Reproduktorový kabel, 2x4, vlákna z bezkyslíkaté mědi (OFC), zatažení | m | 70 | 107 | 7490 | vlastní
74 | 23 | Kabel USB 3.0, délka 1,5m | kus | 2 | 60 | 120 | vlastní
75 | 24 | Kabel USB 3.0, délka 2m | kus | 1 | 83 | 83 | vlastní
76 | 25 | Kabel USB 3.0, délka 15m s repeaterem, zatažení | kus | 2 | 1239 | 2478 | vlastní
77 | 26 | Kabel stereo, jack 3.5mm M - 2x CINCH M, délka 2m | kus | 4 | 70 | 280 | vlastní
78 | 27 | Kabel (šňůra) patch 4P Cat 6A délka 2m | kus | 4 | 63 | 252 | vlastní
UKONČENÍ DAT. KABELU UTP 4P, 8p8c Cat 6a, MAT. A MONT.
79 | 28 | Konektor stíněný, skládaný, zlacené kontakty; RJ 45-8p8c, Cat. 6a | kus | 7 | 203 | 1421 | vlastní
80 | 29 | Na patch panel hlavního racku | kus | 5 | 71.5 | 357.5 | vlastní
81 | 30 | Práce v datovém rozvaděči / prvku | hod | 6 | 380 | 2280 | vlastní
Horizontální rozvody - montáže
82 | 31 | Kabel stíněný FTP 4p Cat 6A zatažení | m | 310 | 24.5 | 7595 | vlastní
83 | 32 | Kabel stíněný FTP - měření (pár), protokol | kus | 20 | 95 | 1900 | vlastní
84 | 33 | Uzemnění stínění kabelu FTP Cat 6A | kus | 9 | 53 | 477 | vlastní
85 | 34 | Patrch kabel Cat 6A, 2m | kus | 5 | 34 | 170 | vlastní
PROPOJENÍ UZLU B-1 (1.NP) S UČEBNOU B11 (2.NP)
86 | 35 | Vyhledání stáv. tras funkční kabeláže odkrytování, zakrytování | hod | 6 | 320 | 1920 | vlastní
87 | 36 | Zatažení do žlabů a tr. pod omítku, v podhledech | hod | 16 | 320 | 5120 | vlastní
88 | 37 | Úprava funkční kabeláže v místě ukončení | hod | 2 | 320 | 640 | vlastní
SILNOPROUD
DEMONTÁŽ AV TECHNIKY, INSTALAČNÍCH PRVKŮ A KABELÁŽE
89 | 38 | Dataprojektor vč. držáku, el. plátno | hod | 8 | 320 | 2560 | vlastní
90 | 39 | Kabeláž, silno i slabo, úprava původních vývodů, ekol. likvidace | hod | 4 | 320 | 1280 | vlastní
ÚPRAVY V ROZVADĚČI RB11, SHODNÉ PŘÍSTROJE SE STÁV.
91 | 40 | Chránič s nadproud.ochr. 16A /B, 30 mA, 10kA , | kus | 5 | 1474 | 7370 | vlastní
92 | 41 | Úprava v rozvaděči, číslování | hod | 3 | 320 | 960 | vlastní
93 | 42 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | kus | 8 | 88 | 704 | vlastní
ÚPRAVA STÁV. KABELOVÉ TRASY ŽLABŮ V OBSAZENÉ TRASE
94 | 43 | Svazkování a fixace pro umístění nových kabelů a chrániček | m | 10 | 87 | 870 | vlastní
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
95 | 44 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | kus | 40 | 9.6 | 384 | vlastní
96 | 45 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | kus | 46 | 8.8 | 404.8 | vlastní
97 | 46 | 120 STAHOVACÍ PÁSEK plast | kus | 20 | 6.49 | 129.8 | vlastní
98 | 47 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | kus | 18 | 7.4 | 133.2 | vlastní
PODLAHOVÁ KRABICE ČTVERCOVÁ S VÍČKEM, 1 ZÁSUVKA
99 | 48 | IP44, 2M, barva nerez, 86x86 mm, hl. 47 mm | kus | 5 | 1128 | 5640 | vlastní
100 | 49 | instalační krabice (beton nebo zdvoj.podl.) pro podl.krabici, hl. 50 mm | kus | 5 | 189 | 945 | vlastní
101 | 50 | Zás. 2P+T s přep.ochranou III. st., akustická signal. poruchy, bílá 45x45 | kus | 5 | 1129 | 5645 | vlastní
PODLAHOVÁ KRABICE ČTVERCOVÁ S VÍKEM, 16 MODULŮ
102 | 51 | 283 × 283 mm, hl. 50 mm (reduk. hloubka), vertikální osazení přístrojů | kus | 2 | 2140 | 4280 | vlastní
103 | 52 | Kovová instalační krabice do betonové podlahy | kus | 2 | 1340 | 2680 | vlastní
104 | 53 | Nerezová deska na vlepení do krytu podlahové krab. s reduk. hloubkou | kus | 2 | 975 | 1950 | vlastní
105 | 54 | Izolační kryty pro reduk. krab., 2KS | kus | 2 | 459 | 918 | vlastní
106 | 55 | Zás. 2P+T s přep.ochranou III. st., akustická signal. poruchy, bílá 45x45 | kus | 2 | 1278 | 2556 | vlastní
107 | 56 | Zás. 2P+T, bílá 45x45 | kus | 3 | 156 | 468 | vlastní
108 | 57 | Zásuvka datová modulová, RJ 45-8p8c, Cat. 6A, kompletní | kus | 4 | 87 | 348 | vlastní
AL KANÁL, PŘÍVODY DO STOLŮ STUDENTŮ
109 | 58 | Elektroinstalační hliníkový kanál 85x56 | m | 4 | 767 | 3068 | vlastní
110 | 59 | Víko elektroinstalačního hliníkového kanálu 85x56 | m | 4 | 442 | 1768 | vlastní
ÚPRAVY VE SKŘÍŇCE ELEKTRONIKY( KATEDŘE) DESCE STOLU
111 | 60 | Nastavení poliček do skříňky | kus | 4 | 630 | 2520 | vlastní
112 | 61 | Atypické držáky do skříňky pro prvky AV techniky, pár | kus | 2 | 415 | 830 | vlastní
113 | 62 | Úprava uložení PC, přerovnání kabeláže | kus | 2 | 350 | 700 | vlastní
114 | 63 | Zajištění kabelů proti vypadnutí z průchodky - organizér, černý | kus | 2 | 265 | 530 | vlastní
115 | 64 | Bužírka - organizér kabelů spirálový, 10 m | kus | 1 | 150 | 150 | vlastní
116 | 65 | Organizér kabelů plastový nalepovací (sada 10 ks), viz Kniha výrobků | kus | 2 | 169 | 338 | vlastní
117 | 66 | Kabelová průchodka do stolu 80x80, osazení, viz Kniha výrobků | kus | 2 | 375 | 750 | vlastní
118 | 67 | Zásuvkový výsuvný blok 3 zásuvek 230V+2x USB napájení, stříbrný | kus | 2 | 849 | 1698 | vlastní
POP-UP KRABICE, OSAZENÍ DO KATEDRY, MATNÝ NEREZ
119 | 68 | 1x230V, 2x RJ45 FTP Cat 6A, 2x USB 3.0, 2x jack 3,5, osazení a zapojení | kus | 1 | 9343 | 9343 | vlastní
ZÁSUVKOVÉ BLOKY VČ. PŘÍVODNÍCH ŠŇŮR SE ZÁSTRČKOU
120 | 69 | Zásuvkový blok 6x 2P+T, viz Kniha výrobků, osazení a zapojení | kus | 2 | 1322 | 2644 | vlastní
121 | 70 | Zásuvkový blok 4x 2P+T, viz Kniha výrobků, osazení a zapojení | kus | 1 | 1126 | 1126 | vlastní
ZÁSUVKOVÉ BLOKY DO STOLŮ STUDENTŮ
122 | 71 | Zásuvkový blok 3x 2P+T, viz Kniha výrobků | kus | 16 | 955 | 15280 | vlastní
123 | 72 | Přívodní šňůra pro zás. blok 3x 2P+T rovná zástrčka, 3x 2,5 mm2, 1,5m | kus | 4 | 149 | 596 | vlastní
124 | 73 | Kompletace, instalace zásuvkové sestavy v lavicích vč. fixace chrániček | kus | 4 | 711 | 2844 | vlastní
|  | ZÁSUVKY KOMPLETNÍ POD OMÍTKU (stáv. designu učebny) |  |  |  | 0 | vlastní
125 | 74 | Přístroj zásuvky jednonásobné s rámečkem, výměna stávajících (B12) | kus | 4 | 265 | 1060 | vlastní
126 | 75 | Zás. 2x 2P+T s přep.ochranou III. st., akustická signal. poruchy, bílá | kus | 2 | 1415 | 2830 | vlastní
127 | 76 | Zás. 2x 2P+T, bílá | kus | 2 | 277 | 554 | vlastní
|  | KRABICE POD OMÍTKU A NA POVRCH |  |  |  | 0 | vlastní
128 | 77 | D 97 protahovací, kapsa | kus | 2 | 177 | 354 | vlastní
129 | 78 | Lištová krabice pro dvojnás. zásuvku pro umístění na dřevěný obklad | kus | 2 | 66 | 132 | vlastní
130 | 79 | D 68 přístrojová, kapsa | kus | 4 | 72 | 288 | vlastní
131 | 80 | D 68 odbočná se svorkovnicí, sekání kapsy | kus | 2 | 111 | 222 | vlastní
132 | 81 | Odbočná - protahovací krabice 175 s krytím IP 66, nástěnná | kus | 1 | 1685.3 | 1685.3 | vlastní
133 | 82 | Odbočná - protahovací 125x125 (alternativně) | kus | 8 | 151.02 | 1208.16 | vlastní
ÚLOŽNÉ PRVKY PRO PRO SLABO I SILNO ROZVODY
TRUBKA OHEBNÁ, VNITŘNÍ POVRCH TURBO
134 | 83 | D 16 (∅16) PVC-U, šedá, turbo | m | 35 | 25.8 | 903 | vlastní
135 | 84 | D 25 (∅25) PVC-U, šedá, turbo | m | 25 | 30 | 750 | vlastní
136 | 85 | D 32 (∅32) PVC-U, šedá, turbo | m | 48 | 39.7 | 1905.6 | vlastní
137 | 86 | D 40 (∅40) PVC-U, šedá, turbo | m | 25 | 49.4 | 1235 | vlastní
CHRÁNIČKA TUHÁ, STŘEDNÍ MECH. ODOLNOST
138 | 87 | D 20 (∅20) PVC, černá | m | 10 | 40 | 400 | vlastní
139 | 88 | příchytka oboustranná ocelová černá pro chráničku D 20 (∅20) | m | 24 | 56 | 1344 | vlastní
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK+ KRYTY, KOLENA
140 | 89 | 17X17 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - dvojitý zámek | m | 40 | 55.55 | 2222 | vlastní
141 | 90 | 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - dvojitý zámek | m | 9 | 88.13 | 793.17 | vlastní
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
142 | 91 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 220 | 39 | 8580 | vlastní
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
143 | 92 | H07V-U 4 mm2, zž, pevně | m | 30 | 18 | 540 | vlastní
EKVIPOT. SVORKOVNICE, SVORKY
144 | 93 | Svorky a oka pro pospojování | kus | 8 | 37 | 296 | vlastní
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
145 | 94 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | kus | 1 | 197.5 | 197.5 | vlastní
146 | 95 | Sádra štukatérská bílá | kg | 20 | 149 | 2980 | vlastní
147 | 96 | Izol.hadice smrštitelná | m | 4 | 42 | 168 | vlastní
148 | 97 | Izolační podložka pod nástěnná přístroje | kus | 6 | 34 | 204 | vlastní
PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45
149 | 98 | Pěna cartouche 700 ml | kus | 1 | 608 | 608 | vlastní
150 | 99 | Výplňová hmota průstupů, cartouche 310 ml | kus | 1 | 487 | 487 | vlastní
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDŮ
151 | 100 | Standardní kazety SDK 600x600 | m2 | 30 | 40 | 1200 | vlastní
152 | 101 | Akustické kazety SDK 600x600 | m2 | 8 | 40 | 320 | vlastní
153 | 102 | Náhradní kazeta standard SDK 600x600, položení | m2 | 8 | 290 | 2320 | vlastní
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD
154 | 103 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 10 | 320 | 3200 | vlastní
155 | 104 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4 | 320 | 1280 | vlastní
156 | 105 | Oživení a úprava stávajícího zařízení | hod | 2 | 320 | 640 | vlastní
157 | 106 | Montáž mimo ceníkové položky při rekonstrukcích | hod | 12 | 320 | 3840 | vlastní
158 | 107 | Kordinační práce s ostatními profesemi a navazujícími pracemi | hod | 14 | 320 | 4480 | vlastní
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
159 | 108 | Příprava před revizí | hod | 2 | 320 | 640 | vlastní
160 | 109 | Revizni technik silnoproud | hod | 4 | 320 | 1280 | vlastní
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD
161 | 110 | Kompl.zkouš., vých.rev.,zkuš.pr. | hod | 6 | 320 | 1920 | vlastní
162 | 111 | Výchozí revize | hod | 8 | 320 | 2560 | vlastní
163 | 112 | Vyhot. zprávy o vých.revizi | hod | 2 | 320 | 640 | vlastní
PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD - dwg na CD
V PD zapracování všech komponent, cena je součástí NUS (VRN)
Stavební práce pro elektromontáže
VRTÁNÍ DIAMANT. KORUNKOU KAPES VE ZDIVU
164 | 114 | na krabice D68 s odsáváním prachu | kus | 2 | 45 | 90 | vlastní
BOURACÍ PRÁCE, ZAPRAVENÍ
165 | 115 | vývody z rozvaděčů (stoupaček, podhledů, ...), otvor do 200x100 | kus | 2 | 180 | 360 | vlastní
VRTÁNÍ DĚR DO BETONU DO HL. 6 cm
166 | 116 | do D90 s odsáváním prachu | kus | 4 | 156 | 624 | vlastní
VYSEKÁNÍ OTVORU DO BETONU DO HL. 6 cm
167 | 117 | do rozměru 300z300 mm, s odsáváním prachu | kus | 2 | 453 | 906 | vlastní
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM
168 | 118 | Drážka v cihelné stěně do 30x30 | m | 2 | 54 | 108 | vlastní
169 | 119 | Drážka v cihelné stěně do 30x50 | m | 6 | 86 | 516 | vlastní
170 | 120 | Drážka v cihelné stěně do 50x50 | m | 15 | 105 | 1575 | vlastní
171 | 121 | Drážka v cihelné stěně do 150x50 | m | 10 | 145 | 1450 | vlastní
172 | 122 | Drážka v betonové podlaze do 50x50 | m | 7 | 125 | 875 | vlastní
173 | 123 | Drážka v betonové podlaze do 100x50 | m | 2 | 170 | 340 | vlastní
174 | 124 | Drážka v betonové podlaze do 150x50 | m | 2 | 250 | 500 | vlastní
175 | 125 | Drážka v betonové podlaze do 200x50 | m | 6 | 350 | 2100 | vlastní
176 | 126 | Průraz cihelné zdivo do 30mm, délka do 45mm | kus | 9 | 45 | 405 | vlastní
177 | 127 | Průraz cihelné zdivo do 40mm, délka do 45mm | kus | 3 | 45 | 135 | vlastní
178 | 128 | Průraz cihelné zdivo do 30mm, délka do 900mm | kus | 1 | 150 | 150 | vlastní
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK, PRŮSTUPŮ A NIK VČ. MATERIÁLU
179 | 129 | Zapravení drážek v cihelné stěně, úklid | m2 | 3 | 220 | 660 | vlastní
180 | 130 | Zapravení drážek v betonové podlaze, úklid | m2 | 3 | 350 | 1050 | vlastní
ČIŠTĚNÍ BUDOV ZAMETÁNÍM
181 | 131 | Suchý a mokrý proces | m2 | 120 | 10 | 1200 | vlastní
PŘESUN SUTI A VYBOURANÉHO MAT.
182 | 132 | do kontejneru, 2.NP | q | 1 | 1900 | 1900 | vlastní
OSTATNÍ
183 |  | Podružný materiál | kus | 1 | 12184.13 | 12184.13 | vlastní
184 |  | PPV montáže: materiál + práce | kus | 1 | 3811.4416 | 3811.44 | vlastní
185 |  | PPV nátěrů a stavebních prací | kus | 1 | 149.44 | 149.44 | vlastní
[8 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 711923.38 |  | #VALUE! | #VALUE! | SUM