## B1
Cenový návrh - Specifikace zakázky
Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„Dodávka osvětlovacích těles pro provozy SKM MENDELU“
Název zboží | Technické parametry | Počet ks | Cena v Kč bez DPH za 1 ks | Cena celkem v Kč bez DPH | Adresa dodání
osvětlení | Světelný zdroj: LED | 173 |  | 0 | koleje Akademie, tř. Gen. Píky 7, Brno
Světelný tok: 1200 lm
Světelný výkon svítidel: 67 lm/W
Index podání barev - CRI min: 80
| Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin | 135 |  | 0 | koleje J.A.Komenského, blok D, Kohoutova 11, Brno
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 6
Střední dimenzovaná životnost: 30000h L70 při/u 25oC
Předřadník: 1xLED_Con
Příkon svítidla: 18 W Lambda = 0,9
Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Součástí ceny jsou náklady na dopravu do místa plnění.
Záruční lhůta: | 60 měsíců
Termín dodání: | do 31. 07. 2018
Dodavatel:
Datum:

## B2
Cenový návrh - Specifikace zakázky
Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„Dodávka osvětlovacích těles pro provozy SKM MENDELU“
Název zboží | Technické parametry | Počet ks | Cena v Kč bez DPH za 1 ks | Cena celkem v Kč bez DPH | Adresa dodání
osvětlení | Světelný zdroj: LED | 173 |  | 0 | koleje Akademie, tř. Gen. Píky 7, Brno
Světelný tok: 4000 lm
Světelný výkon svítidel: 114 lm/W
Index podání barev - CRI min: 80
| Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin | 255 |  | 0 | koleje J.A.Komenského, blok D, Kohoutova 11, Brno
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 5
Střední dimenzovaná životnost: 50000h L70 při/u 25oC
Předřadník: 1xLED_Con
Příkon svítidla: 35 W Lambda = 0,9
Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Součástí ceny jsou náklady na dopravu do místa plnění.
Záruční lhůta: | 60 měsíců
Termín dodání: | do 31. 07. 2018
Dodavatel:
Datum: