LED 300 1200 840 WH

_

Křivka svítivosti	Wall - mounted

C180 | C0 C270 | C90

cd/klm

0°

30°

30°

60°

60°

90°

90°	300	200	100

120°

120°

150°	150°

 100%

180°

Světelný zdroj: LED

- Světelný tok*: 1200 lm

- Světelný výkon svítidel*: 67 lm/W

- Index podáni barev - CRI min.: 80

- Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin

- Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 6

- Střední dimenzovaná životnost*: 30000h L70 při/u 25°C

- Předřadník: 1x LED_Con

- Příkon svítidla*: 18 W Lambda = 0,9

Instalace/Montáž

- vhodné pro nástěnnou a stropní montáž

- rychlá a snadná instalace díky svorkovnici pro vodiče o průřezu až 2,5 mm2

Materiál/Povrchová úprava

- těleso: ABS

- difuzor: polykarbonát