LED 1200 4000 840

Křivka svítivosti	STD – standard

C180 | C0 C270 | C90

cd/klm

0°

30°

30°

60°

60°

90°

90°	300	200	100

120°

120°

150°	150°

 100%

180°

Světelný zdroj: LED

- Světelný tok*: 4000 lm

- Světelný výkon svítidel*: 114 lm/W

- Index podáni barev - CRI min.: 80

- Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin

- Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 5

- Střední dimenzovaná životnost*: 50000h L70 při/u 25°C

- Předřadník: 1x LED_Con

- Příkon svítidla*: 35 W Lambda = 0,9

Instalace/Montáž

- přisazená montáž s použitím upevňvoacích konzol (součástní dodávky)

- zavěšená montáž s použitím závěsné sady (volitelná)

Materiál/Povrchová úprava

- těleso: hliník

- difuzor: PC, opálová bílá

- koncové krytky: PC, bílá

- stropní úchyty: nerezová ocel