## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
| Objekt: |  | Stavební úpravy učeben B11, B12
| Rozpočet: |  | Souhrnný rozpočet
| Objednatel: | [5 empty] | CZ-CC : | 126311
[7 empty] | CZ-CPA : | 41.00.48
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
1)Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. V případě veřejné zakázky je dle vyhlášky 169/2016 Sb. příslušnou dokumentací pro stavbu projektová dokumentace pro provádění stavby. 2) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení. 3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standart. 4) Tento dokument neobsahuje interiérový nábytek a vnitřní vybavení.
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
0 | Rozpočet | MENDELU - Stavební úpravy učeben B11, B12 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN+ON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## VN+ON
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2018
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2018
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
3 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2018
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
4 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2018
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
5 | 005122R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2018
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
6 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2018
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
7 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2018
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení.
8 | 16 | Veškeré výrobní a dílenská dokumentace | hod | 6 |  | 0 | Vlastní
9 | 17 | Harmonogram prací, koordinace s investorem | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
10 | 19 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora (3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD - dwg na CD) a uživatele a podmínek dotačního titulu. | hod | 9 |  | 0 | Vlastní
11 | 20 | Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
|  | CELKEM VN + ON |  |  | 0

## Pol
Položkový rozpočet | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | [7 empty] | STA
O: |  | Stavební úpravy učeben B11, B12 | [7 empty] | OBJ
R: |  | Souhrnný rozpočet | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 0.01 | Ochrana a zakrývání stávajících rozvodů , a zařízení IS | hod | 10 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 5+5 |  | 10 | [5 empty] | VV | 0
2 | 0.02 | Ochrana a zakrývání stávajících konstrukcí, folie,bednění apod | hod | 14 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 7+7 |  | 14 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
3 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 10 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | lokální opravy: | [7 empty] | VV | 0
|  | m.č. B11:5*1 |  | 5 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:5*1 |  | 5 | [5 empty] | VV | 0
4 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 10 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | lokální opravy: | [7 empty] | VV | 0
|  | m.č. B11:5*1 |  | 5 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:5*1 |  | 5 | [5 empty] | VV | 0
5 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS, finalizace | m | 40 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | po EL:40*1 |  | 40 | [5 empty] | VV | 0
6 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do5x10 cm maltou ze SMS, finalizace | m | 10 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | po EL:10*1 |  | 10 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
7 | 632411906R00 | Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 | m2 | 116.4 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
8 | 632451062R00 | Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 20 mm | m2 | 116.4 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
9 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm | m2 | 116.4 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
10 | 632441491R00 | Broušení podlahových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 116.4 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
11 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 116.4 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
12 | 96.1 | Odpojení rozvodů a instalací IS | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1+1 |  | 2 | [5 empty] | VV | 0
13 | 96.2 | Provedení sondy do podlahy,zpráva, zapravení,začištění | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 2+2 |  | 4 | [5 empty] | VV | 0
14 | 96.3 | Demontáž vyvýšené katedry v. 200mm,záklop, nosná konstrukce,kotvení,doplňky,detaily | m2 | 8.98 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:8,98*1 |  | 8.98 | [5 empty] | VV | 0
15 | 96.4 | Demontáž vyvýšené katedry v. 300mm,záklop, nosná konstrukce,kotvení,doplňky,detaily | m2 | 8.2 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | m.č. B12:8,2*1 |  | 8.2 | [5 empty] | VV | 0
16 | 96.5 | Broušení podkladu po krytině,odstranění lepidla, vyčištění,vysátí | m2 | 116.4 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
17 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 35.7 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:35,7*1 |  | 35.7 | [5 empty] | VV | 0
18 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 63.5 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
19 | 775411810R00 | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených | m | 34.4 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B12:34,4*1 |  | 34.4 | [5 empty] | VV | 0
20 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 52.9 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
21 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.91 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | 1,91*1 |  | 1.91 | [5 empty] | VV | 0
22 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 5.73 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | 1,91*3 |  | 5.73 | [5 empty] | VV | 0
23 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1.91 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | 1,91*1 |  | 1.91 | [5 empty] | VV | 0
24 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.91 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | 1,91*1 |  | 1.91 | [5 empty] | VV | 0
25 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 19.1 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | 1,91*10 |  | 19.1 | [5 empty] | VV | 0
26 | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí | t | 1.91 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | 1,91*1 |  | 1.91 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
27 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 7.146 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | 7,146*1 |  | 7.146 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
28 | 767.1 | Přechodová podlahová lišta, AL, pro rozdílné výšky podlah,kotvení,D+M | m | 4.95 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:1,25*1 |  | 1.25 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:1,85*2 |  | 3.7 | [5 empty] | VV | 0
29 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 2 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
30 | 775413010R00 | Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené | m | 34.4 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B12:34,4*1 |  | 34.4 | [5 empty] | VV | 0
31 | 775511000R00 | Položení vlysových podlah do lepidla | m2 | 52.9 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
32 | 775592000R00 | Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné | m2 | 52.9 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
33 | 775599120R00 | Impregnace podlah vlysových nebo parketových | m2 | 52.9 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
34 | 775599130R00 | Celoplošné tmelení vlysů | m2 | 52.9 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
35 | 775599141R00 | Lak dřevěných podlah Z+2x, přebroušení | m2 | 52.9 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B12:52,9*1 |  | 52.9 | [5 empty] | VV | 0
36 | 775.1 | Vlys parketový, dle stávajících, specifikace viz TZ!!! | m2 | 19.349 |  | 0 | vlastní |  |  | POL3_0
|  | m.č. B12-doplnění z 30%:52,9*0,3*1,1 |  | 17.457 | [5 empty] | VV | 0
|  | lišty obvodové:0,05*34,4*1,1 |  | 1.892 | [5 empty] | VV | 0
37 | 998775202R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m | % | 1.6 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
38 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu, vč. penetr, laku | m2 | 63.5 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
39 | 776421100RT1 | Lepení podlahových soklíků, pouze lepení - soklík ve specifikaci | m | 35.7 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:35,7*1 |  | 35.7 | [5 empty] | VV | 0
40 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 63.5 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
41 | 776996110R00 | Napuštění povlakových podlah pastou | m2 | 63.5 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:63,5*1 |  | 63.5 | [5 empty] | VV | 0
42 | 776.1 | Podlahovina PVC tl. 2,0 mm,heterogenní, specifikace viz TZ!!! | m2 | 69.85 |  | 0 | vlastní |  |  | POL3_0
|  | m.č. B11:63,5*1,1 |  | 69.85 | [5 empty] | VV | 0
43 | 776.2 | Obvodová podlahová ličta AL v. 50mm,šampaň, specifikace viz TZ!!! | mb | 39.27 |  | 0 | vlastní |  |  | POL3_0
|  | m.č. B11:35,7*1,1 |  | 39.27 | [5 empty] | VV | 0
44 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 0.81 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
45 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 423 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:220*1 |  | 220 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:203*1 |  | 203 | [5 empty] | VV | 0
46 | 784195312R00 | Malba tekutá malířská, bílá, 2 x | m2 | 423 |  | 0 | RTS_I/2018 |  |  | POL1_0
|  | m.č. B11:220*1 |  | 220 | [5 empty] | VV | 0
|  | m.č. B12:203*1 |  | 203 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | M21, M22 | Elektromontáže (viz samostatná část rozpočtu) |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
[8 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | SUM

## EL-Rekapitulace
Název
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Stavební práce pro elektromontáže |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a stavebních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
SLABOPROUD | 0 | 0
SILNOPROUD | 0 | 0
Stavební práce pro elektromontáže | 0 | 0

## EL-Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | Investice | Invest evid | Neinvestice | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [10 empty] | 0
| 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů. | [10 empty] | 0
| 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla onečná a zahrnovala celou dodávku a montáž | [10 empty] | 0
3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
Elektromontáže
SLABOPROUD
ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - EKV
1 | Práce v datovém rozvaděči / prvku | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kabel FTP Cat 5e - měření pár, protokol | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kabel FTP Cat 5e, zatažení | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Uzemnění stínění kabelu FTP Cat 6a | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Patrch kabel Cat 5e, 2m | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Konektor stíněný, skládaný, zlacené kontakty; RJ 45-8p8c, Cat. 5e | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | CYH 2x1,5 CR | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | H05VV-F 4x1 BÍLÁ / WH FÓLIE (CYSY), zatažení | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Zálohovaný zdroj 13,8V/5A s odpojovačem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Akumulátor 12V/ 17Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Datový koncentrátor pro systém EKV - IIS Mendelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Klíčová jednotka ve standardní krabici pro systém EKV - IIS Mendelu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Čtečka proximity karet do systému IIS Mendelu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Skříňkový zámek 12V=, nízkoodběrový | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Krabice na obložení pro čtečku karet | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Krabice pro osazeni do stolu (katedry) pro čtečku karet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Napojení do stávajícího systému EKV, programování - IIS Mendelu | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VÝLOŽNÍKY
18 | Nástěnná nastavitelná (směrová) konzola pro fixaci reproduktoru | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL DATOVÝ HDMI High Speed s Ethernetem, 10 let záruka
HDMI male <> HDMI male, parametry viz Kniha výrobků
19 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, 1m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, 2m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, 15m se zesilovačem signálu, zatažení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELÁŽ A PRVKY PRO AV TECHNIKU
22 | Reproduktorový kabel, 2x4, vlákna z bezkyslíkaté mědi (OFC), zatažení | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Kabel USB 3.0, délka 1,5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Kabel USB 3.0, délka 2m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Kabel USB 3.0, délka 15m s repeaterem, zatažení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Kabel stereo, jack 3.5mm M - 2x CINCH M, délka 2m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | Kabel (šňůra) patch 4P Cat 6A délka 2m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ DAT. KABELU UTP 4P, 8p8c Cat 6a, MAT. A MONT.
28 | Konektor stíněný, skládaný, zlacené kontakty; RJ 45-8p8c, Cat. 6a | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | Na patch panel hlavního racku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | Práce v datovém rozvaděči / prvku | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Horizontální rozvody - montáže
31 | Kabel stíněný FTP 4p Cat 6A zatažení | m | 310 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | Kabel stíněný FTP - měření (pár), protokol | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | Uzemnění stínění kabelu FTP Cat 6A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Patrch kabel Cat 6A, 2m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROPOJENÍ UZLU B-1 (1.NP) S UČEBNOU B11 (2.NP)
35 | Vyhledání stáv. tras funkční kabeláže odkrytování, zakrytování | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | Zatažení do žlabů a tr. pod omítku, v podhledech | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | Úprava funkční kabeláže v místě ukončení | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SLABOPROUD - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SILNOPROUD
DEMONTÁŽ AV TECHNIKY, INSTALAČNÍCH PRVKŮ A KABELÁŽE
38 | Dataprojektor vč. držáku, el. plátno | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | Kabeláž, silno i slabo, úprava původních vývodů, ekol. likvidace | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVY V ROZVADĚČI RB11, SHODNÉ PŘÍSTROJE SE STÁV.
40 | Chránič s nadproud.ochr. 16A /B, 30 mA, 10kA , | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | Úprava v rozvaděči, číslování | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA STÁV. KABELOVÉ TRASY ŽLABŮ V OBSAZENÉ TRASE
43 | Svazkování a fixace pro umístění nových kabelů a chrániček | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
44 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | 120 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODLAHOVÁ KRABICE ČTVERCOVÁ S VÍČKEM, 1 ZÁSUVKA
48 | IP44, 2M, barva nerez, 86x86 mm, hl. 47 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | instalační krabice (beton nebo zdvoj.podl.) pro podl.krabici, hl. 50 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | Zás. 2P+T s přep.ochranou III. st., akustická signal. poruchy, bílá 45x45 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODLAHOVÁ KRABICE ČTVERCOVÁ S VÍKEM, 16 MODULŮ
51 | 283 × 283 mm, hl. 50 mm (reduk. hloubka), vertikální osazení přístrojů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | Kovová instalační krabice do betonové podlahy | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | Nerezová deska na vlepení do krytu podlahové krab. s reduk. hloubkou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | Izolační kryty pro reduk. krab., 2KS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | Zás. 2P+T s přep.ochranou III. st., akustická signal. poruchy, bílá 45x45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | Zás. 2P+T, bílá 45x45 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | Zásuvka datová modulová, RJ 45-8p8c, Cat. 6A, kompletní | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AL KANÁL, PŘÍVODY DO STOLŮ STUDENTŮ
58 | Elektroinstalační hliníkový kanál 85x56 | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 | Víko elektroinstalačního hliníkového kanálu 85x56 | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVY VE SKŘÍŇCE ELEKTRONIKY( KATEDŘE) DESCE STOLU
60 | Nastavení poliček do skříňky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | Atypické držáky do skříňky pro prvky AV techniky, pár | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | Úprava uložení PC, přerovnání kabeláže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | Zajištění kabelů proti vypadnutí z průchodky - organizér, černý | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | Bužírka - organizér kabelů spirálový, 10 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | Organizér kabelů plastový nalepovací (sada 10 ks), viz Kniha výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | Kabelová průchodka do stolu 80x80, osazení, viz Kniha výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | Zásuvkový výsuvný blok 3 zásuvek 230V+2x USB napájení, stříbrný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POP-UP KRABICE, OSAZENÍ DO KATEDRY, MATNÝ NEREZ
68 | 1x230V, 2x RJ45 FTP Cat 6A, 2x USB 3.0, 2x jack 3,5, osazení a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKOVÉ BLOKY VČ. PŘÍVODNÍCH ŠŇŮR SE ZÁSTRČKOU
69 | Zásuvkový blok 6x 2P+T, viz Kniha výrobků, osazení a zapojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | Zásuvkový blok 4x 2P+T, viz Kniha výrobků, osazení a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKOVÉ BLOKY DO STOLŮ STUDENTŮ
71 | Zásuvkový blok 3x 2P+T, viz Kniha výrobků | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | Přívodní šňůra pro zás. blok 3x 2P+T rovná zástrčka, 3x 2,5 mm2, 1,5m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | Kompletace, instalace zásuvkové sestavy v lavicích vč. fixace chrániček | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKY KOMPLETNÍ POD OMÍTKU (stáv. designu učebny)
74 | Přístroj zásuvky jednonásobné s rámečkem, výměna stávajících (B12) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | Zás. 2x 2P+T s přep.ochranou III. st., akustická signal. poruchy, bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | Zás. 2x 2P+T, bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE POD OMÍTKU A NA POVRCH
77 | D 97 protahovací, kapsa | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | Lištová krabice pro dvojnás. zásuvku pro umístění na dřevěný obklad | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | D 68 přístrojová, kapsa | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | D 68 odbočná se svorkovnicí, sekání kapsy | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | Odbočná - protahovací krabice 175 s krytím IP 66, nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | Odbočná - protahovací 125x125 (alternativně) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚLOŽNÉ PRVKY PRO PRO SLABO I SILNO ROZVODY
TRUBKA OHEBNÁ, VNITŘNÍ POVRCH TURBO
83 | D 16 (∅16) PVC-U, šedá, turbo | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | D 25 (∅25) PVC-U, šedá, turbo | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | D 32 (∅32) PVC-U, šedá, turbo | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | D 40 (∅40) PVC-U, šedá, turbo | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CHRÁNIČKA TUHÁ, STŘEDNÍ MECH. ODOLNOST
87 | D 20 (∅20) PVC, černá | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | příchytka oboustranná ocelová černá pro chráničku D 20 (∅20) | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK+ KRYTY, KOLENA
89 | 17X17 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - dvojitý zámek | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - dvojitý zámek | m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
91 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
92 | H07V-U 4 mm2, zž, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EKVIPOT. SVORKOVNICE, SVORKY
93 | Svorky a oka pro pospojování | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
94 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | Sádra štukatérská bílá | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | Izol.hadice smrštitelná | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | Izolační podložka pod nástěnná přístroje | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45
98 | Pěna cartouche 700 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | Výplňová hmota průstupů, cartouche 310 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDŮ
100 | Standardní kazety SDK 600x600 | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
101 | Akustické kazety SDK 600x600 | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | Náhradní kazeta standard SDK 600x600, položení | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD
103 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
104 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
105 | Oživení a úprava stávajícího zařízení | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
106 | Montáž mimo ceníkové položky při rekonstrukcích | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
107 | Kordinační práce s ostatními profesemi a navazujícími pracemi | hod | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
108 | Příprava před revizí | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
109 | Revizni technik silnoproud | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD
110 | Kompl.zkouš., vých.rev.,zkuš.pr. | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
111 | Výchozí revize | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
112 | Vyhot. zprávy o vých.revizi | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD - dwg na CD
V PD zapracování všech komponent, cena je součástí NUS (VRN)
| SILNOPROUD - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
113 | Podružný materiál - % z nosného materiálu (zadává se v Parametrech) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stavební práce pro elektromontáže
VRTÁNÍ DIAMANT. KORUNKOU KAPES VE ZDIVU
114 | na krabice D68 s odsáváním prachu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOURACÍ PRÁCE, ZAPRAVENÍ
115 | vývody z rozvaděčů (stoupaček, podhledů, ...), otvor do 200x100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VRTÁNÍ DĚR DO BETONU DO HL. 6 cm
116 | do D90 s odsáváním prachu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKÁNÍ OTVORU DO BETONU DO HL. 6 cm
117 | do rozměru 300z300 mm, s odsáváním prachu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM
118 | Drážka v cihelné stěně do 30x30 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
119 | Drážka v cihelné stěně do 30x50 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
120 | Drážka v cihelné stěně do 50x50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
121 | Drážka v cihelné stěně do 150x50 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
122 | Drážka v betonové podlaze do 50x50 | m | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
123 | Drážka v betonové podlaze do 100x50 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
124 | Drážka v betonové podlaze do 150x50 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
125 | Drážka v betonové podlaze do 200x50 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
126 | Průraz cihelné zdivo do 30mm, délka do 45mm | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
127 | Průraz cihelné zdivo do 40mm, délka do 45mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
128 | Průraz cihelné zdivo do 30mm, délka do 900mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZAPRAVENÍ KABELŮ, CHRÁNIČEK A NIK VČ. MATERIÁLU
129 | Zapravení v cihelné stěně, úklid | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
130 | Zapravení v betonové podlaze, úklid | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ČIŠTĚNÍ BUDOV ZAMETÁNÍM
131 | Suchý a mokrý proces | m2 | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘESUN SUTI A VYBOURANÉHO MAT.
132 | do kontejneru, 2.NP | m3 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stavební práce pro elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## EL-Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBEN B11, B12
Projekt | ZEMĚDĚLSKÁ 810/3, 613 00 BRNO D1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno
Z. č. | 08/18
A. č. | E350/08/18
Smlouva
Vypracoval | ING. KOZLOVSKÝ
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum
Zpracovatel | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
CÚ | 1.Q 2018
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 1
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento podružného materiálu z materiálu | 5
Procento PM (rezerva) | 0