## technická specifikace
Příloha č. 4 k části 4,2list
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). V případě, že níže uvedené podmínky obsahují specifická označení výrobků či služeb, které platí pro určitého podnikatele či osobu za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatele požadovanou funkcionalitu. | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Malý parní sterilizátor, objem 25 litrů
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
objem komory 25 litrů | ANO / NE
rozsah teploty: od 100 °C do 134 °C | ANO / NE
gravitační odvzdušnění komory | ANO / NE
sterilizace roztoků i pevných předmětů, dekontaminace | ANO / NE
chlazení komory | ANO / NE
dvouprocesorové řízení | ANO / NE
odvod tepla mimo sterilizátor, nevyžaduje připojení na vodu | ANO / NE
oddělené zásobníky destilované a použité vody | ANO / NE
bezpečnostní zajištění pojistnými ventily proti překročení max. pracovního přetlaku, tepelnou pojistkou proti překročení max. teploty elektrického ohřevu pláště sterilizační komory a proti nedovolenému provozu vyvíječe páry bez vody | ANO / NE
automatický přechod do bezpečného stavu v případě přerušení programu | ANO / NE
Společené požadavky na předmět plnění:
Záruční doba 24 měsíců | ANO / NE
Dostupný záruční servis. | ANO / NE
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce. Zadavatel doporučuje doplnit tyto dostupné materiály již do nabídky.