## List1
Příloha č. 1 zadávací dokumentace
Technická specifikace - Laboratorní mikroskop s přímým osvětlením
Parametr číslo | Popis parametru | Technické parametry nabízené dodavatelem - (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru)
1 | Laboratorní mikroskop pro metody v procházejícím světle s příslušenstvím pro analýzu obrazu. | ano /ne, specifikace:
2 | LED nebo halogenové osvětlení s plynulou regulací intenzity osvětlení a polní clonou. | ano /ne, specifikace:
3 | Trinokulární tubus | ano /ne, specifikace:
4 | Dva okuláry se zvětšením alespoň 9x a zorným polem (fn) alespoň 20. | ano /ne, specifikace:
5 | Mechanický křížový stolek s nezávislým manuálním mikro- a makroostřením | ano /ne, specifikace:
6 | Měnič objektivů s alespoň 5 polohami. | ano /ne, specifikace:
7 | Alespoň 5 ks planachromatických objektivů s optickým systémem korigovaným na nekonečno, zorné pole (fn) alespoň 20, zvětšení v rozsahu minimálně 5x - 60x a nejvýše 3x - 100x, 4 nejmenší zvětšení s odstupem minimálně 1,8x a maximálně 2,5x. | ano /ne, specifikace:
8 | Možnost pozorování ve fázovém kontrastu. | ano /ne, specifikace:
9 | Vícepolohový kondenzor pro světlé a temné pole a fázový kontrast. | ano /ne, specifikace:
10 | Barevná digitální CCD nebo CMOS kamera kompatibilní a připojitelná na trinokulární tubus s rozlišením 5 Mpx nebo vyšším. | ano /ne, specifikace:
11 | Včetně software pro snímání fotografií, nahrávání videa a přenos snímků na archivační médium. | ano /ne, specifikace:
12 | Včetně zaškolení obsluhy (pro 2 osoby). | ano /ne, specifikace:
13 | Záruka 24 měsíců. | ano /ne, specifikace:
15 | Termín dodání od objednávky na základě uzavřené kupní smlouvy do 10 týdnů. | ano /ne, specifikace:
16 | Dodání na místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - Oddělení rybářství a hydrobiologie, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Česká republika (budova M) - a instalace mikroskopu v místě plnění.