## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 087_2018_03 | Rekonstrukce učeben a laboratoří v prostorách ZF Lednice - SO 03
| Zadavatel |  | Mendelova univerzita v Brně |  |  |  | IČO: | 62156489
|  |  | Zemědělská 1665/1 |  |  |  | DIČ: | CZ62156489
|  |  | 61300 | Brno-Černá Pole
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Pavel Svoboda
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-06-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 03 | Rekonstrukce pavilonu M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | D.1.1 Architektonicko stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | D.1.4.1 Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | D.1.4.3 Vduchotechnika, klimatizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| Zař.č. 1 | Klimatizace laboratoře 1.02 |  |  | HSV |  |  | 0
| Zař.č. 2 | Klimatizace učebny 1.03 |  |  | HSV |  |  | 0
| Zař.č. 3 | Klimatizace pracovny 1.06 |  |  | HSV |  |  | 0
| Zař.č. 4 | Klimatizace šatny 1.07 |  |  | HSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Čalounické úpravy |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 03 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 087_2018_03 | Rekonstrukce učeben a laboratoří v prostorách ZF Lednice - SO 03 | [23 empty] | STA
O: | SO 03 | Rekonstrukce pavilonu M | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | D.1.1 Architektonicko stavební řešení | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.97 |  | 0 |  |  |  |  | 12.32 |  |  |  |  | DIL
1 | 310271630R00 | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm | m3 | 1.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5818 | 0.94 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 6.4407 | 10.43 |  |  |  |  | POL1_
|  | ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení | [23 empty] | SPI
|  | 102 : 1,5*1,8*0,3*2 |  | 1.62 | [21 empty] | VV | 0
2 | 347013111xxx | 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 2x12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 2.219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01143 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 1.89 |  |  |  |  | POL1_
|  | N7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 101 : (0,15+0,4+0,15)*3,17 |  | 2.219 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.43 |  | 0 |  |  |  |  | 109.72 |  |  |  |  | DIL
3 | 416022121R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, | m2 | 115.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01236 | 1.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.95 | 109.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | N1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 101 : 17,7 |  | 17.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 102 : 31,73 |  | 31.73 | [21 empty] | VV | 0
|  | 103 : 31,21 |  | 31.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | 106 : 7,31 |  | 7.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | 107 : 12,79 |  | 12.79 | [21 empty] | VV | 0
|  | 108 : 4,92 |  | 4.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | 109 : 4,93 |  | 4.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | 110 : 4,9 |  | 4.9 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.52 |  | 0 |  |  |  |  | 56.86 |  |  |  |  | DIL
4 | 602016141R00 | Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, | m2 | 119.0168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.5 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.245 | 29.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [23 empty] | SPI
|  | N8 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (7,04+4,52)*2*3,17 |  | 73.2904 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,49*1,8*3 |  | -8.046 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,35*2,02 |  | -2.727 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,37*1,36 |  | -1.8632 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,49+1,8+1,8)*0,11*3 |  | 1.6797 | [21 empty] | VV | 0
|  | 103 : (6,92+4,52)*2*3,14 |  | 71.8432 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,49*1,8*5 |  | -13.41 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,37*1,36 |  | -1.8632 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,33*2,02 |  | -2.6866 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,49+1,8+1,8)*0,11*5 |  | 2.7995 | [21 empty] | VV | 0
5 | 602016193R00 | Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová | m2 | 119.0168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 8.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [23 empty] | SPI
|  | před aplikací štukové omítky : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 4 : 119,01680 |  | 119.0168 | [21 empty] | VV | 5
6 | 612403384RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm | m | 81.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00849 | 0.69 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.197 | 16.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | rýha cca 10 cm po soklíku dlažby | [23 empty] | POP
|  | rýhy po otlučených soklíkách dlažby : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 17 : 81,45000 |  | 81.45 | [21 empty] | VV | 5
7 | 612421626R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké | m2 | 6.588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 0.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.504 | 3.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | N10 - zazděné otvory : | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 1,5*1,83*2*1,2 |  | 6.588 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 |  | 0 |  |  |  |  | 9.8 |  |  |  |  | DIL
8 | 601011176R00 | Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva břizolitová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm, | m2 | 6.588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0267 | 0.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.6139 | 4.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 9 : 6,58800 |  | 6.588 | [21 empty] | VV | 5
9 | 622451131R00 | Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II | m2 | 6.588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05265 | 0.35 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.87472 | 5.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | N9 - zazděné otvory : | [23 empty] | VV | 0
|  | exteriér u 102 : 1,5*1,83*2*1,2 |  | 6.588 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.83 |  | 0 |  |  |  |  | 69.93 |  |  |  |  | DIL
10 | 632415120RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 20 mm, včetně penetrace | m2 | 164.548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03415 | 5.62 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.403 | 66.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 41 : 10,24000 |  | 10.24 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 46 : 154,30800 |  | 154.308 | [21 empty] | VV | 5
11 | 712391172RZ3 | Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.11765 | 0.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | položit pod dlaždice : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 12 : 5,00000 |  | 5 | [21 empty] | VV | 5
12 | 6329219xxx | Dlažba z dlaždic betonových na sucho, včetně dlaždic 500 x 500 mm, položení na geotextilii | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24155 | 1.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.605 | 3.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [23 empty] | POP
|  | revizní chodník ( 20 ks dlaždic ) : 0,5*0,5*20 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 24.71 |  |  |  |  | DIL
13 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 115.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.18 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.214 | 24.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro SDK podhledy : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 3 : 115,49000 |  | 115.49 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 44.12 |  |  |  |  | DIL
14 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 142.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.308 | 44.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 17,7 |  | 17.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 102 : 31,73 |  | 31.73 | [21 empty] | VV | 0
|  | 103 : 31,21 |  | 31.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | 104 : 12,27 |  | 12.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | 105 : 15,18 |  | 15.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 106 : 7,31 |  | 7.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | 107 : 12,79 |  | 12.79 | [21 empty] | VV | 0
|  | 108 : 4,92 |  | 4.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | 109 : 4,93 |  | 4.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | 110 : 4,9 |  | 4.9 | [21 empty] | VV | 0
15 | PL_01 | Projekční plátno 1,8 x 1,8 m, ovládání mechanické, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | AC4 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.95 |  |  |  |  | 16.94 |  |  |  |  | DIL
16 | 965081813R00 | Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 10.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.89 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.259 | 2.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [23 empty] | SPI
|  | 108 : 4,92 |  | 4.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | 109 ( pouze předsíňka ) : 2,66 |  | 2.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | 110 ( pouze předsíňka ) : 2,66 |  | 2.66 | [21 empty] | VV | 0
17 | 965081702R00 | Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm | m | 81.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.03 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 5.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [23 empty] | SPI
|  | 102 : (7,035+4,52)*2-1,35 |  | 21.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | 103 : (6,92+4,52)*2-1,33 |  | 21.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | 106 : (2,95+2,21)*2-0,9 |  | 9.42 | [21 empty] | VV | 0
|  | 107 : (4,16+3,08)*2-0,9-0,9 |  | 12.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | 108 : (3,86+1,28)*2-0,9-0,9-0,7-0,7 |  | 7.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | 109 ( pouze předsíňka ) : (1,88+1,41)*2-0,7-0,7-0,7 |  | 4.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | 110 ( pouze předsíňka ) : (1,88+1,41)*2-0,7-0,7-0,7 |  | 4.48 | [21 empty] | VV | 0
18 | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.18 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.03 | 0.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
|  | 102 : 3*2 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
19 | 968062246R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 4 m2 | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0 | 0.027 | 0.15 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.263 | 1.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | 102 : 1,5*1,8*2 |  | 5.4 | [21 empty] | VV | 0
20 | 968092001R00 | Vybourání vnitřních parapetů kamenných, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 0.16 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.15 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | 102 : 1,5*2 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
21 | 973031824R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm | m | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.06 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.61 | 4.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | 102 - zadívka oken : 1,8*2*2 |  | 7.2 | [21 empty] | VV | 0
22 | 976047231R00 | Vybourání betonových nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva tloušťky do 100 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.26 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.528 | 0.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2 | [23 empty] | SPI
|  | ubourání krycích desek stávajících komínů ( 3 ks ) : 0,5*3 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
23 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 4.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.21 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.26 | 1.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | otlučení ostění u vybouraných oken : (1,5+1,8)*2*0,35*2 |  | 4.62 | [21 empty] | VV | 0
24 | 721160806R00 | Demontáž potrubí z vláknocementových trub přes DN 100 do DN 200 | m | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0162 | 0.01 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.268 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | odpadního nebo ventilačního, | [23 empty] | SPI
|  | ubourání stávajících komínů ( trubky ) - 3x : 0,2*3 |  | 0.6 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.76 |  |  |  |  | DIL
25 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 11.4606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.9385 | 10.76 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 11,46058 |  | 11.4606 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 5.77 |  |  |  |  | DIL
26 | 632451021R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm | m2 | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04984 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.348 | 0.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, | [23 empty] | SPI |  | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
|  | srovnání komínů po ubourání krycích desek - pro fólii : 0,5*0,5*3 |  | 0.75 | [21 empty] | VV | 0
27 | 712371801RZ4 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm | m2 | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00261 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.317 | 0.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3x komín na střeše zhora : 0,5*0,5*3 |  | 0.75 | [21 empty] | VV | 0
28 | 712378006R00 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.189 | 1.13 |  |  |  |  | POL1_
SPI
|  | včetně dodávek výrobků | [23 empty] | SPI
|  | na horní hranu komínu : 0,5*4*3 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
29 | 712391172RZ3 | Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu | m2 | 3.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.11765 | 0.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 27 : 0,75000 |  | 0.75 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 30 : 3,00000 |  | 3 | [21 empty] | VV | 5
30 | 712871801RZ4 | Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00268 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.34 | 1.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | na konstrukce převyšující úroveň střechy, | [23 empty] | SPI
|  | nová svislá izolace kolem komínů ( 3x ) : 0,5*4*0,5*3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
31 | 711747288xxx | Opracování prostupů, PVC krytina | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.856 | 2.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | střecha - komíny ( 3x ) : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
32 | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m | t | 0.05375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.048 | 0.11 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 26,27,28,29,30,31, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,05375 |  | 0.05375 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.11 |  |  |  |  | DIL
33 | 7250001 | Dmontáž dvířek plastových ( 280 x 280 mm ) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  | POL1_
34 | 725980122xxx | Dvířka z plastu, 280 x 280 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ I | 0.37 | 0.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | N12 : | [23 empty] | VV | 0
|  | ( v SDK kastlíku ) : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 103 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
35 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.0014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.517 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 34, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,00140 |  | 0.0014 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  | DIL
36 | Z1-Z3 | Konzola pro VZT jednotky vč. povrchové úpravy, D+M, dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.034 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Z1 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | Z2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Z3 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
37 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 3.327 | 0.45 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 36, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,13600 |  | 0.136 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 18.48 |  |  |  |  | DIL
38 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 11.844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05 | 0.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 41 : 10,24000 |  | 10.24 | [21 empty] | VV | 5
|  | soklíky : 16,04*0,1 |  | 1.604 | [21 empty] | VV | 0
39 | 771475014RT1 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 16.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.236 | 3.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | 108 : (3,86+1,28)*2-0,9-0,9-0,7-0,7 |  | 7.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | 109 ( pouze předsíňka ) : (1,88+1,41)*2-0,7-0,7-0,7 |  | 4.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | 110 ( pouze předsíňka ) : (1,88+1,41)*2-0,7-0,7-0,7 |  | 4.48 | [21 empty] | VV | 0
40 | 771479001R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky | m | 16.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.154 | 2.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 39 : 16,04000 |  | 16.04 | [21 empty] | VV | 5
41 | 771575109RT2 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 10.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.03 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.978 | 10.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | 108 : 4,92 |  | 4.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | 109 ( pouze předsíňka ) : 2,66 |  | 2.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | 110 ( pouze předsíňka ) : 2,66 |  | 2.66 | [21 empty] | VV | 0
42 | 771578011R00 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 16.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 1.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 39 : 16,04000 |  | 16.04 | [21 empty] | VV | 5
43 | 597642031R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér | m2 | 14.4399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.28 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 41 : 10,24000 |  | 10.24 | [21 empty] | VV | 5
|  | soklíky : 16,04*0,18 |  | 2.8872 | [21 empty] | VV | 0
|  | prořez : 0,1 |  | 1.3127 | [21 empty] | VV | 4
44 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 0.31131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.598 | 0.5 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 38,39,41,42,43, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,31131 |  | 0.31131 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  |  |  |  | 8.72 |  |  |  |  | DIL
45 | 776511810RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 83.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.08 | 800-775 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.105 | 8.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | 102 : 31,73 |  | 31.73 | [21 empty] | VV | 0
|  | 103 : 31,21 |  | 31.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | 106 : 7,31 |  | 7.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | 107 : 12,79 |  | 12.79 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55 |  | 0 |  |  |  |  | 62.55 |  |  |  |  | DIL
46 | 777115111R00 | Podlahy lité epoxidové dvousložkové tloušťky 3 mm | m2 | 154.308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00357 | 0.55 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.4 | 61.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | lze použít i do agresivního prostředí s působením chemických látek | [23 empty] | POP
|  | včetně penetrace | [23 empty] | POP
|  | N2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 101 : 17,7 |  | 17.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | sokl : ((2,95+6,2+0,15)*2-2,41-1,35-0,9-0,9-0,9-1,33)*0,1 |  | 1.081 | [21 empty] | VV | 0
|  | 102 : 31,73 |  | 31.73 | [21 empty] | VV | 0
|  | sokl : ((7,035+4,52)*2-1,35)*0,1 |  | 2.176 | [21 empty] | VV | 0
|  | 103 : 31,21 |  | 31.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | sokl : ((6,92+4,52)*2-1,33)*0,1 |  | 2.155 | [21 empty] | VV | 0
|  | 104 : 12,27 |  | 12.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | sokl : ((2,95+2,5)*2-0,9)*0,1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 105 : 15,5 |  | 15.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | sokl : ((3,65+4,16+0,3)*2-3,96-0,9)*0,1 |  | 1.136 | [21 empty] | VV | 0
|  | 106 : 7,31 |  | 7.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | sokl : ((2,95+2,21)*2-0,9)*0,1 |  | 0.942 | [21 empty] | VV | 0
|  | 107 : 12,79 |  | 12.79 | [21 empty] | VV | 0
|  | sokl : ((4,16+3,08)*2-0,9-0,9)*0,1 |  | 1.268 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | 108 : (3,86+1,28)*2-0,9-0,9-0,7-0,7 |  | 7.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | 109 ( pouze předsíňka ) : (1,88+1,41)*2-0,7-0,7-0,7 |  | 4.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | 110 ( pouze předsíňka ) : (1,88+1,41)*2-0,7-0,7-0,7 |  | 4.48 | [21 empty] | VV | 0
47 | 998777101R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m | t | 0.55088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.499 | 0.83 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 46, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,55088 |  | 0.55088 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 122.15 |  |  |  |  | DIL
48 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 503.8682 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.06971 | 35.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | 101 : (2,95+6)*2*3,17 |  | 56.743 | [21 empty] | VV | 0
|  | 102 : (7,04+4,52)*2*3,17 |  | 73.2904 | [21 empty] | VV | 0
|  | 103 : (6,92+4,52)*2*3,14 |  | 71.8432 | [21 empty] | VV | 0
|  | 104 : (2,95+4,16)*2*3,17 |  | 45.0774 | [21 empty] | VV | 0
|  | strop : 12,27 |  | 12.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | 105 : (3,65+4,16)*2*3,13 |  | 48.8906 | [21 empty] | VV | 0
|  | strop : 15,18 |  | 15.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 106 : (2,95+2,5)*2*3,15 |  | 34.335 | [21 empty] | VV | 0
|  | 107 : (3,08+4,16)*2*3,17 |  | 45.9016 | [21 empty] | VV | 0
|  | 108 : (3,86+1,28)*2*3,2 |  | 32.896 | [21 empty] | VV | 0
|  | 109 : (1,89+1,41)*2*3,2 |  | 21.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,91+1,28)*2*1,45 |  | 6.351 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,88+1,28)*2*1,45 |  | 6.264 | [21 empty] | VV | 0
|  | 110 : (1,89+1,41)*2*3,2 |  | 21.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,91+1,28)*2*1,45 |  | 6.351 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,87+1,28)*2*1,45 |  | 6.235 | [21 empty] | VV | 0
49 | 784191201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 615.0266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.03248 | 19.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | stěny : | [23 empty] | VV | 0
|  | 101 : (2,95+6)*2*3,1 |  | 55.49 | [21 empty] | VV | 0
|  | 102 : (7,04+4,52)*2*3,1 |  | 71.672 | [21 empty] | VV | 0
|  | 103 : (6,92+4,52)*2*3,1 |  | 70.928 | [21 empty] | VV | 0
|  | 104 : (2,95+4,16)*2*3,17 |  | 45.0774 | [21 empty] | VV | 0
|  | 105 : (3,65+4,16)*2*3,13 |  | 48.8906 | [21 empty] | VV | 0
|  | 106 : (2,95+2,5)*2*3,1 |  | 33.79 | [21 empty] | VV | 0
|  | 107 : (3,08+4,16)*2*3,17 |  | 45.9016 | [21 empty] | VV | 0
|  | 108 : (3,86+1,28)*2*3,2 |  | 32.896 | [21 empty] | VV | 0
|  | 109 : (1,89+1,41)*2*3,2 |  | 21.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,91+1,28)*2*1,45 |  | 6.351 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,88+1,28)*2*1,45 |  | 6.264 | [21 empty] | VV | 0
|  | 110 : (1,89+1,41)*2*3,2 |  | 21.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,91+1,28)*2*1,45 |  | 6.351 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,87+1,28)*2*1,45 |  | 6.235 | [21 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 101 : 17,7 |  | 17.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 102 : 31,73 |  | 31.73 | [21 empty] | VV | 0
|  | 103 : 31,21 |  | 31.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | 104 : 12,27 |  | 12.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | 105 : 15,18 |  | 15.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 106 : 7,31 |  | 7.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | 107 : 12,79 |  | 12.79 | [21 empty] | VV | 0
|  | 108 : 4,92 |  | 4.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | 109 : 4,93 |  | 4.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | 110 : 4,9 |  | 4.9 | [21 empty] | VV | 0
50 | 784195222R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné | m2 | 615.0266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.1 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.10902 | 67.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | barva : slonová kost | [23 empty] | POP
|  | Položka pořadí 49 : 615,02660 |  | 615.0266 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 786 | Čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  | DIL
51 | 7860001 | Roleta vnitřní látková pro okno 1500 x 1800 mm ( vodící lišty ), ovládání mechanické, D+M | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | 102 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 103 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
52 | 7860002 | Roleta vnitřní látková pro okno 1525 x 1800 mm, ovládání mechanické, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | 104 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
53 | 7860003 | Roleta vnitřní látková pro okno 1510 x 1800 mm, ovládání mechanické, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | 106 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.35 |  |  |  |  | DIL
54 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | suť celkem : 2,04084 |  | 2.0408 | [21 empty] | VV | 0
|  | - PVC podlahová krytina : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 56 : 0,08304*-1 |  | -0.08304 | [21 empty] | VV | 5
|  | - dřevo+sklo : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 55 : 0,32580*-1 |  | -0.3258 | [21 empty] | VV | 5
55 | 979990162R00 | Poplatek za skládku dřevo+sklo | t | 0.3258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Dem.hmotnost položky pořadí 18 : 0,18000 |  | 0.18 | [21 empty] | VV | 7
|  | Dem.hmotnost položky pořadí 19 : 0,14580 |  | 0.1458 | [21 empty] | VV | 7
56 | 979990181R00 | Poplatek za skládku PVC podlahová krytina | t | 0.08304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Dem.hmotnost položky pořadí 45 : 0,08304 |  | 0.08304 | [21 empty] | VV | 7
57 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2.0408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.49 | 1 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,45, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,04084 |  | 2.0408 | [21 empty] | VV | 0
58 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 22.4492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,45, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 22,44924 |  | 22.4492 | [21 empty] | VV | 0
59 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2.0408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.942 | 1.92 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,45, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,04084 |  | 2.0408 | [21 empty] | VV | 0
60 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 4.0817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.105 | 0.43 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,45, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,08168 |  | 4.0817 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 03 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 087_2018_03 | Rekonstrukce učeben a laboratoří v prostorách ZF Lednice - SO 03 | [23 empty] | STA
O: | SO 03 | Rekonstrukce pavilonu M | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | D.1.4.1 Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 0101163 | Trubka ohebná elektroinstalační, PE, 125N/5cm, d.14,1/20mm | m | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
2 | 0101167 | Trubka ohebná elektroinstalační, PE, 125N/5cm, d.31/40mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
3 | 0102069 | Upevňovací hák na kabely na strop - malý | ks | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
4 | 0104001 | Krabice instalační přístrojová, prázdná univerzální - lze spojit do řady - max.3 | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
5 | 0104023 | Drobný montážní materiál | celek | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
6 | 0104045 | Krabice plastová odbočovací na povrch, IP54, včetně zapojení a pružinových svorek | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
7 | 0105007 | osaz.hmožd.do SDK do HM 8 vč.šroubu | ks | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
8 | 0105010 | osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
9 | 0801005 | KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku | m | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
10 | 0801006 | KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku | m | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
11 | 0801012 | KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku | m | 304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
12 | 0801015 | KABEL ; CYKY-J 5x2,5 pod omítku | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
13 | 0801019 | KABEL ; CYKY-J 5x4 pod omítku | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
14 | 1001001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | ks | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
15 | 1001002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
16 | 1101025 | Strojek spínače - řazení 1, bezšroubový | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
17 | 1101027 | Strojek spínače sériového - řazení 5, bezšroubový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
18 | 1101028 | Strojek spínače střídavého - řazení 6, bezšroubový | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
19 | 1101029 | Strojek spínače křížového - řazení 7, bezšroubový | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
20 | 1101039 | Rámeček přístroje jednoduchý, bílý | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
21 | 1101040 | Rámeček přístroje dvojnásobný vodorovný, bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
22 | 1101044 | Kryt spínače jednoduchý, bílý (pro spínače 1, 6, 7, 1/0) | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
23 | 1101045 | Kryt spínače dělený, bílý (pro spínače 5, 6+6, 1/0+1/0) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
24 | 1103027 | Zásuka 230V/16A, na povrch, s víčkem, IP44, plast, bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
25 | 1103130 | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná, s ochr.clonkami a natoč.dutinou, kompletní, bezšroubová | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
26 | 1104009 | Zásuvka průmyslová, nástěnná, 3x230/400V, 16A, 3+PEN | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
27 | 1104010 | Zásuvka průmyslová, nástěnná, 3x230/400V, 32A, 3+N+PE | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
28 | 1104012 | Zásuvka průmyslová, nástěnná, 3x230/400V, 16A, 3+N+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
29 | 1901002 | Montáž zapuštěné oceloplechové rozvodnice do 50kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
30 | 1921001 | Dodávka - rozváděč RE (viz Specifikace č.1) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
31 | 2002001 | Svítidlo A - přisazené LED svítidlo, matná AL mřížka, 39W, 4450lm, 4000K, IP20, 1210x238x52mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
32 | 2002003 | Svítidlo C - přisazené LED svítidlo, kruhové, PMMA kryt, d.285mm, hl.90mm, 14W, 1300lm, IP44 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
33 | 2002004 | Svítidlo D - přisazené prachotěsné LED svítidlo, PE tělo, opálový kryt, IK08, 40W, 5500lm, 4000K,, IP65, 1275x135x100mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
34 | 2002005 | Svítidlo E - přisazené prachotěsné LED svítidlo, PCB tělo, čirý PC kryt, 38W, 4800lm, 4000K, IP65,, 1270x86x90mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
35 | 2002006 | Svítidlo F - přisazené LED svítidlo, opálový kryt, 36W, 5100lm, 4000K, IP54, 1210x110x62mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
36 | 2901001 | Demontáž stávající elektroinstalace vč.rozváděče RE | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
37 | 2902004 | Vyhledání stávajících rozvodů | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
38 | 2903001 | Revize a vystavení výchozí revizní zprávy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
39 | 2903012 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
40 | 2906001 | Přepojení stávajících rozvodů | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
41 | 2906004 | Zprovoznění elektroinstalace | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
42 | 2906012 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
43 | 2906014 | Zabezpečení pracoviště | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
44 | 4001005 | Kabel datový metalický nestíněný, UTP, 4pár, cat.6, AWG24, LSOH | m | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
45 | 4001011 | Kabel datový metalický stíněný, FTP, 4pár, cat.6, AWG23, LSOH - pro WiFi, IP kamery | m | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
46 | 4003015 | Kabel HDMI 2.0 - 5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
47 | 4005003 | Modul keystone RJ45, UTP, cat.6, AWG26-22 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
48 | 4005004 | Modul keystone RJ45, STP, cat.6, AWG26-22 - pro WiFi, IP kamery | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
49 | 4007001 | Patch panel integrovaný, 19", cat.6, 24 port | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
50 | 4007002 | Patch panel STP, 19", cat.6,pro 24 port - pro WiFi, IP kamery | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
51 | 4010018 | Kryt zásuvky komunikační a datové pro nosnou masku | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
52 | 4010019 | Nosná maska pro 2 komunikační zásuvky typu keystone | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
53 | 4012017 | Montážní sada do DR M6 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
54 | 4012022 | Vyvazovací panel 1U, 5x háček 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
55 | 4013008 | Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
56 | 4013009 | Ukončení datového kabelu UTP na patch panelu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
57 | 4013010 | Ukončení datového kabelu STP konektorem RJ45 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
58 | 4013010 | Ukončení datového kabelu STP na patch panelu | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
59 | 4014002 | Měření segmentu, jednoduché bez protokolu | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
60 | 7004008 | Dodávka indentifikačního média - klíčenka 125kHz | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
61 | 7005002 | Řídící modul přístupového systému, 12VDC, 1NO/NC, Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
62 | 7005002 | Elektrický zámek, 12Vss. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
63 | 7005002 | Napájecí zdroj pro přístupový systém a el. zámek, 230VAC/12VDC, 2A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
64 | 7005012 | Bezkontaktní čtečka karet, 125kHz, RFID, IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
65 | 7008004 | SW práce | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
66 | 8002002 | vybour.otv.cihl.malt.váp.Ý do 60mm tl.do 300mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
67 | 8006007 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
68 | 8009001 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
69 | 8009002 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
70 | 8009006 | vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 200mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
71 | 8016010 | sádra stavební a 30kg | bal | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
72 | 9902002 | Zkreslení skutečného stavu na stavbě | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 03 3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 087_2018_03 | Rekonstrukce učeben a laboratoří v prostorách ZF Lednice - SO 03 | [23 empty] | STA
O: | SO 03 | Rekonstrukce pavilonu M | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | D.1.4.3 Vduchotechnika, klimatizace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | Zař.č. 1 | Klimatizace laboratoře 1.02 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 101 | venkovní klimatizační jednotka split, inverter, s chladícím výkonem 5,2 kW a topným výkonem 6,3 kW,, chladivo R410A, rozměr (vxšxh) 620x790x298 mm, hmotnost 40 kgprovozní rozsah: chlazení -10°C až | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 46°C, topení -15°C až 24°C | [23 empty] | POP
|  | jmen.příkon 1,71 kW, 230 V, 50 Hz, napájecí proud jmen./max. 7,6/12,5 A | [23 empty] | POP
2 | 102 | vnitřní nástěnná klimatizační jednotka s min. chladícím výkonem 5,2 kW, vč. IR ovladače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
3 | 103 | Cu potrubí 6/12 pro vedení chladiva včetně izolace, projovacích kabelů a chladiva | bm | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
4 | 104 | izolovaný prostup střechou pro rozvody chladu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
5 | 105 | potrubí pro odvod kondenzátu od vnitřní jednotky vč. zápachové uzávěrky s mechanickou klapkou, (napojeno do nejbližší kanalizační stupačky) | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__6 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | Zař.č. 2 | Klimatizace učebny 1.03 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
7 | 201 | venkovní klimatizační jednotka split, inverter, s chladícím výkonem 5,2 kW a topným výkonem 6,3 kW,, chladivo R410A, rozměr (vxšxh) 620x790x298 mm, hmotnost 40 kgprovozní rozsah: chlazení -10°C až | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 46°C, topení -15°C až 24°C | [23 empty] | POP
|  | jmen.příkon 1,71 kW, 230 V, 50 Hz, napájecí proud jmen./max. 7,6/12,5 A | [23 empty] | POP
8 | 202 | vnitřní nástěnná klimatizační jednotka s min. chladícím výkonem 5,2 kW, vč. IR ovladače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
9 | 203 | Cu potrubí 6/12 pro vedení chladiva včetně izolace, projovacích kabelů a chladiva | bm | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
10 | 204 | izolovaný prostup střechou pro rozvody chladu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
11 | 205 | čerpadlo kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
12 | 206 | potrubí pro odvod kondenzátu od vnitřní jednotky vč. zápachové uzávěrky s mechanickou klapkou, (napojeno do nejbližší kanalizační stupačky) | bm | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
13 | Pol__13 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | Zař.č. 3 | Klimatizace pracovny 1.06 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
14 | 301 | venkovní klimatizační jednotka split, inverter, s chladícím výkonem 2,0 kW a topným výkonem 3,0 kW,, chladivo R410A, rozměr (vxšxh) 535x663x293 mm, hmotnost 21 kgprovozní rozsah: chlazení -10°C až | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 43°C, topení -15°C až 24°C | [23 empty] | POP
|  | jmen.příkon 0,69 kW, 230 V, 50 Hz, napájecí proud jmen./max. 3,3/7,5 A | [23 empty] | POP
15 | 302 | vnitřní nástěnná klimatizační jednotka s min. chladícím výkonem 2,0 kW, vč. IR ovladače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
16 | 303 | Cu potrubí 6/10 pro vedení chladiva včetně izolace, projovacích kabelů a chladiva | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
17 | 304 | izolovaný prostup střechou pro rozvody chladu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
18 | 305 | čerpadlo kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
19 | 306 | potrubí pro odvod kondenzátu od vnitřní jednotky vč. zápachové uzávěrky s mechanickou klapkou, (napojeno do nejbližší kanalizační stupačky) | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__20 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | Zař.č. 4 | Klimatizace šatny 1.07 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
21 | 401 | venkovní klimatizační jednotka split, inverter, s chladícím výkonem 4,0 kW a topným výkonem 5,0 kW,, chladivo R410A, rozměr (vxšxh) 540x790x290 mm, hmotnost 34 kgprovozní rozsah: chlazení -10°C až | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 43°C, topení -15°C až 24°C | [23 empty] | POP
|  | jmen.příkon 1,36 kW, 230 V, 50 Hz, napájecí proud jmen./max. 6,3/10,5 A | [23 empty] | POP
22 | 402 | vnitřní nástěnná klimatizační jednotka s min. chladícím výkonem 4,0 kW, vč. IR ovladače | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
23 | 403 | Cu potrubí 6/12 pro vedení chladiva včetně izolace, projovacích kabelů a chladiva | bm | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
24 | 404 | izolovaný prostup střechou pro rozvody chladu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
25 | 405 | čerpadlo kondenzátu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
26 | 406 | potrubí pro odvod kondenzátu od vnitřní jednotky vč. zápachové uzávěrky s mechanickou klapkou, (napojeno do nejbližší kanalizační stupačky) | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
27 | Pol__27 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kg | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
28 | Pol__28 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
29 | Pol__29 | Vnitrostaveništní doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
30 | Pol__30 | Montážní mechanismy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
31 | Pol__31 | Předávací dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
32 | Pol__33 | Zaregulování systému a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 03 4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 087_2018_03 | Rekonstrukce učeben a laboratoří v prostorách ZF Lednice - SO 03 | [23 empty] | STA
O: | SO 03 | Rekonstrukce pavilonu M | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 4 | Vedlejší a ostatní náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
2 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu