## List1
Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
Provoz energetických zařízení SKM MENDELU určených k výrobě a rozvodu tepla
Příloha B5
Soupis filtrů vzduchotechniky
objekt | adresa | zařízení | umístění | šířka | výška | hloubka | kapsy | třída | typové označení | ks
Tauferovy koleje | J. Babáka | VZT jídelna | střecha | 592 | 592 | 360 | 6 | G4 |  | 2
Tauferovy koleje | J. Babáka | VZT jídelna | střecha | 592 | 287 | 360 | 6 | G4 |  | 2
Tauferovy koleje | J. Babáka | VZT jídelna | střecha | 287 | 592 | 360 | 3 | G4 |  | 2
Tauferovy koleje | J. Babáka | VZT jídelna | střecha | 287 | 287 | 360 | 2 | G4 |  | 2
JAK | Kohoutova 5, menza | VZT kuchyně | střecha | 287 | 287 | 360 |  |  | VFB 35-33 | 2
JAK | Kohoutova 5, menza | VZT kuchyně | střecha | 287 | 592 | 360 |  |  | VFB 35-36 | 8
JAK | Kohoutova 5, menza | VZT kuchyně | střecha | 592 | 592 | 360 |  |  | VFB 35-66 | 8
JAK | Kohoutova 5, menza | VZT jídelna | střecha | 592 | 592 | 360 |  |  | VFB 35-66 | 4
JAK | Kohoutova 5, menza | VZT jídelna | střecha | 490 | 592 | 360 |  |  | VFB 35-56 | 4
JAK | Kohoutova 5, menza | VZT plynové kotelny pro kotle | plynová kotelna K3 | 395 | 195 | 220 | 4 |  | VF 35/395x195x220 | 1
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | VZT 1 - 5 | uvnitř budovy | 490 | 592 | 635 | 6 | F7 | KS PAK 85 | 8
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | VZT 1 - 5 | uvnitř budovy | 289 | 592 | 635 | 4 | F7 | KS PAK 85 | 6
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | VZT 1 - 5 | uvnitř budovy | 2x10 |  |  |  |  | stříž VF 290 | 20m2