Příloha č. 1 – Technické podmínky

Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti sekvenování DNA (čtení pořadí nukleotidů v DNA) mezi zadavatelem a jedním poskytovatelem na dobu určitou – a to na 12 měsíců od účinnosti smlouvy (vkladem do registru smluv), přičemž součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb.

V rámci předmětu plnění rámcové dohody bude zajištěno zejména:

- Sekvenování knihoven DNA připravených zadavatelem metodou Genotyping-by-Sequencing nebo metodou odvozenou. Knihovnou se rozumí sekvenační knihovna kompatibilními se sekvenační platformou Illumina, to jest fragmenty DNA vybavené specifickými sekvencemi nezbytnými pro sekvenování na platformě Illumina.

- Cílový organizmus, který bude předmětem sekvenace DNA, je Phytophthora × cambivora a příbuzné druhy – velikost genomu cca 231 Mbp.

- Sekvenování nové generace (NGS) bude probíhat na přístroji Illumina – NovaSeq 6000 nebo HiSeq (4000 nebo 3000), PE 150 Cycle.

- Knihovny budou připraveny k sekvenaci zadavatelem a budou dopraveny poskytovateli buď:

- Lyofilizované s navázanými magnetickými kuličkami (dried magnetic beads). Poskytovatel dostane všechny potřebné informace o metodě lyofilizace a přípravě knihovny. Kontrolu kvality, naředění a úpravu koncentrace vzorku provede poskytovatel. (Preferované)

nebo

- V roztoku na suchém ledu. Poskytovatel dostane všechny potřebné informace o metodě přípravy knihovny. Kontrolu kvality a úpravu koncentrace vzorku provede poskytovatel. (Akceptovatelné)

Pozor: schopnost zpracovat knihovny lyofilizované s navázanými magnetickými kuličkami je výhodou při hodnocení nabídek a je jedním z hodnotících kritérií (více bod 16 Výzvy k podání nabídek)

Očekávaný počet získaných výstupů sekvenace je nejméně 600 milionů párových (z obou stran) sekvencí molekul DNA v knihovně, tj. 300 milionů fragmentů DNA osekvenovaných z každé strany, očekávaná délka sekvencí je 150 bp

- Očekávaný počet získaných výstupů sekvenace po filtraci dat (tzv. pass filter reads) je 600 milionů párově osekvenovaných (z obou stran) sekvencí molekul DNA v knihovně (paired-ends), 300 milionů výstupů sekvenace z každé strany.

- Očekávané délky získaných výstupů sekvencí jsou 2×150 bp (PE - paired-ends).

Zadavatel obecně požaduje:

- Zadavatel požaduje výsledky sekvenování do 6 týdnů od převzetí vzorků poskytovatelem.

- Zadavatel požaduje uchování výsledků sekvenace u poskytovatele v minimální délce 2 týdny (delší doba uchování, nejlépe po celou dobu trvání rámcové dohody, je výhodou při hodnocení nabídek a představuje jedno z hodnotících kritérií – viz bod. 16 Výzvy k podání nabídek)

- Zadavatel požaduje uchování vzorků u poskytovatele v minimální délce 4 týdnů od předání výsledků.

- Výsledky sekvenování budou poskytnuty zadavateli elektronicky. Zadavatel požaduje, aby poskytovatel zajistil určené osobě zadavatele přístup k databázi výsledku na uživatelském serveru Illumina nebo na jiném počítačovém serveru.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému splnění předmětu zakázky.