## List1
Příloha č. 1 - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Zařízení pro měření vybraných parametrů kvality vody (multimetr)
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
měření parametrů kvality vody v terénu | ANO / NE
tříkanálový multimetr | ANO / NE
pH elektrosonda min.1.5m kabel | ANO / NE
senzor teploty | ANO / NE
EC elektroda, min. 1.5 m kabel | ANO / NE
optická IDS kyslíková sonda pro terénní a laboratorní aplikace | ANO / NE
kufr pro multimetr | ANO / NE
stativ | ANO / NE
kalibrační vzorky | ANO / NE
Zaškolení obsluhy | ANO / NE
Dodací lhůta do 5 týdnů od přijetí objednávky | ANO / NE
Manuál v češtině i angličtině | ANO / NE
Cena včetně dopravy a zapojení/zprovoznění zařízení | ANO / NE
Záruční doba 24 měsíců | ANO / NE