## List1
Příloha č. 2 - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Zařízení pro měření průtoku v korytě toku
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
Elektromagnetický průtokoměr | ANO / NE
kabel min. 2m | ANO / NE
zobrazovací jednotka | ANO / NE
Rozsah měření od - 5 do 5 m/s | ANO / NE
Přesnost měření: min. ± 0,5 % z měřené hodnoty | ANO / NE
Válcový senzor: větší měřený objem, min. hloubka vody 15 cm | ANO / NE
Měření není ovlivněno plovoucími nečistotami | ANO / NE
Měří aktuální a průměrný průtok | ANO / NE
Paměť min. pro 500 měření | ANO / NE
kufřík | ANO / NE
kalibrace | ANO / NE
zaškolení obsluhy | ANO / NE
Manuál v češtině i angličtině | ANO / NE
Cena včetně dopravy a zapojení/zprovoznění zařízení | ANO / NE
Záruční doba 24 měsíců | ANO / NE