1. Software pro akvizici a zpracování obrazových dat metodou korelace digitálního obrazu (Digital Image Correlation – DIC). Min. 3 licence umožňující použít software pro zpracování (post-processing) obrazových dat, z nichž alespoň jedna bude umožňovat kromě post-processingu také akvizici obrazových dat. Technická podpora požadovaná do 31. 12. 2020 zahrnující přístup k novým verzím, opravám a aktualizacím, přístup k technické podpoře, možnost licenci rozšiřovat o další nadstavby. Nosičem licence pro licenci umožňující akvizici i post-processing je hardwarový (USB) klíč (bez nutnosti přístupu k internetu – terénní měření mimo laboratoř), nosič ostatních licencí umožňujících pouze post-processing obrazových dat je libovolný. Možnost instalace softwaru na libovolný počet PC, aktivaci softwaru umožní zapojený hardwarový (USB) klíč, resp. jiný nosič licencí. Kompatibilita s OS Windows 7 (32 a 64 bit), 8 a 10. Software bude vybaven podrobným návodem k použití doplněným konkrétními příklady pro demonstraci funkce jednotlivých možností nastavení, který bude dostupný alespoň v elektronické podobě a psaný v anglickém jazyce.

2. Akvizice dat možná v monoskopickém režimu (jedna kamera – 2D) a ve stereoskopickém režimu (dvě a více a kamer – 3D). Kompatibilita softwaru se všemi typy kamer (CCD, CMOS), které mohou být propojeny s řídícím PC přes USB, Ethernet nebo Firewire datové kabely. Optimalizace světelných podmínek při snímání pomocí softwarové závěrky (shutter) s možností manuálního zadání časového intervalu podle potřeb uživatele. Akviziční interval v rozsahu milisekund až hodin.

3. Post-processing obrazových dat umožňující získat souřadnice, posunutí a poměrné přetvoření (hlavní, vedlejší a smykové komponenty tenzoru deformací) ve sledovaných bodech v rovině, a to ve dvou na sebe kolmých směrech (X, Y) při akvizici dat v monoskopickém režimu (2D); dále souřadnice a posunutí sledovaných bodů v prostoru, a to ve třech na sebe kolmých směrech (X, Y, Z) a poměrné přetvoření (hlavní, vedlejší a smykové komponenty tenzoru deformací) ve sledovaných bodech v rovině, a to ve dvou na sebe kolmých směrech (X, Y) při akvizici dat ve stereoskopickém režimu (3D). Možnost stanovení přesnosti měření pro jednotlivé parametry definované v tomto bodě ve formě intervalu spolehlivosti nebo směrodatné odchylky. Možnost odfiltrování tuhých pohybů snímaného objektu (rigid body motion) z parametrů posunutí sledovaných bodů.

4. Post-processing umožňující definovat uživatelské parametry pomocí matematických operací (sčítání, odečítání, násobení, dělení, derivace podle času – např. rychlost posunutí) s výchozími parametry (viz bod 3.).

5. Post-processing umožňující analyzovat výše zmíněné parametry (viz bod 3. a 4. – kromě poměrného přetvoření) ve stanoveném počtu izolovaných bodů (min. rozsah 1 až 250 bodů), které jsou zvýrazněny pomocí markerů (malých značek), tj. bez aplikace speckle patternu na celou snímanou plochu (marker-tracking mode) i v každém pixelu (všechny parametry definované v bodě 3. a 4.) nacházejícím se v oblasti zájmu (Area of Interest) opatřené celoplošně speckle patternem (full-field mode). Vizualizace deformačního pole z full-field analýzy ve 2D překryvné vrstvě přímo na snímku analyzovaného povrchu a ve 3D grafu, kde osy X a Y jsou souřadnice pozice v rovině a na ose Z je libovolná komponenta posunutí nebo poměrné deformace definovaná v bodě 3. a 4. K rozlišení hodnot daného parametru je použita barevná škála doplněná číselným měřítkem. Možnost přizpůsobení rozsahu měřítka (změna minima a maxima) dle potřeb uživatele a automatické přeškálování měřítka na definovaný rozsah. Možnost stanovení a vizualizace stanovených parametrů (viz bod 3. a 4.) v reálném čase přímo na pořizovaných snímcích (real-time processing).

6. Software umožňující získat posunutí a poměrné přetvoření mezi dvěma body na základě sledování jejich vzájemné pozice (virtuální extenzometr) v rovině, a to ve dvou na sebe kolmých směrech (X, Y) při akvizici dat v monoskopickém režimu (2D) a posunutí v prostoru, a to ve třech na sebe kolmých směrech (X, Y, Z) a poměrné přetvoření (hlavní, vedlejší a smykové komponenty tenzoru deformací) v rovině, a to ve dvou na sebe kolmých směrech (X, Y) při akvizici dat ve stereoskopickém režimu (3D).

7. Software umožňující definovat pro full-field analýzy jednu nebo alternativně více samostatných oblastí zájmu libovolného tvaru a velikosti na snímané ploše s možností vyloučit z analýzy vybrané části (čtverec, obdélník, polygon, kruh, mezikruží). Možnost přizpůsobení parametrů post-processingu dle potřeb uživatele (výběr snímků pro post-processing, volba referenčního snímku, možnost kumulovaného – ve vztahu k referenčnímu snímku nebo přírůstkového – ve vztahu k předchozímu snímku stanovení jednotlivých parametrů definovaných v bodě 3. a 4., možnost zadání velikosti subsetu, stepu, volba korelačního kritéria, volba způsobu filtrování dat, příp. vypnutí filtrace, atd.). Možnost kontroly kvality speckle patternu podle velikosti chyby měření v pixelech bez nutnosti kalibrace systému. Možnost kontroly správnosti identifikace startovacího bodu na snímku z levé a pravé kamery s možností manuální korekce.

8. Post-processing umožňující uživateli definovat vlastní souřadný systém, ve kterém budou jednotlivé parametry stanoveny, pomocí manuálního vytýčení směru jednotlivých os X, Y, Z nebo alternativně na základě pozice kalibrační desky. Možnost transformace souřadného systému jeho posunutím a pootočením o číselně nebo manuálně zadanou vzdálenost a úhel kolem libovolné osy (X, Y, Z) a přepočítání stanovených parametrů pro nový souřadný systém.

9. Možnost extrakce jednotlivých parametrů (viz bod 3. a 4. – kromě poměrného přetvoření) z libovolného počtu bodů, ve kterých je marker-tracking analýza prováděna (viz bod 5.) a zobrazení těchto parametrů v závislosti na čase ve formě grafů, které je možné exportovat jako hodnoty, ze kterých je graf složen v textovém souboru (txt nebo csv) nebo jako obrázek pro jednotlivé snímky (png nebo bmp). Možnost extrakce jednotlivých parametrů (viz bod 3. a 4.) z vybraných bodů nebo linií nacházejících se v oblasti zájmu definované v rámci full-field analýzy a zobrazení těchto parametrů v závislosti na čase a pozici ve vybrané linii ve formě grafů, které je možné exportovat jako hodnoty, ze kterých je graf složen v textovém souboru (txt nebo csv) nebo jako obrázek pro jednotlivé snímky (png nebo bmp). Data z full-field analýzy je možné exportovat také jako videosekvenci (min. avi), dále jako matici čísel nebo alternativně jako statistické parametry (střední hodnota, medián, směrodatná odchylka, variační koeficient, minimum a maximum) z vybrané linie nebo plochy v rámci oblasti zájmu v závislosti na čase v textovém souboru (txt nebo csv) pro jednotlivé snímky.

10. Možnost importu či manuálního zadání kalibračních parametrů (vzdálenost kamer od sebe, hodnota paralaxy, atd.) stanovených pomocí jiného měřícího software využívajícího princip korelace digitálního obrazu. Možnost exportu kalibračních parametrů v textovém souboru (txt nebo csv) nebo alespoň možnost zobrazení kalibračních parametrů. Možnost importu a post-processingu obrazových dat (stanovení všech parametrů definovaných v bodě 3. a 4., včetně stanovení přesnosti měření pro jednotlivé parametry) pořízených pomocí jiného softwaru.

11. Software umožňující časovou synchronizaci akvizice obrazových dat s akvizicí jiné veličiny, která je přiváděna jako napěťový signál přes externí analogový vstup (např. síla), včetně možnosti definovat převodový vztah z jednotek napětí (V) na reálné jednotky (např. N) a zobrazení této veličiny v závislosti na čase a na ostatních parametrech definovaných v bodě 3. a 4. ve formě grafů, které je možné exportovat jako hodnoty, ze kterých je graf složen v textovém souboru (txt nebo csv) nebo jako obrázek pro jednotlivé snímky (png nebo bmp).

12. Veškerá nastavení akvizice a post-processingu obrazových dat se provádí pouze v jednotném grafickém prostředí bez nutnosti jakéhokoliv kódování nebo skriptování.