- Projektová dokumentace pro provádění stavby dle Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Oprava izolace proti vlhkosti bytového domu LB 09 v Lednici

| J2L CONSULT s.r.o. Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín, tel.: 603 285 783, 603 294 996 www.j2lconsult.cz, e-mail: info@j2lconsult.cz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval: Ing. Jiří Ilčík | Účel: |  |
| Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno |  |  |
| Akce: Oprava izolace proti vlhkosti bytového domu LB 09 v Lednici | Datum: 11/2018 |  |
|  | Měřítko |  |
|  | Změna |  |
|  | Změna |  |
| Obsah: PROJEKT STAVBY | Zak. číslo: 082018 | Paré č. |

- Projektová dokumentace pro provádění stavby dle Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Oprava izolace proti vlhkosti bytového domu LB 09 v Lednici

Dokumentace obsahuje části:

A 	Průvodní zpráva

B	Souhrnná technická zpráva

C 	Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

C.2 Koordinační situační výkres

C.3 Katastrální situační výkres

D 	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1	Stavební část

D.2	Elektroinstalace

E	Celkový soupis dodávek a prací, rozpočet

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

Společné zásady:

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

- Projektová dokumentace pro provádění stavby dle Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Oprava izolace proti vlhkosti bytového domu LB 09 v Lednici

D 	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1	Stavební část

D.1.01	půdorys 1.PP bourací práce

D.1.02	půdorys 1.NP bourací práce

D.1.03	půdorys 1.PP sanační a stavební úpravy

D.1.04	půdorys 1.PP kanalizace a drenáže

D.1.05	půdorys 1.PP větrání

D.1.06	půdorys 1.NP zpevněné plochy

D.1.07	řezy A, B

D.1.08	řezy C, D

D.1.09	výpisy výrobků

| J2L CONSULT s.r.o. Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín, tel.: 603 285 783, 603 294 996 www.j2lconsult.cz, e-mail: info@j2lconsult.cz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval: Ing. Jiří Ilčík | Účel: |  |
| Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno |  |  |
| Akce: Oprava izolace proti vlhkosti bytového domu LB 09 v Lednici | Datum: 11/2018 |  |
|  | Měřítko |  |
|  | Změna |  |
|  | Změna |  |
| Obsah: D. stavební část | Zak. číslo: 082018 | Paré č. |

| J2L CONSULT s.r.o. Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín, tel.: 603 285 783, 603 294 996 www.j2lconsult.cz, e-mail: info@j2lconsult.cz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval: Ing. Jiří Ilčík | Účel: |  |
| Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno |  |  |
| Akce: Oprava izolace proti vlhkosti bytového domu LB 09 v Lednici | Datum: 11/2018 |  |
|  | Měřítko |  |
|  | Změna |  |
|  | Změna |  |
| Obsah: E. soupis dodávek a prací, rozpočet | Zak. číslo: 082018 | Paré č. |

| J2L CONSULT s.r.o. Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín, tel.: 603 285 783, 603 294 996 www.j2lconsult.cz, e-mail: info@j2lconsult.cz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval: Ing. Jiří Ilčík | Účel: |  |
| Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno |  |  |
| Akce: Oprava izolace proti vlhkosti bytového domu LB 09 v Lednici | Datum: 11/2018 |  |
|  | Měřítko |  |
|  | Změna |  |
|  | Změna |  |
| Obsah: Výpis výrobků | Zak. číslo: 082018 | Výkr. č. D.1.09 |