## Rekapitulace
Soupis prací a dodávek
Rekapitulace
Vypracoval: |  | Petr Winkler
Akce: |  |  | Oprava izolace proti vlhkosti bytového domu LB 09 v Lednici
Předmět dokumentu: |  |  | technika prostředí staveb
Stupeň dokumantace: |  |  | Dokumentace pro stavební povolení
Investor: |  |  | Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, Černá Pole 613 00 Brno
Obsah : |  |  | D.2 Elektroinstalace
|  | Název systému |  | Cena
1 | D.2 Elektroinstalace |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

## elektroinstalace
Akce:
Oprava izolace proti vlhkosti bytového domu LB 09 v Lednici
|  | Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro stavební povolení
|  | Investor: | Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, Černá Pole 613 00 Brno
|  | Obsah: | D.2 Elektroinstalace
Poř. |  | např. typ | Popis | Výměra | MJ | Jedn. cena | Cena
1 |  | typ | Dodávka materiálu
2 |  |  | Kabely,vodiče a příslušenství
3 | 1 | CYKY-J3X2,5 | KABEL CYKY-J 3x2,5 | 350 | M |  | 0
4 | 2 | CYKY-J3X1,5 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | 440 | M |  | 0
5 | 3 | CYKY-O3X1,5 | KABEL CYKY-O 3x1,5 | 120 | M |  | 0
6
7 |  |  | Ukončovací prvky a svorkovnice
8 | 1 | I142708 | PASEK CU 15X500MM K ZSA16 | 20 | KS |  | 0
9 | 2 | 273-104 | SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM | 75 | KS |  | 0
10 | 3 | I131307 | SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16 | 20 | KS |  | 0
11
12 |  |  | Svítidla
13 | 1 | BRSB4KO375V2/ND | Typ A svítidlo LED přisazené kruhové Ř375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x | 34 | ks |  | 0
14 | 2 | OZN/ETE/3W/C/1/ | Typ N svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící | 6 | ks |  | 0
15
16 |  |  | Spínače,zásuvky a vidlice
17 | 1 | 3559-A07345 | SPINAC C.7 BEZSROUBOVY | 3 | KS |  | 0
18 | 2 | 3559-A06345 | SPINAC C.6 BEZSROUBOVY | 10 | KS |  | 0
19 | 3 | 5519A-A02357B | ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA | 27 | KS |  | 0
20 | 4 | 3559-A52345 | SPINAC C.5B BEZSROUBOVY (6+6) | 2 | KS |  | 0
21 | 5 | 3559-A05345 | SPINAC C.5 BEZSROUBOVY | 2 | KS |  | 0
22 | 6 | 3558A-A652B | KOLEBKA DELENA BILA TA | 4 | KS |  | 0
23 | 7 | 3558A-A651B | KOLEBKA JEDNOD. BILA TA | 17 | KS |  | 0
24 | 8 | 3559-A01345 | SPINAC C.1 BEZSROUBOVY | 4 | KS |  | 0
25 | 9 | 3901A-B10B | RAMECEK 1NASOBNY BILA TA | 48 | KS |  | 0
26
27 |  |  | Úložný materiál,krabice a příslušenství
28 | 1 | HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 20 | KS |  | 0
29 | 2 | KPR68 | KRABICE PRISTROJOVA KPR 68 | 7 | KS |  | 0
30 | 3 | EK100X40HA | ZLAB KABELOVY EK 100X40 3M | 2 | M |  | 0
31 | 4 | KU68-1901 | KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68 | 51 | KS |  | 0
32
33 |  |  | Elektrické spotřebiče
34 | 1 | E000007735140 | CIDLO HIG2 | 3 | KS |  | 0
35 | 2 | SILENT300CZ | VENTILATOR SILENT 300 CZ | 3 | KS |  | 0
36
37 |  |  | El. přístroje a příslušenství
38 | 1 | 263586 | CHRANIC PF7-40/4/0,03 | 1 | KS |  | 0
39 | 2 | 262676 | JISTIC PL7-B16/1 | 9 | KS |  | 0
40 | 3 | 262674 | JISTIC PL7-B10/1 | 2 | KS |  | 0
41
42 |  |  | Rozváděče,skříně a příslušenství
43 | 1 |  | Dozbrojení stávajícího rozváděče RE1 | 1 | ks |  | 0
44
45 |  |  | Montážní práce
46 |  |  | Montáže dle ceníku M741
47 | 1 | 747112452 | Mont přepínač zapuštěn 5B-dvojitých | 2 | kus |  | 0
48 | 2 | 747112461 | Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých | 10 | kus |  | 0
49 | 3 | 747112471 | Mont přepínač zapuštěn 7-křížových | 3 | kus |  | 0
50 | 4 | 746212120 | Ukončení vodičů na svorkov 4mm2 | 20 | kus |  | 0
51 | 5 | 747112111 | Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól | 4 | kus |  | 0
52 | 6 | 747112451 | Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových | 2 | kus |  | 0
53 | 7 | 747233220 | Montáž jističů 3pól nn-63A signální | 1 | kus |  | 0
54 | 8 | 747523410 | mtz rele pomocnych ventilatorovych | 3 | kus |  | 0
55 | 9 | 748122114 | mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt | 40 | kus |  | 0
56 | 10 | 747131320 | Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt | 3 | kus |  | 0
57 | 11 | 747161240 | Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj | 27 | kus |  | 0
58 | 12 | 747231110 | Montáž jističů 1pólových nn do 25 A | 11 | kus |  | 0
59 | 13 | 746212110 | Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 | 142 | kus |  | 0
60 | 14 | 740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 10 | hod |  | 0
61 | 15 | 740999904 | Nezměřitelné mont.práce | 10 | hod |  | 0
62 | 16 | 740999910 | Zabezpečení pracoviště | 40 | hod |  | 0
63 | 17 |  | mtz.Dozbrojení stávajícího rozváděče RE1 | 1 | ks |  | 0
64 | 18 | 740999900 | Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu | 10 | kus |  | 0
65 | 19 | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 40 | hod |  | 0
66 | 20 | 743412111 | Montáž krabic přístr zapušť PH kruh | 31 | kus |  | 0
67 | 21 | 743622320 | Mont hromosvod svor potrub Bernard | 20 | kus |  | 0
68 | 22 | 744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg | 910 | m |  | 0
69 | 23 | 742811110 | Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 | 75 | kus |  | 0
70 | 24 | 743312250 | Montáž lišt vkládacích š. do 120 mm | 2 | m |  | 0
71 | 25 | 743411111 | Montáž krabic instal zapušť PH kruh | 27 | kus |  | 0
72
73 |  |  | Stavební práce při elektromontážích - 846-9
74 | 1 | 973031100 | Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5 | 58 | kus |  | 0
75 | 2 | 974031110 | Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm | 91 | m |  | 0
76 | 3 | 971042300 | Bourání otv zdi bet 0,09m2, tl.45cm | 8 | kus |  | 0
77 | 4 | 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 20 | kus |  | 0
78 | 5 | 971042100 | Bourání otv zdi bet 0,09m2, tl.15cm | 5 | kus |  | 0
79
80 |  |  | Demontáže dle ceníku M741
81 | 1 | 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů | 20 | hod |  | 0
82 | [6 empty] | 0
83
84 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
85 | 1 |  | Mimostaveništní doprava | 2 | % |  | 0
86 | 2 |  | Náklady na umístění stavby | 1 | % |  | 0
87 | 3 |  | Podružný materiál | 6 | % |  | 0
88 | 4 |  | Podíl přidružené výroby | 3 | % |  | 0
89 | 5 |  | Revize a zkoušky | 5 | % |  | 0
90 | 6 |  | Oprava projektové dokumentace dle skutečného stavu | 1 | % |  | 0
91
92 |  |  | Celkem: |  |  |  | 0