## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 10,00%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Stavební práce pro elektromontáže |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN)
Dokumentace skut.prov. 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Stavební práce pro elektromontáže | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | Investice | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [8 empty] | 0
| 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů. | [8 empty] | 0
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž
3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
Dodávky
1 | Rozvodnice R2065, viz v.č. E3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektromontáže
DEMONTÁŽ INSTALAČNÍCH PRVKŮ A KABELÁŽE, LIKVIDACE
2 | Kabeláž, silno i slabo, úprava původních vývodů, ekol. likvidace | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Svítidla zářivková a germicidní zářič | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Přístroje stávajících silových zásuvek a ovladačů | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVY V ROZVADĚČI R23
5 | Jistič. 32A /B/3, 10kA , | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy v rozvaděči, číslování, odpojení pův. okruhu | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ, VNITŘNÍ POVRCH TURBO
8 | D 16 (∅16) PVC-U, šedá, pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | D 25 (∅25) PVC-U, šedá, pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | D 32 (∅32) PVC-U, šedá, pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL PRO PŘÍCHYTKY TRUBEK
11 | 20 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK+ KRYTY, KOLENA
13 | 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 17X17 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PARAPETNÍ KANÁL + KRYTY, KONCOVKY
15 | 160X65 dvojitý pro přístroje modulu 45X45 | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INSTALAČNÍ KRABICE POD OMÍTKU
16 | Krabice přístrojová D68 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Krabice odbočná s víčkem D68 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Krabice se svorkovnicí D 68 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Krabice odbočná s víčkem 125x125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKY DO PARAPETNÍHO ŽLABU MODUL 45
20 | Zásuvka 45x45 s ochranou před přep., akust.signal.poruchy; bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Zás. 45x45 jednoduchá, 16A, b. bílá | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, S VÍČKEM, IP 44, OCHR. KOLÍK, CLONKY
22 | Jednonásobná, řazení 2P+PE, b. bílá / ledová bílá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK PRO ZÁSUVKU S VÍČKEM, VODOROVNÝ, IP 44
23 | pro přístroje IP 44, dvojnásobný vodorovný, s těsnicí manžetou, b. bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘEPÍNAČ S KRYTEM, IP 44
24 | Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1), b. bílá / ledová bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK PRO OVLADAČ, IP 44
25 | pro přístroje IP 44, jednonásobný, s těsnicí manžetou, b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, SHODNÝ DESIGN SE ZÁSUVKAMI IP44
26 | Dvojnásobná s ochr. kolíky, s natoč. dut., 2x(2P+PE), bílá / ledová bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE, SHODNÝ DESIGN SE ZÁSUVKAMI IP44
27 | Kryt spínače kolébkového, b. bílá / ledová bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Kryt spínače kolébkového, dělený, b. bílá / ledová bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK, SHODNÝ DESIGN SE ZÁSUVKAMI IP44
29 | Dvojnásobný vodorovný, b. bílá / ledová bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE
30 | Přístroj přepínače sériového; řazení 5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍPLATEK ZA OSAZOVÁNÍ DO KERAMICKÉHO OBKLADU
31 | Přístroje, krabice s víčkem | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKY DATOVÉ CAT 6A, RJ45, MODUL 22,5X45
32 | Zás.jednoduchá Cat 6A, clonka, kompletní, b bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EKVIPOT. SVORKOVNICE PE DO PODHLEDU
33 | 10 šroubů, s krytem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Svorky a oka pro pospojování | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
35 | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
37 | CYKY-J 3x1.5, pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | CYKY-J 5x1.5, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | CYKY-J 5x10 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
41 | H07V-U 4 mm2, zž, pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
42 | 4x10 mm2 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | 5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI, ZEMNICÍM ŠROUBU
44 | Do 6 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DATOVÁ KABELÁŽ A OSTATNÍ
45 | Kabel stíněný F/FTP 4p Cat 6A (stínění párů a všech párů), zatažení | m | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | Kabel stíněný FTP - měření (pár), protokol | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOPLNĚNÍ - VÝVODY Z DATOVÉHO ROZVADĚČE A-0Z
47 | Patch kabel 1m Cat 6A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | Ukončení párů kabelu F/FTP 4P na patch panelu racku | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | Práce v datovém rozvaděči | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozvodnic
50 | Plastových 10 kg zapuštěných | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČŮ RS4.2
51 | jistič 3f, 32/B/1, 10kA, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČŮ, POPISY
52 | Výstražné tabulky (samolep) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
54 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | Sádra štukatérská bílá | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45
56 | Pěna cartouche 700 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA, ZÁŘIČ
57 | Svítidlo označené A, popis viz Kniha výrobků | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | Svítidlo označené B, popis viz Kniha výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 | Svítidlo označené C, popis viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | Svítidlo vyšetřovací označené D, popis viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | Svítidlo vyšetřovací označené E, popis viz Kniha výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | Germicidní zářič včetně trubice 55W označené GZ, popis viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNACÍ A ČÍTACÍ HODINY PRO GERMICIDNÍ ZÁŘIČ
63 | Hodiny označené GTH, popis viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD
64 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | Napojeni na stavajici zarizení | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | Oživení a úprava stávajícího zařízení | hod | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | Montáž mimo ceníkové položky při rekonstrukcích | hod | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | Kordinační práce s ostatními profesemi a navazujícími pracemi | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
69 | Příprava před revizí | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | Revizni technik silnoproud | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD
cena je součástí vedlejších a ostatních nákladů (VRN)
71 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stavební práce pro elektromontáže
ZEDNICKÁ VÝPOMOC PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
72 | pro elektromontáže | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM
73 | Drážka v cihelné stěně do 30x30 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | Drážka v cihelné stěně do 30x50 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | Drážka v cihelné stěně do 70x50 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | Průraz cihelné zdivo do 30mm, délka do 200mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | Montážní otvory do stropu/podlahy pro chráničky D32, následné zapravení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK, PRŮSTUPŮ
78 | Částečné zapravení drážek, úklid | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘESUN SUTI A VYBOURANÉHO MAT.
79 | do kontejneru | q | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stavební práce pro elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ 2.NP V BUDOVĚ A (N2065, N2066 A N2067)
Projekt | SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ D.1.4.b ELEKTROINSTALACE
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Brno
Z. č. | 26/18
A. č. | E360/26/18
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum | 15.12.2018
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 10,00
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dokumentace skut.prov. (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 2