## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | STR 15 | Stavební úpravy tělocvičny BG 05
| Objekt: |  | 1 | Stavební řešení
740 | Rozpočet: |  | 1 | projektový
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-06-06
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 1 | Stavební řešení |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | projektový |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 787 | Zasklívání |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | STR 15 | Stavební úpravy tělocvičny BG 05 | [24 empty] | STA
O: | 1 | Stavební řešení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | projektový | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.97 |  | 0 |  |  |  |  | 17.58 | [5 empty] | DIL
1 | 310237291RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 900 do 1050 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43321 | 0.87 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.5777 | 3.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | prostup VZT potrubí včetně pracovního lešení : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342267111RT1 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm | m | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01156 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.658 | 14.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | tělocvična-kryt ÚT : 3,1*2+2,5 |  | 8.7 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0.03 |  |  |  |  | 4.55 | [5 empty] | DIL
3 | 411236211R00 | Zazdívka otvorů do 0,09 m2 v klenbách cihlami tloušťky do 150 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02829 | 0.25 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.506 | 4.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně bednění a odbednění, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | včetně bednění a odbednění, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
4 | 712001 | Demontáž krytiny střechy a demontáž zateplení střechy vč.zpětného zapravení | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro osazení OK pod VZT zařízení na střeše objektu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8x otvor 500x500 mm v hydroizolaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8x otvor 500x500 mm v tepelné izolaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8x odstranění násypu pod tepelnou izolací : | [24 empty] | VV | 0
|  | ukotvení ocelové konstrukce -dodávka VZT : | [24 empty] | VV | 0
|  | zpětné zapravení dle původní skladby : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.43 |  | 0 |  |  |  |  | 46.91 | [5 empty] | DIL
5 | 612421331RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 137.985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01038 | 1.43 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.34 | 46.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | posilovna : 3,1*(14,05*2+7,8*2)-1,1*2,05-5,3*1,1 |  | 127.385 | [22 empty] | VV | 0
|  | tělocvična : 5,3*2 |  | 10.6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
6 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 66.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.11 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.21 | 14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro opravu omítek v posilovně : 1,5*(14,05+7,8) |  | 32.775 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro výměnu oken v posilovně a osazení nových : 1,5*11,3*2 |  | 33.9 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 45.28 | [5 empty] | DIL
7 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.308 | 45.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | posilovna : 14,5*7,8 |  | 113.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | tělocvična : 3*11,3 |  | 33.9 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.79 |  |  |  |  | 25.44 | [5 empty] | DIL
8 | 971033451R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.207 | 0.41 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.538 | 3.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | pro VZT potrubí ze střechy : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
9 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 137.985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.38 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.08 | 11.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | posilovna : 3,1*(14,05*2+7,8*2)-1,1*2,05-5,3*1,1 |  | 127.385 | [22 empty] | VV | 0
|  | tělocvična : 5,3*2 |  | 10.6 | [22 empty] | VV | 0
10 | 978013191PC1 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, otlučení pouze štukové vrstvy | m2 | 43.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.26 | 11.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | posilovna-stěna se zrcadly : 3,1*14,05 |  | 43.555 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 30.14 | [5 empty] | DIL
11 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 43.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.362 | 15.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | posilovna-stěna se zrcadly : 3,1*14,05 |  | 43.555 | [22 empty] | VV | 0
12 | 632411904R00 | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, | m2 | 43.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.09 | 3.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | posilovna-stěna se zrcadly : 3,1*14,05 |  | 43.555 | [22 empty] | VV | 0
13 | 602012142RT1 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 43.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.24 | 10.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | posilovna-stěna se zrcadly : 3,1*14,05 |  | 43.555 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.91 | [5 empty] | DIL
14 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 3.0996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.9385 | 2.91 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
15 | 61100PC | 1/PL+2/PL - Dodávka plastových oken jednoduše zasklených bezp.sklem FIX | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 26 | [5 empty] | DIL
16 | 762088113R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08471 | 0.08 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 26 | 26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. | [24 empty] | POP
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 1.04 |  |  |  |  | 60.3 | [5 empty] | DIL
17 | 61100PC2 | 1/PL+2/PL - Dodávka plastových oken jednoduše zasklených bezp.sklem vodorovně dělených, s ventilačním křídlem OS | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | horní díl OS kování,spodní fix : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozměr 1000x1100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | ks : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | u 2 ks 2 ksoken bude část ventilačky zaplechována kolem VZT potrubí : | [24 empty] | VV | 0
18 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 55.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.6 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.37 | 20.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | posilovna : 1,5*(14,05+7,8*2+6,25+0,4*2) |  | 55.05 | [22 empty] | VV | 0
19 | 766711001R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, | m | 47.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.468 | 22.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. | [24 empty] | POP
|  | míra je bm obvodové výplně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1/PL : (0,9*2+1,1*2)*6 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2/PL : (0,9*2+1,1*2)*3+(1*2+1,1*2)*2+(0,6*2+1,1*2) |  | 23.8 | [22 empty] | VV | 0
20 | 766825121R00 | Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové policové | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.322 | 13.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1/TR - 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | původní skříně - 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | celkem : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
21 | 615290PC | 1/TR - sestava vestavěných skříní s 1 policí oddělených, 2 dřevěné poličky, tiché dovírání | sest. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | hloubka 600 mm, lakované dřevo smrk,odstín dle stávajících,zámek FAB : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
22 | 766411822R00 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m2 | 55.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.44 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.066 | 3.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | posilovna : 1,5*(14,05+7,8*2+6,25+0,4*2) |  | 55.05 | [22 empty] | VV | 0
23 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 767005 | Demontáž větracích mříží na stropě posilovny | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 48.2 | [5 empty] | DIL
25 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 241.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.04 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.03 | 7.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | posilovna - strop : 7,8*14,05 |  | 109.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny - posilovna : 3,1*(14,05*2+7,8*2)-(5,6+5,3)*1,1 |  | 123.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny tělocvična : 5,3*1,5 |  | 7.95 | [22 empty] | VV | 0
26 | 784164112R00 | Malby latexové , bílé, dvojnásobné | m2 | 241.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.07 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.17 | 40.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | posilovna - strop : 7,8*14,05 |  | 109.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny - posilovna : 3,1*(14,05*2+7,8*2)-(5,6+5,3)*1,1 |  | 123.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny tělocvična : 5,3*1,5 |  | 7.95 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 | 787001 | Nalepení zrcadlové stěny v posilovně | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | rozměr stěny 10000x1500 mm-spodní hrana stěny 500 mm od podlahy : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
28 | 998787201R00 | Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-787 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | 210001 | Dodávka a montáž el.instalace dle položkového rozpočtu | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
30 | 240001 | Dodávka a montáž rozvodů VZT vč.klimajednotek dle položkového rozpočtu | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.49 | [5 empty] | DIL
31 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4.8722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.49 | 2.39 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
32 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 48.7223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
33 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 4.8722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.942 | 4.59 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
34 | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky suti | t | 4.8722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.099 | 0.48 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
35 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 4.8722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.006 | 0.03 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [24 empty] | SPI
36 | 979999999R00 | Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 4.8722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
37 | Pol.1 | Vybudování zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | náklady spojené se zřízením přípojek energií ZS,vybuduvání : | [24 empty] | VV | 0
|  | případných měřících míst a vlastní vybudování ZS : | [24 empty] | VV | 0
|  | soub. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
38 | Pol.2 | Odstranění zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odstranění ZS včetně přípojek,zahrnuje náklady na úpravu : | [24 empty] | VV | 0
|  | povrchu po odstranění ZS a úklid ploch : | [24 empty] | VV | 0
|  | soub. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
39 | Pol.3 | Koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | koordinace stavebních a technologických dodávak stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | soub. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
40 | Pol.4 | Pronájem mobilních WC po dobu výstavby vč.dopravy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
41 | Pol.10 | Bezpečnostní a hygienická zařízení na staveništi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných : | [24 empty] | VV | 0
|  | osob vč.příslušného značení,náklady na osvětlení staveniště : | [24 empty] | VV | 0
|  | na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště : | [24 empty] | VV | 0
|  | z hlediska požární ochrany a provozní dopravní řád : | [24 empty] | VV | 0
|  | a plán BOZP : | [24 empty] | VV | 0
|  | soub. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
42 | Pol.11 | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | náklady na vyhotovení dokumentace skutečného : | [24 empty] | VV | 0
|  | provedení stavby a její předání objednateli včetně : | [24 empty] | VV | 0
|  | všech profesí : | [24 empty] | VV | 0
|  | soub. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
43 | Pol.12 | Náklady na provedení zkoušek,revizí a měření | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | revize elektro : | [24 empty] | VV | 0
|  | zkoušky VZT včetně zaškolení : | [24 empty] | VV | 0
|  | soub. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
44 | Pol.13 | Měření hluku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | měření hluku v denní a noční době za provozu : | [24 empty] | VV | 0
|  | všech zařízení dle požadavku KHS : | [24 empty] | VV | 0
|  | soub. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu