## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Stavební práce pro elektromontáže |  | 0
PPV 4,00% z nátěrů a stavebních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN)
Dokumentace skut.prov. 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Stavební práce pro elektromontáže | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [7 empty] | 0
| 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů. | [7 empty] | 0
| 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž | [7 empty] | 0
| 3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). | [7 empty] | 0
| 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují | [7 empty] | 0
5) Ve dvou případech jsou uvedeny typy konkrétních výrobků a to v souladu se Standardy Mendelu. Jde o prvky jednotného managementu sítě, datového rozvaděče, které doplňují stávající instalace, kde je požadováno dodání výrobků 100% kompatibility od stejného výrobce Cisco. Ve druhém případě jde o elektronickou kontrolu vstupů EKV Mendelu, postavenou na systému DUHA
Dodávky
1 | Rozvodnice RZ2007, viz v.č. E9 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rozvodnice R2007, viz v.č. E10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rozvodnice RZ2008, viz v.č. E11 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Rozvodnice RZ2018, viz v.č. E16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Rozvodnice R2018, viz v.č. E17 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
DEMONTÁŽ INSTALAČNÍCH PRVKŮ A KABELÁŽE, LIKVIDACE
6 | Kabeláž, silno i slabo, úprava původních vývodů, ekol. likvidace | hod | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Přístroje stávajících silových zásuvek a ovladačů | hod | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
8 | Přístroje stávajících silových zásuvek zálohovaných okruhů | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Přístroje stávajících datových zásuvek do nachystaných přístr.krabic | hod | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ - ŽÁROVÝ ZINEK
10 | Žlab 50/50 - vzdálenost podpěr cca.1,0m vč. závěsů do stropu a spojek | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Závitová tyč 10mm/1m vč. kov. hmoždinky, pár, zkrácení na míru | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
TÁHLA A VÝLOŽNÍKY PRO ŽLABY
12 | Různé profily, fixace na ocel konstrukci | kg | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | U profil svislý, fixace na strop | kg | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
OCEL. NOSNÉ KONSTR. PRO PŘÍSTR., ZÁVĚSY A EL. PRVKY
14 | do 5kg | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | do 10kg | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÉ KANÁLY, LIŠTY A CHRÁNIČKY
16 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 18x13 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 25x20 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 20x20 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 30x25 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 40x40 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka tuhá 320 N PVC D 25/22,1 pevně | m | 61 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Trubka tuhá 320 N PVC D 32/28,6 pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Trubka ohebná 320 N PVC D 25/18,3 pod omítky / pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Trubka ohebná 320 N PVC D 32/24,3 pod omítku / pevně | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Parapet. kanál 210x70, dutý, dvoukomorový, pro přístroje modulu 45x45 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Kryt parapet. kanálu 210x70 koncový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Kryt parapet. kanálu 210x70 ohybový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Kryt parapet. kanálu 210x70 spojovací | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Kryt parapet. kanálu 210x70 vnitří | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Přístrojová krabice pro kanály | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Stínící kanál 40x20 do parapetního kanálu | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Popisné štítky datových zásuvek | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
BEZHALOGENOVÁ OHEBNÁ CHRÁNIČKA SVĚTLOST 24,3
33 | Teplotní rozsah -45°C až +150°C ∅32, černá | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Fixace / příchytka trubky ∅32, černá | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Cementová podpěra s podložkou na ploché střechy pro příchytku kabelu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ KRABICE POD OMÍTKU
36 | Krabice přístrojová D68 | ks | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Krabice odbočná s víčkem D68 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Krabice se svorkovnicí D 68 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Krabice odbočná s víčkem 125x125 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Krabice se svorkovnicí a průchodkami 72x72, IP40 | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, VŘESOVÁ ČERVENÁ, SHODNÝ DESIGN SE STÁV.
41 | Dvojnásobná s ochr. kolíky, s natoč. dut., 2x(2P+PE) | ks | 81 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Jednonás., 2P+PE, přep.ochrana 3.st., akust.signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Dvojnás., natoč. dut., 2x(2P+PE), přep.ochrana 3.st., akust.signalizace | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
KRYT SP. SHODNÝ DESIGN SE STÁV. ZÁLOH. ZÁSUVKAMI
44 | Kryt spínače kolébkového, dělený, b. bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
RÁMEČEK, SHODNÝ DESIGN SE STÁV. ZÁLOH. ZÁSUVKAMI
45 | jednonásobný; b. bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | trojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE
47 | Přístroj přepínače sériového; řazení 5 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍPLATEK ZA OSAZOVÁNÍ DO KERAMICKÉHO OBKLADU
48 | Krabice pro přístroje, krabice s víčkem | ks | 81 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, S VÍČKEM, ZAPUŠTĚNÁ IP44
49 | 400V, 16A s krabicí, řazení 3P+N+PE 6h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OVLADAČ MODUL 45x45 PRO PŘÍMÉ OSAZ.DO PARAP. KANÁLU
50 | Střídavý přepínač č. 6 podsvětlený, 2 moduly, 250V/10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Signálka zelená se signaliz. funkcí pro ovladač, 230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
EKVIPOT. SVORKOVNICE PE DO PODHLEDU
52 | 10 šroubů, s krytem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Svorky a oka pro pospojování | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Svorky a oka pro pospojování nerez | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
55 | 16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Nerez pás.16mm, pásek uzemňovací 0.5m | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
57 | CYKY-J 3x1,5 , pevně | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | CYKY 2Ox1,5 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | CYKY 3Dx1,5 (žíla černá, hnědá, modrá) | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | CYKY-J 3x1.5, pevně | m | 320 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | CYKY-O 4x1.5, pevně | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 360 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | CYKY-J 3x 4 , pevně | m | 114 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | CYKY-J 5x1.5, pevně | m | 59 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 79 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | CYKY-J 5x4 , pevně | m | 76 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 76 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | CYKY-J 5x10 , pevně | m | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | CYSY 2x0,75 (H05VV-F) | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | CYSY 3x0,75 (H05VV-F) | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | CYSY 5x0,75 (H05VV-F) | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | CYSY 3x1,5 (H05VV-F) | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
73 | CYA 4 zž (H07V-K) | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | CYA 6 zž (H07V-K) | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | CSA 4 zž (V07S-K) | m | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | CSA 6 zž (V07S-K) | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
77 | 4x6 mm2 | ks | 102 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | 5x6 mm2 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | 5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI, ZEMNICÍM ŠROUBU
80 | Do 6 mm2 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA
81 | LED svítidlo označené A, popis viz Kniha výrobků | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | LED svítidlo označené B, popis viz Kniha výrobků | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Svítidlo nouzové označené NO, popis viz Kniha výrobků | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Svítidlo havarijního osvětlení označené HO, popis viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KOMPAKTNÍ DESKA DO PODHLEDU 600x600 PRO SVÍTIDLA
85 | Tl. 10 mm, barva rudá (bude upřesněno uživ.), otvor pro sv. HO, d 300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Tl. 10 mm, barva bílá (bude upřesněno uživ.), otvor pro sv. A, d 400 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Tl. 10 mm, barva bílá (bude upřesněno uživ.), otvor pro sv. B, d 500 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
88 | Plastových do 20 kg zapuštěných | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Plastových do 10 kg částečně zapuštěná do niky 50mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Plastových do 10 kg nástěnných | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE R2.1, viz v.č. E13
91 | jistič 3f, 32/C/3, 10kA, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RZ2.2, viz v.č. E14
92 | jistič 3f, 40/C/3, 10kA, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | jistič 1f, 16/C/1, 10kA, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE R2.2, viz v.č. E15
94 | jistič 3f, 50/C/3, 10kA, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE R2008
95 | jistič 1f, 10/B/1, 10kA, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | jistič 1f, 16/C/1, 10kA, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ÚPRAVY V ROZVADĚČÍCH
97 | Úpravy v rozvaděči, číslování, odpojení pův. okruhu | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Výstražné tabulky (samolep) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
SIGN.SLOUP S KONZOLOU PRO SIGNALIZACI N2007 a N2018
100 | signální sloup Ø 60 mm, LED,100-240V, bzučák, blikající, rudý | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
101 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Sádra štukatérská bílá | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45
103 | Pěna cartouche 700 ml | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
104 | Hmoždinka 10 vč. vrutu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | 25 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
DATOVÁ KABELÁŽ A OSTATNÍ
109 | Kabel stíněný F/FTP 4p Cat 6A (stínění párů a všech párů), zatažení | m | 270 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | Kabel optický, vnitřní použití, SM 12 vl. | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Kabel stíněný FTP - měření (pár), protokol | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | Optický kabel, 12 vláken - měření, protokol | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | Pigtail 9/125, vlastnosti: SXPI-LC-APC-OS1-1,5M (délku doměřit) | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Patch kabel 1m Cat 6a | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Ukončení párů kabelu F/FTP 4P na patch panelu racku | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALACE LAN, ZAPOJENÍ
116 | Vysvazkování kabeláže | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | Značení a popis | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | Kompletace LAN | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA DATOVÁ KEYSTONE PROFIL 45 (KANÁL NA ZDI)
119 | Přístroj zásuvky datové s krytem a záclonkou, RJ 45-8, Cat.6a, označení | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA DATOVÁ KEYSTONE DO KRABICE VE ZDI
120 | Dvojnásobná s krytem a záclonkou, RJ 45-8, Cat.6a, označení | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
DATOVÝ ROZVADĚČ RACK 9U
121 | Skříň rozvaděče nástěnná dvoudílná, popis viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Switch 10/100/1000 48port, specifikace viz TZ, Cisco WS-C2960X-48TD-L | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Uzem. patch panel 24 p. FTP 1U, CAT6a s vyvaz. lištou a keystone, Cisco | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | SFP modul MM 1G, Cisco, originál (GLC-SX-MMD, 1000BASE-SX SFP) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Vyvazovací panel 19", 1U, RAL 7035, ocelový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | zásuvková lišta 230V/8z., panel 19", 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | Práce v datovém rozvaděči (zapojení) | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - EKV
128 | Rozbočovací skříň 400 x 300 x 120 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | Řídící jednotka KEY do systému Mendelu Duha | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Čtečka proximity karet do systému Mendelu Duha | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | Kabel UTP cat 5e zatažení | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | Kabel JY(St)Y1x2x0,8 zatažení | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | Kabel CYKY 2Ox1,5 pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
DETEKTOR ACETYLÉNU KALIBROVATELNÝ DVOUSTUPŇOVÝ
134 | Detektor acetylénu (C2H2), programovateľný čas prealarmu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PRVKY EPS
135 | Demontáž a montáž detektoru opticko kouřového | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | Adresovatelný detektor opticko kouřový do systému IQ8 Control | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Alarmový koppler 4 vstupy/2 výstupy, 10-28V DC do systému IQ8 Control | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | Kabel PRAFLAGUARD 1x2x0,8 zatažení/pevně (doplnění stáv. smyčky) | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | Programování ústředny EPS | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDŮ
140 | Standardní kazety SDK 600x600 | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | Náhradní kazeta SDK 600x600, položení | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD
142 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
143 | Zapojení průtokového spínače, testování funce havarijního vypnutí el. en. | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
144 | Napojeni na stavajici zarizení | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
145 | Oživení a úprava stávajícího zařízení | hod | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
146 | Montáž mimo ceníkové položky při rekonstrukcích | hod | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
147 | Kordinační práce s ostatními profesemi a navazujícími pracemi | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD
148 | Kompl. zkouš., výchozí revize, zkušební provoz | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
149 | Příprava před revizí | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
150 | Revizni technik silnoproud | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
0
151 | Podružný materiál 10% |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Stavební práce pro elektromontáže
ZEDNICKÁ VÝPOMOC PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
152 | pro elektromontáže | hod | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
VYSEKANI NIKY VE ZDIVU CIHELNEM PRO ROZVADĚČE
153 | 900x500x150 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | 700x500x60 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | 500x500x60 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE
156 | 70x70x50 mm | ks | 81 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | 100x100x100 mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
158 | 125x125x100 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM
159 | Drážka v cihelné stěně do 30x30 | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
160 | Drážka v cihelné stěně do 50x50 | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
161 | Drážka v cihelné stěně do 70x50 | m | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
162 | Montážní otvory do stropu/podlahy pro chráničky D32, následné zapravení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
VRTÁNÍ CIHELNÉ ZDI DO TL. 20 cm
163 | do D25 s odsáváním prachu | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
164 | do D40 s odsáváním prachu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
PRŮSTUP CIHELNOU ZDÍ DO TL. 80 cm
165 | do D35 s odsáváním prachu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
166 | do 50x50 mm s odsáváním prachu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
PRŮSTUP DVEŘNÍ STĚNOU DO TL. 80 mm
167 | do D35 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK, PRŮSTUPŮ
168 | Malta fajnová | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
169 | Zapravení drážek, úklid | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
ČIŠTĚNÍ BUDOV ZAMETÁNÍM
170 | Suchý a mokrý proces vč. oken, 65m2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘESUN SUTI A VYBOURANÉHO MAT.
171 | do kontejneru | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Stavební práce pro elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ VE 2.NP BUDOVY D (N2007, N2008, N2012, N2018)
Projekt | REVIZE 1 D.1.4.b ELEKTROINSTALACE
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Brno
Z. č. | 13/19
A. č. | E369/13/19
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum | 1.7.2019
Zpracovatel | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 3,00
PPV stavebních prací, nátěrů (1) % | 4,00
Dokumentace skut.prov. (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 10
Procento PM % 3 | 2
Procento PM % 4 | 1