## List1
Část 3 veřejné zakázky: Speciální zkumavky
Příloha č. 1c
Zkumavka centrifugační s kulatým dnem, PP, průsvitná, vysoká chemická odolnost, pro použití až do 50 000 x g v chlazených nebo běžných centrifugách, dodávána bez uzávěru, pro správnou centrifugaci musí být naplněna do 80% obsahu, autoklávovatelná
objem v ml | rozměr Ø x v (mm) | velikost uzávěru v mm | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
12 | 16x103 | 16 | 200 |  | 0 |  | 100 ks / bal
15 | 16x114 | 16 | 200 |  | 0 |  | 50 ks / bal
16 | 18x99 | 18 | 200 |  | 0 |  | 50 ks / bal
38 | 25x89 | 25 | 200 |  | 0 |  | 50 ks / bal
50 | 29x103 | 29 | 200 |  | 0 |  | 50 ks / bal
50* | 28,5x104 | 29 | 200 |  | 0 |  | 50 ks / bal
100* | 32x164 | 32 | 200 |  | 0 |  | 50 ks / bal
*vyhnutý okraj |  |  |  | 0
Zkumavka centrifugační s kulatým dnem, PC, průhledná, vysoká mechanická pevnost, pro použití až do 50 000 x g v chlazených nebo běžných centrifugách, dodávána bez uzávěru, pro správnou centrifugaci musí být naplněna do 80% obsahu, autoklávovatelná
objem v ml | rozměr Ø x v (mm) | velikost uzávěru v mm | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
12 | 16x104 | 16 | 200 |  | 0 |  | 100 ks / bal
15 | 16x114 | 16 | 200 |  | 0 |  | 100 ks / bal
16 | 18x101 | 18 | 200 |  | 0 |  | 50 ks / bal
38 | 26x89 | 25 | 200 |  | 0 |  | 50 ks / bal
50 | 29x104 | 29 | 200 |  | 0 |  | 50 ks / bal
50* | 28,5x106 | 29 | 200 |  | 0 |  | 50 ks / bal
100* | 32x165 | 32 | 200 |  | 0 |  | 50 ks / bal
*vyhnutý okraj |  |  |  | 0
Mikrozkumavka s připevněným šroubovým uzávěrem se silikonovým těsněním, nesterilní, PP, vhodná pro zamražování tekutým dusíkem, rychlé otevírání a uzavírání pootočením uzávěru o 1 1/4, použití až do 17 000 x g při 20° C po dobu 20 min, vnější průměr 11 mm, výška 47 mm ± 1 mm, matovaná plocha pro popis
objem v ml | provedení |  | Předpokládaný počet ks. | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
1,5 | samostatně stojící |  | 5000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
1,5 | kulaté dno |  | 6000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
2 | samostatně stojící |  | 3000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
2 | kulaté dno |  | 7000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
0
Mikrozkumavka s barevným šroubovým uzávěrem se silikonovým těsněním, sterilní (SAL 10-6), PP, vhodná pro zamražování tekutým dusíkem, rychlé otevírání a uzavírání pootočením uzávěru o 1 1/4, použití až do 17 000 x g při 20° C po dobu 20 min, vnější průměr 11 mm, výška 47 mm ± 1 mm, matovaná plocha pro popis
objem v ml | provedení |  | Předpokládaný počet ks. | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
1,5 | samostatně stojící |  | 3000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
1,5 | kulaté dno |  | 5000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
2 | samostatně stojící |  | 3000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
2 | kulaté dno |  | 4000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
Centrifugační zkumavky, plastové, vytištěná stupnice ml, výdrž alespoň 9 000xg, nuclease a pyrogen free, víčko s hlubokým těsněním, které plně zabraňuje protečení, odolnost do teploty -80 °C, tištěná stupnice a popisové pole odolné chloroformu, sterilní
Maximální objem |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
15 ml |  |  | 250 |  | 0 |  | 100 ks
50 ml |  |  | 250 |  | 0 |  | 100 ks
Mikrozkumavky čiré, transparentní, graduované, hladký povrch, rovné víčko, ClickFit, vhodné pro teploty -190 -121 °C, baleno v sáčcích
Objem |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
0,5 ml |  |  | 2000 |  | 0 |  | 1000 ks
|  | Celková nabídková cena za část č. 3: |  |  | 0