## IT_NCL
Projekt: | Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace
Reg. č. | CZ.1.07/2.2.00/28.0302
Kontaktní osoba: | Bc. Zuzana Hrůzová
Kontakt e-mail/telefon: | kl.3537
Požadavek na místo dodání:
| Požadavek |  | http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400811ZU0CEZSI
Popis: | Fotografické vybavení |  | http://notebooky.heureka.cz/hp-probook-4330s-xx977ea/
Počet kusů: | 1
Maximální cena za kus bez DPH | 55371
Maximální cena za kus vč. DPH | 66998.91
Cena celkem bez DPH | 55371
Cena celkem vč. DPH | 66998.91
Technická specifikace: | 1 souprava (digitální fotoaparát, stativ, 2 objektivy, odrazná deska, externí blesk a řídící jednotka, paměťová karta, software) digitální fotoaparát + setový objektiv: - zrcadlovka DX formát, - crop faktor 1,5x, přes 14 Mpx, se základním objektivem s automatickým ostřením a optickou stabilizací (VR). Ohnisko přepočtené na kinofilm cca 3x zoomu objektiv: - makroobjektiv s ohniskovou vzdáleností 60 mm a měřítkem zobrazení 1:1 pro použití na digitálních jednookých zrcadlovkách externí blesk + řídící jednotka: - sada bezdrátově ovládaných blesků pro makrofotografii kompatibilní s fotoaparátem s příslušenstvím (dva dálkově ovládané blesky upevňované na objektiv, bezdrátovou zábleskovou řídící jednotku, upevňovanou na fotoaparáty systému i-TTL; difuzéry pro frontální osvětlení, filtry a redukční kroužky pro filtrové závity 52/62/67/72/77 mm, pouzdra). Příslušenství 1x řídící jednotka, 1x upevňovací kroužek, 2x záblesková jednotka SB-R200 2x polohovací adaptér pro extrémní makrosnímky s bleskem SW-11 5x redukční kroužek SY-1 (52/62/67/72/77 mm) 2x držák barevných filtrů, 2x sada barevných filtrů, 2x stojánek pro blesk, 1x infračervený panel pro vestavěný blesk fotoaparátu; směrné číslo 10, (ISO 100, m), 5500 K stativ: - nastavitelný stativ vhodný pro makro, výška sbaleného stativu do 60 cm, hlava s kulovým šroubem; Maximální výška: 165 cm, transportní výška: 63 cm stativová hlava: - 3 cestná stativová hlava s fluidním pohybem; pravá ručka: pro horizontální nastavení až 90°; levá ručka: 360° otáčení a 180° překlopení, rychloupínací destička: QS-50 s 1/4" šroubem paměťová karta: - paměťová karta kompatibilní s fotoaparátem (typy: SD, SDHC, SDXC), min. 16 GB, přenosová rychlost 30 MB/s software: - program pro úpravu a prezentaci fotografií - grafický editor, který slouží ke správě, úpravě a zpracování fotografií, úprava RAW obrazů
Příslušenství:
Celková cena za projekt bez DPH: |  | 55371
Celková cena za projekt včetně DPH: |  | 66998.91
Note on A4: Uživatel: ve zveřejněné výzvě nebude uvedena, slouží pouze pro interní potřebu
Note on A9: Uživatel: Uveďte prosím obecný název poptávané věci např. notebook, tiskárna - multifunkční, mobilní telefon apod.