## List1
Příloha č. 1a : Technická specifikace pro spotřební materiál pro laboratoře
Všechny uvedené parametry, které přímo nesouvisí s funkčností a kompatibilitou požadovaných potřeb se mohou měnit o + / - 10 % (zejména se jedná o uvedené podružné rozměry)
Komodita č.
1. | Válec odměrný vysoký, PP, průsvitný, třída přesnosti B, podle DIN 12681/ISO 6706, kruhově lisovaná stupnice
| objem v ml | dělení v mm |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu (např. katalogové č. produktu) | maximální přípustné množství v balení
| 10 | 0.2 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 25 | 0.5 |  |  | 14 |  | 0 |  | 1
| 50 | 1 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 100 | 1 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 250 | 2 |  |  | 14 |  | 0 |  | 1
| 500 | 5 |  |  | 12 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 10 |  |  | 12 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 20 |  |  | 11 |  | 0 |  | 1
0
2. | Pipeta pro serologii a virologii, PS, průhl., graduovaná, sterilně balené
| objem v ml | dělení v ml |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 1 | 0.01 |  |  | 5000 |  | 0 |  | 1000 ks /bal
| 2 | 0.01 |  |  | 5000 |  | 0 |  | 1000 ks /bal
| 5 | 0.1 |  |  | 1500 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 10 | 0.1 |  |  | 1500 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
| 25 | 0.2 |  |  | 3000 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
| 50 |  |  |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
3 | Pipeta pro serologii a virologii, PS, graduovaná, sterilní, individuálně balená
| objem v ml | dělení v ml |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 1 | 0.01 |  |  | 4000 |  | 0 |  | 1000 ks/bal
| 2 | 0.01 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks/bal
| 5 | 0.1 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 200 ks/bal
| 10 | 0.1 |  |  | 600 |  | 0 |  | 200ks/bal
| 25 | 0.2 |  |  | 2000 |  | 0 |  | 200 ks/bal
| 50 |  |  |  | 1000 |  | 0 |  | 200 ks/bal
0
4 | Stojan na pipety, kulatý, PP, určen pro max.28 pipet o průměru max. 14 mm, průměr základny je 225 mm, výška tyče je 375 mm
| kapacita |  |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 28 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
0
5 | Kádinka, PP, průsvitná, barevně vyznačená stupnice
| objem v ml |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 10 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 25 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 50 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 100 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 150 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 250 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 500 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 1000 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 2000 |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 3000 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 5000 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
0
6 | Odměrka s výlevkou vysoká, PP, s uchem, průsvitná, jasně vyznačená stupnice
| objem v ml | dělení v ml |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 50 | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 100 | 2 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 250 | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 500 | 10 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 10 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 20 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 3000 | 50 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 5000 | 100 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
0
7 | Odměrka s výlevkou, PP, průsvitná, stohovatelná, jasně vyznačená stupnice
| objem v ml | dělení v ml |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 500 | 10 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 10 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 20 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 3000 | 50 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
0
8 | Nálevka PP, průsvitná, bez žebrování (tolerance rozměrů: 20%)
| průměr v mm | výška v mm |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 30 | 47 |  |  | 6 |  | 0
| 50 | 85 |  |  | 5 |  | 0
| 75 | 140 |  |  | 10 |  | 0
| 100 | 155 |  |  | 8 |  | 0
| 150 | 220 |  |  | 10 |  | 0
9 | Nálevka PP, průsvitná s žebrováním (tolerance rozměrů: 20%)
| průměr v mm | výška v mm |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 30 | 47 |  |  | 6 |  | 0
| 50 | 85 |  |  | 5 |  | 0
| 75 | 140 |  |  | 10 |  | 0
| 100 | 155 |  |  | 8 |  | 0
| 150 | 220 |  |  | 10 |  | 0
0
10 | Nálevka s dlouhým stonkem, PP, průsvitná, bez žebrování (tolerance rozměrů: 20%)
| průměr v mm | výška v mm |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 60 | 150 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 80 | 150 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
0
11 | Hadice silikonová, transparentní, teplotní stálost - 60…+200° C, krátkodobě 260° C, prodejní jednotka metr
| vnitřní průměr v mm | vnější průměr v mm | síla stěny v mm |  | Předpokládaný počet metrů | Cena za 1 m | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 2 | 5 | 1.5 |  | 10 |  | 0 |  | 10 m
| 3 | 6 | 1.5 |  | 10 |  | 0
| 4 | 7 | 1.5 |  | 10 |  | 0
| 5 | 8 | 1.5 |  | 10 |  | 0
| 6 | 9 | 1.5 |  | 10 |  | 0
| 7 | 10 | 1.5 |  | 10 |  | 0
| 8 | 11 | 1.5 |  | 10 |  | 0
| 9 | 12 | 1.5 |  | 10 |  | 0
| 10 | 14 | 2 |  | 10 |  | 0
| 12 | 16 | 2 |  | 10 |  | 0
| 14 | 20 | 3 |  | 10 |  | 0
| 16 | 21 | 2.5 |  | 10 |  | 0
| 18 | 24 | 3 |  | 10 |  | 0
| 20 | 26 | 3 |  | 10 |  | 0
12 | Hadice gumová tenkostěnná, typicky červená (není ale podmínkou)
| vnitřní průměr v mm | vnější průměr v mm | síla stěny v mm |  | Předpokládaný počet metrů | Cena za 1 m | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 4 | 7 | 1.5 |  | 20 |  | 0 |  | 5 m
| 5 | 8 | 1.5 |  | 20 |  | 0 |  | 5 m
| 6 | 10 | 2 |  | 20 |  | 0 |  | 5 m
| 8 | 12 | 2 |  | 20 |  | 0 |  | 5 m
| 10 | 14 | 2 |  | 20 |  | 0 |  | 5 m
| 12 | 16 | 2 |  | 20 |  | 0 |  | 5 m
| 14 | 20 | 3 |  | 20 |  | 0 |  | 5 m
13 | Redukce, PP, provedení přímá
| pro hadičky o průměru v mm |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 4-8/8-12 |  |  |  | 10 |  | 0
| 4-8/12-16 |  |  |  | 6 |  | 0
| 8-12/12-16 |  |  |  | 7 |  | 0
0
14 | Vývěva vodní, PP, se zpětným ventilem
| průměr v mm |  |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| matice G3/4 (G1/2) nebo olivka 10-12 mm |  |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| olivka 10-12 mm |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
0
15 | Míchadlo magnetické, PTFE
| typ | průměr v mm | délka v mm |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| POLYGON | 6 | 15 |  | 4 |  | 0
| POLYGON | 7 | 60 |  | 8 |  | 0
| POLYGON | 10 | 80 |  | 9 |  | 0
| OCTAGON | 8 | 13 |  | 2 |  | 0
| OCTAGON | 8 | 25 |  | 4 |  | 0
| OCTAGON | 8 | 41 |  | 9 |  | 0
| OCTAGON | 10 | 64 |  | 9 |  | 0
| OVAL | 12 | 25 |  | 10 |  | 0
| OVAL | 20 | 50 |  | 2 |  | 0
| OVAL | 20 | 70 |  | 2 |  | 0
| DOUBLE ENDED | 8 | 55 |  | 9 |  | 0
| SPINPLUS | 10x10 |  |  | 8 |  | 0
| SPINPLUS | 38x38 |  |  | 9 |  | 0
| TRIANGULAR | 12 | 50 |  | 2 |  | 0
| DOUBLE-SPINFIN | 14 | 10* |  | 5 |  | 0
| DOUBLE-SPINFIN | 22 | 15* |  | 2 |  | 0
*výška u typu DOUBLE-SPIN
16 | Vytahovač magnetických míchadel
| materiál | délka v mm | průměr v mm |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| PP | 300 | 10 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| PTFE | 350 | 10 |  | 7 |  | 0 |  | 1
0
17 | Odkapávač na sklo (sušák), PS, s odtokovým žlábkem (tolerance rozměrů: 20%)
| velikost v mm |  |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 450x630 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
0
18 | Odkapávač na sklo (sušák), ABS/PC,nástěnný (tolerance rozměrů: 20%)
| velikost v mm |  |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 350x500 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
0
19 | Střička s barevným uzávěrem, PE, širokohrdlá, závit GL 45 - balení 10 ks
| barva | objem v ml |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| bílá | 250 |  |  | 20 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| červená | 250 |  |  | 60 |  | 0 |  | 10ks/ bal
| modrá | 250 |  |  | 80 |  | 0 |  | 10ks/ bal
| žlutá | 250 |  |  | 90 |  | 0 |  | 10ks/ bal
| bílá | 500 |  |  | 30 |  | 0 |  | 10ks/ bal
| červená | 500 |  |  | 70 |  | 0 |  | 10ks/ bal
| modrá | 500 |  |  | 90 |  | 0 |  | 10ks/ bal
| žlutá | 500 |  |  | 70 |  | 0 |  | 10ks/ bal
0
20 | Střička celobarevná, PE-LD, úzkohrdlá
| barva | objem v ml |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| červená | 250 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| zelená | 250 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| žlutá | 250 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| modrá | 250 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| červená | 500 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| zelená | 500 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| žlutá | 500 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| modrá | 500 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
0
21 | Střička, bezpečnostní úzkohrdlá, LDPE, s trvale barevným potiskem zobrazujícím obsah současně se symboly a informacemi popisujícími druh rizika
| objem v ml | potisk |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 250 | Aceton |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 500 | Aceton |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 1000 | Aceton |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 250 | Methanol |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 500 | Methanol |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 1000 | Methanol |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 250 | Ethanol |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 500 | Ethanol |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 1000 | Ethanol |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 250 | Destilovaná voda |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 500 | Destilovaná voda |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 1000 | Destilovaná voda |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
22 | Střička autoklávovatelná, PP, výtoková trubička a víčko z jednoho kusu
| objem v ml | velikost uzávěru v mm |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 500 | 28 |  |  | 30 |  | 0 |  | 6 ks/ bal
| 1000 | 38 |  |  | 12 |  | 0 |  | 4 ks / bal
0
23 | Střička na organická rozpouštědla širokohrdlá, se závitem GL 45, uzávěr z PP, šroubovací uzávěr se samovětracím mechanismem Vent-Cap zabraňující unikání rozpouštědel
| objem v ml | materiál | potisk |  | Předpokládaný počet kusů ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 250 | LDPE | Methanol |  | 2 |  | 0
| 250 | LDPE | Isopropanol |  | 4 |  | 0
| 250 | LDPE | Ethylacetát |  | 9 |  | 0
| 250 | LDPE | Ethanol |  | 8 |  | 0
| 250 | PP | Aceton |  | 8 |  | 0
24 | Láhev kulatá, aseptická, HDPE, průsvitná, nerozbitná,širokohrdlá, šroubovací uzávěr z HDPE s vnitřním těsnícím výčnělkem, včetně uzávěru
| objem v ml |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 50 |  |  |  | 2400 |  | 0 |  | 600 ks/ bal
| 100 |  |  |  | 1000 |  | 0 |  | 335 ks/ bal
| 150 |  |  |  | 1000 |  | 0 |  | 250 ks/ bal
| 250 |  |  |  | 600 |  | 0 |  | 145 ks/ bal
| 500 |  |  |  | 1300 |  | 0 |  | 140 ks/ bal
| 1000 |  |  |  | 200 |  | 0 |  | 68 ks/ bal
25 | Láhev širokohrdlá, PP, kulatá, průhledná, s graduací, bez uzávěru, autoklávovatelná do 121° C
| objem v ml |  |  | uzávěr (GL) | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 50 |  |  | 32 | 90 |  | 0 |  | 20
| 100 |  |  | 32 | 70 |  | 0 |  | 20
| 250 |  |  | 40 | 90 |  | 0 |  | 20
| 500 |  |  | 50 | 90 |  | 0 |  | 20
| 1000 |  |  | 65 | 90 |  | 0 |  | 20
26 | Láhev sterilní, čtyřhranná, PETG, HDPE šroubový uzávěr, tlustostěnná s graduací, omezená prodyšnost vůči CO2/O2, sterilizovány radiací
| objem v ml | velikost uzávěru v mm (orientační údaj) | další specifikace |  | Předpokládaný počet bal | Cena za 1 bal. | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 30 | 20 |  |  | 7 |  | 0 |  | 96 ks/ bal
| 60 | 24 |  |  | 2 |  | 0 |  | 96 ks/ bal
| 125 | 38 |  |  | 9 |  | 0 |  | 48 ks/ bal
| 250 | 38 |  |  | 6 |  | 0 |  | 48 ks/ bal
| 500 | 38 |  |  | 8 |  | 0 |  | 24 ks/ bal
| 1000 | 38 |  |  | 4 |  | 0 |  | 24 ks/ bal
| 2000 | 53 | s držadlem |  | 8 |  | 0 |  | 12 ks/ bal
27 | Láhev skladovací s výpustným kohoutem, HDPE, s držadlem, komplet se šroubovým uzávěrem a uchem, výměnný kohoutek s připojením 3/4, s uchem\držadlem, s viditelnou graduací
| objem v l | Ø hrdla v mm (orientační údaj) |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 5 | 45 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 10 | 55 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 25 | 55 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 50 | 55 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
0
28 | Kanystr s UN kódem, HDPE (potravinářský atest), s kohoutem, úzkohrdlí
| objem v l | provedení |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 3 | lehčený |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 5 | lehčený |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 5 | stohovatelný |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 10 | stohovatelný |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 15 | stohovatelný |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 20 | stohovatelný |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 25 | stohovatelný |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
29 | Sud s UN kódem, HDPE, UN kód označuje obaly pro balení a přepravu nebezpečných látek dle požadavků mezinárodních přepravních předpisů
| objem v l | provedení | rozměr v mm | Ø hrdla v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 40 | dvouhrdlý | Ø366x510 | 2x48 | 9 |  | 0 |  | 1
| 50 | dvouhrdlý | Ø366x620 | 2x48 | 6 |  | 0 |  | 1
| 50 | širokohrdlý | Ø366x680 | 195 | 2 |  | 0 |  | 1
30 | Nádoba na vzorky, LDPE, těsně zapadající výklopné víčko
| objem v ml | výška v mm (orientační údaj) | průměr v mm (orientační údaj) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 1 | 32 | 9 |  | 2000 |  | 0 |  | 500 ks / bal
| 2 | 32 | 14 |  | 600 |  | 0 |  | 501 ks / bal
| 5 | 50 | 15 |  | 600 |  | 0 |  | 502 ks / bal
| 10 | 32 | 22 |  | 600 |  | 0 |  | 100 ks / bal
| 25 | 72 | 24 |  | 600 |  | 0 |  | 100 ks / bal
| 30 | 52 | 31 |  | 400 |  | 0 |  | 100 ks / bal
| 50 | 74 | 30 |  | 200 |  | 0 |  | 100 ks / bal
0
31 | Nádoba na vzorky, HDPE, se šroubovým uzávěrem
| objem v ml | výška v mm | průměr v mm |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 5 | 30 | 21 |  | 2 |  | 0 |  | 10
| 10 | 52 | 21 |  | 6 |  | 0 |  | 10
0
32 | Nádoba na vzorky,PP,se šroubovým uzávěrem, autoklávovatelná, popisovací plocha
| objem v ml | výška v mm | průměr v mm |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 30 | 54 | 38 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 60 | 90 | 38 |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 90 | 62 | 54 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 180 | 112 | 54 |  | 9 |  | 0 |  | 1
0
33 | Zkumavka centrifugační s kónickým dnem, PP, průsvitná, vysoká chemická odolnost, lisovaná stupnice, pro použití až do 6000 x g, dodávána bez uzávěru, pro správnou centrifugaci musí být naplněna do 80% obsahu, autoklávovatelná
| objem v ml | rozměr Ø x v (mm) | velikost uzávěru v mm |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 15 | 17x119 | 17 |  | 3000 |  | 0 |  | 500 ks / bal
| 50 | 28,5x133 | 29 |  | 3000 |  | 0 |  | 500 ks / bal
0
34 | Zkumavka centrifugační s kónickým dnem, PC, průhledná, vysoká mechanická pevnost, lisovaná stupnice, pro použití až do 6000 x g v chlazených nebo běžných centrifugách, dodávána bez uzávěru, pro správnou centrifugaci musí být naplněna do 80% obsahu, autoklávovatelná
| objem v ml | rozměr Ø x v (mm) | velikost uzávěru v mm |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 15 | 17x120 | 17 |  | 50 |  | 0 |  | 10 ks / bal
| 50 | 28,5x135 | 29 |  | 50 |  | 0 |  | 10 ks / bal
35 | Uzávěr k centrifugačním zkumavkám, PP, autoklávovatelný
| velikost uzávěru |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 16 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 50
| 17 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 50
| 18 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 50
| 25 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 50
| 29 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 50
| 30 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 50
| 32 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 50
0
36 | Zkumavka centrifugační, PP, se šroubovým uzávěrem, kónické dno, průsvitná, stupnice lisovaná
| objem v ml | rozměr Ø x v (mm) | sterilní |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 15 | 17x120 | ne |  | 250 |  | 0 |  | 50 ks / bal
| 15 | 17x120 | ano |  | 250 |  | 0 |  | 50 ks / bal
| 50 | 30x115 | ne |  | 250 |  | 0 |  | 50 ks / bal
| 50 | 30x115 | ano |  | 250 |  | 0 |  | 50 ks / bal
| 50* | 30x116 | ne |  | 250 |  | 0 |  | 50 ks / bal
| 50* | 30x116 | ano |  | 250 |  | 0 |  | 50 ks / bal
| *samostatně stojící, použitelná do 3000 RCF |  |  |  |  | 0
#REF!
37 | Stojan na zkumavky, PMMA, průměr otvorů 18 mm, teplotní odolnost do +70° C, fyziologicky netečný materiál, snadno čistitelný díky velice hladkému povrchu, odolný vůči UV záření
| počet otvorů | rozměry v mm |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 2x5 | 135x65x57 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 2x6 | 155x65x57 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 2x10 | 275x65x57 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 2x12 | 325x65x57 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 3x12 | 325x85x57 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 4x12 | 325x120x57 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 2x5 | 135x65x80 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 2x6 | 155x65x80 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 2x10 | 275x65x80 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 2x12 | 325x65x80 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 3x12 | 325x85x80 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 4x12 | 325x120x80 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
0
38 | Stojan na zkumavky, PMMA (Polymethylmetakrylát), průměr otvorů 30 mm, teplotní odolnost do +70° C, fyziologicky netečný materiál, snadno čistitelný díky velice hladkému povrchu, odolný vůči UV záření
| počet otvorů | rozměry v mm |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 2x4 | 170x90x80 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 2x6 | 250x90x80 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 3x8 | 250x130x80 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
0
39 | Stojan na zkumavky univerzální, PP, barevný, stohovatelný, pevná konstrukce, lehký, ideální k použití ve vodních lázních, pro skladování vzorků v ledničce a pro inkubaci prováděnou v klimatických komorách, provozní teplota od - 20 do 90° C, sterilizovatelná při teplotách do 121° C
| pro zkumavky do Ø v mm | počet míst (±5) |  | barva | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 13 | 90 |  | bílá | 7 |  | 0 |  | 1
| 16 | 60 |  | bílá | 8 |  | 0 |  | 1
| 20 | 40 |  | bílá | 2 |  | 0 |  | 1
| 25 | 24 |  | bílá | 3 |  | 0 |  | 1
| 30 | 24 |  | bílá | 8 |  | 0 |  | 1
| 13 | 90 |  | modrá | 8 |  | 0 |  | 1
| 16 | 60 |  | modrá | 9 |  | 0 |  | 1
| 20 | 40 |  | modrá | 3 |  | 0 |  | 1
| 25 | 40 |  | modrá | 10 |  | 0 |  | 1
| 30 | 24 |  | modrá | 7 |  | 0 |  | 1
| 13 | 90 |  | červená | 4 |  | 0 |  | 1
| 16 | 60 |  | červená | 2 |  | 0 |  | 1
| 20 | 40 |  | červená | 6 |  | 0 |  | 1
| 25 | 40 |  | červená | 4 |  | 0 |  | 1
| 30 | 24 |  | červená | 7 |  | 0 |  | 1
40 | Stojan na zkumavky, PP, nízká hmotnost, autoklávovatelný
| pro zkumavky do Ø v mm | počet míst | rozměr dxšxv v mm |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 12 | 12 | 190x60x80 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 20 | 12 | 190x60x80 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 20 | 24 | 375x65x95 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 18 | 10 | 250x60x74 |  | 5 |  | 0 |  | 1
0
41 | Stojan na zkumavky,3dílný, PP, bílý
| pro zkumavky do Ø v mm | počet míst | rozměr dxšxv v mm |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 13 | 31 | 270x65x110 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 16 | 31 | 270x65x110 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 20 | 20 | 320x70x120 |  | 3 |  | 0 |  | 1
0
42 | Stojan na mikrozkumavky, PP, barevný, dvouvrstvý, autoklávovatelný, lze ho použít i ve vodních lázních nebo chladničkách, alfanumerické označení, pro 100 mikrozkumavek (1,5 ml) se zavřeným víčkem nebo bez víčka a 50 mikrozkumavek (1,5 ml) s otevřeným víčkem, stohovatelný, rozměry dxšxv 263x109,5x45 mm
| pro zkumavky do Ø v mm | počet míst | barva |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 10-12 | 100 | bílá |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 10-12 | 100 | modrá |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 10-12 | 100 | žlutá |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 10-12 | 100 | červená |  | 5 |  | 0 |  | 1
0
43 | 96-jamkové stojánky pro 1,5 a 2 ml mikrozkumavky a 2 ml kryozkumavky (o průměru 10-12 mm) o rozmístění 8 x 12 zkumavek. Dna všech jamek musí být ve stejné úrovni (tj. hloubce), bez plastových výlisků. Všechny sloupce a řádky musí být alfanumericky označené pro snazší orientaci. Stojánek může být oboustranný, s druhou stranou pro 0,5 ml zkumavky.
| pro zkumavky do Ø v mm | počet míst |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 10-12 | 8x12 |  |  | 10 |  | 0 |  | 5
#REF!
44 | Blokový stojánek na mikrozkumavky, PP, autoklávovatelný, teplotní odolnost -80...+121° C, pro mikrozkumavky 1,5 a 2 ml - 80 otvorů
| rozměry v mm | barva |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 225x65x28 | žlutá |  |  | 5 |  | 0
| 225x65x28 | oranžová |  |  | 4 |  | 0
| 225x65x28 | modrá |  |  | 4 |  | 0
| 225x65x28 | zelená |  |  | 9 |  | 0
| 225x65x28 | transparentní |  |  | 2 |  | 0
| 225x65x28 | růžová |  |  | 5 |  | 0
| PP schránka pro 1 ks zásobníku, s průhledným víkem |  |  |  | 8 |  | 0
37
0
45 | Box na stojan na PCR mikrozkumavky, 96 jamek pro zkumavky
| provedení |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| PC/PP, s víkem, pro zkumavky 0,2 ml |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 5
0
46 | Destička mikrotitrační, 96 jamek, sterilní, PS
| typ | profil jamky | objem jamky v μl |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 bal | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 96U | kulatý | 345 |  | 3 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 96V | kónický | 335 |  | 6 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 96F | plochý | 405 |  | 7 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| víko |  |  |  | 9 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
0
47 | Destička mikrotitrační, pro tkáňové kultury, sterilní, PS, dodávány včetně víka
| typ | povrch pro růst v cm2 | minimální objem jamky v μl |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 12 | 3,85 | 760 |  | 700 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 24 | 1,93 | 380 |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 48 | 0,84 | 190 |  | 300 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 6 | 9,6 | 1900 |  | 1000 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 96F | 0,33 | 75 |  | 1000 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 96U | 0,32 | 75 |  | 1000 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
0
48 | Miska Petriho, PS
| provedení | Ø x v (mm) | další specifikace |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| čirá, nedělená, s větráním | 55x14 |  |  | 20000 |  | 0 |  | 1000
| čirá, nedělená, nesterilní | 60 x 8 |  |  | 2000 |  | 0 |  | 1000
| čirá, nedělená, ster. persterilem | 60x14 | baleno po 20 miskách v jednom plastikovém sáčku |  | 60000 |  | 0 |  | 1000
| čirá, očíslovaná sekce | 65x15 |  |  | 2000 |  | 0 |  | 1000
| čirá, nedělená, s větráním, pH neutrální | 90x14 |  |  | 2000 |  | 0 |  | 1000
| čirá, nedělená, sterilní | 90x14 | baleno po 20 miskách v jednom plastikovém sáčku |  | 20000 |  | 0 |  | 1000
| čirá, nedělená, pH neutrální | 94x16 |  |  | 2000 |  | 0 |  | 1000
| čirá, 2 sektorová, pH neutrální | 94x16 |  |  | 2000 |  | 0 |  | 1000
| čirá, nedělená, sterilní | 100 x 15 |  |  | 5000 |  | 0 |  | 1000
| čirá, s větráním | 143x21 |  |  |  |  | 0 |  | 1000
| čirá, s větráním, sterilní | 35 x 10 mm | baleno po 20 miskách v jednom plastikovém sáčku |  | 30000 |  | 0 |  | 1000
0
49 | Roztěrka pro Petriho misky, ve tvaru L
| popis | způsob balení |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| sterilní - balené individuálně |  |  |  | 1000 |  | 0 |  | 500
| nesterilní |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 50
0
50 | Láhev kultivační pro tkáňové kultury, sterilní, PS, láhve se zvednutým hrdlem, vhodné i pro leváky
| objem v ml | kultivační plocha cm2 | provedení uzávěru |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 25 | 12,5 | VENT |  | 500 |  | 0 |  | 200
| 25 | 12,5 | FILTER |  | 500 |  | 0 |  | 200
| 50 | 25 | VENT |  | 500 |  | 0 |  | 200
| 50 | 25 | FILTER |  | 500 |  | 0 |  | 200
| 250 | 75 | VENT |  | 500 |  | 0 |  | 200
| 250 | 75 | FILTER |  | 500 |  | 0 |  | 200
| 600 | 182,5 | VENT |  | 250 |  | 0 |  | 100
| 600 | 182,5 | FILTER |  | 250 |  | 0 |  | 100
| 850 | 300 | VENT |  | 250 |  | 0 |  | 100
| 850 | 300 | FILTER |  | 250 |  | 0 |  | 100
51 | Klička inokulační, sterilizovaná, šestihranné držadlo, individuálně balené
| objem očka v μl | barva |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 1 | zelená |  |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks / bal
| 10 | modrá |  |  | 500 |  | 0 |  | 500 ks / bal
0
52 | Pipeta Pasteur, nesterilní
| objem v ml | délka v mm |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 0.2 | 130 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 1 | 104 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 1 | 150 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 1.5 | 230 |  |  | 5000 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 2 | 155 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 2,5 se stupnicí | 150 |  |  | 5000 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 3 makro se stupnicí | 150 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 3 mikro | 150 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 3 kapilární | 144 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 10 | 170 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 200 ks / bal
| 10 | 300 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 200 ks / bal
0
53 | Pipeta Pasteur, sterilní, jednotlivě balené
| objem v ml | délka v mm |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 1 | 150 |  |  | 2500 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
| 1.5 | 230 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 250 ks /bal
| 3 makro se stupnicí | 150 |  |  | 2000 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
| 3 mikro | 150 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
| 3 kapilární | 144 |  |  | 2000 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
0
54 | Váženka na vážení, PS, dva tvary: DS - tvar diamantu a SQ - čtvercový tvar, hydrofobní povrch
| typ | objem v ml | barva | rozměry v mm (tolerance 15%) | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| DS | 5 | bílá | 31x53x5,3 | 1000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
| DS | 5 | černá | 31x55x4,6 | 500 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
| DS | 30 | bílá | 56x85x14,5 | 1000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
| DS | 30 | černá | 56x85x14,5 | 500 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
| DS | 100 | bílá | 96x134,5x18,5 | 1000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
| DS | 100 | černá | 96x134,5x18,5 | 500 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
| SQ | 7 | bílá | 43x43x8 | 1000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
| SQ | 100 | bílá | 78,5x78,5x23 | 1000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
| SQ | 200 | bílá | 134x134x23 | 1000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
55 | Kultivační nádoby
| Název | specifikace obecné pro VŘ | způsob balení |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| petriho miska s popisovatelným proužkem | materiál:PS počet Oddílů: nedělené Vlastnosti: čirá, sterilní Průměr: 60 mm Výška: 16 mm Využití: pro tkáňové kultury, opticko mechanicky upravený povrch pro růst buněk | karton/ krabice |  | 5000 |  | 0 |  | 1000
| petriho miska s popisovatelným proužkem | materiál:PS počet Oddílů: nedělené Vlastnosti: čirá, sterilní Průměr: 100 mm Využití: pro tkáňové kultury, opticko mechanicky upravený povrch pro růst buněk | karton/ krabice |  | 500 |  | 0 |  | 500
| kultivační láhev | materiál:PS Vlastnosti: čirá, sterilní, cap vented, endotoxin tested, velikost: plocha 25 cm2 Výška: 29 mm Využití: pro tkáňové kultury, opticko mechanicky upravený povrch pro růst buněk | karton/ krabice |  | 1500 |  | 0 |  | 500
| kultivační láhev | materiál:PS Vlastnosti: čirá, sterilní, cap vented, endotoxin tested velikost: plocha 75 cm2 Výška: 40 mm Využití: pro tkáňové kultury, opticko mechanicky upravený povrch pro růst buněk | karton/ krabice |  | 500 |  | 0 |  | 100
| kultivační láhev | materiál:PS Vlastnosti: čirá, sterilní, cap vented, endotoxin tested, cytotoxicity tested,USP Class VI Test, velikost: plocha 75 cm2 Využití: pro tkáňové kultury - suspenzní živočišné buňky | karton/ krabice |  | 500 |  | 0 |  | 100
| kultivační láhev | materiál:PS Vlastnosti: čirá, sterilní, cap vented, endotoxin tested, cytotoxicity tested,USP Class VI Test, velikost: plocha 25 cm2 Využití: pro tkáňové kultury - suspenzní živočišné buňky | karton/ krabice |  | 1000 |  | 0 |  | 250
56 | Držák skalpelových čepelek - nerezová ocel
| č. |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 3 |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 1
| 4 |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 1
0
57 | Skalpelové čepelky - nerezová ocel
| č. |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 6 |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
| 10 |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
| 10A |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
| 11 |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
| E |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
| 12 |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
| 14 |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
| 15 |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
| 15T |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
| 16 |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
| 20 |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
| 21 |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
| 22 |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
| 22A |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
| 23 |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
| 24 |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
| 25 |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
| 26 |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
0
58 | Krabice na podložní skla, prachotěsná,pro 50 ks mikroskel 76x26 mm, stohovatelná, popisovací štítek, polystyren
| barva |  |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| modrá |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| červená |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| bílá |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
59 | Krabice na podložní skla, prachotěsná,pro 100 ks mikroskel 76x26 mm, stohovatelná, popisovací štítek, polystyren
| barva |  |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| modrá |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| červená |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| bílá |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
60 | Fólie hliníková (alobal)
| popis | síla v mm | rozměr v mm |  | Předpokládaný počet kg | Cena za 1 kg | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| přířez | 0,01 | 150x150 |  | 1 |  | 0 |  | 1 kg
| role | 0,02 | 500 |  | 10 |  | 0 |  | 5 kg
0
61 | Box na Al fólii, PMMA, prachotěsný, teplotní odolnost do +70° C, odolný vůči UV záření
| rozměry v mm |  |  |  | Předpokládaný počet kg | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 600 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
62 | Parafilm M - netoxická fólie, průtažnost 200%
| délka v m | šířka v cm |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 28 | 10 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 75 | 5 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 75 | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 15 | 50 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| schránka na Parafilm s odřezávacím nožem |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
63 | Zátka gumová, kónická (1 kg)
| horní Ø v mm | dolní Ø v mm | výška v mm |  | Předpokládaný počet kg | Cena za 1 kg | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 6.5 | 3,5 | 15 |  | 1 |  | 0
| 9 | 5 | 20 |  | 1 |  | 0
| 12 | 8 | 20 |  | 1 |  | 0
| 14.5 | 10,5 | 20 |  | 1 |  | 0
| 16.5 | 12,5 | 20 |  | 1 |  | 0
| 18 | 14 | 20 |  | 1 |  | 0
| 22 | 17 | 25 |  | 1 |  | 0
| 24 | 18 | 30 |  | 1 |  | 0
| 27 | 21 | 30 |  | 1 |  | 0
| 29 | 23 | 30 |  | 1 |  | 0
| 32 | 26 | 30 |  | 1 |  | 0
| 35 | 29 | 30 |  | 1 |  | 0
| 38 | 31 | 35 |  | 1 |  | 0
| 44 | 36 | 40 |  | 1 |  | 0
| 49 | 41 | 40 |  | 1 |  | 0
0
64 | Zátka gumová, kónická (1 kg)
| horní Ø v mm | dolní Ø v mm | výška v mm |  | Předpokládaný počet kg | Cena za 1 kg | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 55 | 47 | 40 |  | 1 |  | 0
| 59.5 | 50,5 | 45 |  | 1 |  | 0
| 65 | 56 | 45 |  | 1 |  | 0
| 70 | 60 | 50 |  | 1 |  | 0
| 75.5 | 64,5 | 55 |  | 1 |  | 0
| 83 | 71 | 60 |  | 1 |  | 0
| 92 | 79 | 65 |  | 1 |  | 0
| 100 | 87 | 65 |  | 1 |  | 0
| 107 | 94 | 65 |  | 1 |  | 0
0
65 | Zátka silikonová, kónická, biologicky inertní, pro teploty - 60 … +220 ° C
| horní Ø v mm | dolní Ø v mm | výška v mm |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 9 | 5 | 20 |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 12 | 8 | 20 |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 14.5 | 10,5 | 20 |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 18 | 14 | 20 |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 22 | 17 | 25 |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 24 | 18 | 30 |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 27 | 21 | 30 |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 32 | 26 | 30 |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 44 | 36 | 40 |  | 100 |  | 0 |  | 100
0
66 | Zátka korková, kónická
| horní Ø v mm | dolní Ø v mm | výška v mm |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 8 | 6 | 13 |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 15 | 11 | 24 |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 18 | 15 | 20 |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 20 | 17 | 27 |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 21 | 18 | 27 |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 22 | 20 | 27 |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 24 | 21 | 27 |  | 100 |  | 0 |  | 100
0
67 | Pinzeta přímá nerezová, zakulacené čelisti (tolerance rozměrů 15%)
| délka v mm |  |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 115 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 130 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 160 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 200 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 250 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 300 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
68 | Pinzeta přímá nerezová, špičaté čelisti (tolerance rozměrů 15%)
| délka v mm |  |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 105 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 130 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 160 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 200 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
69 | Špachtle oboustranná nerezová (tolerance rozměrů 15%)
| délka v mm |  |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 100 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 150 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 200 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 250 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
70 | Špachtle oboustranná nerezová, se špičkou (tolerance rozměrů 15%)
| délka v mm |  |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 155 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 260 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 305 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
71 | Kopist nerezová, plochý list špachtle (lopatky) na jedné straně a mikrolžička na straně druhé
| délka v mm | lopatka v mm (tolerance 20%) | lžička v mm (tolerance 20%) |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 150 | 6x45 | 5x9 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 185 | 6x50 | 5x9 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 250 | 6x55 | 5x9 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 300 | 6x55 | 5x9 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
72 | Lžička se špachtlí nerezová
| délka v mm | lopatka v mm (tolerance 20%) | lžička v mm (tolerance 20%) |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 120 | 30x20 | 31x21 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 180 | 36x26 | 40x28 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 210 | 36x26 | 40x28 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 300 | 45x32 | 50x35 |  | 2 |  | 0 |  | 1
0
73 | Lžička na práškové materiály, nerezová, s dlouhým držátkem a podélným tvarem misky
| délka v mm | miska v mm (tolerance 20%) |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 170 | 10x42 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
74 | Lžička nerezová, se zúženou miskou
| délka v mm | miska v mm |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 135 | 9x20 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 150 | 16x32 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 200 | 15x30 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 300 | 15x30 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
75 | Skalpel s plochým držadlem
| typ | délka čepele v mm |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| bříškatý | 20 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| bříškatý | 30 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| hrotnatý | 20 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| hrotnatý | 30 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
76 | Nůžky nerezové
| délka v mm |  |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 200 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 300 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
77 | Nůžky chirurgické se špičatými hroty
| provedení čelistí | délka v mm |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| zahnuté | 150 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| přímé | 150 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
78 | Jehla preparační s plastovou rukojetí
| délka v mm | průměr jehly v mm |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 150 | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 150 | 1.4 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
0
79 | Držák na zkumavky, ruční
| popis |  |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| délka 225 mm, minimální průměr zkumavky 17 mm |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| délka 180 mm, minimální průměr zkumavky 16 mm |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
80 | Svorka křížová, k upevnění držáků na laboratorní stojan
| upínací průměr do mm | materiál |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 16 | hliník |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
81 | Držák křížový univerzální
| upínací průměr v mm | typ |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 50-65 | potažený PVC |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 50-65 | potažený silikonem |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
0
82 | Držák bez svorky univerzální, hliníkový
| upínací průměr v mm | typ |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 65 | potažený korkem |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
83 | Držák bez svorky univerzální, pochromovaný
| upínací průměr v mm | typ |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 15-25 | potažený korkem |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 15-25 | potažený PVC |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 50-65 | potažený korkem |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
84 | Držák na chladič, hliníkový
| upínací průměr v mm | typ |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 50-65 | potažený korkem |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
85 | Držák na chladič, pochromovaný
| upínací průměr v mm | typ |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 50-65 | potažený korkem |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
86 | Držák na byrety, pochromovaný
| typ | popis |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| jednoduchý | potažený PVC |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| jednoduchý | potažený silikonem |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| dvojitý | potažený PVC |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| dvojitý | potažený silikonem |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
87 | Kruh varný bez svorky, pochromovaný
| průměr vnitřní v mm |  |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 70 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 100 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 130 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
88 | Stojan laboratorní s kovovou deskou a šroubovací tyčí
| podstava v mm | délka tyče v mm |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 250x150 | 750 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 300x175 | 900 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
89 | Stojan laboratorní BUNSEN, kompletní, s varnými kruhy o průměrech 70,100 a 130 mm, držák na chladič velký, držák bez svorky typ l, držák na chladič typ II, svorka dvojitá v počtu 6 ks
| délka tyče v mm |  |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 750 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
90 | Tlačka hadicová Hofmanova se závitem
| pro průměry hadic do mm |  |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 18 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 21 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
91 | Tlačka hadicová Hofmanova se závitem
| pro průměry hadic do mm |  |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 18 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 25 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
92 | Tlačka hadicová Mohrova
| délka v mm |  |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 40 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 60 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 80 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
93 | Stojan na zkumavky, hliníkový, pro práci za vyšších teplot ve středně agresivním prostředí
| rozměry v mm | pro zkumavky do Ø v mm | počet pozic |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 200x61x85 | 17 | 22 |  | 2 |  | 0 |  | 1
0
94 | Kartáč
| typ | průměr v mm | zakončení | materiál | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| na kádinky malý | x | držadlo | směs | 10 |  | 0 |  | 1
| na kádinky velký | x | držadlo | směs | 10 |  | 0 |  | 1
| na baňky malý | 70 | držadlo | silon | 10 |  | 0 |  | 1
| na baňky velký | 110 | držadlo | směs | 10 |  | 0 |  | 1
| na byrety | 22 | očko | žíně | 5 |  | 0 |  | 1
| na pipety | 15 | očko | směs | 5 |  | 0 |  | 1
| na močové lahve | 70 | očko | směs | 2 |  | 0 |  | 1
| na dětské lahve | 50 | držadlo | směs | 2 |  | 0 |  | 1
| na zkumavky s vějířkem | 8 | očko | silon | 2 |  | 0 |  | 1
| na zkumavky s vějířkem | 12 | očko | silon | 2 |  | 0 |  | 1
| na zkumavky s vějířkem | 16 | držadlo | silon | 2 |  | 0 |  | 1
| na zkumavky s vějířkem | 25 | držadlo | silon | 2 |  | 0 |  | 1
| na láhve s vějířkem | 40 | držadlo | silon | 2 |  | 0 |  | 1
| na láhve s vějířkem | 50 | držadlo | silon | 2 |  | 0 |  | 1
| na demižony | 80 | držadlo | silon | 2 |  | 0 |  | 1
95 | Chňapka silikonová Hand Grip
| teplotní odolnost | materiál |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| -50…+250° C | silikonová pryž |  |  | 6 |  | 0 |  | 2
0
96 | Papírky indikátorové
| název | použití | způsob balení |  | Předpokládaný počet bal. | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| lakmusový červený | zjištění alkalické reakce vodných roztoků | bloček/tuba 100 ks |  | 1 |  | 0
| lakmusový modrý | zjištění kyselé reakce vodných roztoků | bloček/tuba 100 ks |  | 1 |  | 0
| lakmusový neutrální | zjištění kyselé a alkalické reakce vodných roztoků | bloček/tuba 100 ks |  | 1 |  | 0
| PHAN pH 1-11 | určení pH v dané oblasti | bloček/tuba 100 ks |  | 1 |  | 0
| PHAN pH 3,9-5,4 | určení pH v dané oblasti | bloček/tuba 100 ks |  | 1 |  | 0
| PHAN pH 6-7,5 | určení pH v dané oblasti | bloček/tuba 100 ks |  | 1 |  | 0
| univerzální pH 0-12 | určení pH v dané oblasti | bloček/tuba 100 ks |  | 1 |  | 0
| Laktotes 7-9-11´SH | zjištění kyselosti mléka v oblasti pH 6-6,5 | bloček/tuba 100 ks |  | 1 |  | 0
0
97 | Papírky univerzální indikátorové, bloček
| rozsah pH | rozlišení | způsob balení |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 1-11 | 1,0 pH | bloček/tuba 100 ks |  | 1000 |  | 0 |  | 100
0
98 | Standardní jednorázové stříkačky, vysoký standard kvality. Průhledné těleso stříkačky, hladký posuv pístu.
| objem | balené |  |  | Předpokládaný ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 1 ml | jednotlivě |  |  | 1 |  | 0 |  | 100
| 2 ml | jednotlivě |  |  | 1 |  | 0 |  | 100
| 5 ml | jednotlivě |  |  | 1 |  | 0 |  | 100
| 10 ml | jednotlivě |  |  | 1 |  | 0 |  | 100
| 20 ml | jednotlivě |  |  | 1 |  | 0 |  | 100
| 50 ml | jednotlivě |  |  | 1 |  | 0 |  | 100
0
99 | Kryobox papírový, 136x136 mm, odolnost vůči ultranízkým teplotám, 2 provedení - standardní s vodoodpudivým papírovým potahem a speciální s plastovým vodoodpudivým potahem, kompatibilní s širokou nabídkou vkládacích mřížek
| výška v mm | potah |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 32 | papírový |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 50 | papírový |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 75 | papírový |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 100 | papírový |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 130 | papírový |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
100 | Mřížka do kryoboxů, 136x136 mm, odolnost ultranízkým teplotám, vodoodpudivý papírový potah
| výška minimálně v mm | mřížka |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 40 | 4x4 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 40 | 5x5 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 40 | 6x6 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 40 | 7x7 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 40 | 8x8 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 40 | 9x9 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 40 | 10x10 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
#REF!
101 | Kryobox s mřížkou, PP, pro 3 - 5ml zkumavky, 81 míst, rozměr 133x133x52 mm(šxdxv)
| barva |  |  |  | Předpokládaný počet kusů | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| průhledná |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| žlutá |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| červená |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| zelená |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| modrá |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
#REF!
102 | Svorka pro normalizovaný zábrus, nerezová ocel
| NZ |  |  |  | Předpokládaný počet kusů | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 7/16-7/25 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 10/19-10/30 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 12/21-12/32 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 14/23-14/35 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 19/26-19/38 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 24/29-24/40 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 29/32-29/42 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 34/35-34/45 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 45/40-45/50 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
103 | Vata buničitá přířez 20x30 cm
| druh |  |  |  | Předpokládaný počet kg | Cena za 1 kg | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení max.
| 20x30 cm |  |  |  | 20 |  | 0 | nepožadováno | 5 kg
0
104 | Špachtle jednorázová
| popis |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| Špachtle jednorázová, délka 210mm |  |  |  | 3000 |  | 0 | nepožadováno | 500
| Špachtle jednorázová, PP, mikro, antistat, průhl., 3x140mm |  |  |  | 2000 |  | 0 | nepožadováno | 500
105 | Preparační jehly
| popis |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| lanceta kovová (zakončení jako kopí) bez držáku |  |  |  | 1000 |  | 0 |  | 50
| očko bez držáku kovové, průměr 1,5 mm ± 0,2 mm |  |  |  | 200 |  | 0 |  | 50
| očko bez držáku kovové, průměr 2,5 mm ± 0,2 mm |  |  |  | 200 |  | 0 |  | 50
| Jehla preparační přímá kovová bez držáku |  |  |  | 400 |  | 0 |  | 50
106 | Držák preparačních jehel, kovový
| Délka |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 120 - 130 mm |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 10
| 200 - 250 mm |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 10
107 | Rychlofiltrační materiál pro želatinové homogenity, složený z hedvábí-polyesteru s akrylovým pojivem. Vhodný pro izolaci protoplastů, autoklávovatelný, velikost pórů 22-25 µm
| Rozměry role |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 45 cm ± 5 cm x 1525cm ± 30 cm |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 10
108 | Páska lepící pro indikaci sterilizace, změna barvy indikačních pásků při cca 121 °C (15 min.), snadné odstranění po sterilizaci
| Šířka | Délka |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| cca 19 mm | 50 m |  |  | 20 |  | 0 |  | 1
| cca 19 mm | 12,7 m |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
109 | Stojan na zkumavky se čtyřmi stranami multifunkční, pro 4 50 ml zkumavky, 6 15 ml zkumavky, 32 1,5/2 ml zkumavky a 32 0,5 ml mikrozkumavky, autoklávovatelný
[5 empty] | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| Mix barev |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
110 | Systém stojanů pro PCR, oddělitelný 96-jamkový stojan vhodný pro destičku, 0,2 ml zkumavky nebo 0,2 ml stripy, další jamky na stojanu pro 0,5 ml, 1,5 ml nebo 2,0 ml zkumavky, autoklávovatelný a použitelný v mrazícím boxu (-20°C)
[5 empty] | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| Mix barev |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 5
111 | Stojan na centrifugační zkumavky zajišťující oporu konickému dnu, 20 až 30 otvorů pro 50 ml zkumavky, 30 až 40 otvorů pro 15 ml zkumavky
[5 empty] | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
[5 empty] | 10 |  | 0 |  | 1
112 | Chladící stojan na PCR zkumavky, 96 jamek, indikace změnou barvy stojánku při 0°C, pro 0,2 ml mikrozkumavky a PCR destičky
[5 empty] | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
[5 empty] | 10 |  | 0 |  | 1
113 | Krabičky skladovací plastové na 2 ml mikrozkumavky, 10x10 míst, s víkem připojeným ke krabičce, bez jakýchkoli otvorů ve víčku nebo krabičce
| barevné provedení |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| modrá |  |  |  | 80 |  | 0 |  | 10
| zelená |  |  |  | 80 |  | 0 |  | 10
| červená |  |  |  | 80 |  | 0 |  | 10
| žlutá |  |  |  | 80 |  | 0 |  | 10
| růžová |  |  |  | 80 |  | 0 |  | 10
| fialová |  |  |  | 80 |  | 0 |  | 10
| oranžová |  |  |  | 80 |  | 0 |  | 10
| bezbarvá (průhledné) |  |  |  | 80 |  | 0 |  | 10
114 | Krabičky skladovací plastové, na 2 ml mikrozkumavky, 9x9 míst, skladovací kapacita 81 zkumavek, rozměry: 128 -130 x 128-130 x 44-45 mm, výška spodní části krabičky musí být alespoň 35 mm, odolné vůči mrazu alespoň -80 °C
| barevné provedení |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| modrá* |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 10
| oranžová* |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 10
| žlutá* |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 10
| bezbarvá (průhledná) |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 10
*barevné provedení lze zaměnit za jinou odlišnou barvu (důležité je barevné odlišení)
115 | Stříkačkové filtry
| typ membrány | další specifikace |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| polyethylensulfonová membrána s póry 0,2 µm | sterilní |  |  | 500 |  | 0
116 | Celofánová fólie
| specifikace | rozměry |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| vhodná pro kultivaci mikroorganismů | kruhový výřez, průměr 8 cm |  |  | 500 |  | 0 |  | 100
117 | Filtrační papír
| specifikace | rozměry (tolerance 10%) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| Typ 390 | kruhový výřez, průměr 12,5 cm |  |  | 300 |  | 0 |  | 100
118 | Úložné boxy, plastové, průhledné, pro snadnou manipulaci, včetně víka - volně, bez uchycení (bez pantů), stohovatelné, rovné dno, box a víko nesmí být perforované
| Rozměry v cm (tolerance 20 %) |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 30 x 35x 50 |  |  |  | 30 |  | 0 | není požadováno | 10
| 20 x 25 x 35 |  |  |  | 30 |  | 0 | není požadováno | 10
| 15 x 20 x 25 |  |  |  | 30 |  | 0 | není požadováno | 10
119 | Zipovací uzavíratelné sáčky plastikové
| Rozměry v cm |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 30 x 40 (± 0,5cm) |  |  |  | 600 |  | 0 | není požadováno | 100
| 20 x 30 (± 2cm) |  |  |  | 200 |  | 0 | není požadováno | 100
| 7 x 10 (± 1 cm) |  |  |  | 200 |  | 0 | není požadováno | 100
120 | centrifugační zkumavky, plastové
| Maximální objem | Další specifikace |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 0,5 ml | barva: transparentní vlastnosti: graduované, hladký povrch, rovné víčko, uzavírání safe-lock, baleno v sáčcích |  |  | 5000 |  | 0 |  | 1000
| 2 ml | sterilní, samostojící, se šroubovým uzávěrem |  |  | 30000 |  | 0 |  | 1000
| 2 ml | kónické dno, průhledné, low-binding, popisovatelné rovné víčko, vhodné nejméně do -80°c, vhodné alespoň pro 13 000 RPM (centrifugace) |  |  | 3000 |  | 0 |  | 1000
| 15 ml | vytištěná stupnice ml, výdrž nejméně 9 000xg, se šroubovacím plochým víčkem, sterilní |  |  | 250 |  | 0 |  | 100
| 50 ml | vytištěná stupnice ml, výdrž nejméně 9 000xg, se šroubovacím plochým víčkem, sterilní |  |  | 250 |  | 0 |  | 100
121 | Polyethylenová lepící páska, po odlepení zanechává čistý povrch (tj. lze snadno pásku odlepit vcelku)
| barevné provedení |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| černá |  |  |  | 50 |  | 0 | není požadováno | 5
| bílá |  |  |  | 50 |  | 0 | není požadováno | 5
| žlutá |  |  |  | 50 |  | 0 | není požadováno | 5
122 | Pytle na odpad, autoklávovatelné při teplotě 121 °C, materiál PP/PE
| Velikost (litry) |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 15-20 l |  |  |  | 1000 |  | 0 |  | 500
| 7 - 10 l |  |  |  | 1000 |  | 0 |  | 500
123 | Papír filtrační 2R/80 archy, filtrační papír vyrobený z bělené buničiny, plošná hmotnost 80 g/m2 ± 10 g/m2
| velikost |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 400x400 mm (± 50 mm v obou rozměrech) |  |  |  | 1000 |  | 0 | není požadováno
124 | Láhev kapací, plastová, včetně uzávěru a vložky
| Velikost (ml) |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení
| 25 ml |  |  |  | 50 |  | 0 | není požadováno | 50
| 60 ml ± 10 ml |  |  |  | 50 |  | 0 | není požadováno | 50
|  |  | Celková nabídková cena za část č. 1: |  |  |  | 0