## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | VZT fáze 1
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ: | 07502141
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-09-13
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
0 | Rozpočet | VZT fáze 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zařízení č. 1 - Větrání kompresorovny |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Elektroinstalace pro zařízení č. 1 - Větrání, kompresorovny |  |  | HSV |  |  | 0
| 111 | Ostatní |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | VZT fáze 1 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zařízení č. 1 - Větrání kompresorovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | RX1 | radiální ventilátor kovový V= 3800m3/h, p=534W, 3800Pa, 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
2 | RX1 | tlumič hluku tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí rozměr 1000x540x290 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
3 | RX1 | ochranná mřížka průměr 400mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
4 | RX1 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 500x500 + síto, proti hmyzu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
5 | RX1 | Regulační klapka těsná 500x500 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
6 | RX1 | servopohon klapek s pružinovým zpětným chodem, 230V AC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
7 | RX1 | Síto 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
8 | RX1 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu vč., montážního a spojovacího materiálu: | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 4*5,4 |  | 21.6 | [18 empty] | VV | 0
9 | RX1 | Protihluková izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo, pásy | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 0,3*(5,4+3,35+3,35) |  | 3.63 | [18 empty] | VV | 0
10 | RX1 | Texovací šroubky malé ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
11 | RX1 | AL lepicí páska 100 mm x 50 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 | RX1 | Náhradní montážní nástavec NSPH | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
13 | RX1 | ZT závitová tyč M8 x 1000 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
14 | RX1 | Montážní pěna - nízkoexpanzní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00448 |  | 10 |  |  |  | 7.04 |  |  | DIL
15 | RX2 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1.756 | 1.76 |  |  | POL1_0
16 | RX2 | Montáž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1.756 | 1.76 |  |  | POL1_0
17 | RX2 | Doprava, přesuny | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1.756 | 1.76 |  |  | POL1_0
18 | RX2 | IKČ, zaregulování, spuštění ventilátorů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 2.5 | 2.5 |  |  | 1.756 | 1.76 |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Elektroinstalace pro zařízení č. 1 - Větrání, kompresorovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.93 |  |  | DIL
19 | RX3 | Doplnění stávající rozvaděče elektro dle schématu, zapojení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.046 | 0.05 |  |  | POL1_0
20 | RX3 | Servopohon klapkový s havarijní funkcí, napájení 230VAC, 5Nm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.046 | 0.09 |  |  | POL1_0
21 | RX3 | Termostat prostorový, IP44, s ručním ovládáním, kontakt NO, 230V/6A min. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.046 | 0.05 |  |  | POL1_0
22 | RX3 | Krabicová rozvodka, IP44 vč. svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.046 | 0.05 |  |  | POL1_0
23 | RX3 | Trubka instalační DN25, vč. úchytů a tvarovek | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.046 | 0.69 |  |  | POL1_0
Díl: | 111 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
24 | RX4 | Montáž | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
25 | RX4 | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END