## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Stavební práce pro elektromontáže |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN)
Dokumentace skut.prov. 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
SILNOPROUD | 0 | 0
SLABOPROUD | 0 | 0
Stavební práce pro elektromontáže | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | Investice (vše) | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [8 empty] | 0
| 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů. | [8 empty] | 0
| 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž | [8 empty] | 0
3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
5) Jedná se o úpravy stávajících rozvodů, kdy některé prvky instalací zůstávají původní. V souladu se Standardy Mendelu jsou požadovány při rozšiřování instalací stejné typy přístrojů a svítidel, proto jsou u některých komponent uvedeny typy. Totéž platí u instalací, které navazují na stávající systémy. Týká se komponentů EKV, kdy Mendelu používá systém DUHA, a síťových prvků, Wi-Fi AP včetně příslušné licence. Standardy Mendelu jsou v projektu přiloženy v elektronické podobě.
Elektromontáže
SILNOPROUD
DEMONTÁŽ INSTALAČNÍCH PRVKŮ A KABELÁŽE, LIKVIDACE
1 | Kabeláž, silno i slabo, úprava původních vývodů, ekol. likvidace | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Přístroje stávajících silových zásuvek a ovladačů dle popisů | hod | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
3 | Přístroje stávajících silových zásuvek, svítidel | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCEL. NOSNÉ KONSTR. PRO PŘÍSTR., ZÁVĚSY A EL. PRVKY
4 | do 5kg | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ KANÁLY, LIŠTY A CHRÁNIČKY (SILNO A SLABO)
5 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 18x13 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 25x20 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 20x20 | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 30x25 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 40x40 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Chránička flexibilní D20/14,1, 320 N PVC, pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Chránička flexibilní D50/39,6, 750 N PVC, tmavě šedá, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Trubka tuhá 320 N PVC D 20/17,4 pevně, světle šedá | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Trubka tuhá 320 N PVC D 25/22,1 pevně, světle šedá | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Trubka tuhá 320 N PVC D 32/28,6 pevně, světle šedá | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | PK 90X55 D_HD KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Kryt parapet. kanálu 90x55 koncový | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Popisné štítky zásuvek | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INSTALAČNÍ KRABICE POD OMÍTKU
18 | Krabice přístrojová D68 pod omítku | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Krabice odbočná s víčkem D68 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Krabice se svorkovnicí D 68 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Krabice odbočná s víčkem 125x125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Krabice se svorkovnicí a průchodkami 72x72, IP40 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OVLADAČE POD OMÍTKU KOMPLETNÍ (KLAPKA, RÁMEČEK)
23 | Spínač jednopólový; řazení 1; bílá - vzorkování | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Přepínač sériový; řazení 5; b. bílá - vzorkování | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Přepínač křížový; řazení 6; b. bílá - vzorkování | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN POD OMÍTKU KOMPLETNÍ
26 | dvojnásobná, s ochr.kolíkem; 2P+PE; b.bílá - vzorkování | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | dvojnásobná, s přep. ochr. 3. st. akustická sig. 2P+PE; b.bílá - vzorkování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vícenásobné zásuvky - univerzální, přímé osazení do el. kanálů
28 | 2 x 2P + T dutinky pootočené o 45°, 4 moduly | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 3 x 2P + T dutinky pootočené o 45°, 4 moduly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | ZÁS. 2P+T s přep. ochr. 3. st. bílá s akustickou signalizací | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, VARIANT+ IP 44 (PLAST) - PŘEINSTALOVÁNÍ
31 | Nástěnná zásuvka IP 54, řazení 2P+PE demontáž a opětovná montáž | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EKVIPOT. SVORKOVNICE PE, DLE ZOZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ
32 | 10 šroubů, s krytem | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | Svorky a oka pro pospojování | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
34 | 16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | Nerez pás.16mm, pásek uzemňovací 0.5m (VZT) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
36 | CYKY-J 3x1.5, pevně | m | 290 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | CYKY-O 4x1.5, pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 339 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | CYKY-J 5x1.5, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
40 | CYA 4 zž (H07V-K) | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | CYA 6 zž (H07V-K) | m | 58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
42 | 4x6 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | 5x6 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI, ZEMNICÍM ŠROUBU
44 | Do 6 mm2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA, DOPLNĚNÍ STEJNÝM TYPEM JAKO STÁVAJÍCÍ
45 | BEGHELLI, LEADER 21-013/258/CY 2x58W, bílý ocelový reflektor | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | Zářivková trubice 58W, 840, T8 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vysocesvítivý LED pásek 26W/m, 24V, šířka 12 mm, dělitelnost po 5,5 cm, denní bílá 4500 K, 2200 lm
47 | Délka 148,5 cm, 40 W, ozn. L1 (P1091) | m | 1.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | 2x délka 231 cm, 61 W, ozn. La, Lb (P1025) | m | 4.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | Nástěnný hliníkový U profil (lišta) pro LED pásky, s povrchovou eloxovanou úpravou, vnitřní rozměry min. š.14 x v. 6 mm, vnější min. š. 19mm, v. 8 mm | m | 6.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | Difuzor k hliníkovému profilu, pro rozptyl světla a ochranu pásku, čirý | m | 6.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | Záslepka (koncovka) pro hliníkový profil | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | Zdroj pro LED pásek, 60W, 24V, IP67, rozměry cca 163x43x32 mm (L1) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | Zdroj LED pásek, 100W, 24V, IP67, rozměry cca 190x52x37 mm (Lc,Ld) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | Složení a montáž zdrojů a svítidel z LED pásků - L1, Lc, Ld | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA LED, oddělený zdroj
55 | A - LED panel profi 48W, 4320lm, IP41, 4000°K, 595x595x10, M600 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE R0.3, viz v.č. E8b
56 | jistič 1f, 16/C/1, 10kA, zásuvky, drátování | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | jistič 1f, 16/C/1, 10kA, klima, drátování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | jistič 1f, 10/C/1, 10kA, VZT, drátování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVY V ROZVADĚČÍCH
59 | Úpravy v rozvaděči, číslování, odpojení pův. okruhu | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | Výstražné tabulky (samolep) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
62 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45
63 | Pěna cartouche 700 ml | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
64 | Hmoždinka 10 vč. vrutu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | 25 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD
69 | Kompletace zásuvkových bloků dle popisů v PD | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | Napojeni na stavajici zarizení | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | Úprava stávajícího rozvaděče R0.3 | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | Oživení a úprava stávajícího zařízení | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | Montáž mimo ceníkové položky při rekonstrukcích | hod | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | Kordinační práce s ostatními profesemi a navazujícími pracemi | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
75 | Příprava před revizí | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | Revizni technik silnoproud | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SILNOPROUD - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SLABOPROUD
DATOVÁ KABELÁŽ A OSTATNÍ
77 | Kabel stíněný F/FTP 4p Cat 6A (stínění párů a všech párů), zatažení | m | 480 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | Kabel stíněný FTP - měření (pár), protokol | ks | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | Patch kabel 1m Cat 6a | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | Ukončení párů kabelu F/FTP 4P na patch panelu racku | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACE LAN, ZAPOJENÍ
81 | Vysvazkování kabeláže | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | Značení a popis | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | Kompletace LAN | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MODUL ZÁSUVKOVÝ NA KRABICI POD OMÍTKU
84 | Modul pro dvojzásuvku, záclonky, s označovacími ikonkami, pro konektory Modular-Jack (keystone); b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MODUL ZÁSUVKOVÝ, PROFIL 45
85 | Modul zásuvkový 45x45 se záclonkou, s označovacími ikonkami, pro konektory Modular-Jack (keystone); d. Profil 45; b. bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | Modul zásuvkový 22,5x45, se záclonkou, pro konektory Modular-Jack (keystone); d. Profil 45; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSLEPKA, PROFIL 45
87 | Záslepka 22,5x45; d. Profil 45; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY DATOVÉ KEYSTONE
88 | do nosných masek a třmenů, Modular Jack RJ 45-8, Cat.6a | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTUPOVÝ BOD Wi-Fi AP DLE STANDARDŮ MENDELU
89 | Aruba AP-305 Wireless Access Point, 802.11n/ac 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Dual Radio Integrated Antenna AP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | WiFi AP Licence umožnující přidání AP ke stáv. kontroleru MENDELU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE NÁSTĚNNÁ, VARIANT+ IP 44 (PLAST)
91 | 3903N-C03540 B Krabice nástěnná IP 20, pro přístroje 45x45, pro průběžnou montáž; d. Variant+; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - EKV
92 | Rozbočovací skříň 400 x 300 x 120 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | Řídící jednotka KEY do systému Mendelu Duha | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 | Čtečka proximity karet do systému Mendelu Duha do krabice pod o. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | Elektrický zámek zadlabávací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | Kabel FTP 4P cat 5e modrá barva pláště, zatažení | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM - PZTS
97 | Detektor opticko kouřový do systému PZTS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 | Vyhledání a napojení na stávající zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | Rozšíření a programování ústředny PZTS | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BEZHALOGENOVÝ VF PÁROVÝ SDĚLOVACÍ KABEL
100 | 2x2x0.8 ohni odolný, –30 °C až +90 °C | m | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD
101 | Kompl. zkouš., výchozí revize, zkušební provoz | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SLABOPROUD - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD
cena je součástí vedlejších a ostatních nákladů (VRN)
102 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stavební práce pro elektromontáže
ZEDNICKÁ VÝPOMOC PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
103 | pro elektromontáže | hod | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO JÁDRA
104 | 500x500x100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM
105 | Drážka v cihelné stěně do 50x50 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
106 | Montážní otvory do stropu/podlahy pro chráničky D32, následné zapravení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VRTÁNÍ CIHELNÉ ZDI DO TL. 20 cm
107 | do D25 s odsáváním prachu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
108 | do D40 s odsáváním prachu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRŮSTUP CIHELNOU ZDÍ DO TL. 20 cm
109 | do D35 s odsáváním prachu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
110 | do 50x50 mm s odsáváním prachu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRŮSTUP DVEŘNÍ STĚNOU DO TL. 80 mm
111 | do D60 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK, PRŮSTUPŮ
112 | Malta fajnová | kg | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
113 | Zapravení drážek, úklid | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ČIŠTĚNÍ BUDOV ZAMETÁNÍM
114 | Suchý a mokrý proces vč. oken, 120m2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘESUN SUTI A VYBOURANÉHO MAT.
115 | do kontejneru | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stavební práce pro elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, BUDOVA C LABORATOŘ P1091
Projekt | ELEKTROINSTALACE
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 16/19
A. č. | E371/16/19
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum | 27.9.2019
Zpracovatel | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dokumentace skut.prov. (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 10
Procento PM % 2 | 5
Procento PM % 3 | 2