## Stavba
#RTSROZP# | Položkový soupis prací, dodávek a služeb
| Zakázka: |  | Mendelu
| Objekt: |  | Stavební úpravy místnosti N2020
| Rozpočet: |  | Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
| Objednatel: | [5 empty] | CZ-CC : | 126311
[7 empty] | CZ-CPA : | 41.00.48
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
0 | Rozpočet | Mendelu stavební úpravy místnosti N2020 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## VN+ON
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2019
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2019
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
3 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2019
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
4 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2019
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
5 | 00521R | Staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2019
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
6 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2019
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
7 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2019
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
8 | 1 | Vyčištění ploch, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení, staveniště do původního stavu, vyčištění | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
9 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2019
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
10 | 2 | Veškeré výrobní a dílenská dokumentace | hod | 6.5 |  | 0 | Vlastní
11 | 3 | Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
12 | 4 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a, požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu. | hod | 7 |  | 0 | Vlastní
13 | 5 | Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
14 | 6 | Bezpečnostní hrazení, zajištění přístupu na staveniště apod. | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
15 | 7 | Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
16 | 8 | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
17 | 9 | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
18 | 10 | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize se skrytými konstrukcemi apod.) | hod | 2.5 |  | 0 | Vlastní
19 | 11 | Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
20 | 12 | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
21 | 13 | Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, zapracování konkrétních výrobků do PD a jejich posouzení, zpracování kladečských plánů atd. | hod | 5 |  | 0 | Vlastní
|  | CELKEM VN + ON |  |  | 0

## Pol
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [12 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Mendelu | [10 empty] | STA
O: |  | Stavební úpravy místnosti N2020 | [10 empty] | OBJ
R: |  | Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb | [10 empty] | ROZ
C: | [12 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava | Investice | Inv evid | Neinv.
Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 0.01 | Ochrana a zakrývání stávajících konstrukcí, proti zničení při výstavbě | hod | 26 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 16+10 |  | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VV | 0
2 | 0.02 | Průběžný úklid v průběhu výstavby | hod | 32 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 21+11 |  | 32 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 347016131R0X | Předstěna SDK,tl.125mm,oc.kce CW,1xRB 12,5mm,-izol | m2 | 2.8983 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | předstěna:2,495*1,835-0,8*2,1 |  | 2.8983 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi | m | 14.4 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | okna:2*(1,05*2+2,55*2) |  | 14.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VV | 0
5 | 612481113R00 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 10 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | lokální opravy:10*1 |  | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
6 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 10 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | lokální opravy:10*1 |  | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
7 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 10 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | lokální opravy:10*1 |  | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
8 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 3 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3*1 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
9 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů akrylátová | m2 | 59 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlaha:29,5*2 |  | 59 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
10 | 632478122RT1 | Reprofilace-cement.hmota tl.do 5 mm | m2 | 29.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlaha:29,5*1 |  | 29.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
11 | 632415104R00 | Potěr samonivelační ručně tl. do 4 mm | m2 | 29.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlaha:29,5*1 |  | 29.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
12 | 632441491R00 | Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 29.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlaha:29,5*1 |  | 29.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
13 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 29.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlaha:29,5*1 |  | 29.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
14 | 95.1 | Stavební přípomoce pro profese | hod | 5 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3+2 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
15 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 24.3 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlaha:24,3*1 |  | 24.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
16 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 22.8 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlaha-sokl:22,8*1 |  | 22.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
17 | 784900010RAB | Odstranění stávajících maleb, oškrábáním | m2 | 118.28 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL2_0
|  | strop:24,3*1 |  | 24.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | stěny:3,7*25,4 |  | 93.98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
18 | 968095002R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm | m | 2.26 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | u oken:1,13*2 |  | 2.26 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
19 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2, pro další použití | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1+1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
20 | 96.1 | Přebroušení podlahy,odstranění lepidla,vysátí | m2 | 24.3 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlaha:24,3*1 |  | 24.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
21 | 96.2 | Demontáž stolu,600/4630mm, v. 780mm, kotvení,doplňky,pro další použití,uskladnění | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
22 | 96.3 | Přesun židlí, uskladnění k dalšímu použití | kus | 5 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 2+3 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
23 | 96.4 | Demontáž vitríny,1715/2710mm,nosné rámy, dřevěné a skleněné díly,kotvení,doplňky | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
24 | 96.5 | Vyklizení stávajících interiérových prvků, vybavení, nástěnek apod. | m2 | 24.3 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlaha:24,3*1 |  | 24.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
25 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3.95 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3,95*1 |  | 3.95 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
26 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 43.45 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3,95*11 |  | 43.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
27 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 3.95 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3,95*1 |  | 3.95 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
28 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.95 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3,95*1 |  | 3.95 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
29 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 39.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3,95*10 |  | 39.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
30 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 3.95 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3,95*1 |  | 3.95 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
31 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0.797 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 0,797*1 |  | 0.797 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
32 | 766.1 | Zpětná montáž dveří do zárubně, kotvení,doplňky | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
33 | 766.2 | Dveře vnitřní 800/2100,hladké,plné,CPL,polodráž., skrytá zárubeň,b.zámek,kování,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
34 | 766.3 | Nová vitrína,1710/2690mm,atypický výrobek,skleněná, dveře+zámek,sokl a horní díl,police,lanka,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
35 | 766.4 | Nová židle,interiérová,stohovatelná,opěradlo+sedák, vrstvená,lepená dýha,podnož ocel chrom,D+M | kus | 6 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 6*1 |  | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
36 | 766.5 | Nový stůl atypický 600-1120/4630,korpus LTD, nohy ocel rektif.,mřížky,zásuvky,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
37 | 766.6 | Stolní lampa na desku stolu,pohyblivé rameno 30cm, otočná hlava,kov,vypínač,v.50cm,šedá,zdroj 11W,D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*3 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
38 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 1.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
39 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, vč. dodávky penetr. laku | m2 | 29.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlaha:29,5*1 |  | 29.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
40 | 776.1 | Lepení podlahových soklíků, typový soklík AL, v.40mm,barva inox,vč. dodávky typ. prvků,D+M | m | 24.5 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlaha-sokl:24,5*1 |  | 24.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
41 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 29.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlaha:29,5*1 |  | 29.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
42 | 776996110R00 | Napuštění povlakových podlah pastou | m2 | 29.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlaha:29,5*1 |  | 29.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
43 | 776.2 | Podlahovina PVC tl. 2mm,nášlap 0,7mm,světlý okr, protiskluz DS,omezení skluzu R10,š.4m | m2 | 32.45 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | specifikace viz popis nové podlahy!!: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | podlaha:29,5*1,1 |  | 32.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
44 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 0.8 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
45 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 3.9 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | otopná tělesa:2*(0,6*1*2) |  | 2.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | rozvody:1,5 |  | 1.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
46 | 783903811R00 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 3.9 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | otopná tělesa:2*(0,6*1*2) |  | 2.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | rozvody:1,5 |  | 1.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
47 | 783322320R00 | Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +2x email | m2 | 3.9 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | otopná tělesa:2*(0,6*1*2) |  | 2.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | rozvody:1,5 |  | 1.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
48 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 118.28 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | strop:24,3*1 |  | 24.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | stěny:3,7*25,4-42 |  | 51.98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | nové prvky:42 |  | 42 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
49 | 784195412R00 | Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, bez penetrace | m2 | 118.28 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | strop:24,3*1 |  | 24.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | stěny:3,7*25,4-42 |  | 51.98 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | nové prvky:42 |  | 42 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž 3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | POL3_0
0
|  | Dodávka rozvaděče R2020 | [5 empty] | 0
50 | 1 | Rozvaděč R2020 pro místnost N2020 dle v.č. E5 | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ÚPRAVY V ROZVADĚČI R10 DLE VÝKRESU E6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 2 | jistič 3f, 80/C/3, 15kA, viz Kniha výrobků (náhrada za hl. vypínač) | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
52 | 3 | jistič 3f, 40/C/3, 10kA, viz Kniha výrobků | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
53 | 4 | DIN lišta, hřeben pro 90A, propojení | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
54 | 5 | Úprava krycí desky | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 0
55 | 6 | Úprava v rozvaděči, číslování, provnání kabeláže | hod | 4 |  | 0 | vlastní | 0
56 | 7 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | kus | 12 |  | 0 | vlastní | 0
|  | Demontáž a odpojení stáv. přívodů a vývodů v rozvaděčích |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 8 | likvidace, úprava prostoru po vývodech | kus | 8 |  | 0 | vlastní | 0
|  | POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | 9 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | kus | 40 |  | 0 | vlastní | 0
59 | 10 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | kus | 20 |  | 0 | vlastní | 0
60 | 11 | 20 STAHOVACÍ PÁSEK plast | kus | 20 |  | 0 | vlastní | 0
61 | 12 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | kus | 10 |  | 0 | vlastní | 0
|  | TRUBKA OHEBNÁ, VNITŘNÍ POVRCH TURBO, PEVNÉ ULOŽENÍ |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | 13 | D 25 (∅25) PVC-U, šedá, turbo, min. -15°C až +90°C, 750N | m | 32 |  | 0 | vlastní | 0
|  | KRABICE, LIŠTY |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | 14 | Krabice přístrojová - pod omítku D68, kapsa | kus | 4 |  | 0 | vlastní | 0
64 | 15 | Krabice odbočná 68 pod.o. se svorkovnicí, kapsa | kus | 3 |  | 0 | vlastní | 0
65 | 16 | Krabice odbočná se svorkovnicí na povrch 72x72 s průchodkami | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
66 | 17 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 20x20 | m | 30 |  | 0 | vlastní | 0
67 | 18 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 40x40 | m | 32 |  | 0 | vlastní | 0
|  | PŘÍSTROJE KOMPLETNÍ BÍLÁ BARVA |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | 19 | Spínač řazení 5 | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 0
|  | ZÁSUVKY VČETNĚ RÁMEČKŮ BÍLÁ |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 20 | Zás.jednonás., | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
70 | 21 | Zás.dvojnás., natočená dutina | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 0
|  | VÝKLOPNÁ ZÁSUVKOVÁ LIŠTA PRO ZAPUŠTĚNÍ DO STOLU |  |  |  | 0 | 0 | 0
71 | 22 | 3x 230V, osazení do desky, zapojení, specifikace viz. Kniha výrobků | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 0
|  | Montáž rozváděčů, příprava, |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 23 | Plastových do 50 kg vestavná do SDK | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
|  | UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY |  |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 24 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 0
74 | 25 | Silikonový tmel transparentní, kartuš 330ml | kus | 6 |  | 0 | vlastní | 0
75 | 26 | Sádra štukatérská bílá | kg | 20 |  | 0 | vlastní | 0
|  | PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45 |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 27 | Pěna cartouche 700 ml | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
77 | 28 | Výplňová hmota průstupů, cartouche 310 ml | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
|  | KABEL FLEXIBILNÍ, IZOLACE PVC, TRANSPARENTNÍ |  |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 29 | YCY-JZ 3Gx2,5 stíněný, pevně | m | 50 |  | 0 | vlastní | 0
79 | 30 | SCY 2x1,5 pevně | m | 26 |  | 0 | vlastní | 0
|  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 | 31 | CYKY-J 3x1.5, pevně | m | 10 |  | 0 | vlastní | 0
81 | 32 | CYKY-J 4x1.5, pevně | m | 5 |  | 0 | vlastní | 0
82 | 33 | CYKY-J 3x2.5, pevně | m | 46 |  | 0 | vlastní | 0
83 | 34 | CYKY-J 5x10, pevně | m | 30 |  | 0 | vlastní | 0
|  | UKONČENÍ KABELŮ DO |  |  |  | 0 | 0 | 0
84 | 35 | dutinka pro licnu 2,5 mm2 | kus | 48 |  | 0 | vlastní | 0
85 | 36 | 4x4 mm2 | kus | 22 |  | 0 | vlastní | 0
86 | 37 | 5x10 mm2 | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 0
|  | UKONČENÍ STÍNĚNÝCH KABELŮ DO |  |  |  | 0 | 0 | 0
87 | 38 | 5x2,5 mm2 | kus | 8 |  | 0 | vlastní | 0
|  | ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO Z POLYKARBONÁTU IP65 / IP66 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | DIFUZÉR POLYKARBONÁTOVÝ |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 | 39 | 2x 80 W, zářivka T5, rozměry 1572x145x111, reflektor z bílého lak. plechu | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 0
89 | 40 | Zářivková trubice T5, 80W, 840 | kus | 4 |  | 0 | vlastní | 0
|  | SVÍTIDLA LED DLE SPECIFIKACE V KNIZE VÝROBKŮ |  |  |  | 0 | 0 | 0
90 | 41 | AL profil rohový 19x19mm včetně speciálního difusoru | m | 42 |  | 0 | vlastní | 0
91 | 42 | LED pásek, 14W / m, 4000°K, 24V čelní, teplá bílá | m | 42 |  | 0 | vlastní | 0
92 | 43 | Přislušenství- úchytka/pár pro profil rohový 19x19, pár | kus | 20 |  | 0 | vlastní | 0
93 | 44 | Koncovka pro rohový profil/ pár | kus | 4 |  | 0 | vlastní | 0
94 | 45 | AL profil 30x30mm včetně speciálního difusoru | m | 26 |  | 0 | vlastní | 0
95 | 46 | LED pásek, 24W / m, 4000°K, 24V čelní, teplá bílá | m | 26 |  | 0 | vlastní | 0
96 | 47 | Koncovka pro profil 30x30 / pár | kus | 20 |  | 0 | vlastní | 0
|  | NAPÁJECÍ ZDROJ PRO LED PÁSKY |  |  |  | 0 | 0 | 0
97 | 48 | 230V/24V, 480W, IP67, ochrana vůči přetížení, zkratu, přepětí, přehřátí | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 0
98 | 49 | 230V/24V, 960W, IP67, ochrana vůči přetížení, zkratu, přepětí, přehřátí | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 0
|  | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0 | 0 | 0
99 | 50 | Demontáž silnoproudé kabeláže, svítidel | hod | 40 |  | 0 | vlastní | 0
100 | 51 | Likvidace demontované kabeláže a prvků | kg | 120 |  | 0 | vlastní | 0
|  | DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ SKLENĚNÝCH PODHLEDŮ |  |  |  | 0 | 0 | 0
101 | 52 | Panely 160x750 cm sleněná deska s fotkou ptáka | kus | 11 |  | 0 | vlastní | 0
102 | 53 | Panely 160x750 cm deska se svítidlem | kus | 4 |  | 0 | vlastní | 0
103 | 54 | Provedení utěsnění proti prachu po položení desek | kus | 15 |  | 0 | vlastní | 0
|  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD |  |  |  | 0 | 0 | 0
104 | 55 | Zednická výpomoc, průraz zdí do D30, tl. do 300 | kus | 3 |  | 0 | vlastní | 0
105 | 56 | Zednická výpomoc, drážky v podlaze do 60x60 | m | 8 |  | 0 | vlastní | 0
106 | 57 | Zednická, zapravení drážek v podlaze š.60 tl. vrchní vrstvy 30mm, cement | m | 6 |  | 0 | vlastní | 0
107 | 58 | Zednická, zapravení drážek v podlaze š.30 tl. vrchní vrstvy 30mm, cement | m | 2 |  | 0 | vlastní | 0
108 | 59 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 2 |  | 0 | vlastní | 0
109 | 60 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4 |  | 0 | vlastní | 0
110 | 61 | Oživení a úprava stávajícího zařízení | hod | 2 |  | 0 | vlastní | 0
111 | 62 | Montáž mimo ceníkové položky | hod | 25 |  | 0 | vlastní | 0
112 | 63 | Kordinační práce s ostatními profesemi a navazujícími pracemi | hod | 12 |  | 0 | vlastní | 0
|  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD |  |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 64 | Příprava před revizí | hod | 4 |  | 0 | vlastní | 0
114 | 65 | Revizni technik silnoproud | hod | 8 |  | 0 | vlastní | 0
|  | PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD |  |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 66 | cena je součástí vedlejších a ostatních nákladů (VRN) |  |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 67 | Podružný materiál | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0
117 | 68 | Doprava a přesun hmot | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
118 | 69 | PPV | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
[11 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | SUM