A/  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

MODERNIZACE PROVOZU DYKOVÝCH ŠKOLEK V K.Ú. KŘTINY – III. ETAPA

DPS

08 / 2016

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Modernizace provozu Dykových školek v k.ú. Křtiny – III. etapa

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Jihomoravský kraj, okres Blansko, k.ú. Křtiny p.č. 915/1, 915/2, 915/3, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

c) předmět dokumentace.

Předmětem dokumentace je zpracování těchto objektů: SO 03 dynemanu (pařeniště), SO 04 ocelového přístřešku pro experimentální pěstování sazenic a expozici zemědělské techniky a stavební úpravy a přístavbou SO 06 správní budovy (p.č. 915/2). Umístění objektů je graficky znázorněno na situačních výkresech – část C.

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 613 00 Brno

IČ: 621 56 489

Pověřená osoba: Ing. Pavel Čacký

Pracovník pověřené osoby: Ing. Jiří Šilhánek, Ph.D.

Telefon / mobilní telefon: 516 428 813

E-mail: verejnezakazky@slpkrtiny.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Zahrada Olomouc, s.r.o

Železniční 469/4, 772 00 Olomouc

IČ: 483 95 013

Statutární zástupce: Ing. Radek Pavlačka

Telefon / mobilní telefon: 606 717 331

E-mail: r.pavlacka@zahrada-olomouc.cz

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Radek Pavlačka

č. autorizace:  	02080

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Ing. Radek Pavlačka – koordinace, koncept

č. autorizace:  	02080 		A3, A3.1 (krajinářská architektura)

Ing. arch. Irena Čehovská, ČKA 01437, Ing. arch. Viktor Čehovský - architektura

Ing. Jaromír Dostál - pozemní stavby a statika

Ing. Jiří Kubánek, Jan Ochodnický – zdravotechnika

Ing. David Foldyna - PENB

Anna Krakovská - připojení a rozvody elektro

Bc. Adam Pavlačka – kompletace

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Fotodokumentace - vlastní

- Katastrální mapa

- Platná územně plánovací dokumentace

- Výpis z katastru nemovitostí

- Geodetické zaměření - poskytnuto zadavatelem

- Zaměření správní budovy AE architekti s.r.o. (poskytnuto zadavatelem)

- Studie proveditelnosti (Ing. Alena Skálová, Ing. Zbyněk Balhar) - poskytnuto zadavatelem

- Zákresy sítí - poskytnuty správci sítí

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,

Řešené území se nachází na parcele 915/1 k.ú. Křtiny, která má rozlohu 1.393.310 m2.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Pozemek 915/1 je určený k plnění funkci lesa.

Území se nachází v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje Rudice-Tipeček.

Pozemek zasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu DN 100 - navrhované stavby do tohoto pásma nezasahují.

V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – navrhované stavby nezasahují do ochranného pásma této sítě.

c) údaje o odtokových poměrech,

Odvodnění navrhovaných ploch je zajištěno odvedením do ploch zeleně a vsaku, odvodnění střech objektů bude svedeno do navržené vnitroareálové dešťové kanalizace s čerpáním vod do stávající retenční nádrže.

Odtokové poměry se stavbou nezmění.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,

Navrhované a upravované stavby jsou umístěny v nezastavěném území obce Křtiny p.č. 915/1 a dále na stavebních parcelách 915/2 a 915/3. Pozemek je určen k plnění funkce lesa. Navrhované stavby souvisí s aktivitami plnění funkce lesa.

Pro posuzování s platnou územně plánovací dokumentací je směrodatný Územní plán obce Křtiny platný od 30. 10. 2002.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Navrhované stavby jsou umístěny v nezastavěném území obce Křtiny p.č. 915/1. Pozemek je určen k plnění funkce lesa. Navrhované stavby souvisí s aktivitami plnění funkce lesa.

Pro posuzování s platnou územně plánovací dokumentací je směrodatný Územní plán obce Křtiny platný od 30. 10. 2002.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Obecné požadavky na využití území jsou v souladu s prováděcí vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Dle ÚP obce Křtiny, schváleného 30. 10. 2002, se řešené území nachází v krajinné zóně produkční – lesy zvláštního určení. Navržené řešení nemění stanovené využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Vyjádření jednotlivých dotčených orgánů a jejich požadavky jsou uvedeny v dokladové části dokumentace (část E). Všechny obecné podmínky ostatních dotčených orgánů a požadavky stanovené pro stavební řízení budou respektovány.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Netýká se řešené stavby.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Netýká se řešené stavby.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Parcelní číslo:		915/1

Obec:			Křtiny [581828]

Katastrální území:	Křtiny [676730]

Číslo LV:		534

Výměra [m2]:		1393310

Typ parcely:		Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:		DKM

Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:	lesní pozemek

Parcelní číslo:		915/2

Obec:			Křtiny [581828]

Katastrální území:	Křtiny [676730]

Číslo LV:		534

Výměra [m2]:		242

Typ parcely:		Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:		DKM

Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Parcelní číslo:		915/3

Obec:			Křtiny [581828]

Katastrální území:	Křtiny [676730]

Číslo LV:		534

Výměra [m2]:		58

Typ parcely:		Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:		DKM

Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Sousední parcely:

Jedovnice; p. č. 2279

Jedovnice; p. č. 2280

Jedovnice; p. č. 2282

Jedovnice; p. č. 2283/1

Jedovnice; p. č. 2287

Křtiny; p. č. 905

Křtiny; p. č. 906/1

Křtiny; p. č. 906/2

Křtiny; p. č. 907

Křtiny; p. č. 912

Křtiny; p. č. 915/4

Křtiny; p. č. 915/5

Křtiny; p. č. 915/7

Křtiny; p. č. 915/8

Křtiny; p. č. 915/9

Křtiny; p. č. 915/11

Křtiny; p. č. 915/12

Křtiny; p. č. 916

Křtiny; p. č. 917

Křtiny; p. č. 921

Křtiny; p. č. 922

Křtiny; p. č. 923/1

Křtiny; p. č. 923/2

Křtiny; p. č. 923/3

Křtiny; p. č. 923/4

Křtiny; p. č. 923/5

Křtiny; p. č. 923/6

Rudice u Blanska; p. č. 872/1

Rudice u Blanska; p. č. 873/2

Rudice u Blanska; p. č. 908

Rudice u Blanska; p. č. 936

Rudice u Blanska; p. č. 938

Rudice u Blanska; p. č. 940/1

Rudice u Blanska; p. č. 940/2

Rudice u Blanska; p. č. 941

Rudice u Blanska; p. č. 942/1

Rudice u Blanska; p. č. 942/2

Vlastníci, jiní oprávnění:

Vlastnické právo:	Podíl

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 61300 Brno

Způsob ochrany nemovitosti: 		915/1 pozemek určený k plnění funkcí lesa,

915/2 a 915/3 nejsou evidovány žádné způsoby 						ochrany

Seznam BPEJ: 			Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva: 	Nejsou evidována žádná omezení.

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

SO 03 – Dyneman (pařeniště) – navržená stavba je novostavba

SO 04 – Polygon (otevřená ocelová hala) – navržená stavba je novostavba

SO 06 Správní budova - úpravy a přístavba stávající stavby

b) účel užívání stavby,

SO 03 – Dyneman (pařeniště)

Stavba je navržena pro účely pěstování semenáčků.

SO 04 – Polygon (otevřená ocelová hala)

Jedná se o otevřenou jednolodní halu  pro expozici zemědělské techniky . Podlahu haly tvoří volný terén, po straně haly je pochůzný chodník.

SO 06 – Správní budova

Správní budova slouží jako objekt zázemí pro zaměstnance lesní školky Mendelovy univerzity (10 zaměstnanců), souběžně jej užívají studenti lesnické fakulty univerzity při praktické výuce (30 studentů).

c) trvalá nebo dočasná stavba,

SO 03 – Dyneman (pařeniště) – trvalá stavba

SO 04 – Polygon (otevřená ocelová hala) – trvalá stavba

SO 06 Správní budova - trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

Řešené stavby jsou bez ochrany.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Navržené řešení respektuje všechny obecně technické podmínky a požadavky na stavbu.

SO 06 Správní budova je po stavebních úpravách navržena jako bezbarierová.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů,

Vyjádření jednotlivých dotčených orgánů a jejich požadavky jsou uvedeny v dokladové části dokumentace (část E). Všechny obecné podmínky ostatních dotčených orgánů a požadavky stanovené pro stavební řízení budou respektovány.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

Netýká se řešené stavby.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

SO 03 – Dyneman (pařeniště)

Zastavěná plocha: 146 m2

SO 04 – Polygon (otevřená ocelová hala)

Hala má zastavěnou plochu  312 m2 a obestavěný prostor 1832 m3

SO 06 – Správní budova

Zastavěná plocha 	298,50 m2 z toho přístavba 46,8 m2

Obestavěný prostor bez základů	1812,84 m3

Užitná plocha čistá celkem	242,91 m2

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Uvažovaná stavba nebude zdrojem nadlimitních škodlivin a nebude mít negativní dopad na životní prostředí.

Zdroj prašnosti: pouze po dobu probíhání stavebních prací. Stavba samotná při svém provozu nebude zdrojem prašnosti.

Zdroj hluku: po dobu výstavby bude pouze běžný hluk ze stavební činnosti. Stavba samotná při svém provozu nebude zdrojem hluku a vibrací.

Odpadní vody: Netýká se řešené stavby.

Hospodaření s dešťovou vodou: Nezasáknuté dešťové vody spadlé na předmětnou plochu budou přiváděny povrchovým odtokem do vsakovacích průlehů podél pozemku, kde dojde k vsáknutí vod částečně přes souvislou zatravněnou humusovou vrstvu do podzemní rýhy a následně do zemního prostředí.

Odpady: Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani okolí.

S odpady, které vzniknou při stavbě a provozu, bude nakládáno v souladu s vyhl.č. 185 / 2001 Sb. ( Zákon o odpadech), a to následujícím způsobem:

odpady, které vzniknou při stavbě :

druh odpadu dle vyhl.č. 381/2001 Sb.		kategorie	využití, zneškodnění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150101 papírové a lepenkové obaly			O		sběrné suroviny

150106 směsné obaly					O		řízená skládka

170101 beton						O		řízená skládka

170102 cihly						O		řízená skládka

170201 dřevo						O		sběrné suroviny

170301 asfaltové směsi obsahující dehet 		N		sběrna nebezp. odpadů

170605 stavební materiály obsahující azbest	N		sběrna nebezp. odpadů

170504 zemina a kamení 				O 		řízená skládka

170203 plast						O		sběrné suroviny

170405 železo a ocel					O		sběrné suroviny

150104 kovové obaly znečištěné (barvami)		O/N		sběrna nebezp. odpadů

170904 směsný stavební odpad neuvedený pod

č. 170901,170902,170903 			O 		řízená skládka

Vznikající odpady budou tříděny a využitelné odpady budou přednostně předány k recyklaci a následnému využití. Odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složky. Nevyužitelné odpady budou odevzdány do sběrných surovin, ostatní odpady budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku. Firma, provádějící stavbu musí vést evidenci vzniklých odpadů a způsob jejich likvidace, která bude doložena k žádosti o užívání stavby.

při provozu objektu vzniknou tyto odpady :

druh odpadu dle vyhl.č. 381/2001 Sb.	kategorie	využití, zneškodnění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

200101 papír a lepenka				O		sběrné suroviny

200139 plast						O		sběrné suroviny

200301 směsný komunální odpad			O 		řízená skládka

200201 biologicky rozložitelný odpad			O		kompostování

Třída energetické náročnosti budovy:

Pro SO 06 byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy. SO 06 správní budova po stavebních úpravách je zařazena podle PENB do třídy C energetické náročnosti s roční měrnou spotřebou 149 kWh/m2 a celkovou roční spotřebou tepla 43,4 MWh..

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Předpokládá se výstavba v navrhovaném rozsahu 2018 - 2020.

k) orientační náklady stavby.

Předpokládané náklady stavby 13,5 mil. Kč včetně DPH.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavební objekty:

SO 03		Dyneman (pařeniště)

SO 04		Polygon (otevřená ocelová hala)

SO 06		Správní budova

Technologická zařízení:

Chladicí system sněžné jámy – součást SO 06 - Správní budova

Inženýrské objekty:

IO 01		Dešťová kanalizace