## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 0 | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení 1
1003-200 |  | ULTRATICHÝ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44
1003-205 | 1.1 | např. typu TD 500/160 SILENT T, IP44 potrubní ventilátor V=350m3/h, s doběhem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003-1251 |  | RYCHLOUPÍNACÍ SPONA
1003-1255 |  | např. typu VBM 160 rychloup.spona | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003-200 |  | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44
1003-205 | 1.2 | např. typu TD 500/160 SILENT T, IP44 potrubní ventilátor V=210m3/h, s doběhem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003-1251 |  | RYCHLOUPÍNACÍ SPONA
1003-1255 |  | např. typu VBM 160 rychloup.spona | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003-931 |  | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE NEREZOVÁ
1003-934 | 1.3 | napojení d=160 protidešt.žaluzie | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003-805 |  | ZPĚTNÁ KLAPKA
1003-808 | 1.4 | RSK 160 zpětná klapka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1231-21099 |  | KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ-KK /připojení s nástavcem/
1231-21105 | 1.5 | KK-N-125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1231-21105 | 1.6 | KK-N-160 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003-12369 |  | PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ
1003-571 | 1.7 | VEF 125 tal.vent.plast.odvod | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003-571 | 1.8 | VEF 160 tal.vent.plast.odvod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003-13620 |  | OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm např. typu:
1003-6315 |  | SONOVENT MI 127 Al hadice | bm | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003-6316 |  | SONOVENT MI 160 Al hadice | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1021-1206 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
1021-1233 |  | do průměru200 40% tvarovek | bm | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103-8 |  | SPOJOVACÍ MATERIÁL
1103-9 |  | šrouby, matice, podložky | kg | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103-3 |  | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
1103-6 |  | závěsný materiál | kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103-6 |  | Al samolepící páska | bm | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
1105-121 |  | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
1105-122 |  | PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
1105-123 |  | VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
1105-124 |  | VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105-127 |  | KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Modernizace provozu Dykových školek v k.ú. Křtiny - 3. etapa
Projekt | D.1.4.6.VZT.01
Investor | Mendelova univerzita v Brně
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Kubanková
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 4Q 2016
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15