Váhový stůl:

* Rozměr: 1200/600/750 (šířka, hloubka, výška)
* Součástí dodávky je doprava, montáž
* Jedná se o nábytek určený do laboratoří
* Stůl je určený pro práci v sedě
* Korpus lamino tl. 22 mm s ABS hranami
* Pracovní deska postforming tl.28 mm
* Žulová deska 450/500 mm