## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
| Objekt: |  | STUDENTSKÝ KLUB V BUDOVĚ Q
| Rozpočet: |  | Souhrnný rozpočet
| Objednatel: | [5 empty] | CZ-CC : | 126311
[7 empty] | CZ-CPA : | 41.00.48
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | MENDELU, studentský klub v obj. Q |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## VN+ON
Položkový rozpočet
S: |  | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
O: |  | STUDENTSKÝ KLUB V BUDOVĚ Q
R: |  | Arch. stav. část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2019
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2019
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
3 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2019
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
4 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2019
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
5 | 00521R | Staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2019
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
6 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2019
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
7 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2019
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
8 | 1 | Vyčištění ploch, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení, staveniště do původního stavu, vyčištění | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
9 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2019
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
10 | 2 | Veškeré výrobní a dílenská dokumentace | hod | 4 |  | 0 | Vlastní
11 | 3 | Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
12 | 4 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a, požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu. Stavební část - 10 hod. VZT - 6 hod. Elektroinstalace - 20 hod. | hod | 36 |  | 0 | Vlastní
13 | 5 | Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
14 | 6 | Bezpečnostní hrazení, zajištění přístupu na staveniště apod. | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
15 | 7 | Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
16 | 8 | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
17 | 9 | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
18 | 10 | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize se skrytými konstrukcemi apod.) | hod | 4 |  | 0 | Vlastní
19 | 11 | Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
20 | 12 | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
21 | 13 | Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, zapracování konkrétních výrobků do PD a jejich posouzení, zpracování kladečských plánů atd. | hod | 3 |  | 0 | Vlastní
|  | CELKEM VN + ON |  |  | 0

## Pol
Položkový rozpočet | [12 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | [10 empty] | STA
O: |  | STUDENTSKÝ KLUB V BUDOVĚ Q | [10 empty] | OBJ
R: |  | Souhrnný rozpočet | [10 empty] | ROZ
C: | [12 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava | Investice | Inv evid | Neinv.
Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 0.01 | Ochrana a zakrývání stávajících konstrukcí, proti zničení při výstavbě,zakrývání | hod | 20 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
2 | 0.02 | Vystěhování místností-veškerý nábytek, přesun,uskladnění | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
3 | 0.03 | Nastěhování místností-veškerý nábytek, přesun,přemístění | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 3.1 | Dočasná protiprašná příčka s dveřmi,zřízení, následné odstranění,kotvení,doplňky,detaily | m2 | 8.4954 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 0,9*2,1+1,09*3,03*2 |  | 8.4954 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 347015111R00 | Předstěna SDK,tl.50mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm, včetně izolace 35mm | m2 | 50.116 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Kvalita provedení Q2!!!: | [10 empty] | VV | 0
|  | předstěna:3,74*13,4 |  | 50.116 | [8 empty] | VV | 0
6 | 342267111RT1 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm | m | 3.74 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Kvalita provedení Q2!!!: | [10 empty] | VV | 0
|  | kastlík pro potrubí:3,74*1 |  | 3.74 | [8 empty] | VV | 0
7 | 311.1 | Podhled rastrový,SDK stropní kazety 600x600mm, kruhová perforace,rošt,závěs,kotvení,doplňky,D+M | m2 | 35.44 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podhled:35,44*1 |  | 35.44 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 83.5525 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | lokální opravy:10*1+65 |  | 75 | [8 empty] | VV | 0
|  | kolem bourané příčky:0,5*2*3,74*2 |  | 7.48 | [8 empty] | VV | 0
|  | ostění:0,15*(1,09+3,03*2) |  | 1.0725 | [8 empty] | VV | 0
9 | 612481113R00 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 83.5525 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | lokální opravy:10*1+65 |  | 75 | [8 empty] | VV | 0
|  | kolem bourané příčky:0,5*2*3,74*2 |  | 7.48 | [8 empty] | VV | 0
|  | ostění:0,15*(1,09+3,03*2) |  | 1.0725 | [8 empty] | VV | 0
10 | 612100020RA0 | Začištění omítek kolem oken a dveří | m | 7.15 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL2_0
|  | ostění:(1,09+3,03*2) |  | 7.15 | [8 empty] | VV | 0
11 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.0725 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | ostění:0,15*(1,09+3,03*2) |  | 1.0725 | [8 empty] | VV | 0
12 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 82.48 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | lokální opravy:10*1+65 |  | 75 | [8 empty] | VV | 0
|  | kolem bourané příčky:0,5*2*3,74*2 |  | 7.48 | [8 empty] | VV | 0
13 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 83.5525 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | lokální opravy:10*1+65 |  | 75 | [8 empty] | VV | 0
|  | kolem bourané příčky:0,5*2*3,74*2 |  | 7.48 | [8 empty] | VV | 0
|  | ostění:0,15*(1,09+3,03*2) |  | 1.0725 | [8 empty] | VV | 0
14 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 22.11 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1,09+3,03*2+3,74*4 |  | 22.11 | [8 empty] | VV | 0
15 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS | m | 35 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | po profesích:35*1 |  | 35 | [8 empty] | VV | 0
16 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou ze SMS | m | 15 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | po profesích:15*1 |  | 15 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
17 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.05925 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | rýha po vybourané příčce:0,15*0,1*3,95 |  | 0.05925 | [8 empty] | VV | 0
18 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 107.96 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy:(18,54+35,44)*2 |  | 107.96 | [8 empty] | VV | 0
19 | 632479124R00 | Reprofi.potěr speciální tl.do20mm | m2 | 53.98 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy:18,54+35,44 |  | 53.98 | [8 empty] | VV | 0
20 | 632415120R00 | Potěr sádrový samonivelační ručně tl. do 20 mm | m2 | 53.98 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy:18,54+35,44 |  | 53.98 | [8 empty] | VV | 0
21 | 632481211R00 | Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů | m2 | 53.98 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy:18,54+35,44 |  | 53.98 | [8 empty] | VV | 0
22 | 632441491R00 | Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 53.98 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy:18,54+35,44 |  | 53.98 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
23 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 53.98 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy:18,54+35,44 |  | 53.98 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
24 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 53.98 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy:18,54+35,44 |  | 53.98 | [8 empty] | VV | 0
25 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 161.94 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | průběžné úklidy, 3x v průběhu stavby: | [10 empty] | VV | 0
|  | Podlahy:(18,54+35,44)*3 |  | 161.94 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
26 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2, pro další použití,přesun,uskladnění | kus | 2 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1+1 |  | 2 | [8 empty] | VV | 0
27 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 | [8 empty] | VV | 0
28 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 2.727 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 0,9*3,03 |  | 2.727 | [8 empty] | VV | 0
29 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 55 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:19+18,5+17,5 |  | 55 | [8 empty] | VV | 0
30 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 46.1 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | sokly:13,2+16,8+16,1 |  | 46.1 | [8 empty] | VV | 0
31 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn | m2 | 17.48 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | lokální opravy:10*1 |  | 10 | [8 empty] | VV | 0
|  | kolem bourané příčky:0,5*2*3,74*2 |  | 7.48 | [8 empty] | VV | 0
32 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 14.773 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3,74*3,95 |  | 14.773 | [8 empty] | VV | 0
33 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC | m2 | 1.122 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | u příčky na stěnu:0,15*3,74*2 |  | 1.122 | [8 empty] | VV | 0
34 | 96.1 | Přebroušení podlahy,odstranění lepidla,vysátí, vyčištění k pokládce podlahy | m2 | 55 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:19+18,5+17,5 |  | 55 | [8 empty] | VV | 0
35 | 96.2 | Odpojení stávajících rozvodů IS | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 | [8 empty] | VV | 0
36 | 96.3 | Demontáž podlahové přechodové lišty, kotvení,doplňky,detaily | m | 0.9 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlaha:0,9*1 |  | 0.9 | [8 empty] | VV | 0
37 | 96.4 | Provedení potřebného rozsahu sond do kcí., pro zjištění skladeb,zapravení,kotvení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
38 | 96.5 | Zaříznutí omítek stěn pro slícování fabionu, začištění,vysátí | m | 46.1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | sokly:13,2+16,8+16,1 |  | 46.1 | [8 empty] | VV | 0
39 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 1 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 | [8 empty] | VV | 0
40 | 974031122R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 35 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | pro profese:35*1 |  | 35 | [8 empty] | VV | 0
41 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 15 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | pro profese:15*1 |  | 15 | [8 empty] | VV | 0
42 | 971038331R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | 5 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 2+3 |  | 5 | [8 empty] | VV | 0
43 | 971038231R00 | Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 15 cm | kus | 3 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1+2 |  | 3 | [8 empty] | VV | 0
44 | 971038431R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm | kus | 2 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1+1 |  | 2 | [8 empty] | VV | 0
45 | 970031030R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm | m | 0.6 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
46 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 0.45 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
47 | 970031080R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm | m | 0.3 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
48 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 7.1 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 7,1*1 |  | 7.1 | [8 empty] | VV | 0
49 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 21.3 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 7,1*3 |  | 21.3 | [8 empty] | VV | 0
50 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 7.1 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 7,1*1 |  | 7.1 | [8 empty] | VV | 0
51 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 7.1 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 7,1*1 |  | 7.1 | [8 empty] | VV | 0
52 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 71 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 7,1*10 |  | 71 | [8 empty] | VV | 0
53 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 7.1 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 7,1*1 |  | 7.1 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
54 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 8.3 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 8,3*1 |  | 8.3 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
55 | 766.1 | Okno vnitřní AL 1090/3030,FIX,rám,bezp.sklo, PO odolnost dle PBŘ,RAL9006,kotvení,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 | [8 empty] | VV | 0
56 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 1.5 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
57 | 767.1 | Přechodová podlahová lišta,AL, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 1.8 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 0,9*2 |  | 1.8 | [8 empty] | VV | 0
58 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 2 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
59 | 776101121R0X | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, vč. dodávky penetr. laku | m2 | 56.302 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy:18,54+35,44 |  | 53.98 | [8 empty] | VV | 0
|  | sokly:0,06*(13,2+25,5) |  | 2.322 | [8 empty] | VV | 0
60 | 776422120R00 | Napojení krytiny linoleum na stěnu čepc. těsněním | m | 38.7 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: | [10 empty] | VV | 0
|  | sokly:1*(13,2+25,5) |  | 38.7 | [8 empty] | VV | 0
61 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 53.98 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy:18,54+35,44 |  | 53.98 | [8 empty] | VV | 0
62 | 776996110R00 | Napuštění povlakových podlah pastou | m2 | 56.302 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy:18,54+35,44 |  | 53.98 | [8 empty] | VV | 0
|  | sokly:0,06*(13,2+25,5) |  | 2.322 | [8 empty] | VV | 0
63 | 776.1 | Linoleum - použití ze zásob investora, dodávka neoceňena!! | m2 | 0 |  | 0 | [6 empty] | POL1_0
64 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 0.08 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
65 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 208.158 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | stropy:18,54*1 |  | 18.54 | [8 empty] | VV | 0
|  | stěny:3,74*(27,5+17,7+5,5) |  | 189.618 | [8 empty] | VV | 0
66 | 784195412R00 | Malba tekutá malířská, bílá, 2 x | m2 | 208.158 |  | 0 | RTS_II/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | stropy:18,54*1 |  | 18.54 | [8 empty] | VV | 0
|  | stěny:3,74*(27,5+17,7+5,5) |  | 189.618 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
67 | M21.1 | Elektromontáže-viz samostatné záložky rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | POL1_0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
| 1. | Zařízení č. 1 - Větrání studenského klubu
68 | 1.C.1 | Pružná manžeta - pro připojení chladící jednotky k VZT potrubí Rozměr: 492x178 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
69 | 1.C.2 | Pružná manžeta - pro připojení chladící jednotky k VZT potrubí Rozměr: 654x210 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
70 | 1.C.3 | Sací koš - sání do sací koše z boku koše, případně přes dno koše Hloubka koše: min 300 mm Připojovací rozměr směrem k chladící jednotce: 700x250 mm Připojovací průměr směrem ke stávajícímu rozvodu VZT: 250 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
71 | 1.D.1 | Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro přívod vzduchu, s 16 lamelami, s regulační klapkou Jmenovitý rozměr: 600x600 mm, VVM-600-C/V/P/16/R-TPM 001/96 | kus | 4 |  | 0 | vlastní | 0
72 | 1.D.2 | Mřížka do rastru - mřížka využita v případě, pokud stavba neprovede jeden provzdušněný rastr v podhledu - jednořadá, se speciálním mechanismem s rámečkem UR, s uspořádnání lamel horizontálně a roztečí lamel 20mm Rozměr: 600x600 mm, NOVA-L-1-4-600x600-1-20,0-RAL dle arch | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
73 | 1.E.1 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 200 mm, DS203 | bm | 8 |  | 0 | vlastní | 0
74 | 1.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 250 mm | bm | 5 |  | 0 | vlastní | 0
75 | 1.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 2630 mm | m2 | 8 |  | 0 | vlastní | 0
76 | 1.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál - Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | kg | 30 |  | 0 | vlastní | 0
| 21. | Zařízení č. 21 - Přichlazování vzduchu pro studenský klub
77 | 21.A.1 | Venkovní kondenzační jednotka - systém SPLIT Chladící výkon: 3,4kW Rozměr (VxŠxH): 550x765x285mm Váha: 32kg Hladina akustického výkonu: 61dB Hladina akustického tlaku: 49dB Rozsah použití: chlazení / topení: -15~46°C / -15~18°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 15m / max. výškový rozdíl 12m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
78 | 21.A.2 | Vnitřní kanálová jednotka Chladící výkon: 3,4kW Rozměr (VxŠxH): 245x700x800mm Váha: 28kg Externí statický tlak: 30~150Pa Hladina akustického výkonu: 60dB Hladina akustického tlaku: 29/35dB | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
79 | 21.C.1 | Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
80 | 21.E.1 | Chladivové potrubí - předizolované měděné potrubí (izolace 9mm s parozábranou) Rozměr: 6,35/12,7mm | bm | 20 |  | 0 | vlastní | 0
81 | 21.J.1 | Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostným vlivům | bm | 2 |  | 0 | vlastní | 0
82 | 21.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | kg | 30 |  | 0 | vlastní | 0
83 | 21.S.1 | Konzole pro venkovní jednotku - rozměry jednotky (VxŠxH): 550x765x285mm - hmotnost jednotky 32kg - jednotlivé části konzole musejí podepírat každou nohu jednotky - konzole bude přichycena k nosné konstrukci stropu | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
84 | 21.S.2 | Dielektrická guma pod venkovní jednotku nakonzoli - rozměry jednotky (VxŠxH): 550x765x285mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
85 | 21.S.3 | PPR potrubí na odvod kondenzátu | bm | 9 |  | 0 | vlastní | 0
86 | 21.W.1 | Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou, CYKY 5x1,5 | bm | 20 |  | 0 | vlastní | 0
87 | 21.W.2 | Komunikační kabel - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladící jednotkou, JYTY 2x1 | bm | 3 |  | 0 | vlastní | 0
88 | 21.X.1 | Doplnění chladiva R32 | kg | 1 |  | 0 | vlastní | 0
89 | 21.Z.1 | Tlaková zkouška | soub. | 2 |  | 0 | vlastní | 0
90 | 21.Z.2 | Revize chladícího zařízení | soub. | 2 |  | 0 | vlastní | 0
91 | 21.Z.3 | Revize elektro | soub. | 2 |  | 0 | vlastní | 0
| 99. | Ostatní
92 | 99.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování | hod | 48 |  | 0 | vlastní | 0
93 | 99.2 | Zaškolení provozovatele | hod | 1 |  | 0 | vlastní | 0
94 | 99.3 | Dokumentace skutečného stavu - podklad | hod | 2 |  | 0 | vlastní | 0
95 | 99.4 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | hod | 5 |  | 0 | vlastní | 0
96 | 99.5 | Doprava | soub. | 1 |  | 0 | vlastní | 0
[11 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | SUM

## EL-Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zednická výpomoc |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN)
Dokumentace skut.prov. 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Zednická výpomoc | 0 | 0

## EL-Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [7 empty] | 0
| 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů. | [7 empty] | 0
| 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž | [7 empty] | 0
3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
5) V případech, kdy jsou uvedeny typy konkrétních výrobků, je to v souladu se Standardy Mendelu. Jde o prvky datového rozvaděče Cisco a kamera školního zabezpečovacího kamerového systému, které doplňují stávající instalaci, kde je požadováno dodání výrobků stejného výrobce školního systému Mendelu. Ve druhém případě jde o design zásuvek a ovladačů, které rozšiřují a doplňují stávající instalaci v učebně.
Elektromontáže
Síťová bezp. kamera barevná den/noc, AXIS M3058
1 | 12 Mpix-3584 x 2668-1080p-objektiv fixed iris-HDMI-LAN 10/100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Licence pro kameru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO LED PANEL DO PODHLEDU 600x600, OPÁLOVÝ KRYT
3 | 45W, 4200 lm, předř. DALI, hliník. rámeček, IP40, životnost 35 000 hodin | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ, VNITŘNÍ POVRCH TURBO
4 | D 20 (∅20) PVC-U, šedá, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | D 25 (∅25) PVC-U, šedá, pevně | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | D 32 (∅32) PVC-U, šedá, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| KABELOVÉ LIŠTY | [6 empty] | 0
7 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 20x20 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL
8 | Kanál 80x40 vč. víka | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Kryt ohybový 80x40 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
POM. A KOTVÍCÍ MAT. PRO PŘÍCHYTKY TRUBEK A FIXACÍ
10 | Fixace pro svazek kabelů, nebo trubky, strop beton, 2ks/m | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 20 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ KRABICE, SILNO, SLABO
13 | Krabice přístroj. pod om., D68 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Krabice přístrojová - do sádrokartonu D68 univ. vstupní otvory pružný mat. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Krabice se svorkovnicí, IP 54, pryž průchodky, 88x88 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Krabice se svorkovnicí, IP 54, pryž průchodky, 110x110 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Ohniodolná krabice 100_PO E90, IP 66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OVLADAČE ELEMENT, BÍLÁ/LEDOVÁ ŠEDÁ (STÁVAJÍCÍ DESIGN)
18 | Žaluziový ovladač 1+1 s blokováním, kompletní přístroj | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Ovladač DALI, 7 tlačítek pro 4 scény, vypnutí a 2x stmívání | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Rámeček pro ovladač vč. montážní sady | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Nastavení a programování svítidel a scén dle požadavku uživatele | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, SHODNÝ DESIGN SE STÁV. ABB, ELEMENT
22 | Dvojnásobná, natoč. dutinky s ochr. kolíky, 2x(2P+PE) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, NÁSTĚNNÁ
23 | Jednonásobná, natoč. dutinky s ochr. kolíky, 2P+PE bez víčka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA DATOVÁ KEYSTONE V KRABICI NA ZEĎ, KOMPLET
24 | Jednonásobná s krytem a záclonkou, RJ 45-8, Cat.6A, označení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PODLAHOVÁ ZÁSUVKOVÁ KRABICE S VKLÁDACÍM VÍKEM
25 | Rozměr 125x125x75, ip20, 2x zásuvka s kolíky, kompletní pro lino | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
26 | CYKY-O 2x1.5, pevně | m | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | CYKY-O 2x2.5, pevně | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | CYKY-O 3x1.5, pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | CYKY-J 3x1.5, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 190 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Vodič H03VH-H 2x1,5 (CYH) dvojlinka transparentní | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Kabel s funkčností při požáru PG 1x2x0,8, pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Kabel s funkčností při požáru (N)HXH-O FE180/E30 2Ox1,5, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
35 | H07V-U 6 mm2, zž, pevně | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
36 | 4x10 mm2 | ks | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
37 | Do 6 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
EKVIPOT. SVORKOVNICE, SVORKY
38 | Svorkovnice do pdhledu, VZT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Svorky a oka pro pospojování | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
DATOVÁ KABELÁŽ A OSTATNÍ
40 | Kabel stíněný FTP 4p Cat 6A (stínění párů), zatažení | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Kabel stíněný F/FTP 4p Cat 6A (stínění párů a všech párů), zatažení | m | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Kabel UTP 4p Cat 6A, zatažení | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Kabel stíněný F/FTP - měření (pár), protokol | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Kabel stíněný FTP - měření (pár), protokol | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Kabel UTP - měření (pár), protokol | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Ukončení párů kabelu F/FTP 4P na patch panelu racku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Ukončení párů kabelu UTP 4P na patch panelu racku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALACE LAN, ZAPOJENÍ
48 | Vysvazkování kabeláže | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Značení a popis | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Kompletace LAN | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
DOPLNĚNÍ DATOVÉHO ROZVADĚČE DR-1J
51 | Uzemnění stínění kabelu FTP Cat 6a | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Práce v datovém rozvaděči (zapojení, zřízení vývodů z racku) | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Patch kabel 1m Cat 6A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Patch kabel 1,5m Cat 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Patch kabel 2m Cat 6A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL DATOVÝ HDMI High Speed s Ethernetem, 10 let záruka
56 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, 15m se zesilovačem, M/M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELÁŽ A PRVKY PRO AV TECHNIKU (dle konektorů AV žlabu)
57 | Kabel USB 3.0, female/male, délka 15m se zesilovačem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Kabel SVGA, délka 15m, 15pin | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Kabel stereo, jack 3.5mm M/M, délka 15m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SLOŽENÍ AV ŽLABU S DATOVÝMÍ KONEKTORY A ZÁS. 230V
60 | 65X105, LIŠTA, 2m | ks | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | OHEBNÝ KRYT, Š.85, 2m | ks | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | 65X105, KONCOVÝ DÍL | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | MONT. RÁM. KR.65,4M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | MONT. RÁM, KR.65,6M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Spínač č.6 LED 20A 1M BÍLÁ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | DOUTNAVKA SIGN/ORIENT FCE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | ZÁS. 2P+T 2M BÍLÁ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | ZÁS. 2P+T S PŘEP. OCHRANOU, AKUSTICKÁ SIGN. BÍLÁ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | PŘEDK. ZÁS. HDMI V1.4 1M 4K@60Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | PŘEDK. ZÁS. JACK 3,5 1M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | PŘEDK. ZÁS. USB 3.0 1M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | ZÁS. PŘEDKONEKTOR. VGA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Kompletace a zapojení datového žlabu s konektory a zásuvkami | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS1.1
74 | jistič 1f, 16/C/1, 10kA,, řadová svorka, vývodka 13,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Proudový chránič s nadproudovou ochr. 16A/C/30mA, 10kA, sv., vývodka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | jistič 1f, 13/C/1, 10kA,, řadová svorka, vývodka Pg 13,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | jistič 1f, 6/B/1, 10kA,, řadová svorka, vývodka Pg 13,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Zdroj DALI, 240V, 250mA, 35 x 90 x 58 na DIN lištu, 2x řadová svorka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČŮ, POPISY, ZÁKRYT
79 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky, krytky | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
DEMONTÁŽ A ÚPRAVA DOZVODŮ EPS A PZTS
80 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Demontáž a montáž detektoru opticko kouřového | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Úprava krabice s tamper kontaktem, propojení smyčky PZTS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Demontáž magnetického kontaktu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Ohni odolný kabel PG 1x2x0,8 zatažení/pevně (doplnění stáv. smyčky) | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Programování ústředny EPS | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - EKV
86 | Přepojení stávajících zdrojů EKV, demont. zdrojů a aku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Rozbočovací krabice 165x165 a průchodkami, IP 54, popis | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Svorkovnice 4x 2,5 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Konektor stíněný, skládaný, zlacené kontakty; RJ 45-8p8c, Cat. 6A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Akumulátor 12V/ 60Ah do poplach., požárních, přístup.syst., šroub. svorky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Datový koncentrátor pro systém EKV - IIS Mendelu ve skříni s průchodkami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Klíčová jednotka ve standardní krabici pro systém EKV - IIS Mendelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Čtečka proximity karet do systému IIS Mendelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Zámek 12V=, nízkoodběrový do zárubní (invert.) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Krabice na obložení (nástěnná) pro čtečku karet | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Duralová podložka pod krabici čtečky, vruty do Al profilů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Instalace vypínacího relé okruhu EPS do napájení zámků NZ2 (NZ1) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Demontáž vypínacího relé napájení zámkového okruhu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Napojení do stávajícího systému EKV, programování - IIS Mendelu | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Spínaný zálohovaný napájecí zdroj s transformátorem, 146W, 13,8 Vss, záložní aku do 65Ah / 12V, technologické výstupy elektronické 50mA / 30Vdc, IP20, max. celkový trvalý odběr 10A, komunikační port s implementovaným protokolem MODBUS RT, dálkový monitoring, software monitorování, dynamický test aku, displej, ochrana aku před vybitím a přebitím, ochr. proti zkratu, sign. přetížení zdroje OVL, akustická sig. poruchy, výběr doby signalizace výpadku sítě AC, vnitřní paměť stavu provozu nap. zdroje, ochrany SCP, OLP, OHP, OVP, konvekční chlazení, záruka 5 let.
100 | Kov. krytt 13,8Vss/10A výstupy, LED disp., pro AKU do 65Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Doplněn zdroje o rozhraní Ethernet. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
DEMONTÁŽ INSTALAČNÍCH PRVKŮ SVÍTIDEL A KABELÁŽE
102 | Kabeláž slabo a silno, zachování funkčnosti původních okruhů | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
103 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Izol. hmota průstupů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDŮ
105 | Standardní kazety SDK 600x600 | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | Náhradní kazeta SDK 600x600, položení | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
107 | Drátěných podhledů - obdélník | m2 | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
PRÁCE NA EL. INSTALACÍCH MIMO CENÍKOVÉ POLOŽKY
108 | Úprava el. instalace dle uživatele v průběhu prací | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Úprava osvětlení vyčlenění stávajících svítidei, zachování funkčnosti | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
110 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Montáž mimo ceníkové položky nedefinované při rekonstrukcích | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
112 | Revizni technik silnoproud | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD
113 | Revizni technik slaboproud | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD
cena je součástí vedlejších a ostatních nákladů (VRN)
114 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zednická výpomoc
DRÁŽKY V BETONOVÉ PODLAZE UČEBNY
115 | Otvor pro zásuvkovou krabici do200x200 hl. do 80mm, zapravení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | Drážka pro chráničky do 30 x 50mm, zapravení | m | 1.6 |  | 0 |  | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDI PRO KRABICE
117 | 70x70x50 mm cihla | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | 70x70x50 mm SDK | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
PRŮSTUPY
119 | Zřízení vývoddu z RS1.1 do podhledu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | Vybourání průstupu pro kabely, zeď do 20cm, otvor 30x30 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Zapravení defektů na omítce při elektromontáži | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
VRTÁNÍ CIHELNÉ ZDI DO TL. 20 cm
122 | do D25 s odsáváním prachu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | do D35 s odsáváním prachu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
124 | Sire do 70 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
SÁDRA ŠTUKATÉRSKÁ
125 | Bílá | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
126 | Sire do 100 mm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY
127 | Do 1.9 m | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
CISTENI BUDOV ZAMETANIM
128 | Suchý proces s navlhčením | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zednická výpomoc - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## EL-Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, STUDENTSKÝ KLUB V BUDOVĚ Q
Projekt | D1.4.1 ELEKTROINSTALACE
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 20/19
A. č. | E374/20/19
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dokumentace skut.prov. (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Podružný materiál % 1 | 5
Podružný materiál % 2 | 10
Podružný materiál % 3 | 2
Podružný materiál % 4 | 0
Podružný materiál % 5 | 1