## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
| Objekt: |  | ÚPRAVA STAVEBNÍHO ODDĚLENÍ-N2001-N2006,N2010-ROZŠÍŘENÍ SPISOVNY
| Rozpočet: |  | Souhrnný rozpočet
| Objednatel: | [5 empty] | CZ-CC : | 126311
[7 empty] | CZ-CPA : | 41.00.48
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Mendelu SO, Rozšíření spisovny |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## VN+ON
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2019
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2019
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
3 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2019
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
4 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2019
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
5 | 00521R | Staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2019
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
6 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2019
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
7 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2019
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
8 | 1 | Vyčištění ploch, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení, staveniště do původního stavu, vyčištění | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
9 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2019
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
10 | 2 | Veškeré výrobní a dílenská dokumentace | hod | 9 |  | 0 | Vlastní
11 | 3 | Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
12 | 4 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a, požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu. | hod | 10 |  | 0 | Vlastní
13 | 5 | Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
14 | 6 | Bezpečnostní hrazení, zajištění přístupu na staveniště apod. | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
15 | 7 | Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
16 | 8 | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
17 | 9 | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
18 | 10 | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize se skrytými konstrukcemi apod.) | hod | 3.5 |  | 0 | Vlastní
19 | 11 | Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
20 | 12 | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
21 | 13 | Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, zapracování konkrétních výrobků do PD a jejich posouzení, zpracování kladečských plánů atd. | hod | 7 |  | 0 | Vlastní
|  | CELKEM VN + ON |  |  | 0

## Pol
Položkový rozpočet | [12 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | [10 empty] | STA
O: |  | ÚPRAVA STAVEBNÍHO ODDĚLENÍ-N2001-N2006,N2010-ROZŠÍŘENÍ SPISOVNY | [10 empty] | OBJ
R: |  | Souhrnný rozpočet | [10 empty] | ROZ
C: | [12 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava | Investice | Inv evid | Neinv.
Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 0.01 | Ochrana a zakrývání stávajících konstrukcí, proti zničení při výstavbě | hod | 29 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 16+13 |  | 29 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VV | 0
2 | 0.02 | Průběžný úklid v průběhu výstavby | hod | 39 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 24+15 |  | 39 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 342255024R00 | Příčky z desek porobet. tl. 10 cm | m2 | 10.7515 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3,95*(2,95+0,52)-1,97*(0,7+0,8) |  | 10.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VV | 0
4 | 342255028R00 | Příčky z desek porobet. tl. 15 cm | m2 | 9.875 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3,95*2,5 |  | 9.875 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
5 | 342255032R00 | Příčky z desek porobet. tl. 20 cm | m2 | 3.4286 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 0,79*0,59+3,95*0,75 |  | 3.4286 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
6 | 346244315R00 | Obezdívky WC z desek porobet. tl. 150 mm | m2 | 2.808 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | u WC a umyvadla:1,2*2,34 |  | 2.808 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
7 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 24.91 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3,95*5+1,2*2+0,79*2+0,59*2 |  | 24.91 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
8 | 346971162R00 | Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm | m | 6.72 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 2,95+0,52+2,5+0,75 |  | 6.72 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
9 | 346971122R00 | Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm | m | 6.72 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 2,95+0,52+2,5+0,75 |  | 6.72 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
10 | 317121047RT2 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný P4,4 124 x 24,9 x 10 cm | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1+1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
11 | 411354173R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení | m2 | 10 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podepření při bourání:10*1 |  | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
12 | 411354174R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | m2 | 10 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podepření při bourání:10*1 |  | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
13 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 173.83 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | otlučené:13,83 |  | 13.83 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | nové omítky:90 |  | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:70 |  | 70 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
14 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi | m | 9.38 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | dveře:0,7+0,8+1,97*4 |  | 9.38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
15 | 612481113R00 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 193.83 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | otlučené:13,83 |  | 13.83 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | nové omítky:90 |  | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:70 |  | 70 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | sjednocení omítek:20 |  | 20 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
16 | 602012112RT5 | Omítka jádrová ručně, tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 16.985 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | vyrovnání stěn:3,95*(1,8+2,5) |  | 16.985 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
17 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi | m2 | 0.938 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | dveře:0,1*(0,7+0,8+1,97*4) |  | 0.938 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
18 | 612473181R00 | Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 23.4872 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | pod ker. obklady:2,37*10,7-(0,7*1,97+0,56*0,88) |  | 23.4872 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
19 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 150.35 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | otlučené:13,83 |  | 13.83 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | nové omítky:90 |  | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:70 |  | 70 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | odečet hladkých:-23,48 |  | -23.48 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
20 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 173.83 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | otlučené:13,83 |  | 13.83 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | nové omítky:90 |  | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:70 |  | 70 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
21 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 173.83 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | otlučené:13,83 |  | 13.83 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | nové omítky:90 |  | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:70 |  | 70 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
22 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS | m | 50 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | drážky po profesích:50*1 |  | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
23 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou ze SMS | m | 15 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | drážky po profesích:15*1 |  | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
24 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů | m2 | 34.33 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | potěry:16,1+3,8+5,8+8,63 |  | 34.33 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
25 | 632415104R00 | Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm | m2 | 27 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | pod PVC:27 |  | 27 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
26 | 632415110R00 | Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm | m2 | 19.9 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | potěry:16,1+3,8 |  | 19.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
27 | 632415140R00 | Potěr samonivelační ručně tl. 40 mm | m2 | 5.8 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | potěry:5,8 |  | 5.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
28 | 632415150R00 | Potěr samonivelační ručně tl. 50 mm | m2 | 8.63 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | potěry:8,63 |  | 8.63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
29 | 632441491R00 | Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 61.33 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | potěry:16,1+3,8+5,8+8,63 |  | 34.33 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | pod PVC:27 |  | 27 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
30 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 49.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | dotčené místnosti:16,10+9,28+5,11+3,79 |  | 34.28 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | ostatní:15,22 |  | 15.22 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
31 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 49.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | dotčené místnosti:16,10+9,28+5,11+3,79 |  | 34.28 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | ostatní:15,22 |  | 15.22 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
32 | 95.1 | Stavební přípomoce pro profese | hod | 11 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 5+6 |  | 11 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
33 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 56.21 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:8,63*3+3,72+11,6+15 |  | 56.21 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
34 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 52.6 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy-sokly:13,4+7,2+13,1+18,9 |  | 52.6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
35 | 965081712RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 1 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | část podlahy:1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
36 | 784900010RAB | Odstranění stávajících maleb, oškrábáním | m2 | 187.58 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL2_0
|  | stropy:11,6+3,72+5,79+8,63+3,79 |  | 33.53 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | stěny:3,95*39 |  | 154.05 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
37 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 2+3 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
38 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 6.698 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1,97*(0,8*2+0,6*3) |  | 6.698 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
39 | 962031145R00 | Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm | m2 | 16.985 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3,95*4,3 |  | 16.985 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
40 | 962031143R00 | Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm | m2 | 28.062 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3,95*(4,2+2,8+1,8)-1,97*(0,6*3+0,8*2) |  | 28.062 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
41 | 962200041RAB | Bourání příček ze sklobetonu, tlouštka 20 cm | m2 | 0.4661 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL2_0
|  | 0,79*0,59 |  | 0.4661 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
42 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC | m2 | 3.1195 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 0,1*3,95*5+0,15*3,95*1+0,2*(0,79*2+0,59*2) |  | 3.1195 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
43 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, keramických | m2 | 27.8048 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 2*(4,3+3,8+5,2)+0,6*2,4-0,56*0,42 |  | 27.8048 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
44 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
45 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě, vč. baterie,sifonu a potrubí | soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
46 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol, potrubí | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL2_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
47 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin vč. výtokových armatur, baterie,vanička,potrubí | soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
48 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže, potrubí | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL2_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
49 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových, odpojení,vč. potrubí | m2 | 2.12 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 0,8*(0,8+0,85+1) |  | 2.12 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
50 | 965042121RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0.05 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | část podlahy:0,05*1 |  | 0.05 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
51 | 96.1 | Přebroušení podlahy,odstranění lepidla,vysátí | m2 | 38.95 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | po PVC:8,63+3,72+11,6+15 |  | 38.95 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
52 | 96.2 | Demontáž dřevěných zavěšených polic na stěně, kotvení,doplňky,detaily | m | 4.2 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 4,2*1 |  | 4.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
53 | 96.3 | Demontáž dřevěných zavěšených regálů, kotvení,doplňky,detaily | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
54 | 96.4 | Demontáž ochranných prvků stěn, 150/25mm, kotvení,doplňky,detaily | m | 9 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1,8*5 |  | 9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
55 | 96.5 | Demontáž nástěnných zrcadel, kotvení,doplňky,detaily | m2 | 0.9 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 0,3*1,2+0,6*0,9 |  | 0.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
56 | 96.6 | Demontáž korkových nástěnek na stěnách, vč. rámu, kotvení,doplňky,detaily | m2 | 1.48 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1+0,8*0,6 |  | 1.48 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
57 | 96.7 | Demontáž dřevěných regálů v m.č. N2006, kotvení,doplňky,detaily | mb | 2.3 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
58 | 96.8 | Demontáž nástěnného zásobníku na mýdlo, kotvení,doplňky,detaily | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
59 | 96.9 | Demontáž nástěnného zásobníku na papír. ručníky, kotvení,doplňky,detaily | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
60 | 96.10 | Vyklizení stávajících interiérových prvků, vybavení,nábytek,zařízení | m2 | 33.53 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 11,6+3,72+5,79+8,63+3,79 |  | 33.53 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
61 | 96.11 | Odpojení stávajících rozvodů a zařízení IS | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
62 | 96.12 | Demontáž tabulek infosystému,pro další použití, uskladnění,přesun | kus | 10 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
63 | 96.13 | Demontáž přenosného PHP,pro další použití, uskladnění,přesun | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
64 | 974031122R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 50 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | drážky pro profese:50*1 |  | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
65 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 15 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | drážky pro profese:15*1 |  | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
66 | 970031030R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm | m | 1.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1,5*1 |  | 1.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
67 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 1 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
68 | 970031080R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm | m | 0.8 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 0,8*1 |  | 0.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
69 | 970031100R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm | m | 0.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 0,5*1 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
70 | 970051080R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm | m | 1 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
71 | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 0.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 0,5*1 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
72 | 971038331R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | 5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 2+3 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
73 | 971038341R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm | kus | 3 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 2+1 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
74 | 971038231R00 | Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 15 cm | kus | 3 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1+2 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
75 | 971038241R00 | Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 30 cm | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1+1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
76 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 13.825 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | kolem bouraných stěn:0,5*3,95*7 |  | 13.825 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
77 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 15.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 15,5*1 |  | 15.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
78 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 15.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 15,5*1 |  | 15.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
79 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 15.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 15,5*1 |  | 15.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
80 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 15.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 15,5*1 |  | 15.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
81 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 155 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 15,5*10 |  | 155 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
82 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 15.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 15,5*1 |  | 15.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
83 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 11.45 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 11,45*1 |  | 11.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
84 | 711212002RT2 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti tlak.vodě,tl.2,5mm | m2 | 10.72 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:5,11 |  | 5.11 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | stěny+sokly:1,5*1*2+0,3*8,7 |  | 5.61 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
85 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 4.1 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | Kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
86 | 1 | potrubí plastové připojovací DN 50 | m | 4 |  | 0 | vlastní | 0
87 | 2 | potrubí plastové připojovací DN 75 | m | 3 |  | 0 | vlastní | 0
88 | 3 | potrubí plastové odpadní DN 75 s protihlukovou vložkou včetně tvarovek a přechodek | m | 13 |  | 0 | vlastní | 0
89 | 4 | potrubí plastové odpadní DN 100 s protihlukovou vložkou včetně tvarovek a přechodek | m | 1 |  | 0 | vlastní | 0
90 | 5 | instalační objímky, ukotvení potrubí + montáž | kus | 5 |  | 0 | vlastní | 0
91 | 6 | napojení na stávající kanalizaci (materiál + montáž) | kus | 3 |  | 0 | vlastní | 0
92 | 7 | demontáž stávajícího potrubí | m | 15 |  | 0 | vlastní | 0
93 | 8 | prostup stropem cca 120 x 120 mm | kus | 3 |  | 0 | vlastní | 0
94 | 9 | prostup stěnou cca 120 x 120 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
95 | 10 | protipožární tmel | kus | 3 |  | 0 | vlastní | 0
96 | 11 | zazdění, utěsnění protipožárním tmelem a zapravení nových i rušených prostupů | kus | 4 |  | 0 | vlastní | 0
97 | 12 | tlaková zkouška, kontrola těsnosti | m | 21 |  | 0 | vlastní | 0
0
0
|  | Vodovod | [5 empty] | 0
99 | 13 | vnitřní rozvod - potrubí plastové PPR včetně tvarovek DN25 | m | 28 |  | 0 | vlastní | 0
100 | 14 | připojovací hadice k ohřívači TUV pod dřezem | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 0
101 | 15 | izolace potrubí z pěnového PE 30mm | m | 10 |  | 0 | vlastní | 0
104 | 16 | kulový kohout | kus | 4 |  | 0 | vlastní | 0
105 | 17 | pojistný ventil | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 0
106 | 18 | zpětný ventil | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 0
107 | 19 | prostup stropem cca 80 x 80 mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 0
108 | 20 | prostup stěnou cca 80 x 80 mm | kus | 3 |  | 0 | vlastní | 0
109 | 21 | protipožární tmel | kus | 3 |  | 0 | vlastní | 0
110 | 22 | zazdění, utěsnění protipožrním tmelem a zapravení nových i rušených prostupů | kus | 9 |  | 0 | vlastní | 0
111 | 23 | demontáž stávajícího potrubí včetně armatur (PP/pozink) | m | 30 |  | 0 | vlastní | 0
112 | 24 | propojení na stávající rozvody | kus | 5 |  | 0 | vlastní | 0
113 | 25 | napuštění a vypuštění části stávajícího rozvodu pro možnost napojení | m | 55 |  | 0 | vlastní | 0
114 | 26 | tlaková zkouška, kontrola těsnosti | m | 55 |  | 0 | vlastní | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
|  | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0
115 | 27 | Příšlušenství dřezu integrovaného do pracovní desky. Dřezová směšovací páková baterie, stojánková, černá (deska a dřez jako jednolitý atypický výrobek) - dřezový trubkový sifon DN50 s odpadním ventilem, provedení PVC, s mřížkou výpusti z černého nerezového plechu | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
116 | 28 | Průtokový ohřívač TUV, elektrický, příkon 3500kW, vhodný pro dřezy se stojánkovou baterií | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
117 | 29 | Umyvadlo 60 cm včetně instalační sady. Barva bílá, rozměry 600 x 450 mm. Umyvadlová stojánková páková baterie, s automatickou zátkou 5/4", chrom. Připojovací hadice stojánkové baterie jsou z nerezu a obsahují těsnění, sifon umyvadlový mosazný, 32 chrom, 2x rohový ventil DN15,2x pancéřová propojovací hadice 3/8",upevňovací prvky. Kryt na sifon. Umyvadlová výpust click/clack, celokovová velká zátka. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
118 | 30 | Závěsné keramické WC včetně instalační sady. Provedení rimfree, s hlubokým splachováním, barva bílá, montážní prvek se splachovací nádržkou, typ pro porobetonové předstěny, včetně univerzál. připojení R1/2" s integrovaným rohovým ventilem. Ovládací tlačítko (ovládání zepředu), matný chrom, klozetové sedátkobílé, uroplast, s pozvolným sklápěním, s poklopem | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
119 | 31 | Sprchový kout - sprchová vanička a sprchové dveře včetně instalační sady. Vanička sprchová obdélníková, z protiskluzného odolného akrylátu, rozměry 1300x800 mm. Sprchový sifon s nerezovou mřížkou, pro vaničky (velikost dle průměru otvoru vaničky, předpoklad 50 mm). Sprchové dveře z bezpečnostního čirého skla tl. 6 mm, délka 1300 mm, výška 1900 mm, vhodné do vyzděné niky a kompatibilní se zvolenou sprchovou vaničkou, včetně všech montážních prvků. Vanová nástěnná podomítková baterie v kpl. provedení, nerez, s výtokem, spchovou hadicí z nerez oceli 1500 mm dl., včetně úsporné sprchové hlavice, podomítkového vývodu | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
120 | 32 | Roháček chrom | kus | 4 |  | 0 | vlastní | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
|  | Ostatní položky |  |  |  | 0 |  | 0
121 | 33 | Systémové uložení potrubí a zařízení | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
122 | 34 | vyvedení a upevnění odpadních výpustek | kus | 4 |  | 0 | vlastní | 0
123 | 36 | přesun hmot | t | 1.9 |  | 0 | vlastní | 0
124 | 37 | úklid, likvidace odpadu | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
125 | 38 | předání protokolu a stavebního deníku | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
126 | 39 | předání díla | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
Pozn:
- vedení potrubí v předstěnách nebo v drážce ve stěně - viz výkres ZTI
- jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, proto je nutno počítat po odkrytí instalací s nepředvídanými úpravami. Musí být proto počítáno s rezervou na možné změny, vyplývající ze skutečností, zjištěných v průběhu prací.
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 700 | Demontáž |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
127 | 700.01 | Demontáž stávajíích otopných těles litoinových/ocelových článkových/deskových vč. připojovacích armatur vč. příslušenství (kryty apod.) | kus | 3 |  | 0 | vlastní | 0
128 | 700.02 | Demontáž stávajícího připojovacího potrubí otopných těles do DN25 | kus | 6 |  | 0 | vlastní | 0
129 | 700.03 | Odvoz a ekologická likvidace pol.č.700.01 až 700.02 | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
130 | 734 | Armatury |  |  |  | 0 | 0 | 0
131 | 734.01 | Radiátorové uzavírací regulační šroubení s vypouštěním a přednastavením DN15 | kus | 3 |  | 0 | vlastní | 0
132 | 734.02 | Termostatický radiátorový ventil s plynulým přesným přednastavením DN 15. Ventil s určením pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem s běžnými i velkými průtoky. Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení na požadovaný průtok dle výkonových požadavků. Ventil s velkým průtokovým rozsahem vyniká optimalizovaným tvarem tělesa pro velmi tichý provoz a velmi malé průtokové tolerance. | kus | 3 |  | 0 | vlastní | 0
133 | 734.03 | Hlavice termostatická upevnění maticí M30 x 1,5, teplota prostoru 8 až 28 °C, ovládání ruční, s aretací proti nepovolené manipulaci, se zajištěním proti krádeži | kus | 3 |  | 0 | vlastní | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0
134 | 735.01 | Otopná desková tělesa, počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, provedení klasik, boční připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, výška/délka 600/900 mm, výkon 1515 W při 75/65°C a ti=20°C | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
135 | 735.02 | Otopná desková tělesa, počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, provedení klasik, boční připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, výška/délka 300/600 mm, výkon 580 W při 75/65°C a ti=20°C | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
136 | 735.03 | Otopná desková tělesa, počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, provedení klasik, boční připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, výška/délka 300/400 mm, výkon 386 W při 75/65°C a ti=20°C | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
137 | 735.04 | stojánkové konzoly pro uchycení | kus | 3 |  | 0 | vlastní | 0
138 | 735.05 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | kus | 0.05 |  | 0 | vlastní | 0
| 733 | Rozvod ocelového potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0
139 | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 18 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0
140 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 18 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0
141 | 733.03 | nátěr potrubí 1xZ + 2xS (RAL 9010) | m | 18 |  | 0 | vlastní | 0
142 | 998733103 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | kus | 0.1 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0
143 | OST | Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0
144 | OST.01 | Přípravné práce pro vypuštění, uzavření, příp. zmrazení části stávajícího vytápěcího systému | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
145 | OST.02 | Zednické výpomoci | hod. | 4 |  | 0 | vlastní | 0
146 | OST.03 | Topná zkouška | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
147 | OST.04 | Zaregulování a zprovoznění systému | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
148 | OST.05 | Hodinová mzda pro nepředvídané práce, stavbou způsobené změny, které nemohou být v jednotkových cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy, budou - li prokázány dokladem | hod | 10 |  | 0 | vlastní | 0
149 | OST.06 | proplachnutí celého systému vodou a vypuštění | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
150 | OST.07 | napuštění upravenou vodou | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
151 | OST.08 | spolupráce a koordinace s dalšími profesemi | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
152 | 766.1 | Sanitární dělící příčky s dveřmi š.700,HPL,tl.13mm, RAL,rám,kování,WCzámek,doplňky,detaily,D+M | m2 | 2.9725 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 2,05*1,45 |  | 2.9725 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
153 | 766.2 | Atypický podlahový práh v. 40mm,nátěr, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 1.6 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 0,8*2 |  | 1.6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
154 | 766.3 | Dveře vnitřní 800/1970,hladké,plné,folie bílá RAL, ocel.zárubeň+RAL,zámek,kování,doplňky,detaily,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
155 | 766.4 | Skříňka pod tiskárnu,atypický výrobek,550x600mm, LTD,přihrádky,rektifikace,dub,kotvení,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
156 | 766.5 | Archivační skříň s kuchyňskou linkou,2310/3950/700, LTD,dvířka,nika ze skla,spotřebiče,pracovní deska z umělého kamene,kotvy,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
157 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 1.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
158 | 767.1 | Zpětná montáž tabulek infosystému, kotvení,doplňky,detaily | kus | 10 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
159 | 767.2 | Zpětná montáž přenosného PHP, kotvení,doplňky,detaily | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
160 | 767.3 | Přechodové nerezové lišty podlahy, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 3.3 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 0,8+0,7+0,9*2 |  | 3.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
161 | 767.4 | Koupelnové háčky,nerez,subtilní, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 3 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
162 | 767.5 | Zrcadlo koupelnové,500x1500mm,rám nerez, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
163 | 767.6 | Pěnová nástěnka,660x800mm,tl.10mm,samolepící, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
164 | 767.7 | Repase zábradlí,obroušení,očištění,antikor.nátěr, černá,oprava dřev. částí+lak,doplňky,detaily | m | 11.4 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3,8+7,6 |  | 11.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
165 | 767.8 | Archivační regály,kovové,použití stávajících, přesun,nastěhování,kotvení,doplňky,detaily | m | 1.96 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
166 | 767.9 | Stabilní kovové schůdky,pro přístup do polic | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
167 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 2 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | DIL
168 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G | m2 | 38.05 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:16+6,5 |  | 22.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | schody:(0,15+0,3)*25*1,2 |  | 13.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | sokly rovné:0,1*4,5 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | sokly šikmé:0,1*8*2 |  | 1.6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
169 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 4.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | sokly rovné:1*4,5 |  | 4.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
170 | 771475034R00 | Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm | m | 16 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | sokly šikmé:1*8*2 |  | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
171 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 20.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | sokly rovné:1*4,5 |  | 4.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | sokly šikmé:1*8*2 |  | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
172 | 771120211R00 | Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada | m | 30 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | schody:25*1,2 |  | 30 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
173 | 771120111R00 | Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada | m | 30 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | schody:25*1,2 |  | 30 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
174 | 771577131R00 | Hrana schodů z nerezového profilu , vč. dodávky profilu | m | 30 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | schody:25*1,2 |  | 30 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
175 | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm | m2 | 6.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:6,5 |  | 6.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
176 | 771575119R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 60x60 cm | m2 | 16 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:16 |  | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
177 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 30.5 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | sokly rovné:1*4,5 |  | 4.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | sokly šikmé:1*8*2 |  | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | u ker. obkladů:10 |  | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
178 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 38.05 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:16+6,5 |  | 22.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | schody:(0,15+0,3)*25*1,2 |  | 13.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | sokly rovné:0,1*4,5 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | sokly šikmé:0,1*8*2 |  | 1.6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
179 | 771.1 | Dlažba keramická,protiskluzná,75x150cm,slinutá, rektifik.,R10,matná,imitace betonu,jemná,dle PD!! | m2 | 36.2825 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 2
|  | podlahy:16 |  | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 2
|  | schody:(0,15+0,3)*25*1,2 |  | 13.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 2
|  | sokly rovné:0,1*4,5 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 2
|  | sokly šikmé:0,1*8*2 |  | 1.6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | 31,55*1,15 |  | 36.2825 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
180 | 771.2 | Dlažba keramická,protiskluzná,60x60cm,tmavě šedá, rektifik.,R10,matná,imitace betonu,dle PD!! | m2 | 7.475 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:6,5*1,15 |  | 7.475 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
181 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 6.7 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
182 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, vč. dodávky penetr. laku | m2 | 28.34 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:27*1 |  | 27 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | sokly:0,05*26,8 |  | 1.34 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
183 | 776.1 | Lepení podlahových soklíků, typový soklík AL, v.40mm,barva inox,vč. dodávky typ. prvků,D+M | m | 26.8 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | sokly:1*26,8 |  | 26.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
184 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 27 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:27*1 |  | 27 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
185 | 776996110R00 | Napuštění povlakových podlah pastou | m2 | 27 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:27*1 |  | 27 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
186 | 776.2 | Podlahovina PVC tl. 2mm,nášlap 0,7mm,světlý okr, protiskluz DS,omezení skluzu R10,š.4m,dle PD | m2 | 29.7 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:27*1,1 |  | 29.7 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
187 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 0.8 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
188 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr | m2 | 23.4872 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 2,37*10,7-(0,7*1,97+0,56*0,88) |  | 23.4872 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
189 | 781475124R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm | m2 | 23.4872 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 2,37*10,7-(0,7*1,97+0,56*0,88) |  | 23.4872 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
190 | 781497131R00 | Lišta nerezová ukončovací,rohová,koutová, vč. dodávky lišty | m | 29.66 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 10,7+2,37*8 |  | 29.66 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
191 | 781479705R00 | Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad | m2 | 23.4872 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 2,37*10,7-(0,7*1,97+0,56*0,88) |  | 23.4872 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
192 | 781.1 | Obklad keramický 60x60cm,rektifikovaný, světle béžový,imitace betonu-viz kladčský plán | m2 | 25.8359 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | (2,37*10,7-(0,7*1,97+0,56*0,88))*1,1 |  | 25.8359 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
193 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 3.7 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
194 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 496.02 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | dotčené místnosti:345 |  | 345 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | mimo dotčené místnosti:34+95 |  | 129 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | omyvatelné:1*7,8+3,95*0,9*4 |  | 22.02 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
195 | 784195412R00 | Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, RAL 9010, bez penetrace | m2 | 474 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | dotčené místnosti:345 |  | 345 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | mimo dotčené místnosti:34+95 |  | 129 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
196 | 784195312R0X | Malba omyvatelná, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 22.02 |  | 0 | RTS_I/2019 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | omyvatelné:1*7,8+3,95*0,9*4 |  | 22.02 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | M21, M46 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | Verox | 0 |  |  |  |  | DIL
[11 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | SUM

## EL-Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, BUDOVA L ÚPRAVA STAVEBNÍHO ODDĚLENÍ
Projekt | - N2001, N2006 - N2010 ELEKTROINSTALACE
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 19/19
A. č. | E373/19/19
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum
Zpracovatel
CÚ | 2019, soustava M21, M46, databáze Verox
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1
PPV (1 nebo 6) % | 6
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dokumentace skut.prov. (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 10
Procento PM % 3 | 4

## EL-Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Investice | Inv evid | Neinv.
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zednická výpomoc pro elektro |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0 | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0 | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN)
Dokumentace skut.prov. 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0 | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Zednická výpomoc pro elektro | 0 | 0

## EL-Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | Investice | Inv evid | Neinv. | 0
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž
3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
5) Z důvodu pokračující rekonstrukce souvisejících místností budovy L a v souladu se Standardy Mendelu jsou ve výkazu výměr uvedeny konkrétní požadavky na typy výrobků. Dle Standardů je požadováno dodržení stejných typů, jako v již rekonstruovaných prostorách.Standardy jsou přiloženy v elektronické podobě k projektové dokumentaci.
Elektromontáže
Svítidla LED SLIM, závěsné direkt/indirekt, Elkovo Čepelík
3000°K, 58W, 6900lm, mikroprizmatický difuzor s matnou vrstvou
1 | ZCLED3G58L830/SLIM-MIKRO-C+DimDALI s funkcí Touch Dim ozn. A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidla LED SLIM, závěsné direkt/indirekt,do místnosti N2002, N2003
2 | ZCLED3G58L830/SLIM-MIKRO-C+DimDALI s funkcí Touch Dim ozn. A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidla LED přisazené s vyšším krytím, Elkovo Čepelík
3 | GOOD, LED, typ ZCLED3G59L840/HR210-OPAL-IP54, 4000°K, 59W, 6325lm, IP54, rozměry 210x1545x60, ozn. B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidlo LED, přisaz., 3000°K, 15W, 1360lm, stínítko PC, opál, Osmont
4 | TITAN 1 PC, typ LED-1L14C03KN62/PC06, 3000°K, 15W, 1360 lm, IP54, rozměry ∅300x105 kat.č. 56206 ozn. C | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, SWING, SWING L
5 | 5518G-A02349 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Swing, Swing L; b. jasně bílá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, SWING L
6 | 5513J-C02357 B1 Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou; řazení 2x(2P+PE); d. Swing L; b. jasně bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA KOMPLETNÍ, OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM, SWING L
7 | 5593J-C02357 B1 Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím; řazení 2x(2P+PE); b. jasně bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ SWING, SWING L
8 | 3557G-A01340 B1 Spínač jednopólový s krytem; řazení 1; Swing L; jasně bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, SWING, SWING L
9 | 3557G-A05340 B1 Přepínač sériový s krytem; řazení 5; Swing L; jasně bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OVLÁDAČ, SWING, SWING L
10 | 3557G-A80340 B1 Ovládač zapínací; řazení 1/0; d. Swing L; b. jasně bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK, SWING
11 | 3901G-A00010 B1 Rámeček jednonásobný; d. Swing; b. jasně bílá | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, FUTURE LINEAR
12 | 5519B-A02357885 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Future linear; b. mechová černá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK, FUTURE LINEAR
13 | 1723-885K Rámeček, trojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž; d. Future linear; b. mechová černá, 1754-0-4421 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE
14 | KSK 80_KA KRABICE S KRYTÍM IP 66 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | S-KSK 1_KB SVORKOVNICE PRO KSK 5 PÓL | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | KU 68-1901_KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | KP 64/3_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - POD OMÍTKU (pro trojrámeček) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | KU 68-1903_KA KRABICE ODBOČNÁ | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | LK 80R/1_HB KRABICE LIŠTOVÁ pro přístroje d. řady Swing | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
20 | CYKY-O 2x1,5 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | CYKY-J 3x1,5 , pevně | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | CYKY-J 5x1,5 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | CYKY-J 3x2,5 , pevně | m | 62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Šňůra H05VV-F-G 5x1.5 mm2 , volně | m | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Kabel stíněný FTP 4p Cat 6A , zatažení, přenístění DT, PZTS, PIR | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ KANÁLY, LIŠTY A CHRÁNIČKY
26 | LHD 20x20_HD LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 1420, Trubka ohebná 320 N PVC D 20/14,1 pod omítky / pevně | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
28 | 4x6 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 5x6 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RT20, viz v.č. E4
30 | OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochr. 16A/B/30mA | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | Přep. ochrana 2+3 st., 15/40kA, Up<1,1kV, TN-S, DS44VGS-230/G, Citel | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVY V ROZVADĚČÍCH
32 | Úpravy v rozvaděči, číslování, odpojení pův. okruhu, demont. 4 ks jističů | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Výstražné tabulky (samolep) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | Zákryt přístrojů - krycí deska | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | Přístrojová DIN lišta š. 600 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | Oprava závěsů a rámu, zámek, vyčištění dutiny a vysátí prachu v rozvodnici | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽ INSTALAČNÍCH PRVKŮ A KABELÁŽE, LIKVIDACE
38 | Kabeláž, silno i slabo, úprava původních vývodů, ekol. likvidace | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | Přístroje stávajících silových zásuvek a ovladačů | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | Svítidla lineární závěsná 1x 80W, 2m, spojená | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | Svítidla přisazená nástěnná | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
42 | Nástěnný DT, klávesnice PZTS a čidlo PIR vč. kabeláže uložené pod omítku | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINAČNÍ PRÁCE
43 | s uživatelem v místnostech s instalací | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | Montáž mimo ceníkové položky | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
46 | Revizni technik silnoproud | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD
cena je součástí vedlejších a ostatních nákladů (VRN)
47 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zednická výpomoc pro elektro
OCHRANA PROTI PRACHU
48 | zakrývací fólie | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEDNICKÁ VÝPOMOC
49 | pro elektromontáže | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ PRÁCE
50 | Příplatek pro práci ve výškách nad 2,5 m na žebříku | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VRTÁNÍ DIAMANT. KORUNKOU KAPES VE ZDIVU
51 | na krabice D68 s odsáváním prachu | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘEZÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNEM
52 | Drážka v cihelné stěně do 30x30 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | Drážka v cihelné stěně do 50x50 | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VRTÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHELNEM
54 | Pro jednotlivé kabely do 30mm, délka do 200mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
55 | Jakékoliv šiře | m² | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK, PRŮSTUPŮ A NIK
56 | Malta fajnová | kg | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | Zapravení drážek, úklid | m² | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ČIŠTĚNÍ BUDOV ZAMETÁNÍM
58 | Suchý a mokrý proces | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘESUN SUTI A VYBOURANÉHO MAT.
59 | do kontejneru | q | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOPRAVA NA SKLÁDKU DO 30km
60 | Do 30km, poplatek, uložení | q | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zednická výpomoc pro elektro - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0