## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
| Objekt: |  | Rekonstrukce chodeb obj. A - Rekonstrukce bytu na kanceláře
| Rozpočet: |  | Stavba+Profese
| Objednatel: | [5 empty] | CZ-CC : | 126311
[7 empty] | CZ-CPA : | 41.00.48
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2020-04-16
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | MENDELU, Rekonstrukce bytu na kanceláře |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 785 | Tapety |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN+ON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ (ZÁLOŽEK SOUBORU)
VYPLŇUJÍ SE SVĚTLE MODŘE PODBARVENÉ BUŇKY TÉTO BARVY v záložkách: Stavba+Profese Pol, VN+ON, EL-parametry, EL-Položky, EL-Kniha výrobků
POZNÁMKA: Kniha výrobků je součástí elektronické podoby Souhrnného rozpočtu. V tištěné (papírové) podobě je Kniha výrobků součástí technické zprávy. Součástí technické zprávy elektro v elektronické podobě jsou jako příloha Standardy Mendelu, na které se odkazuje v záhlaví záložky EL-Položky.
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Stavba+Profese Pol
Položkový rozpočet | [12 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | [10 empty] | STA
O: |  | Rekonstrukce chodeb obj. A - Rekonstrukce bytu na kanceláře | [10 empty] | OBJ
R: |  | Stavební a profesní část | [10 empty] | ROZ
C: | [12 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava | Investice | Inv evid | Neinv.
Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
1 | 0.01 | Ochrana a zakrývání stávajících konstrukcí, proti zničení při výstavbě,zakrývání | hod | 20 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 20*1 |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VV | 0
2 | 0.02 | Vystěhování místností-veškerý nábytek,vybavení, přesun,uskladnění | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 3.1 | Dočasná protiprašná příčka s dveřmi,zřízení, následné odstranění,kotvení,doplňky,detaily | m2 | 11.025 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3,15*3,5 |  | 11.025 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VV | 0
4 | 342255024R00 | Příčky z desek porobet. tl. 10 cm | m2 | 4.039 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | příčky 100mm:3,15*1,72-0,7*1,97 |  | 4.039 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VV | 0
5 | 342255028R00 | Příčky z desek porobet. tl. 15 cm | m2 | 20.024 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | příčky 150mm:3,15*7,42-1,97*(0,8+0,9) |  | 20.024 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
6 | 340201119R00 | Příplatek za zaoblení příček poloměru do 5 m | m2 | 4.5675 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | příčky 150mm:3,15*1,45 |  | 4.5675 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
7 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 12.6 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | příčky:3,15*4 |  | 12.6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
8 | 346971122R00 | Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm | m | 9.14 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | příčky 100mm:1,72 |  | 1.72 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | příčky 150mm:7,42 |  | 7.42 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
9 | 346971162R00 | Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm | m | 9.14 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | příčky 100mm:1,72 |  | 1.72 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | příčky 150mm:7,42 |  | 7.42 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
10 | 317121047RT2 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný 124 x 24,9 x 10 cm | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
11 | 317121047RT4 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný 124 x 24,9 x 15 cm | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
12 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 43.3645 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3x tmelení, 2x Z + 1x finiální: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | podhledy:21,49+7,15+13,94 |  | 42.58 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | čela:0,15*(2,63+2,6) |  | 0.7845 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
13 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 7.9345 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podhledy:7,15 |  | 7.15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | čela:0,15*(2,63+2,6) |  | 0.7845 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
14 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 158.724 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | otlučené:88,7 |  | 88.7 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | nové zdivo:2*(4,04+20,02) |  | 48.12 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | ostění:0,65*(2,2*2+1,26)+0,25*(1,3*3+1,5*6) |  | 6.904 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:15 |  | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
15 | 601016193R00 | Penetrace hloubková stropů | m2 | 51.275 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | kolem bouraných příček:0,5*(2,63+1,95+6,43+2,2) |  | 6.605 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | stropy bez nového podhledu ze 100%:25,63+8,21+5,43+5,40 |  | 44.67 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
16 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 85.024 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | nové zdivo:2*(4,04+20,02) |  | 48.12 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | ostění:0,65*(2,2*2+1,26)+0,25*(1,3*3+1,5*6) |  | 6.904 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:15 |  | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | sjednocení:15 |  | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
17 | 612100020RA0 | Začištění omítek kolem oken a dveří | m | 49.18 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL2_0
|  | okna:2*(1,3*3+1,5*3) |  | 16.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | dveře:1,26+2,2*2+0,7+0,8+0,9+1,97*6+1,25*2+2,5*4 |  | 32.38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
18 | 610991002R00 | Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku | m | 16.8 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | okna:2*(1,3*3+1,5*3) |  | 16.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
19 | 612473181R00 | Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 12.6477 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | po otlučení ker. obkladů, na stáv. stěny:1,39*(2,38+3,45)+1,42*3,2 |  | 12.6477 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
20 | 612425931RT2 | Omítka sádrová vnitřního ostění | m2 | 6.904 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | ostění:0,65*(2,2*2+1,26)+0,25*(1,3*3+1,5*6) |  | 6.904 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
21 | 602011261R00 | Omítka sádrová stěn | m2 | 158.724 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | otlučené:88,7 |  | 88.7 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | nové zdivo:2*(4,04+20,02) |  | 48.12 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | ostění:0,65*(2,2*2+1,26)+0,25*(1,3*3+1,5*6) |  | 6.904 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:15 |  | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
22 | 601011261R00 | Omítka stropů sádrová | m2 | 51.275 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | kolem bouraných příček:0,5*(2,63+1,95+6,43+2,2) |  | 6.605 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | stropy bez nového podhledu ze 100%:25,63+8,21+5,43+5,40 |  | 44.67 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
23 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 158.724 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | otlučené:88,7 |  | 88.7 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | nové zdivo:2*(4,04+20,02) |  | 48.12 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | ostění:0,65*(2,2*2+1,26)+0,25*(1,3*3+1,5*6) |  | 6.904 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:15 |  | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
24 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 49 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 49*1 |  | 49 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
25 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS | m | 65 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | po profesích:65*1 |  | 65 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
26 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou ze SMS | m | 35 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | po profesích:35*1 |  | 35 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
27 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.17525 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | po bouraných příčkách:0,15*0,1*(6,43+2,2)+0,1*0,1*(2,63+1,95) |  | 0.17525 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
28 | 631313621R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 | m3 | 0.82 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | po vybourání dlažeb:0,82*1 |  | 0.82 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
29 | 631319163R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm | m3 | 0.82 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | po vybourání dlažeb:0,82*1 |  | 0.82 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
30 | 631571001R00 | Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující | m3 | 2.5665 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:0,03*85,55 |  | 2.5665 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
31 | 635110051R00 | Montáž suchých podlah z dílců na pero a drážku | m2 | 171.1 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:2*85,55 |  | 171.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
32 | 595920210R | Deska sádrovláknitá 12,5/2000 | m2 | 188.21 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | podlahy:2*85,55*1,1 |  | 188.21 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
33 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 85.55 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:1*85,55 |  | 85.55 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
34 | 632415120R00 | Potěr sádrový samonivelační ručně tl. do 20 mm | m2 | 85.55 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:1*85,55 |  | 85.55 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
35 | 632481211R00 | Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů | m2 | 85.55 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:1*85,55 |  | 85.55 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
36 | 632441491R00 | Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 85.55 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:1*85,55 |  | 85.55 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
37 | 642941111RT3 | Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 800/1970 mm | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
38 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 85.55 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy:85,55 |  | 85.55 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
39 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 85.55 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy:85,55 |  | 85.55 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
40 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 256.65 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | průběžné úklidy, 3x v průběhu stavby: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | Podlahy:85,55*3 |  | 256.65 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | DIL
41 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1+1+2 |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
42 | 968061126R0X | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2, pro další použití,přesun,uskladnění | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1+1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
43 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | nadsvětlík:1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
44 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 5.994 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 0,8*2,2+0,85*2,2+0,6*1,97*2 |  | 5.994 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
45 | 968062456R0X | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2, pro další použití,přesun,uskladnění | m2 | 6.25 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1,25*2,5*2 |  | 6.25 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
46 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 | m2 | 1.6275 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | nadsvětlík:2,1*0,775 |  | 1.6275 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
47 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 50.48 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:10,84+27,61+11,24+0,79 |  | 50.48 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
48 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, kobercových nebo z PVC | m | 51.8 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:51,8*1 |  | 51.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
49 | 775521800R0X | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt, pro další použití,přesun,uskladnění | m2 | 26.6 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:25,63*1 |  | 25.63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | sokly:0,05*19,4 |  | 0.97 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
50 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 8.44 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:8,21*1 |  | 8.21 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | sokly:0,1*2,3 |  | 0.23 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
51 | 965042141RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 0.821 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:0,1*8,21 |  | 0.821 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
52 | 965049111R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm | m3 | 0.821 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:0,1*8,21 |  | 0.821 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
53 | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm | m2 | 58.69 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | sololit:10,84+27,61+11,24+0,79+8,21 |  | 58.69 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
54 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 84.32 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:25,63+10,84+27,61+11,24+0,79+8,21 |  | 84.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
55 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn | m2 | 88.704 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | kolem bouraných příček:0,5*3,15*8 |  | 12.6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | stáv. stěny z 40%:0,4*(3,15*60,4) |  | 76.104 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
56 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů | m2 | 24.473 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | kolem bouraných příček:0,5*(2,63+1,95+6,43+2,2) |  | 6.605 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | stropy bez nového podhledu ze 40%:0,4*(25,63+8,21+5,43+5,40) |  | 17.868 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
57 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 14.263 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | příčky:3,15*(2,63+1,95)+0,71*0,35-0,8*2,2 |  | 12.9155 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | podezdívka vany:0,55*2,45 |  | 1.3475 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
58 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 22.9505 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | příčky:3,15*(6,43+2,2)-(0,85*2,2+0,6*1,97*2) |  | 22.9505 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
59 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC | m2 | 2.6548 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 0,1*(3,15*2+0,71*0,35+0,55*2)+0,15*3,15*4 |  | 2.6549 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
60 | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 5.255 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | WC:1,23*1 |  | 1.23 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | kapozáž potrubí:(0,2+0,3)*8,05 |  | 4.025 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
61 | 96.1 | Demontáž elektrického přímotopu,odpojení, kotvení,doplňky,detaily | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
62 | 96.2 | Odpojení stávajících rozvodů a zařízení IS | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
63 | 96.3 | Provedení potřebného rozsahu sond do kcí., pro zjištění skladeb,zapravení,kotvení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
64 | 96.3 | Demontáž okenních a dveřních ganyží, kotvení,doplňky,detaily | m | 6.78 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 2,03*2+1,15+1,57 |  | 6.78 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
65 | 96.4 | Demontáž prvků větrání,ventilátor,digestoř,potrubí, kotvení,doplňky,detaily | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
66 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových, pro další použití,přesun,uskladnění | kus | 5 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | prahy:3+2 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
67 | 766662812R00 | Demontáž prahů dveří 2křídlových, pro další použití,přesun,uskladnění | kus | 2 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | prahy:1+1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
68 | 974031122R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 65 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | pro profese:65*1 |  | 65 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
69 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 35 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | pro profese:35*1 |  | 35 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
70 | 971038331R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | 9 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 4+5 |  | 9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
71 | 971038231R00 | Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 15 cm | kus | 5 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 2+3 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
72 | 971038431R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm | kus | 3 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1+2 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
73 | 970031030R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm | m | 1.5 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1+0,5 |  | 1.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
74 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 1 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
75 | 970031080R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm | m | 0.5 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 0,5*1 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
76 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL2_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
77 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL2_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
78 | 725290030RA0 | Demontáž vany včetně baterie a obezdění | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL2_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
79 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě, vč. baterie a konzol | soubor | 2 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1+1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
80 | 766812840R0X | Demontáž kuchyňských linek nad 2,1 m | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
81 | 725610810R00 | Demontáž elektrického sporáku | soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
82 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový do 200 l | soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
83 | 766112820R00 | Demontáž dřevěných stěn prosklených, s dveřmi, rám,kotvení,doplňky,detaily | m2 | 10.773 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3,15*3,42 |  | 10.773 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
84 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 27.8395 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | ker. obklady:1,37*3,75+1,39*(2,38+3,82)+1,42*3,2+0,55*2,45+1,45*5,65 |  | 27.8395 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
85 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 27.74 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 27,74*1 |  | 27.74 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
86 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 27.74 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 27,74*1 |  | 27.74 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
87 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 27.74 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 27,74*1 |  | 27.74 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
88 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 277.4 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 27,74*10 |  | 277.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
89 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 27.74 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 27,74*1 |  | 27.74 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
90 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 22.86 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 22,86*1 |  | 22.86 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
91 | 711191171RT1 | Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná, materiál ve specifikaci | m2 | 85.55 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | podlahy:1*85,55 |  | 85.55 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
92 | 69366198R | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 98.3825 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | podlahy:1*85,55*1,15 |  | 98.3825 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
93 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 3.8 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
94 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
95 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 1.8 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1,8*1 |  | 1.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
96 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 1.7 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
97 | 722172332R00 | Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 2.5 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | teplá:1,0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | studená:1,5 |  | 1.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
98 | 722181211RT8 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 1.5 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | studená:1,5 |  | 1.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
99 | 722181214RT8 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 1 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | teplá:1,0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
100 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 1 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
101 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 2.5 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | teplá:1,0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | studená:1,5 |  | 1.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
102 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 1.2 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
103 | 725.1 | Elektrický ohřívač vody průtokový, zapojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
104 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 | soubor | 2 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1+1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
105 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 1.29 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
106 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 10.8 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | posun těles:2*(4,4+1) |  | 10.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
107 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 3.35 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
108 | 735.1 | Demontáž,repase,přemístění stáv. otopných těles, zapojení,kotvení,doplňky,detaily | kus | 3 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1+2 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
109 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 2.85 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
110 | 766.1 | Dekorativní obklad kopakt.deskami,rošt,skr.montáž, lepení,desky 8mm,lamino ořech,kotvení,doplňky,D+M | m2 | 27.5 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | obklady O1,O2:18,5+9 |  | 27.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
111 | 766.2 | Zpětná montáž a repase dveřního prahu,broušení, nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 2.5 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 1,25*2 |  | 2.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
112 | 766.3 | Archivační skříň s kuchyňskou linkou,2195/600/2980mm,korpus LTD bílá neviditelný,dvířka+stěny LTD ořech,záda MDF bílá,kování,nika sklo čiré tl.4mm,pr.deska+dřez umělý kámen bílá,odpad,led pásek 1,2m,lednice nízká,dřezová baterie páková onyx,odpadkový koš 2x16l pro zabudování,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0
113 | T/01 | Renovace stáv. hist. dveří 1250/2500,nátěr RAL, zárubeň,práh,kování,zámek,kotvy,doplňky,detail,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
114 | T/02 | Dveře vnitřní 900/1970,AL skr.zárubeň,bezfalcové, CPL,40dB,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
115 | T/03 | Dveře vnitřní 700/1970,ocel.zárubeň+RAL,polodrážka, CPL,bílá RAL,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
116 | T/04 | Dveře vnitřní 800/1970,posuvné,skr.bezobl.zárubeň, CPL,bílá RAL,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
117 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 1.05 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
118 | Z/01 | Vnitřní prosklená stěna AL s dveřmi,2630/2980,rám, bezp.sklo,polep,kování,zámek,kotvení,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
119 | Z/02 | Prosklený nadsvětlík fixní 2600/650,bezrámový, bezpečnostní sklo,polep,kotvení,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
120 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1.8 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
121 | 776101121R0X | Provedení penetrace podkladu pod.vlys.podlahy, vč. dodávky penetr. laku | m2 | 26.875 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | vlysy:25,88 |  | 25.88 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | sokl:0,05*19,9 |  | 0.995 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
122 | 775101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket | m2 | 25.88 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | vlysy:25,88 |  | 25.88 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
123 | 775413010R00 | Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené | m | 19.9 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | sokl:1*19,9 |  | 19.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
124 | 775511000R00 | Položení vlysových podlah do lepidla | m2 | 25.88 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | vlysy:25,88 |  | 25.88 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
125 | 775592000R00 | Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné | m2 | 25.88 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | vlysy:25,88 |  | 25.88 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
126 | 775599130R00 | Celoplošné tmelení | m2 | 25.88 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | vlysy:25,88 |  | 25.88 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
127 | 775599120R00 | Impregnace podlah vlysových nebo parketových | m2 | 25.88 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | vlysy:25,88 |  | 25.88 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
128 | 775599141R00 | Lak dřevěných podlah Z+2x,přebroušení | m2 | 26.875 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | vlysy:25,88 |  | 25.88 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | sokl:0,05*19,9 |  | 0.995 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
129 | 775981122R00 | Lišta nerezová přechodová,stejná výška podlah | m | 1.7 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | přechody krytin:0,8+0,9 |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
130 | 775.1 | Podlahovina vlysy - použití z demontáže, vč. lišt | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
131 | 998775201R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | % | 1.6 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
132 | 776101121R0X | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, vč. dodávky penetr. laku | m2 | 64.099 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | PVC:40,3 |  | 40.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | koberec:19,37 |  | 19.37 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | Sokly: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | PVC:0,08*44,3 |  | 3.544 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | koberec:0,05*17,7 |  | 0.885 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
133 | 776422120R00 | Napojení krytiny linoleum na stěnu čepc. těsněním, vč. dodávky těsnění | m | 44.3 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Sokly: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | PVC:1*44,3 |  | 44.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
134 | 776431010R00 | Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu, vč. dodávky lišty | m | 17.7 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Sokly: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | koberec:1*17,7 |  | 17.7 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
135 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 40.3 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | PVC:40,3 |  | 40.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
136 | 776572100RT1 | Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci | m2 | 19.37 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | koberec:19,37 |  | 19.37 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
137 | 776996110R00 | Napuštění povlakových podlah pastou | m2 | 43.844 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | PVC:40,3 |  | 40.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | Sokly: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | PVC:0,08*44,3 |  | 3.544 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
138 | 776.1 | Podlahovina PVC tl.2mm,š.role 4m,nášlap 0,7mm, sv.šedá,tř.34/43,R10,BFL-S1,odolná chem.látkám | m2 | 48.2284 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | specifikace viz T.Z. a výkres podlah!!!: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 2
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 2
|  | PVC:40,3 |  | 40.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 2
|  | Sokly: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 2
|  | PVC:0,08*44,3 |  | 3.544 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | 43,844*1,1 |  | 48.2284 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
139 | 776.2 | Podlahovina koberec zátěžový tl.6mm,nízký vlas 4mm, šedá,tř.33,CFL-S1,100%PA SDN,23dB,4200g/m2 | m2 | 22.2805 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | specifikace viz T.Z. a výkres podlah!!!: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 2
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 2
|  | koberec:19,37 |  | 19.37 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 2
|  | Sokly: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 2
|  | koberec:0,05*17,7 |  | 0.885 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | 20,255*1,1 |  | 22.2805 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
140 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 0.79 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
141 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 232.8 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | SDK:43,4 |  | 43.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | omítky:6,9+158,7+51,3 |  | 216.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | odečet obkladů:-27,5 |  | -27.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
142 | 784195412R00 | Malba tekutá malířská, bílá, 2 x | m2 | 180.8 |  | 0 | RTS_I/2020 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | SDK:43,4 |  | 43.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | omítky:6,9+158,7+51,3 |  | 216.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
|  | odečet obkladů,tapet a magnet. malby:-(27,5+42+10) |  | -79.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
143 | 784.1 | Malba stěn magnetická,popisovatelná | m2 | 9.9225 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | 3,15*(1,95+1,2) |  | 9.9225 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | VV | 0
Díl: | 785 | Tapety |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
144 | 785.1 | Tapety vliesové,dekorativní vzor,sv.šedá, jemná kresba,tlumení zvuků,lepení,kotvení,doplňky | m2 | 42 |  | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
|  | tapety T1,T2:26+16 |  | 42 | [8 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
145 | M21.1 | Elektromontáže-VIZ SAMOSTATNÉ ZÁLOŽKY EL a EL-Kniha výrobků | kpl | 1 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  |  |  |  | POL1_0
[11 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | SUM

## VN+ON
Položkový rozpočet
S: |  | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
O: |  | Rekonstrukce chodeb obj. A - Rekonstrukce bytu na kanceláře
R: |  | Arch. stav. část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2020
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2020
3 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2020
4 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2020
5 | 00521R | Staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2020
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
6 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_I/2020
7 | 2 | Veškeré výrobní a dílenská dokumentace | hod | 8 |  | 0 | Vlastní
8 | 4 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu, minimálně však 3x paré v papírové podobě, 2x digitální na CD, formát archívní pdf, editovatelná forma AutoCAD-dwg, Word-doc. PD skutečného stavu musí obsahovat typy všech použitých komponentů a výrobků. Část stavební - 8 hod. Část elektroinstalace - 20 hod. | hod | 28 |  | 0 | Vlastní
9 | 5 | Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
10 | 8 | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
11 | 9 | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
12 | 10 | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize se skrytými konstrukcemi apod.) | hod | 8 |  | 0 | Vlastní
13 | 11 | Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
14 | 12 | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
15 | 13 | Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, zapracování konkrétních výrobků do PD a jejich posouzení, zpracování kladečských plánů atd. | hod | 6 |  | 0 | Vlastní
|  | CELKEM VN + ON |  |  | 0

## EL-Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | REKONSTRUKCE CHODEB OBJ. A - I. ETAPA, REKONSTRUKCE BYTU NA KANCELÁŘE
Projekt | ELEKTROINSTALACE
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 04/20
A. č. | E382/04/20
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV stavební práce pro elektromontáže (1) % | 3,00
Dokumentace skut.prov. (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 10
Procento PM % 3 | 2
Procento PM % 4 | 1

## EL-Položky
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [7 empty] | 0
| 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů. | [7 empty] | 0
| 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž | [7 empty] | 0
| 3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). | [7 empty] | 0
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
5) Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní typy, jedná se o komponenty, doplňující stávající systémy budovy v souladu se Standardy Mendelu. Standardy jsou přílohou digitální podoby technické zprávy. Jedná se o nouzové svítidlo, které bude zapojeno do stávajícího systému nouzového osvětlení budovy Central Test, Beghelli, viz položka č. 42.
Dodávky
1 | Rozvodnice R1115, viz v.č. E6 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
DEMONTÁŽ INSTALAČNÍCH PRVKŮ A KABELÁŽE, LIKVIDACE
2 | Kabeláž, silno i slabo, úprava původních vývodů, ekol. likvidace | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Přístroje stávajících silových zásuvek a ovladačů | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Demontovat stávající zvonek, který osadit zpět na nově obloženou stěnu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÉ KANÁLY, LIŠTY A CHRÁNIČKY + KRYTY, KOLENA
5 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 25x20 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 20x20 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 40x20 | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 40x40 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Trubka ohebná 320 N PVC D 16/10,7 pod omítky / pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Trubka ohebná 320 N PVC D 20/14,1 pod omítky / pevně | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Trubka ohebná 320 N PVC D 25/18,3 pod omítky / pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Trubka ohebná 320 N PVC D 32/24,3 pod omítku / pevně | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ KRABICE POD OMÍTKU
13 | Krabice přístrojová D68 pro spojení ve sdružených rámečkách | ks | 41 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Krabice odbočná s víčkem D68 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Krabice se svorkovnicí D 68 svíčkem | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Krabice odbočná s víčkem 125x125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Krabice odbočná s víčkem odbočná vel. 250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Krabice se svorkovnicí a průchodkami 72x72, IP40 na omítku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKOVÉ BLOKY, parametry viz záložka Kniha výrobků
19 | Blok se 6 zásuvkami 2P + T, popis viz Kniha výrobků, osazení | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Silová flexo šňůra s rovnou zástrčkou, průřez 3x2,5, délka 1,5m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Kompletace, propojení zásuvkových bloků a pop-up krabic na stolech | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
PODLAHOVÁ KRABICE S REDUKOVANOU HLOUBKOU 50 mm
22 | Rozměr 283 x 283, 16M, vertikální umístění přístrojů, kompletní pro lino | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Kovová instalační krab. do betonové podlahy pro krab. s reduk. hl. 50mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Kovová krycí deska do víka krabice nerez | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKY 45x45, 16A, 230V BÍLÁ DO PODLAHOVÉ KRABICE
25 | Zásuvka 45x45 s ochranou před přep., optická signal.poruchy | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Zás. jednoduchá, 45x45, 16A, | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA DATOVÁ KEYSTONE PROFIL 45, KOMPLETNÍ
27 | Přístroj zásuvky datové s krytem a záclonkou, RJ 45-8, Cat.6A, označení | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA TELEFONNÍ PROFIL 45, KOMPLETNÍ
28 | Zásuvka RJ 11, 4 kontakty, 1 modul | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
POP-UP KRABICE SE ZÁSUVKAMI DO STOLŮ, KIT
29 | Pop-up krabice do nábytku, 4 moduly, barva nerez | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Instalační sada pro montáž do nábytku, 4 moduly | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Zás. jednoduchá, 45x45, 16A, | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
ORGANIZÉR KABELŮ POD DESKU STOLU
32 | Organizér kabelů kovový pod desku stolu, pár, délka 53cm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Samolepicí organizéry-držáky kabelů, sada 6 x malé / 2 x střední / 2 x velké | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Závěsný, plastový, spirálový, pro upevnění k desce stolu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA, PODROBNÝ POPIS VIZ KNIHA VÝROBKŮ
35 | LED svítidlo označené A, včetně závěsů a přívodního kabelu 5Gx1,5 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | LED svítidlo označené B | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | LED svítidlo označené B1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | LED pásek 15-17W/m, neutrálná bílá 4200K, složení svítidla | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Al profil vestavný 22x12x mm pro zafrézování, osazení | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Difuzor opálový | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Záslepka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
NOUZOVÉ SVÍTIDLO STÁV. SYSTÉMU CENTRAL TEST, VIZ ZÁHLAVÍ
42 | Beghelli Pluraluce LED, systém Logica, kód 19332; optika Lungaluce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KOMPONENTY DALI PRO SVÍTIDLA A DVEŘNÍ ZÁMEK
PODROBNÝ POPIS VIZ KNIHA VÝROBKŮ
43 | Nástěnný přijímač s DALI výstupem pro svítidla A v krytu IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | USB vysílač pro konfuguraci přijímačů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Jednokanálový vestavný přijímač pro spínání dveřního zámku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Nástěnný dvoukanálový vysílač pro ovl. svítidel a dveřního zámku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Mobilní dvoukanálový vysílač pro ovl. svítidel a dveřního zámku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Nastavení a konfigurace bezrátového ovládání osvětlení a dveřního zámku | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍSTROJE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, KOMPLETACE
49 | Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Přístroj přepínače schodišťového; řazení 6 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Přístroj zásuvky telefonní, jednonásobné | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ, KOMPLETACE
52 | Zás. komunikační USB 3.0 modul 22,5x45 předkonekt. A/M - A/F, b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Zásuvka komunikační datová stíněná, Cat. 6A | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. černá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
KRYTY PŘÍSTROJŮ, DESIGN VIZ KNIHA VÝROBKŮ
55 | Kryt spínače kolébkového; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Kryt spínače kolébkového; b. starostříbrná | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Kryt zásuvky telefonní, s 1 otvorem; b. starostříbrná | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Kryt zásuvky komunikační USB, reproduktorové, konok.; b. starostříbrná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Kryt zás.komunikační, popis.pole, kovovým upevň. třmen; b. starostříbrná | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Kryt adaptéru profil 45; b. starostříbrná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, DESIGN VIZ KNIHA VÝROBKŮ, KOMPLETACE
61 | Zás. jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; 2P+PE; b. bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Zás. jednonás. s ochranným kolíkem, s clonkami; 2P+PE; b. starostříbrná | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Zás. jednonás. s přep. ochr., akust.signal.poruchy; 2P+PE; b.starostř. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, DESIGN VIZ KNIHA VÝROBKŮ
64 | Rámeček jednonásobný; b. starostříbrná | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Rámeček dvojnásobný vodorovný; b. starostříbrná | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Rámeček trojnásobný vodorovný; b. starostříbrná | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Rámeček trojnásobný vodorovný; b. bílá / bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Rámeček čtyřnásobný vodorovný; b. starostříbrná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ADAPTÉR PRO PŘÍSTROJE PROFIL 45
69 | Adaptér pro použití přístrojů Profil 45 v designových řadách | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSLEPKA, PROFIL 45
70 | Záslepka 22,5x45; d. profil 45; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍPLATEK ZA OSAZOVÁNÍ DO KOMPAKTNÍCH DESEK
71 | Otvory pro přístrojové krabice do D70mm | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
EKVIPOT. SVORKOVNICE PE DO PODHLEDU
72 | 10 šroubů, s krytem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Svorky a oka pro pospojování | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
74 | CYKY 2 Ox1,5, pevně | m | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | CYKY-O 3x1.5, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | CYKY-J 3x1.5, pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 260 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | CYKY-J 5x1.5, pevně | m | 145 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | CYKY-J 5x10 , pevně | m | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | CYH 2x1 CR, zatažení | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Flexibilní kabel CYSY 3x2.5mm kulatý šedý (H05VV-F) 500V, zatažení | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY, STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC
82 | SYKFY 2 x 2 x 0,5 , zatažení | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | SYKFY 5 x 2 x 0,5 , zatažení | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKOVNICE TELEFONNÍ DO KRABIC
84 | 4x0,5 - 1,0 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | 8x0,5 - 1,0 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
86 | CYA 4 zž (H07V-K) | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
87 | 4x6 mm2 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | 5x6 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | 5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI, ZEMNICÍM ŠROUBU
90 | Do 6 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorkovnice, pásky, růžice, lišty
91 | Svorkovnice se šrouby bakelitová 10 dílná | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Spojovací systémy a účastnická zařízení
92 | Mont. tel. vývodu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB.
93 | do 5 x 2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘEZKOUŠENÍ STÁVAJÍCÍ
94 | ÚČASTNICKÉ TELEFONNÍ POBOČKY | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | VYHLEDÁNÍ VOLNÉHO PÁRU VEDENÍ | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
96 | Plastových do 50 kg zapuštěných | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PATROVÉHO ROZVADĚČE R2
97 | jistič 3f, 50/C/3, 10kA, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ÚPRAVY V ROZVADĚČI
98 | Úpravy v rozvaděči, číslování, odpojení pův. okruhu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Demontáž původních přístrojů okruhů pro byt mimo jističe a trafa zvonku | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Zajištění výřezů po demontovaných přístrojích 13M | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
102 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Sádra štukatérská bílá | kg | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45
104 | Pěna cartouche 700 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
105 | Hmoždinka 10 vč. vrutu | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | Hmoždinka 8 vč. vrutu do SDK | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Lustr hák 8 pro závěsy v podhledu | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | 25 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
DATOVÁ KABELÁŽ A OSTATNÍ
112 | Kabel stíněný F/FTP 4p Cat 6A (stínění párů a všech párů), zatažení | m | 2320 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | Kabel stíněný FTP - měření (pár), protokol | ks | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
SDĚLOVACÍ KABELY
114 | USB 3.0 repeater a prodlužovací kabel A/M-A/F 15m, speed 5Gbps | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALACE LAN, ZAPOJENÍ
115 | Vysvazkování kabeláže | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | Značení a popis | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | Kompletace LAN | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
DATOVÝ ROZVADĚČE A-C, DOPLNĚNÍ
118 | Práce v datovém rozvaděči (zapojení, zřízení vývodů z racku) | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | Ukončení párů kabelu F/FTP 4P na keystonu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | Stíněný konektor keystone RJ45 Cat6A do patch panelu, osazení | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Patch kabel Cat 6A S/FTP, zlacený, 0.5m, trojvrstvý velmi ohebný PVC / ABS | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDŮ
122 | Standardní kazety SDK 600x600 | m2 | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Náhradní kazeta SDK 600x600, položení | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD
124 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Montáž mimo ceníkové položky při rekonstrukcích | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | Kordinační práce s ostatními profesemi a navazujícími pracemi | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD
127 | Kompl. zkouš., výchozí revize, zkušební provoz | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
128 | Příprava před revizí | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | Revizni technik silnoproud | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD
cena je součástí vedlejších a ostatních nákladů (VRN)
130 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Stavební práce pro elektromontáže
ZEDNICKÁ VÝPOMOC PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
131 | pro elektromontáže | hod | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI NIKY VE ZDIVU CIHELNEM PRO ROZVADĚČE
132 | 900x450x100 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE
133 | 70x70x50 mm | ks | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 125x125x100 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 200x250x100 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM
136 | Drážka v cihelné stěně do 30x30 | m | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Drážka v cihelné stěně do 50x50 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Drážka v cihelné stěně do 80x50 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Drážka v cihelné stěně do 100x50 | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DRÁŽKY VE STROPU, OMÍTKA, PALACH
140 | do 30x30 | m | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ROZEBRÁNÍ A ZPĚTNÉ SLOŽENÍ VLYSOVÉ PODLAHY
141 | pro umístění krabic a přívodů rozebrat parketovou podlahu a složit | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
142 | zřízení obkladu kolem zemní krabice, | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DRÁŽKY V PODLAZE, ZÁSYP, DESKY
143 | Otvor pro zás. krabici do 350x350 hl. do 70mm, osazení, zapravení, beton | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Drážka pro chráničky do 70 x 60mm, zapravení beton, hrobeček | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Drážka pro chráničky do 110 x 60mm, zapravení beton, hrobeček | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VRTÁNÍ CIHELNÉ ZDI DO TL. 25 cm
146 | do D25 s odsáváním prachu | ks | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
147 | do D40 s odsáváním prachu | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
148 | do D50 s odsáváním prachu | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PRŮSTUP CIHELNOU ZDÍ DO TL. 80 cm
149 | do D 35 s odsáváním prachu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
150 | do D 50 mm s odsáváním prachu | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK, PRŮSTUPŮ
151 | Malta fajnová | kg | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Zapravení drážek, úklid | m2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ČIŠTĚNÍ BUDOV ZAMETÁNÍM
153 | Suchý a mokrý proces vč. oken, 120m2 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PŘESUN SUTI A VYBOURANÉHO MAT.
154 | do kontejneru | t | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Stavební práce pro elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## EL-Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Stavební práce pro elektromontáže |  | 0
PPV 3,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN)
Dokumentace skut.prov. 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Stavební práce pro elektromontáže | 0 | 0
VŠECHNY POLOŽKY JSOU INVESTICE

## EL-Kniha výrobků
PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY - KNIHA VÝROBKŮ
ELEKTROINSTALACE
Uchazeč je povinen doplnit knihu výrobků o navrhovaného výrobce a typ pro posouzení shody s požadovaným standardem – designem, technickým provedením, vlastnostmi a parametry daného výrobku. |  | NAVRHOVANÝ VÝROBCE A TYP (VYPLŇUJÍ SE MODŘE PODBARVENÉ BUŇKY)
U rozvaděčů je požadováno osazení přístrojů od stejného výrobce (u nových i doplňovaných), kromě přepěťových ochran, napájecích zdrojů a zdrojů pro sběrnici DALI.
ZÁSUVKY
Bloky se zásuvkami - 6 x zásuvka 2P + T
Hliníkové tělo (55 x 50 mm).
Svorky s kabelovým úchytem, dodávané bez napájecí šňůry.
Zásuvky 2P + T s pootočenými dutinkami o 45° a dětskou ochranou – 16 A – 230 V
Upevnění pomocí vrutů.
VYSKAKOVACÍ POP-UP KRABICE 4 MODULY
Krabice pro 2 zásuvky 230V, modulové (45x45 mm)
Barva: nerez
Rozměry krytu: 120 x 142,5 mm
Uzemnění: R < 0,05 Ω
Ochrana proti mechanickým nárazům: IK 07
Stupeň krytí: IP 30 při otevřeném krytu
IP 40 při uzavřeném krytu
Nosnost pro vertikální zatížení na malé ploše: 1500 N při otevřeném krytu
3000 N při uzavřeném krytu
Nominální napětí: U 500 V - R > 5 MΩ
Elektrická pevnost: 2000 V
KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ (PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA) TYPU 2+3
Kombinovaný svodič přepětí typu 2+3 na bázi plynem plněného jiskřiště
Systém TN-S (4+0)
Vyhovuje normám IEC 61643 a EN 61643-11
Dálková signalizace poruchy
Nedochází ke stárnutí vlivem propustného nebo provozního proudu
Necitlivý na TOV (krátkodobé provozní přepětí), tzn. krátká přepětí ze strany sítě (TOV) nemají za následek předčasné stárnutí, sepnutí nebo selhání přepěťové ochrany
Energeticky koordinován (nevyžaduje tlumivku)
Garance min. 10 let
SVODIČ PŘEPĚTÍ (PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA) TYPU 3
ednofázová (230 V) přepěťová ochrana typu 3 s VF filtrem a s odpojovačem
Parametry
Jmenovité napětí | 230 V
Síť | TN-TT
Nejvyšší trvalé napětí | Uc 255 Vac
Jmenovitá frekvence | fn 50–60 Hz
Propustný (unikající) proud | Ic < 1 mA
Následný proud | If – není
Schopnost zhášení násled. proudu | Ifi nekonečná
Doba odezvy | tA < 20 ns
Jmenovitý zatěžovací proud | IL 16 A
Jmen.výboj.proud – 15 x 8/20μs imp. | In 3 kA
Max. výbojový proud – 8/20μs | Imax 10 kA
Zkušební napětí – test třídy IIII | Uoc 6 kV
Napěťová ochranná úroveň při In | Up 1 / 0,8 kV
VF (RFI) filtr | 0,1 - 30 MHz
Zkratová odolnost | Isccr 10000 A
Odpojovací zařízení
Tepelný odpojovač | interní
Max. předjištění | 20 A (gL/gG)
Proudový chránič (předřazený) | typ „S“ nebo časově zpožděný
Mechanické vlastnosti
Rozměry | 4 moduly DIN 43880
Průřez připojených vodičů: | 0.75 - 4 mm²
Indikace stavu svodiče | LED, zelená
Signalizace poruchy | zelená LED zhasne a bzučák se zapne
Dálková signalizace poruchy | není
Montáž na lištu | 35 mm DIN lišta
Provozní teplota | -40/+85°C
Krytí | IP20
Materiál pouzdra | termoplast
Normy : ČSN EN 61643-11, DIN EN 61643-11, IEC 61643-11, EN 61643-11, UL1449 ed.4
JISTIČE DO ROZVADĚČŮ
Jističe do 63A s požadovanou vypínací schopností Icu 10kA
U jističů je požadováno
Vyšší životnost výrobků zaručují následující vlastnosti na průmyslové úrovni:
stupeň znečištění | 3
jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | 6kV
izolační napětí Ui | 500V
Referenční teplota | + 50 °C
Provozní teplota | -35 °C až +70 °C
tropikalizace (relativ. vlhkost 95 % až 55°C) | provedení 2
vysoká omezovací schopnost
životnost (zap/vyp) elektrická | 10 000 cyklů
mechanická | 20 000cyklů
Kategorie přepětí (IEC 60364) | IV
Kategorie užití A (ochrana elektrických obvodů, bez uvedení hodnoty jmenovitého krátkodobého mezního proudu pro střídavý i stejnosměrný proud)
mžikové spínání nezávislé na rychlosti pohybu ovládací páčky
možnost vzdálené indikace zajišťované signalizačními a pomocnými kontakty (vypnutí/zapnutí/vypnutí při detekci poruchy)
dvojité zdířkové svorky, napájení shora nebo zdola
vyjmutí jističe z propojovací lišty bez použití nástrojů
červený mechanický indikátor na čelní straně signalizující vypnutí poruchou
Další požadované parametry jističů:
Přístroj vypnutý manuálně
Přístroj vybavený poruchou
(Požadavek normy ČSN EN 60947-3. Podle zásad této normy musí přístroj poskytovat jednoznačnou informaci o stavu odpojených kontaktů. Popis „0•OFF“ není jen popisem ovládací páčky, ale je přímo součástí pohyblivého kontaktu jističe. Takto je vždy zajištěna nezpochybnitelná informace o skutečném stavu kontaktů. Jestliže zůstanou kontakty jističe zablokovány v zapnutém stavu, je sice možné částečně pohnout ovládacím mechanismem, ale v žádném případě se neobjeví informace, která by uvedla obsluhu v omyl.)
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU
Dvojité okno:
· Červený mechanický indikátor na čelní straně indikuje vypnutí poruchy jističem.
· Červený mechanický indikátor na čelní straně indikuje zemní poruchu.
Zelený terčík - indikace skutečného stavu kontaktů přístroje.
ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JISTIČE, PROUDOVÉ CHRÁNIČE A PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU
NAPÁJECÍ ZDROJ PRO ELEKTRICKÝ ZÁMEK
Regulovaný spínací zdroj
vstupní napětí | 100...240 V AC mezi fázemi (sdružené), svorka(y): L1-L2
100...240 V AC jednofázové, svorka(y): N-L1
120...250 V DC
výstupní napětí | 12...15 V DC
jmenovitý výkon (W) | 25 W
typ vstupní ochrany | zabudovaná pojistka
napájecí výstupní proud | 2,1 A
typ ochrany výstupu | proti zkratu
rozsah vstupního napětí | 85...264 V
frekvence sítě | 47...63 Hz
nárazový proud | 20 A
účiník cos fi | 0.5
účinnost | 80%
meze výstupního napětí | 11,4 – 15 V nastavitelné
ztrátový výkon ( W) | 6,2 W
proud I (A) | 0,35 A při 240 V
0,6 A při 100 V
regulace zatížení a vedení | +/- 3 %
zbytkové zvlnění | 250 mV
doba přídrže | >= 10 ms při 100 V
připojení - svorky | pro vstupní připojení: šroubový typ svorek, kapacita pro připojení: 2 x 0,14...2 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 14
pro výstupní připojení: šroubový typ svorek, kapacita pro připojení: 4 x 0,14...4 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 14
signalizace stavu LED | výstupní napětí: 1 LED (zelená)
stupeň krytí IP | IP20 podle EN/IEC 60529
SVÍTIDLO A
LED svítidlo závěsné, hranaté
Rozměry cca: délka 1285 mm, šířka 48 mm, výška 76 mm
Materiál: hliník, plast
Barva stříbrná (RAL 9006)
S přímým i nepřímým výstupem světla (direct/indirect)
Vyzařovací úhel: 145° (nahoru) / 80° (dolů)
Příkon: 21,6 W + 32,4 W, 2800 + 3488 lm
Barevná teplota: 4000 °K
UGR<13, krytí IP20
Stupeň odolnosti proti nárazu: IK06
Stmívatelné protokolem DALI
Dodávka včetně závěsů a přívodního kabelu 5Gx1,5 mm.
SVÍTIDLO B
LED svítidlo přisazené, válcovité
Rozměry cca: průměr 80 mm, výška 54 mm
Tělo svítidla Al slitina
Barevné provedení: bílá nebo černá
Příkon: 12 W
Barevná teplota: 4000 °K, 45°
CRI>90
UGR<19
L70B50 (Tc=85°C) > 36.000 hod.
Účinnost 82%
SVÍTIDLO B1
LED svítidlo přisazené, válcovité
Rozměry cca: průměr 95 mm, výška 64 mm
Tělo svítidla Al slitina
Barevné provedení: bílá nebo černá
Příkon: 20 W
Barevná teplota: 4000 °K, 45°
CRI>90
UGR<19
L70B50 (Tc=85°C) > 36.000 hod.
Účinnost 80%
LED PÁSEK V KUCHYŇCE
Al profil vestavný 22 x 12 mm + LED pásek 15W/m,
Délka: 1,2 m; celkový příkon: 18 W; externí trafo 24V
Barevná teplota: 4000 °K
VESTAVNÝ PŘIJÍMAČ S DALI VÝSTUPEM V KRYTÍ IP65 PRO SVÍTIDLA ozn. A
Pro řízení svítidel, vybavených DALI předřadníky,
uzpůsoben pro vestavbu do svítidel, stropních podhledů,
integrovaný napájecí zdroj pro DALI sběrnici,
opakovač RF signálu
Napájecí napětí | 230 V ±10 % 50 Hz
Výstupní řídící signál | dle ČSN EN 62386-101, -102 (DALI)
Napájení sběrnice | max. 20,5 V 130 mA
Počet řízených kanálů | 1 + 3
Krytí | IP65 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota | -20 ÷ +55 °C
Hmotnost | 375 g
Připojovací svorky | bezšroubové max. 2,5 mm2
Kabelové vývodky | Pg11 (ø5 až ø10 mm) a Pg13,5 (ø6 až ø12 mm)
Provozní kmitočet | 868,3 MHz
Dosah s dodávanou anténou | 150 m (ve volném prostoru)
Maximální počet kódů v paměti | 32
USB VYSÍLAČ PRO KONFIGURACI VESTAVNÝCH PŘIJÍMAČŮ
Zařízení, které lze připojit do USB konektoru počítače,
obsahuje software, pomocí kterého lze konfigurovat vysílače a přijímače systému DALI a nastavit vazby mezi nimi,
velikost: 70 x 20 mm
JEDNOKANÁLOVÝ VESTAVNÝ PŘIJÍMAČ (spínání dveřního zámku)
Je určen pro vestavbu do běžné elektroinstalační krabice.
Kromě běžných funkcí je možné jej použít i jako opakovač signálu pro jinak těžce dostupná místa s problematickým šířením RF signálu.
Napájecí napětí | 230 V ±10 % 50 Hz
Max. spínaný výkon | 2300 W (žárovky, halogenové žárovky)
1750 VA (induktivní zátěž, elektronické předřadníky)
500 VA / 64 μF (zářivky)
400 W (kompaktní zářivky, kompaktní LED žárovky), max. 20 ks žárovek
Spínací prvek | relé
Počet kanálů | 1
Krytí | IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota | –20 ÷ +55 °C
Jištění výstupu | externí (max. 16 A)
Hmotnost | 60 g
Připojovací vodiče | 1,5 mm2 / 80 mm
Provozní kmitočet | 868 MHz
Dosah s dodávanou anténou | až 150 m (ve volném prostoru)
Maximální počet kódů v paměti | 32
NÁSTĚNNÝ DVOUKANÁLOVÝ VYSÍLAČ (ovládání svítidel ozn. A a dveřního zámku)
Nástěnný ovladač pro spínání a stmívání svítidel a také pro otevírání dveřního zámku, standard DALI.
Napájení | 3 V CR2430
Počet kanálů | 2
Krytí | IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota | –20 ÷ +55 °C
Hmotnost | 60 g
Provozní kmitočet | 868 MHz
Dosah | až 150 m (ve volném prostoru)
Barva přístroje i rámečku: starostříbrná
MOBILNÍ DVOUKANÁLOVÝ VYSÍLAČ (ovládání svítidel ozn. A a dveřního zámku)
Mobilní vysílač pro ovládání osvětlení a otvírání dveří
Možné upevnění na nástěnný (stolní) držák
Rozměry cca: 77 x 40 mm, hloubka 10 mm
OVLADAČE SVÍTIDEL B, B1
Spínač kolébkový s přístroji řazení 1, 6
Barva: starostříbrná
RÁMEČKY PRO OVLADAČE, NÁSTĚNNÉ VYSÍLAČE A ZÁSUVKY
Barva: starostříbrná
Design:
Rámeček jednonásobný
Rámeček vodorovný dvojnásobný
Rámeček vodorovný trojnásobný
ZÁSUVKA NN
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami
Shodný design s ovladači (umístění do stejných společných rámečků)
Bezšroubové připojení vodičů
IP 40
16 A, 250 V AC
Barva: starostříbrná