## ZT102
721 - KANALIZACE
P.č. | Položka | Popis položky | Kód CZ-CPA | m.j. | počet
Plastové potrubí kanalizace včetně všech potřebných tvarovek ( odbočky, oblouky, redukce atd. ), prořezu a spojovacích materiálů. Dodávka a montáž
připojovací potrubí PVC
1 | 721 17-6102 | DN 40 | 43.22.11 | m | 12
kondenzátní potrubí plastové PVC-U - PN 10
2 | 722 17-2313 | D 3/4" | 43.22.11 | m | 49
Vyvedení odpadních výustek
3 | 721 19-4104 | DN 32 | 43.22.11 | ks | 15
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech
kouřem
4 | 721 29-0123 | do DN 300 | 43.22.11 | m | 61
Dodávka plastových tvarovek
5 | Nabídková cena | Vodní zápachová uzávěrka pro VZT jednotky | 43.22.11 | ks | 8
Montáž a osazení plastového odpadního
6 | Nabídková cena | příslušenství | 43.22.11 | ks | 8
Propojení nového a stávajícího potrubí
7 | 721 17-0915 | do DN 50 | 43.22.11 | ks | 12
8 | Nabídková cena | Stavební práce při montáži kanalizace | 43.22.11 | hod | 5
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci
9 | 998 72-1201 | v objektech do 6 m | 43.22.11 | % | #REF!
Vnitřní kanalizace - celkem
DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
Montáž atypických konstrukcí
1 | 767 99-5101 | do hmotnosti 5 kg | 43.22.11 | kg | 40
Montáž atypických konstrukcí
2 | Nabídková cena | ocelových profilů | 43.22.11 | t | 0.05
Přesun hmot pro doplňkové konstrukce
3 | 998 76-7201 | v objektech do 6 m |  | % | #REF!
Doplňkové konstrukce - celkem
NÁTĚRY
Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický
1 | 783 22-6100 | základní | 43.22.11 | m2 | 1
2 | 783 22-5100 | krycí s 1x emailováním | 43.22.11 | m2 | 1
Nátěry - celkem