## List2
Součet z Délka
Typ kabelu | Celkem
CYKY-J 3x1,5 | 526 | 526 | 631.2
CYKY-J 3x2,5 | 566 | 566 | 679.2
CYKY-O 4x1,5 | 1174 | 1174 | 1408.8
FTP 4p | 20 | 20 | 24
J-Y(st)Y 2x2x0,8 | 120 | 120 | 144
JYTY-O 2x1 | 3982 | 3982 | 4778.4
JYTY-O 4x1 | 609 | 609 | 730.8
JYTY-O 7x1 | 76 | 76 | 91.2
(prázdné) | 0
Celkový součet | 7073

## Seznam kabelů
Okruh | Místo instalace | Označení | Typ kabelu | Délka | Odkud | Kam | Poznámka | typ artiklu
= | + | - |  | m
| +RM02.3 |  | FTP 4p | 20 | +RM02.3 | +RM02.2 | připojení na C-BUS sběrnici | Kabel
=100 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 82 | +RM02.3 | -BT1 |  | Kabel
=100 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 73 | +RM02.3 | -BT2 |  | Kabel
=100 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 64 | +RM02.3 | -BT3 |  | Kabel
=100 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 58 | +RM02.3 | -BT4 |  | Kabel
=100 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 100 | +RM02.3 | -BT5 |  | Kabel
=100 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 91 | +RM02.3 | -BT6 |  | Kabel
=100 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 82 | +RM02.3 | -BT7 |  | Kabel
=100 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 73 | +RM02.3 | -BT8 |  | Kabel
=101 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 113 | +RM02.3 | -BT1 |  | Kabel
=101 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 104 | +RM02.3 | -BT2 |  | Kabel
=101 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 101 | +RM02.3 | -BT3 |  | Kabel
=101 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 87 | +RM02.3 | -BT4 |  | Kabel
=101 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 87 | +RM02.3 | -BT5 |  | Kabel
=101 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 74 | +RM02.3 | -BT6 |  | Kabel
=101 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 78 | +RM02.3 | -BT7 |  | Kabel
=101 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 96 | +RM02.3 | -BT8 |  | Kabel
=301 | +RM02.3 |  | CYKY-J 3x1,5 | 93 | +RM02.3 | -E1.1-1a.2.5 |  | Kabel
=301 | +RM02.3 |  | CYKY-J 3x1,5 | 86 | +RM02.3 | -E1.1-1a.2.6 |  | Kabel
=301 | +RM02.3 |  | CYKY-J 3x1,5 | 96 | +RM02.3 | -E1.1-1a.2.7 |  | Kabel
=301 | +RM02.3 |  | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | 20 | -E1.1-1a.2.7 | -RF1038.2 | propoj kabelového ovladače a kazetové jednotky | Kabel
=401a | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 121 | +RM02.3 | -BT1 |  | Kabel
=401a | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 121 | +RM02.3 | -BT2 |  | Kabel
=401a | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 121 | +RM02.3 | -BT3 |  | Kabel
=401a | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 121 | +RM02.3 | -BT4 |  | Kabel
=401a | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 121 | +RM02.3 | -BT5 |  | Kabel
=401a | +RM02.3 |  | CYKY-J 3x2,5 | 122 | +RM02.3 | -EO1a |  | Kabel
=401a | +RM02.3 |  | JYTY-O 4x1 | 122 | +RM02.3 | -EO1a |  | Kabel
=401a | +RM02.3 |  | CYKY-O 4x1,5 | 122 | +RM02.3 | -YV1a |  | Kabel
=401a | +RM02.3 |  | CYKY-O 4x1,5 | 103 | +RM02.3 | -YV2a |  | Kabel
=401b | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 103 | +RM02.3 | -BT1 |  | Kabel
=401b | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 103 | +RM02.3 | -BT2 |  | Kabel
=401b | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 103 | +RM02.3 | -BT3 |  | Kabel
=401b | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 103 | +RM02.3 | -BT4 |  | Kabel
=401b | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 103 | +RM02.3 | -BT5 |  | Kabel
=401b | +RM02.3 |  | CYKY-J 3x2,5 | 97 | +RM02.3 | -EO1b |  | Kabel
=401b | +RM02.3 |  | JYTY-O 4x1 | 97 | +RM02.3 | -EO1b |  | Kabel
=401b | +RM02.3 |  | CYKY-O 4x1,5 | 103 | +RM02.3 | -YV1b |  | Kabel
=401b | +RM02.3 |  | CYKY-O 4x1,5 | 101 | +RM02.3 | -YV2b |  | Kabel
=401c | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 80 | +RM02.3 | -BT1 |  | Kabel
=401c | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 80 | +RM02.3 | -BT2 |  | Kabel
=401c | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 80 | +RM02.3 | -BT3 |  | Kabel
=401c | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 80 | +RM02.3 | -BT4 |  | Kabel
=401c | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 80 | +RM02.3 | -BT5 |  | Kabel
=401c | +RM02.3 |  | CYKY-J 3x2,5 | 82 | +RM02.3 | -EO1c |  | Kabel
=401c | +RM02.3 |  | JYTY-O 4x1 | 82 | +RM02.3 | -EO1c |  | Kabel
=401c | +RM02.3 |  | CYKY-O 4x1,5 | 82 | +RM02.3 | -YV1c |  | Kabel
=401c | +RM02.3 |  | CYKY-O 4x1,5 | 70 | +RM02.3 | -YV2c |  | Kabel
=401d | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 78 | +RM02.3 | -BT1 |  | Kabel
=401d | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 78 | +RM02.3 | -BT2 |  | Kabel
=401d | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 78 | +RM02.3 | -BT3 |  | Kabel
=401d | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 78 | +RM02.3 | -BT4 |  | Kabel
=401d | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 78 | +RM02.3 | -BT5 |  | Kabel
=401d | +RM02.3 |  | CYKY-J 3x2,5 | 78 | +RM02.3 | -EO1d |  | Kabel
=401d | +RM02.3 |  | JYTY-O 4x1 | 78 | +RM02.3 | -EO1d |  | Kabel
=401d | +RM02.3 |  | CYKY-O 4x1,5 | 78 | +RM02.3 | -YV1d |  | Kabel
=401d | +RM02.3 |  | CYKY-O 4x1,5 | 69 | +RM02.3 | -YV2d |  | Kabel
=402 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 97 | +RM02.3 | -BT1 |  | Kabel
=402 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 97 | +RM02.3 | -BT2 |  | Kabel
=402 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 97 | +RM02.3 | -BT3 |  | Kabel
=402 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 97 | +RM02.3 | -BT4 |  | Kabel
=402 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 97 | +RM02.3 | -BT5 |  | Kabel
=402 | +RM02.3 |  | CYKY-J 3x2,5 | 90 | +RM02.3 | -EO1 |  | Kabel
=402 | +RM02.3 |  | JYTY-O 4x1 | 90 | +RM02.3 | -EO1 |  | Kabel
=402 | +RM02.3 |  | CYKY-J 3x2,5 | 97 | +RM02.3 | -ŘS_VZT2 |  | Kabel
=402 | +RM02.3 |  | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | 20 | -ŘS_VZT2 | -RF1038.1 | propoj kabelového ovladače a větrací jednotky | Kabel
=402 | +RM02.3 |  | CYKY-O 4x1,5 | 92 | +RM02.3 | -YV1 |  | Kabel
=402 | +RM02.3 |  | CYKY-O 4x1,5 | 102 | +RM02.3 | -YV2 |  | Kabel
=403 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 77 | +RM02.3 | -BT1 |  | Kabel
=403 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 70 | +RM02.3 | -BT2 |  | Kabel
=403 | +RM02.3 |  | CYKY-J 3x1,5 | 76 | +RM02.3 | -M3a |  | Kabel
=403 | +RM02.3 |  | JYTY-O 7x1 | 76 | +RM02.3 | -M3a |  | Kabel
=403 | +RM02.3 |  | CYKY-J 3x1,5 | 106 | +RM02.3 | -M3b |  | Kabel
=403 | +RM02.3 |  | CYKY-J 3x1,5 | 69 | +RM02.3 | -M3c |  | Kabel
=403 | +RM02.3 |  | JYTY-O 2x1 | 77 | +RM02.3 | -SP1 |  | Kabel
=403 | +RM02.3 |  | CYKY-O 4x1,5 | 77 | +RM02.3 | -YV3a |  | Kabel
=403 | +RM02.3 |  | CYKY-O 4x1,5 | 106 | +RM02.3 | -YV3b |  | Kabel
=403 | +RM02.3 |  | CYKY-O 4x1,5 | 69 | +RM02.3 | -YV3c |  | Kabel
=403 | +RM02.3 |  | JYTY-O 4x1 | 70 | +RM02.3 | -YV3d |  | Kabel
=403 | +RM02.3 |  | JYTY-O 4x1 | 70 | +RM02.3 | -YV3e |  | Kabel
=700 |  |  | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | 11 | -RF0184 | -SX0184 | propoj kabelového ovladače a okenního kontaktu | Kabel
=700 |  |  | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | 11 | -RF1090 | -SX1090 | propoj kabelového ovladače a okenního kontaktu | Kabel
=700 |  |  | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | 11 | -RF1091 | -SX1091 | propoj kabelového ovladače a okenního kontaktu | Kabel
=700 |  |  | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | 11 | -RF1092 | -SX1092 | propoj kabelového ovladače a okenního kontaktu | Kabel
=700 |  |  | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | 14 | -RF1093 | -SX1093 | propoj kabelového ovladače a okenního kontaktu | Kabel
=700 |  |  | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | 11 | -RF1094 | -SX1094 | propoj kabelového ovladače a okenního kontaktu | Kabel
=700 |  |  | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | 11 | -RF1095 | -SX1095 | propoj kabelového ovladače a okenního kontaktu | Kabel