## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, BUDOVA C MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V P1
Projekt | ELEKTROINSTALACE
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 09/20
A. č. | E385/09/20
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV stavebních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dokumentace skut.prov. (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento podružného materiálu % 1 | 10
Procento podružného materiálu % 2 | 5
Procento podružného materiálu % 3 | 1
POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ (ZÁLOŽEK SOUBORU)
VYPLŇUJÍ SE ORANŽOVĚ PODBARVENÉ BUŇKY TÉTO BARVY EL-parametry, EL-rozpočet a Kniha výrobků

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Stavební práce pro elektromontáže |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a stavebních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN)
Dokumentace skut.prov. 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Stavební práce pro elektromontáže | 0 | 0
VŠECHNY POLOŽKY JSOU INVESTICE

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [7 empty] | 0
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy svítidel (samostatná záložka rozpočtu elektro), všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž
3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
5) V rozpočtu jsou uvedeny konkrétní výrobky v případě nouzových svítidel. Ty musí být shodné se stávajícími nouzovými svítidly, protože budou zapojeny do stávajícího systému nouzového osvětlení Central Test Beghelli. Tento systém je monitorován stávajícím softwarem.
Elektromontáže
DEMONTÁŽ INSTALAČNÍCH PRVKŮ A KABELÁŽE, LIKVIDACE
1 | Kabeláž, silno i slabo, úprava původních vývodů, ekol. likvidace | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Svítidla, přístroje stávajících silových krabic a ovladačů | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÉ KANÁLY, LIŠTY A CHRÁNIČKY + KRYTY, KOLENA
3 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 40x20 | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Trubka ohebná 320 N PVC D 20/14,1 pod omítku / pevně | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ KRABICE POD OMÍTKU
5 | Krabice přístrojová D68 pro spojení ve sdružených rámečkách | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Krabice odbočná s víčkem D68 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Krabice se svorkovnicí D 68 svíčkem | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Krabice odbočná s víčkem 100x100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Krabice se svorkovnicí a průchodkami 72x72, IP40 do podhledu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍPLATEK ZA OSAZOVÁNÍ DO KERAMICKÉHO OBKLADU
10 | Krabice pro přístroje, krabice s víčkem, vývody pro pisoary | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Vývody pro pisoary | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pro ventilátor
12 | 3-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10dnů, 10-160VA, cívka AC 230 V, bez nuly | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍSTROJE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, KOMPLETACE
Barva a design přístrojů a rámečků budou konzultovány s uživatelem
13 | Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Přístroj spínače tlačítkového; řazení 1/0 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
KRYTY PŘÍSTROJŮ
15 | Kryt spínače kolébkového; b. bílá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE
16 | Rámeček dvojnásobný vodorovný | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA, PODROBNÝ POPIS VIZ KNIHA SVÍTIDEL
17 | LED svítidlo označené A, do SDK | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | LED svítidlo označené B, do SDK | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | LED svítidlo označené C, nástěnné | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA NOUZOVÁ DO SYSTÉMU CENTRAL TEST BEGHELLI
20 | NO1 - nástěnné, kód 19322, typ Pluraluce LED, L.LARG DW CL LG 24W SA 1H | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | NO2 - vestavné, kód 19332, typ Pluraluce LED, L.LARG DW RC LG 24W SA 1H | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
EKVIPOT. SVORKOVNICE PE DO PODHLEDU
22 | 10 šroubů, s krytem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Svorky a oka pro pospojování | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC POD OMÍTKU DO NOVÝCH DRÁŽEK
24 | CYKY 2 Ox1,5, pevně | m | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | CYKY-O 3x1.5, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | CYKY-J 3x1.5, pevně | m | 188 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | CYKY-J 5x1.5, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY, STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC
28 | JY(St)Y 2x2x0,8 , zatažení | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
29 | CYA 4 zž (H07V-K) | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
30 | 4x6 mm2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 5x6 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI, ZEMNICÍM ŠROUBU
32 | Do 6 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
ÚPRAVY V ROZVADĚČI
33 | Úpravy v rozvaděči, číslování, odpojení pův. okruhu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky, popis vývodů na dveře rozvaděče | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
35 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Sádra štukatérská bílá | kg | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45
37 | Pěna cartouche 700 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
38 | Hmoždinka 10 vč. vrutu | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | 25 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDŮ
43 | Standardní kazety SDK 600x600 | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Náhradní kazeta SDK 600x600, položení | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD
45 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Přepojení centrálního napájení okruhu NO na místní okruh | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Montáž mimo ceníkové položky při rekonstrukcích | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Kordinační práce s ostatními profesemi a navazujícími pracemi | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
49 | Příprava před revizí | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Revizni technik silnoproud | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD
cena je součástí vedlejších a ostatních nákladů (VRN)
0
51 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Stavební práce pro elektromontáže
ZEDNICKÁ VÝPOMOC PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
52 | pro elektromontáže | hod | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE
53 | 70x70x50 mm | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 125x125x100 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM
55 | Drážka v cihelné stěně do 35x50 | m | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VRTÁNÍ CIHELNÉ ZDI DO TL. 20 cm
56 | do D25 s odsáváním prachu | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK, PRŮSTUPŮ
57 | Malta fajnová | kg | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Zapravení drážek, úklid | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ČIŠTĚNÍ BUDOV ZAMETÁNÍM
59 | Suchý a mokrý proces vč. oken, 15m2 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PŘESUN SUTI A VYBOURANÉHO MAT.
60 | do kontejneru | t | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Stavební práce pro elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Kniha svítidel
KNIHA SVÍTIDEL
ELEKTROINSTALACE
Uchazeč doplní knihu svítidel o navrhovaného výrobce a typ pro posouzení shody s požadovaným standardem – designem, technickým provedením, vlastnostmi a parametry daného výrobku. | NAVRHOVANÝ VÝROBCE A TYP (VYPLŇUJÍ SE ORANŽOVĚ PODBARVENÉ BUŇKY)
SVÍTIDLO A
Vestavné LED svítidlo kruhové
Průměr: 300 mm
Kovová montura, upravená pro montáž do pevného podhledu (např. SDK), bílá barva
Stínidlo z opálového polymetylmetakrylátu (PM)
Upevnění stínidla k montuře: sklapovací držáky
Stupeň krytí: IP54
Příkon: 15 W
Světelný tok svítidla: cca 1420 lm
Teplota chromatičnosti: 3000 °K (teplá bílá)
Index podání barev: Ra > 80
Energetická třída: A++
SVÍTIDLO B
Shodné se svítidlem A, kromě
Příkon: 20 W
Světelný tok svítidla: cca 1840 lm
SVÍTIDLO C
Nástěnné (stropní) LED svítidlo obdélníkové
Rozměry cca: 610 x 120 x 75 mm
Montura: ocelový plech upravený práškovým lakováním
Stínidlo: opálový polykarbonát (PC)
Barva bílá
Upevnění stínidla k montuře: sklapovací držáky
Stupeň krytí: IP44
Příkon: 21 W
Světelný tok svítidla: cca 1990 lm
Teplota chromatičnosti: 3000 °K (teplá bílá)
CRI > 80
IK10