Příloha číslo : 1

VÝKAZ VÝMĚR  - EPS, EZS, EKV – Mendelova univerzita v Brně

Pavilon   - Q 
zabezpečovací signalizace EZS

| ústředna Galaxy 512 | 2 ks |
| --- | --- |
| expandér G8P | 63 ks |
| klávesnice LCD MK7 | 4 ks |
| interface UNI + Lantronix UDS 10 | 2 ks |
| detektor pohybový PIR Paradox | 295 ks |
| detektor otevření – magnetický kontakt MK | 245 ks |

požární signalizace EPS (ústředna 1)

| Esser 8008 | 1 ks |
| --- | --- |
| hlásič opticko kouřový O | 564 ks |
| hlásič kombinovaný OT | 111 ks |
| hlásič teplotní TD | 19 ks |
| tlačítkový hlásič MCP | 40 ks |
| siréna | 41 ks |
| Essebus Koppler | 22 ks |

Pavilon A  – hlavní vrátnice
požární signalizace EPS  (ústředna 2)

| Esser 8000C | 1 ks |
| --- | --- |
| essernet | 1 ks |
| periferní karta – výstupní relé | 1 ks |
| siréna | 1 ks |

Pavilon – J  motorová brzda
požární signalizace EPS  (ústředna 3)

| Esser 8000C | 1 ks |
| --- | --- |
| hlásič opticko kouřový O | 7 ks |
| hlásič kombinovaný OT | 2 ks |
| tlačítkový hlásič MCP | 1 ks |
| siréna | 1 ks |
| Essebus Koppler | 1 ks |

Pavilon – D  chemie
požární signalizace EPS  (ústředna  4)

| Esser 8000C | 1 ks |
| --- | --- |
| hlásič opticko kouřový O | 40 ks |
| hlásič kombinovaný OT | 34 ks |
| tlačítkový hlásič MCP | 8 ks |
| siréna | 2 ks |
| periferní karta-výstupní relé | 1 ks |

Pavilon - X 
zabezpečovací signalizace EZS

| ústředna Galaxy 264 | 1 ks |
| --- | --- |
| expandér G8P | 7 ks |
| klávesnice LCD MK7 | 4 ks |
| detektor pohybový PIR Prestige | 37 ks |
| detektor otevření – magnetický kontakt MPS45 | 27 ks |
| detektor Glasstrek Impag | 2 ks |
| siréna SOM21R | 1 ks |

požární signalizace EPS  (ústředna 5)

| Esser IQ8 Control M | 1 ks |
| --- | --- |
| hlásič opticko kouřový | 160 ks |
| hlásič teplotní | 4 ks |
| hlásič kombinovaný | 12 ks |
| tlačítkový hlásič | 21 ks |
| Essebus Koppler | 6 ks |
| siréna červená | 18 ks |

Pavilon  - M 
zabezpečovací signalizace EZS

| ústředna Galaxy 264 | 1 ks |
| --- | --- |
| expandér G8P | 27 ks |
| klávesnice LCD MK7 | 9 ks |
| magnetický kontakt MPS45W | 47 ks |
| detektor pohybový PIR Prestige | 139 ks |
| siréna SOM21R | 1 ks |

požární signalizace EPS  (ústředna 6)

| Esser IQ8 Control M | 1 ks |
| --- | --- |
| hlásič opticko kouřový | 404 ks |
| tlačítkový hlásič | 28 ks |
| Essebus Koppler | 7 ks |
| siréna červená | 30 ks |

kontrola vstupu EKV

| řídící jednotka EKV M1 | 15 ks |
| --- | --- |
| čtečka EKV M1 | 15 ks |
| řídící jednotka EKV M2 | 12 ks |
| čtečka EKV M2 | 12 ks |

Pavilon  X  - SHZ
ústředna pro monitorování sprinklerů SHZ budovy X   (ústředna  7)
revize pouze ústředny – návazné zařízení kontroluje firma sepisující SHZ

| ústředna EPS Esser IQ8 C | 1 ks |
| --- | --- |
| Essebus Koppler | 3 ks |