## List1
Zakázkové č:
VYBUDOVÁNÍ LABORATOŘÍ PRO ÚSTAV EKOLOGIE LESA
BUDOVA T V AREÁLU MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1
| Rozpočet č: | 3068
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Dodávky celkem |  |  |  | 0
| Montážní práce a služby celkem |  |  |  | 0
| Zemní práce |  |  |  | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA XI. | Náklady hrazené z provozních prostředků
| Revize |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
V SOULADU SE ZÁKONEM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH č.134/2016 Sb. BYLO VE VÝJIMEČNÝCH
PŘÍPADECH PRO DOSTATEČNĚ PŘESNÝ A SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITO ODKAZU NA TYPOVÝ
VÝROBEK, TEN JE MOŽNÉ DLE TOHOTO ZÁKONA NAHRADIT KVALITATIVNĚ A TECHNICKY
OBDOBNÝM ŘEŠENÍM. UVEDENÉ ODKAZY NA TYPOVÝ VÝROBEK V TÉTO DOKUMENTACI SLOUŽÍ POUZE
PRO SPECIFIKACI TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A JEJICH KVALITATIVNÍHO STANDARDU.
Rozpočet
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
ZZ999199 | Dodávka atypických el. rozváděčů | 1 | kpl | 0 | 0
ZZ999200 | Dodávka svítidel | 1 | kpl | 0 | 0
ZZ500000 | Nespecifikované práce | 6 | hod | 0 | 0
ZZ500001 | Koordinace s ostatními účastníky výstavby | 4 | hod | 0 | 0
ZZ500002 | Zkušební provoz | 2 | hod | 0 | 0
ZZ500004 | Úprava stávajících rozvodů | 9 | hod | 0 | 0
ZZ500005 | Úprava stávajícího rozváděče | 11 | hod | 0 | 0
ZZ500006 | Demontáž stávajících rozvodů | 12 | hod | 0 | 0
VR l CP636 | protipožární malta požární odolnost 90min | 1 | m2 | 0 | 0
KOP-KU 68-1903 | KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1903 | 16 | ks | 0 | 0
KOP-KR 97 | ROZVODKA KRABICOVÁ KR 97 | 6 | ks | 0 | 0
KOP-KR 125 | ROZVODKA KRABICOVÁ KR 125 | 2 | ks | 0 | 0
KOP-KP 67/2 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67/2 | 66 | ks | 0 | 0
AT vyp 1 kompl | přepínač č.1 kompletní IP20 | 6 | ks | 0 | 0
AT vyp 5 kompl | přepínač č.5 a 5A kompletní IP20 | 4 | ks | 0 | 0
AT vyp 5B kompl | přepínač č.5B kompletní IP20 | 2 | ks | 0 | 0
AT vyp 6 kompl | přepínač č.6 kompletní IP20 | 4 | ks | 0 | 0
AT tlač 1/0 kom | tlačítkový ovladač 1/0 kompletní IP 20 | 2 | ks | 0 | 0
AT zas 1 kompl | zásuvka jednonásobná kompletní IP20 | 2 | ks | 0 | 0
AT zas 1 kompl | zásuvka jednonásobná kompletní IP20 | 6 | ks | 0 | 0
AT5513A-C02357B | Zásuvka bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou | 9 | ks | 0 | 0
AT5513A-C02357B | Zásuvka bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou | 12 | ks | 0 | 0
VR b NSM 2 | zásuvka dvojnás. s vest. svodičem přepětí T3 | 8 | ks | 0 | 0
AP 5518-2600S | Zásuvka jednonásobná s víčkem plast šedá IP44 | 2 | ks | 0 | 0
VR b 44z 16 5 z | zásuvka zapuštěná AC400V/16A 5P IP44 | 2 | ks | 0 | 0
AT3299A-22100B | Spínač senzor.PS - relé | 1 | ks | 0 | 0
KOP-KU 68-1902 | KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1902 | 4 | ks | 0 | 0
VR b T3 | svodič přepětí T3 do KO, Up=1,5kV | 4 | ks | 0 | 0
VR z ocel | ocelový úhelník 25/25 | 36 | kg | 0 | 0
VR h 50/50 | drátěný pozinkovaný kabelový žlab 50/50 vč. spojek | 20.5 | ks | 0 | 0
VR h 150/50 | drátěný pozinkovaný kabelový žlab 150/50 vč. spojek | 6 | ks | 0 | 0
VR d 3-F do 40 | modulový jistič 3-F. do 40A | 1 | ks | 0 | 0
VR b VT | výstražná tabulka | 1 | ks | 0 | 0
VR a | svorka ZSA 16 (Bernard) včetně Cu pásku | 6 | ks | 0 | 0
KEc-CY 4 | CY 4 | 0.0147 | km | 0 | 0
KEc-CYKY 3 X 1, | CYKY 3 X 1,50 | 0.14175 | km | 0 | 0
KEc-CYKY 3 X 2, | CYKY 3 X 2,50 | 0.61425 | km | 0 | 0
KEc-CYKY 5 X 1, | CYKY 5 X 1,50 | 0.0546 | km | 0 | 0
KEc-CYKY 5 X 2, | CYKY 5 X 2,50 | 0.0231 | km | 0 | 0
KEc-CYKY 5 x 16 | CYKY 5 x 16,00 | 0.0147 | km | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
FV950001 | Aplikace protipožární malty | 1 | m2 | 0 | 0
FV985007 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR68 | 16 | ks | 0 | 0
FV985008 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR97 | 6 | ks | 0 | 0
FV985009 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. čtver. KR125 | 2 | ks | 0 | 0
FV990101 | Krabice přístrojová bez zapojení | 66 | ks | 0 | 0
FV990197 | Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1 | 6 | ks | 0 | 0
FV990199 | Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5 a 5A | 4 | ks | 0 | 0
FV990200 | Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5B | 2 | ks | 0 | 0
FV990201 | Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 6 | 4 | ks | 0 | 0
FV990205 | Tlačítkový domovní ovladač | 2 | ks | 0 | 0
FV990209 | Domovní zásuvka jednoduchá 1 zapojení 10/16A/250V/2P+Z | 2 | ks | 0 | 0
FV990211 | Domovní zásuvka jednochuchá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z | 6 | ks | 0 | 0
FV990210 | Domovní zásuvka dvojitá 1zapojení | 9 | ks | 0 | 0
FV990211.1 | Domovní zásuvka dvojitá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z | 12 | ks | 0 | 0
FV990211.3 | Dom. zásuvka dvoj. 2 zapojení 10/16A/250A/2P+Z, svodič přep. | 8 | ks | 0 | 0
FV990229 | Domovní zásuvka chráněná, plast 10/16A 250V 2P+PE | 2 | ks | 0 | 0
FV990241 | Zásuvka polozapuštěná 400 V/16A 3P+N+PE | 2 | ks | 0 | 0
FV990271 | Zapojení el. spotřebiče | 6 | ks | 0 | 0
FV990274 | Montáž stropního pohybového spínače včetně nastavení - PS | 1 | ks | 0 | 0
FV990302 | Montáž atypických rozvodnic 100 kg | 1 | ks | 0 | 0
FV990339 | Svodič přepětí třídy T3 do přístrojové krabice | 4 | ks | 0 | 0
FV990502 | Montáž zářivkového/LED svítidla | 22 | ks | 0 | 0
FV990603 | Ocel.nosné konstrukce do 10 kg | 6 | ks | 0 | 0
FV992001 | Drátěný kabelový žlab 50/50 vč. přísl. | 41 | m | 0 | 0
FV992002 | Drátěný kabelový žlab 100/50 vč. přísl. | 12 | m | 0 | 0
FV993002 | Jistič modulový 3-F. | 1 | ks | 0 | 0
FV993152 | Výstražná tabulka | 1 | ks | 0 | 0
FV993201 | Svorka ZSA 16 (Bernard) | 6 | ks | 0 | 0
FV993301 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | 6 | ks | 0 | 0
FV993311 | Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 10 mm2 | 19 | ks | 0 | 0
FV993318 | Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 4 mm2 | 2 | ks | 0 | 0
FV993312 | Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 25 mm2 | 2 | ks | 0 | 0
FV995001 | CY 4 pevně uložený | 14 | m | 0 | 0
FV995054.2 | CYKY 750V 3 x 1,5 uložený pod omítkou | 135 | m | 0 | 0
FV995055 | CYKY 750V 3 x 2,5 uložený pod omítkou | 585 | m | 0 | 0
FV995088.1 | CYKY 750V 5 x 1.5 uložený pod omítkou | 52 | m | 0 | 0
FV995089 | CYKY 750V 5 x 2.5 uložený pod omítkou | 22 | m | 0 | 0
FV995111 | CYKY 750V 5x16 uložený pevně | 14 | m | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
VR318210 | Vysekání drážky 50/50mm ve zdivu vč. odvozu suti a skládk. | 112 | m | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Příloha rozpočtu-rozepsání položek kpl (kompletní dodávka), do celkového součtu zahrnuto v položkách kpl:
Dodávka atypických el. rozváděčů
Rozvodnice Rlab
typ | popis | množ. | m.j. | jedn.cena | celkem
96 modulů | modulová rozvodnice | 1 | ks | 0 | 0
MSN 63/3 | modulový vypínač 63A/3 | 1 | ks | 0 | 0
SLP-275V/4 | svodič přepětí T2; 4-P, | 1 | ks | 0 | 0
LTN 3-P. 50, 63A | modulový jistič 3-P. 50, 63A | 1 | ks | 0 | 0
LTN 3-P. do 25A | modulový jistič 3-P. do 25A | 7 | ks | 0 | 0
LTN 1-P. | modulový jistič 1-P. do 25A | 23 | ks | 0 | 0
25/4/003 A/G | proudový chránič | 3 | ks | 0 | 0
63/4/003 A/G | proudový chránič | 1 | ks | 0 | 0
16B/1N/003 A/G | kombinace jistič-chránič | 1 | ks | 0 | 0
RSA 2,5 | svorka zapojená do 2,5mm | 40 | ks | 0 | 0
|  |  |  | součet: | 0
Dodávka svítidel
Ceny včetně zdrojů.
ozn. | popis |  | množství | jedn.cena | celkem
A | LED závěsné svítidlo, UGR<16, IP20, 22WLMD RI-LENS-0627437 4000K |  | 9 | 0 | 0
B | LED přisazené svítidlo včetně driveru, IP20, 19W, LMD RI-VLDF-0522514 4000K |  | 9 | 0 | 0
C1 | LED přisazené svítidlo opál, IP65, tř.II, 24W, LMD FA-PastiLed 24W 4000K |  | 1 | 0 | 0
C2 | LED přisazené svítidlo opál, IP65, tř.II, 18W, LMD FA-PastiLed 18W 4000K |  | 3 | 0 | 0
|  |  |  | součet: | 0