## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Investice celk.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
5) V jednom případě je uveden typ konkrétního výrobku a to v souladu se Standardy Mendelu. Jde o expandér Galaxy. Tento výrobek doplňuje stávající instalaci PZTS v areálu Mendelu.
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
1 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKY A LIŠTY
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 17X17 + KRYTY
3 | 17X17 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | KRYT 17X17 SPOJOVACÍ | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 40X20 + KRYTY
5 | 40x20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 40X20 SPOJOVACÍ | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SLP,- IZOLACE PVC
7 | Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestižilový pocínovaný, reakce Eca , 6x0,22 , pevně | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabel FTP 4P drát Cat 5e(stíněný) | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM - PZTS
(GALAXY DIMENSION MENDELU)
9 | Konvenční kombinovaný. (optickokouřový + teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Samoresetovací reléová patice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PIR detektor stropní s dosahem průměr až 10,5m a QUAD pyroelementem | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Programování ústředny PZTS | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Demontáž stávajících detektorů a kabeláže | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Expandér G8 v kovovém krytu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZÚČTOVACÍ SAZBY SLABOPROUD
15 | Napojení na stávající zařízeni EZS | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Zabezpečeni pracoviště | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD
18 | Kompl.zkouš., vých.rev.,zkuš.pr. | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Výchozí revize | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Vyhot. zprávy o vých.revizi | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Zkušební provoz | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Uvedení do provozu | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Dokumentace skutečného provedení | hod | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ZEDNICKÁ VÝPOMOC
25 | pro elektromontáže | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VRTÁNÍ OTVORU VE ZDIVU, PODLAZE BETON
26 | do D 40mm, Stěna do 300mm, zapravení | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Zednická výpomoc - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
REKAPITULACE
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Ve výjimečných případech pro dostatečný přesný a srozumitelný popis je v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek použito odkazu na výrobek. Odkaz (kniha výrobků) je použit z důvodu existence více výrobků nedosahujících požadovaných parametrů a vlastností. Tento výrobek je možné nahradit kvalitativně a technicky lepším, minimálně obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro vyobrazení designových tvarů, specifikaci vlastností, technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.